## 1
Specyfikacja techniczna - Załącznik nr 2
Pakiet nr 1 Dezynfekcja narzędzi i wyrobów medycznych
L.p. | Opis produktu | Jednostka | Ilość | Nazwa handlowa produktu, Producent | Cena netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Preparat zawierający IV rzędowe związki amonowe, niejonowe związki powierzchniowo czynne, kompleks enzymów (lipaza,amylaza,proteaza), związki pomocnicze. W pianie,przeznaczony do nawilżania i wstępnej dezynfekcji zanieczyszczonych narzędzi chirurgicznych oraz innych wyrobów medycznych. Działanie bakteriobójcze, prątkobójcze, grzybobójcze, wirusobójcze (HIV, HBV, HCV, Herpeswirus Vaccinawirus). Gotowy do użycia, opakowanie 0,75l z końcówką spieniającą. Preparat wykazujący niską wartość potencjału korozyjności. Wymagana możliwość pozostawienia piany preparatu na powierzchni narzędzi przez 72 h. | Opakowanie jednostkowe 750 ml z końcówką spieniającą. Jednostka miary: opakowanie | 200
2 | Płynny w postaci koncentratu środek do wstępnego mycia i wstępnej dezynfekcji termo-stabilnych i termolabilnych narzędzi chirurgicznych, włącznie z endoskopami elastycznymi przed maszynową dekontaminacją a także mokrego transportu narzędzi chirurgicznych oraz do zastosowania w myjniach ultradżwiękowych. Nie zawiera aldehydów oraz czwartorzędowych związków amoniowych. Zawierający do 8g Laurylpropylendiaminę oraz kwas mlekowy i alkoksylowany alkohol tłuszczowy. Środek nie powoduje utwardzania białek.Narzędzia mogą pozostać w roztworze do 72h. Środek zachowujący działanie w wodzie do 20 0dH. Działanie bakteriobój-cze (13727, 14561, VAH) , działanie droż-dżakobójcze (13624, 14562, VAH), działanie na wirusy osłonkowe [włącznie z HIV,HBV, HCV] (RKI,DVV). Adekwatna liczba pompek dozujących do kanistrów 5l. | Opakowanie jednostkowe kanister 5l. Jednostka miary: kanister | 50
3 | Alkaliczny preparat do mycia w myjniach dezynfektorach narzędzi i sprzętu medycznego także wykonanego z aluminium i tworzyw sztucznych w stężeniu od 2 do 10 ml/l w temp. Do 60C, pH 10,4-10,8 (koncentrat). Skład: niejonowe i anionowe środki powierzchniowo czynne, enzymy, aloksylowane alkohole tłuszczowe. Nie zawiera glicerolu. | Kanister 20 l. Jednostka miary: kanister | 13
4 | Preparat neutralizujący i myjący do stosowania w myjniach dezynfektorach na bazie kwasu cytrynowego bezwonnego. Nie zawierający fosforanów, azotanów oraz tenzydów. pH: 1,2 (koncentrat) | Kanister 20 l. Jednostka miary: kanister | 3
5 | Płynny środek płuczący do myjni deznfekatorów zawierający środki powierzchniowo czynne, polikarboksylany oraz środki konserwujące. Bez zawartości oleju parafinowego oraz alkoholu i związków alkoholowych. Dozowanie: 0,3-1,0ml /l. | Kanister 20 l. Jednostka miary: kanister | 3
6 | Preparat odkamieniający do automatycznego mycia i płukania naczyń sanitarnych: basenów szpitalnych, "kaczek", butelek na mocz, misek i "nerek". Skład: niejonowe zw. powierzchniowo-czynne, kwasy organiczne, inhibitory korozji Dozowanie: 0,5ml/l na każde 5 st. twardości wody pH=2,1-3,1 (koncentrat). | Kanister 5l. Jenostka miary: kanister | 25
7 | Środek do wielokrotnej dezynfekcji endoskopów, możliwość kontroli zawartości substancji aktywnej wskaźnikiem paskowym. Związki aktywne: aldehyd glutarowy. Spektrum S-1h. B,F,V,Tbc-10 min | Kanister 5 l. Jednostka miary: kanister | 14
8 | Preparat w aerozolu do ręcznej pielęgnacji narzędzi chirurgicznych zawierający biały olej, nie powodujący osadów, toksykologicznie bezpieczny. Skład: niejonowe środki powierzchniowo czynne, alifatyczne węglowodory. Nie zawierający chlorofluorowęglowodorów. | Opakowanie 400 ml. Jednostka miary: opakowanie | 40
9 | Środek myjący wysokoalkaiczny, przeznaczony do stosowania w myjniach dezynfektorach. Bezbarwny płyn o wartości pH14, zawierający w składzie wodorotlenek potasu. Nie zawiera chloru, fosfatów oraz NTA. Okres ważności 4 lata. | Kanister 10 L. Jednostka miary: kanister | 8
10 | Środek nabłyszczający, neutralny, niskopieniący, przeznaczony do stosowania w myjniach dezynfektorach. Niebieski płyn o wartości pH6 zawierający w składzie >30% niejonicznych tensydów oraz <5% środków konserwujących. Nie zawiera chloru, fosfatów oraz NTA. Okres ważności 4 lata. | Kanister 10 L. Jednostka miary: kanister | 3
RAZEM:

## 2
Specyfikacja techniczna - Załącznik nr 2
Pakiet nr 2 Dezynfekcja powierzchni
L.p. | Opis produktu | Jednostka | Ilość | Nazwa handlowa produktu, Producent | Cena netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Preparat w proszku posiadający właściwości myjąco-dezynfekcyjne. Zalecany do dezynfekcji powierzchni, sprzętów i urządzeń wykonanych z metali, szkła, tworzyw sztucznych i gumy. Dopuszczony do dezynfekcji powierzchni kontaktujących się z żywnością, stosowany także do dezynfekcji przez zanurzenie np. jaj. Skuteczny wobec zanieczyszczeń organicznych i do dezynfekcji wody. Roztwór roboczy nie drażniący, nie powodujący odczynów alergicznych, biodegradowalny. Możliwość stosowania w niskich temperaturach, do stosowania np. w systemach chłodniczych. Roztwór w stężeniu 0,5-1%, czas działania 30 do 60 min. Stabilność rozwtoru roboczego 24 godz. Spektrum działania B, Tbc, F, V, HBV, HCV, HIV. Zawiera mieszaninę związków powierzchniowo-czynnych, kwasów organicznych, nieorganicznych, układów buforujących detergenty. Substancja czynna bis(siarczan) bis(nadtlenomonosiarczan) pentapotasu. Produkt biobójczy. Wymagane dopuszczenie PZH i HŻ do stosownia do powierzchni kontaktującej się z żywnością. | Opakowanie jednostkowe: saszetka 200 gr. Jednostka miary: saszetka | 5
2 | Gotowa do użycia pianka do mycia i dezynfekcji delikatnych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi. Do stosowania na powierzchniach sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, towrzyw sztucznych oraz szkła akrylowego, a także do powierzchni mających kontakt z żywnością. Skład: N-dodecylopropano-1, 3-diamina, poli(oksy-1,2-etanodilo), alfa-[2-(didecylmetyloamino)etylo]-omega-hydroksy-propanian (sól). Spekturm i czas działania: B (w tym MRSA), F, V (HBV, HIV, HCV, Vacina, Herpes simplex, Ebola) w 1 min., Tbc w 5 min. Preparat może być stosowany w oddziałach noworodkowych. | 1 l ze spryskiwaczem Jednostka miary: opakowanie | 130
3 | Gotowy do użycia środek na bazie alkoholu, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni. Skład: etanol, 2-propanol. Łączna zawartość alkoholu do 70%, bez zawartości dodatkowych substancji (aminy, QAV, aldehydu, fenolu). Do dezynfekcji małych powierzchni, łóżek, foteli, aparatury medycznej, szafek, blatów oraz innych trudnodostępnych powierzchni. Spektrum działania: B (MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.terrae), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, wirus grypy, Ebola), rota, noro w czasie od 30 sek. do 1 min. Pojemnik 1000 ml z rozpylaczem. Jednostka miary: pojemnik | Pojemnik 1000 ml z rozpylaczem. Jednostka miary: pojemnik | 930
4 | Gotowe do użycia chusteczki, przeznaczone do dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych wrażliwych na działanie alkoholu (plexiglas, głowice USG, inkubatory) Możliwość stosowania na oddziałach pediatrycznych, noworodkowych i OIT . Rozmiar min. 13 x 19 cm. Spektrum: B, F (C. albicans), V (HBV, HCV, Adeno, Corona, Noro, H1N1, HSV1, ) – do 5 min, dodatkowo badanie na Rota oraz M. terrae. | Tuba a'100 szt. Jednostka miary tuba. | 200
5 | Opakowanie uzupełniające DO POY. NR 4Ł a'100 szt. | opakowanie | 1000
6 | Gotowe do użycia chusteczki, przeznaczone do dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych wrażliwych na działanie alkoholu (plexiglas, głowice USG, inkubatory) Możliwość stosowania na oddziałach pediatrycznych, noworodkowych i OIT . Rozmiar min. 18 x 20 cm. Spektrum: B, F (C. albicans), V (HBV, HCV, Adeno, Corona, Noro, H1N1, HSV1, ) – do 5 min, dodatkowo badanie na Rota oraz M. terrae. Opakowanie uzupełniające a'100 szt. Jednostka miary opakowanie. Opakowanie typu flow-pack z klipsem zabezpieczającym wysychanie . | a`100szt. Jednostka miary opakowanie | 1000
7 | Preparat w postaci szybko działających gotowych do użcyia chusteczek do mycia i dezynfekcji powierzchni medycznych (w tym np. sond USG). Preparat na bazie H2O2 bez zawartości alkoholu, chloru, kwasu nadoctowego, QAV oraz poliaminy. Chusteczka o wymiarze 20x20 cm i gramaturze 50 g/m2. Spektrum działania: zgodnie z EN16615 (test 4 pól), B, Tbc, F, Cl. Difficile - 5 min., V (HBV, HCV, HIV, Adeno, Polyoma SV40) - 1 min. Preparat może być stosowany w oddziałach noworodkowych. Jednostka miary: opakowanie 100 szt. chusteczek. | Opakowanie 100 szt. chusteczek Jednostka miary: opakowanie | 60
8 | Preparat myjąco - dezynfekcyjny do dużych powierzchni zmywalnych - koncentrat w płynie, zawierający fenoksyetanol, czwartorzędowe związki amoniowe, dedecyloaminy, bez zawartości aldehydów, chloru, bez substancji lotnych i zapachowych, możliwość stosowania na powierzchniach wykonanych z metalu, linoleum, PCV, ceramiki, gumy, szkła, wymagane badania kliniczne potwierdzające możliwość stosowania w oddziałach noworodkowych. Spektrum działania : bakteriobójcze, drożdżakobójcze, prątkobójcze - do 15 min., wirusobójcze - HIV, HBV, HCV, Rota, Polyoma SV40 - do 15 min. Kanister 6 l. Jednostka miary: kanister UWAGA: Zamawiający wymaga zamontowania 4 systemów automatycznego dozowania. System automatycznego dozowania musi być zainstalowany przez Wykonawcę w ciągi 5 dni roboczych od dnia wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego. | Kanister 6 l. Jednostka miary: kanister | 55
9 | Gotowy do użycia preparat w postaci piany na bazie nadtlenku wodoru i substancji powierzchniowo czynnych. Przeznaczony do mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych oraz małych i trudnodostępnych powierzchni. Możliwość stosowania preparatu w obecności pacjentów. Spektrum działania: B, Tbc, F, V, S (Cl. Difficile) w czasie do 5 min. | Opakowanie 750 ml ze spryskiwaczem | 20
10 | Skoncentrowany preparat dezynfekcyjno-myjący na bazie stabilizowanego aktywnego chloru (NaDCC) w postaci jednofazowych tabletek z dodatkiem tenzydu. Spektrum działaniaB, F, Tbc,V,S(Cl.Difficile, rybotyp RO27). Skuteczny w niskich temperaturach i krótkim czasie działania 15 min.również w obecności zanieczyszczeń organicznych. | Puszka 150 tabletek. Jednostka miary: puszka | 70
11 | Preparat w koncentracie na bazie nadtlenku wodoru opartego na technologii AHP oraz anionowych i nie jonowych środkach powierzchniowo czynnych, przeznaczony do mycia i dezynfekcji wszystkich wodoodpornych powierzchni (w tym wyrobów medycznych) i przedmiotów w służbie zdrowia. W skład preparatu wchodzi nadtlenek wodoru: 5-15%;anionowe środki powierzchniowo czynne 5-15%; kwas salicylowy <5%. Biodegradowalny i bezpieczny dla środowiska (produkt rozpadu to tlen i woda), pH około 2. Szeroka skuteczność mikrobójcza w warunkach brudnych, potwierdzona badaniami wg Norm Europejskich. Spektrum biobójcze: bakterie(EN13727), prątki(EN14348), grzyby, w tym A.niger (EN13624),wirusy – w tym Polio, Adeno (EN14476). Dodatkowe działanie przeciwko C.difficile (EN13704). Zarejestrowany jako wyrób medyczny i produkt biobójczy. UWAGA: Zamawiający wymaga zamontowania system automatycznego dozowania. System automatycznego dozowania musi być zaindtalowany przez Wykonawcę w ciągi 5 dni roboczych od dnia wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego. | Kanister 5 l. Jednostka miary: kanister | 20
12 | Preparat w sprayu do dezynfekcji zewnętrznych elementów centralnych i obwodowych cewników dożylnych. Spektrum działania: B, F, Tbc, V osłonione (łącznie z HBV, HCV, MCV, HIV) Rota. Skład: glukonian chlorheksydyny 2%, 70% alkohol izopropylowy. Działanie przedłużone do 24 h. | Opakowanie 250 ml ze spryskiwaczem. Jednostka miary: opakowanie | 30
13 | Profesjonalny, płynny koncentrat, gotowy do użycia, środek do szybkiej dezynfekcji umytych powierzchni (np. desek do krojenia), do stali nierdzewnej, ceramiki i szkła, do powierzchni i urządzeń kuchennych, wysycha bez pozostałości, nie wymaga płukania, odpowiedni do dezynfekcji w zimnych obszarach, wartość pH: 6,5-7,5 (koncentrat 20 stopni C), działający w czasie 15 sek. na bakterie i grzyby. Posiada w składzie propan-1-ol(35%) i etanol(25%). Opakowanie 750 ml ze spryskiwaczem. | Opakowanie 750 ml ze spryskiwaczem Jednostka miary: opakowanie | 5
14 | Profesjonalny, płynny koncentrat, gotowy do użycia, środek do szybkiej dezynfekcji umytych powierzchni (np. desek do krojenia), do stali nierdzewnej, ceramiki i szkła, do powierzchni i urządzeń kuchennych, wysycha bez pozostałości, nie wymaga płukania, odpowiedni do dezynfekcji w zimnych obszarach, wartość pH: 6,5-7,5 (koncentrat 20 stopni C), działający w czasie 15 sek. na bakterie i grzyby. Posiada w składzie propan-1-ol(35%) i etanol(25%). | Opakowanie kanister 10 litrów. Jednostka miary: kanister | 3
15 | Koncentrat do mycia i dezynfekcji duzych powierzchni mających kontakt z żywnością, usuwający tłuszcz i uporczywy brud, nie wymagający spłukiwania. Spektrum działania: bakteriobójcze, prątkobójcze, drożdżakobójcze, wirusobójcze. Opakowanie kanister 5 litrów. pH 10,8-11,2. | Kanister 5 l. Jednostka miary: kanister | 5
RAZEM:

## 3
Specyfikacja techniczna - Załącznik nr 2
Pakiet nr 3 Dezynfekcja skóry, rąk, ran i błon śluzowych
L.p. | Opis produktu | Jednostka | Ilość | Nazwa handlowa produktu, Producent | Cena netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Preparat do odkażania skóry, bezbarwny na bazie 3 alkoholi, z dodatkiem nadtlenku wodoru. Bez zawartości jodu i związków z grupy fenoli. Działanie: B, Tbc, V (Adeno, Herpes simplex, Rota, HBV i HIV), F. Czas działania iniekcje 15 sek. Postać: płyn. | Opakowanie 350 ml z atomizerem. Jednostka miary: butelka. | 700
2 | Preparat do odkażania skóry barwiony na bazie trzech alkoholi z dodatkiem nadtlenku wodoru. Bez zawartości jodu i związków z grupy fenoli. Działanie: B, Tbc, V (Adeno, Herpes simplex, Rota, HBV i HIV), F. Czas działania: punkcje i pole operacyjne 60 sek. Postać: płyn. Zastosowanie bez rozcieńczenia. | Butelka 1 l. Jednostka miary: butelka | 350
3 | Preparat do odkażania skóry i śluzówek. Skład: kompleksowy związek jodu z poli – 1 – winyl 2 – prioplidonem. Spektrum: B, F, V, Tbc, pierwotniakobójczy. Może być stosowany w stanie nie rozcieńczonym lub jako roztwór rozcieńczony. Postać: płyn. | Butelka 1 l. Jednostka miary: butelka | 170
4 | Preparat do dezynfekcji ran, błon śluzowych i graniczących z nią skórą, przed, w trakcie i po zabiegach diagnostycznych i operacyjnych w ginekologii, urologii, proktologii, dermatologii, geriatrii, wenerologii, położnictwie, stomatologii itp. Bezbarwny, gotowy do użycia, na bazie octenidyny, bez zawartości alkoholu, jodu i chlorheksydyny. Z możliwością zastosowania przy cewnikowaniu, opracowywaniu ran oparzeniowych, owrzodzeń żylnych, płukania otwartych ropni, pielęgnacji szwów pooperacyjnych, przed badaniami dopochwowymi, w pediatrii. Nie wpływający negatywnie na gojenie się ran. Spektrum działania: B(Chlamydium, Mycoplasma), F, drożdżaki, V (HIV, HBV, HSV), pierwotniaki (Trichomonas). Działanie leku utrzymuje się w czasie jednej godziny. Produkt leczniczy. Opakowanie: butleka 250 ml. | Butelka 250 ml. Jednostka miary: butelka | 450
5 | Preparat do dezynfekcji ran, błon śluzowych i graniczących z nią skórą, przed, w trakcie i po zabiegach diagnostycznych i operacyjnych w ginekologii, urologii, proktologii, dermatologii, geriatrii, wenerologii, położnictwie, stomatologii itp. Bezbarwny, gotowy do użycia, na bazie octenidyny, bez zawartości alkoholu, jodu i chlorheksydyny. Z możliwością zastosowania przy cewnikowaniu, opracowywaniu ran oparzeniowych, owrzodzeń żylnych, płukania otwartych ropni, pielęgnacji szwów pooperacyjnych, przed badaniami dopochwowymi, w pediatrii. Nie wpływający negatywnie na gojenie się ran. Spektrum działania: B(Chlamydium, Mycoplasma), F, drożdżaki, V (HIV, HBV, HSV), pierwotniaki (Trichomonas). Działanie leku utrzymuje się w czasie jednej godziny. Produkt leczniczy. Opakowanie: butleka 1 litr. | Butelka 1 l. Jednostka miary: butelka | 300
6 | Preparat do ogólnej antyseptyki skóry przed procedurami naruszającymi ciągłość skóry oraz do higienicznej dezynfekcji rąk. Preparat na bazie alkoholu etylowego (min. 70%), zawierający 2% diglukonianiu chlorheksydyny. Spektrum działania: bakterie, prątki, drożdże oraz wirusy osłonione (łącznie z HBV, HCV i HIV). Czas działania: dezynfekcja skóry 30 do 60 sek., dezynfekcja skóry bogatej w gruczoły łojowe 5 min. Przedłużone działanie do 6 godzin. Dezynfekcja skóry przez spryskiwanie lub przecieranie za pomocą sterylnego gazika. Produkt leczniczy. | Opakowanie 500ml. Jednostka miary: opakowanie | 10
7 | Opakowanie do poy. Nr 6; 250 ml spray. | Jednostka miary: opakowanie. | 10
8 | Bezbarwny preparat w żelu do oczyszczeniam dekontaminacji i nawilżania ran. Zawierający octenidynę oraz hydroksycelulozę, bez poliheksanidyny, alkoholu, środków konserwujących. Usuwający skutecznie biofilm bakteryjny. Wyrób medyczny. | Opakowanie 20 ml. Jednostka miary: opakowanie | 20
9 | Bezbarwny preparat w płynie do oczyszczania, dekontaminacji i nawilżania ran. Zawierający octenidynę, bez poliheksanidyny, alkoholu, środków konserwujących. Usuwający skutecznie biofilm bakteryjny. Wyrób medyczny II b. | Opakowanie butelka 350 ml. Jednostka miary: butelka | 20
10 | Bezbarwny preparat do dekontaminacji błony śluzowej jamy ustnej, wspomaga ochronę przed paradontozą i zapaleniem dziąseł . Gotowy do użycia o smaku miętowym. Z zawartością octenidyny, bez alkoholu, poliheksanidyny i chlorheksydyny. Wyrób medyczny IIa. | Butelka 250 ml. Jednostka miary: butelka | 40
11 | Wodno-alkoholowy preparat w postaci bezbarwnego żelu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk metodą wcierania, zawierający etanol 72%, glicerynę, alkohol mirystylowy o pH 7,4 do skóry wrażliwej, bez zapachu, barwników i parabenów. Bakteriobójczy: EN 1040, EN 13727, EN 1500-30 sek.; wg EN 12791 - 2 x 45 sek. grzybobójczy: EN 13624 (C.albicans, A.brasiliensis)-30 sek. prątkobójczy: EN 14348 (M.terrae, M.avium) - 30 sek. aktywność wobec wirusów wg EN 14476: - Polio, Adeno, Noro - 30 sek. BVDV (HCV), Vaccinia, Rota, H1N1, H5N1, HIV, HBV, Corona - 15 sek. Konfekcjonowany w worki o pojemności 700 ml z trójdzielną zastawką zapobiegającą zasysaniu powietrza i zanieczyszczeń. Opakowanie kompatybilne z dozownikami łokciowymi i automatycznymi systemu STERISOL, potwierdzone oświadczeniem producenta dozowników. Wymagana komaptybilność z preparatem do mycia rąk z pozycji 12. | Worek 700 ml. Jednostka miary: sztuka | 2800
12 | Preparat myjący, przeznaczony do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk, przebadany wg EN 1499. Bez zawartości barwników, konserwantów, chlorheksydyny oraz pochodnych fenolowych. Polecany również do mycia ciała dzieci i niemowląt. Konfekcjonowany w dwuwarstwowe worki o pojemności 700 ml, z tródzielną zastawką zapobiegającą zasysaniu powietrza i zanieczyszczeń. Opakowanie kompatybilne z dozownikami łokciowymi i automatycznymi Systemu Sterisol, potwierdzone oświadczeniem producenta dozowników. Wymagana kompatybilność z preparatem dezynfekcyjnym z pozycji nr 11, potwierdzona oświadczeniem producenta . | Worek 700 ml. Jednostka miary: sztuka | 2500
13 | Łokciowy dozownik z plastikowym (lub metalowym) ramieniem dozującym , kompatybilny z workami 700 ml. Posiadający przeźroczystą pokrywę umożliwiajacą identyfikację produktu i kontrolę ilości wkładu. Długość ramienia dozującego140 mm, wymiary 200x100x110 mm (wys. x szer. x głęb.) | sztuka | 25
14 | Biologicznie aktywny roztwór, środek stosowany do płukania, oczyszczania i nawliżania ran ostrych, przewlekłych oraz zakażonych. Działanie antybakteryjne bakterie G(+), G(-) MRSA, VRE, przeciwzapalne, redukcja biofilmu, aktywna regeneracja tkanki. Likwidacja zarodników, wirusów oraz grzybów, redukcja nieprzyjemnego zapachu, neutralne pH. Skład: woda oczyszczona, podchloryn sodu (NaOCl) - 40 ppm, kwas podchlorawy (HOCI) - 40 ppm. Postać: płyn. | Opakowanie: butelka 990 ml. Jednostka miary: opakowanie | 90
15 | Biologicznie aktywny roztwór, środek stosowany do płukania, oczyszczania i nawliżania ran ostrych, przewlekłych oraz zakażonych. Działanie antybakteryjne bakterie G(+), G(-) MRSA, VRE, przeciwzapalne, redukcja biofilmu, aktywna regeneracja tkanki. Likwidacja zarodników, wirusów oraz grzybów, redukcja nieprzyjemnego zapachu, neutralne pH. Skład: woda oczyszczona, podchloryn sodu (NaOCl) - 40 ppm, kwas podchlorawy (HOCI) - 40 ppm. Postać: płyn. | Opakowanie: butelka (spray) 250 ml. Jednostka miary: opakowanie | 10
16 | Regenerujący krem zawiera pantenol, składnik pobudzający naturalną regenerację skóry. Bisabolol łagodzi podrażnioną skórę, a wazelina zabezpiecza przed niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych, zastosowanie na skórę wokół rany i naskórek w fazie epitelizacji do skóry wrażliwej i podrażnionej np. atopowe zapalenie skóry, łuszczyca, skóra podrażniona po radioterapii, otarcia, zadrapania, do stosowania na blizny (w tym pooperacyjne), po oparzeniach i oparzeniach słonecznych, do miejsc po wykonaniu tatuażu, do pielęgnacji podrażninej skóry w okolicach miejsc intymnych (zmiana pieluchomajtek, pampersów), dla pacjentów z nietrzymaniem moczu, w tym na oddziałach intensywnej terapii (redukuje nieprzyjemne zapachy wywołane przez drobnoustroje oraz chroni przed wilgocią), poj. 50 ml | sztuka | 15
17 | Biologicznie aktywny żel, środek stosowany do oczyszczania ran, uwodnienia tkanek i nawilżania ran ostrych, przewlekłych oraz zakażonych. Działanie antybakteryjne G(+), G(-) MRSA, VRE, przeciwzapalne, redukcja biofilmu, aktywna regeneracja tkanki. Likwidacja zarodników, wirusów oraz grzybów, redukcja nieprzyjemnego zapachu, neutralne pH. Skład: woda oczyszczona, podchloryn sodu (NaoCl) - 60 ppm, kwas podchlorawy (HOCL) - 60 ppm. Postać żel. | Opakowanie: butelka z aplikatorem 250 g. Jednostka miary: butelka | 40
18 | Roztwór do pielęgnacji i ochrony ran, oczyszczający i nawilżający przewlekłe rany, usuwający biofilm i zapobiegający jego powstawaniu. Skład: 0,1% Undecylenamidopropyl Betaine, 0,1% Polyaminopropl Biguanide, Purified Water. Postać: płyn. | Opakowanie: butelka 1000 ml. Jednostka miary: butelka | 25
19 | Alkoholowy bezbarwny preparat przeznaczony do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, iniekcjami, punkcjami, biopsjami – wskazania potwierdzone w ChPL. Preparat gotowy do użycia zawierający w składzie min. 70g/100g alkoholu oraz dichlorowodorek oktenidyny. Nie zawierający jodu, oraz chlorheksydyny. Spektrum działania: B (w tym MRSA, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella), F (w tym dermatofity), Tbc, V (HIV, HBV, Adeno, Herpes simplex). Produkt leczniczy. | Opakowanie: butelka z atomizerem 250 ml. jednostka miary: butelka | 10
20 | Izotoniczny płyn do pielęgnacji ran na bazie roztworu Ringera z 0,04% koncentracją polihexanidu, pojemność 250 ml. | Opakowanie: butelka 250 ml. | 30
21 | Izotoniczny płyn do pielęgnacji ran na bazie roztworu Ringera z 0,04% koncentracją polihexanidu, pojemność 1000 ml. | Opakowanie: butelka 1000 ml. Jednostka miary: butelka | 10
22 | Izotoniczny żel oparty na bazie roztworu Ringera z 0,04% koncentracją polihexanidu, w strzykawce, pojemność 2x10 g. | Opakowanie: strzykawka 2x10g. Jednostka miary: strzykawka. | 10
23 | Izotoniczny żel oparty na bazie roztworu Ringera z 0,04% koncentracją polihexanidu, w tubie, pojemność 100 g. | Opakowanie: tuba 100g. Jednostka miary: tuba. | 10
RAZEM:

## 4
Specyfikacja techniczna - Załącznik nr 2
Pakiet nr 4 Odkażanie i pielęgnacja błon śluzowych, rąk, ciała
L.p. | Opis produktu | Jednostka | Ilość | Nazwa handlowa produktu, Producent | Cena netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Płyn do mycia całego ciała o działaniu mikrobójczym, nie wymagający spłukiwania, posiadający w składzie chlorheksydynę i chlorek didecylodimetyloamonowy. Właściwości pielęgnacyjne i łagodność udowodnione w testach klinicznych in-vitro oraz w codziennym użyciu w szpitalach. Spektrum i czas działania: B (MRSA) - 30 sek.; F (drożdże), V (HIV, HBV, HCV) - 60 sek. Działanie przedłużone do 24 godzin. Produkt biobójczy. | Opakowanie 500 ml. Jednostka miary: opakowanie | 200
2 | Emulsja myjąca do ciała i włosów zawierająca oktenidynę i substancje pielęgnujące skórę, np. alantoinę. pH neutralne dla skóry, nie barwione i bezzapachowe. Działanie antybakteryjne (MRSA) w czasie 60 sek. Kosmetyk. | Opakowanie butelka 1000 ml. Jednostka miary: opakowanie butelka. | 100
3 | Opakowanie butelka 500 ml. do poz. nr 2 | butelka | 100
4 | Gotowy do użycia roztwór przeznaczony do dekontaminacji, płukania, pędzlowania jamy ustnej, utrzymania flory fizjologicznej ust i codziennej higieny jamy ustnej. Na bazie poliheksanidyny, skuteczny na bakterie (w tym MDRO Multi-Drug Resistant Organism, np. Staphylococcus aureus, MRSA; Enterococcus hirae; Pseudomonas aeruginosa; Acinetbacter baumannii; Enterococcus faecium (VRE); Klebsiella pneumoniae (ESBL)) oraz grzyby (Candida albicans). W opakowaniu 250 ml, wyrób medyczny klasy III. | Butelka 250 ml. Jednostka miary: butelka | 130
5 | Bezbarwny preparat do dekontaminacji błony śluzowej jamy ustnej, wspomaga ochronę przed paradontozą i zapaleniem dziąseł . Gotowy do użycia o smaku miętowym. Z zawartością octenidyny, bez alkoholu, poliheksanidyny i chlorheksydyny. Wyrób medyczny IIa. | Butelka 250 ml. Jednostka miary: butelka | 40
6 | Czysty mikrobiologicznie krem do pielęgnacji skóry rąk i ciała, w hermetycznych jednorazowanych opakowaniach z unikalnym, zintegrowanym, bezpiecznym systemem dozowania. Bez barwników i konserwantów, z zawartością emolientów. Nie wywołujący podrażnień i alergii. Opakowania kompatybilne do systemu STERISOL woreczek 0,7 l. | Worek 700 ml. Jednostka miary: sztuka | 40
RAZEM:

## 5
Specyfikacja techniczna - Załącznik nr 2
Pakiet nr 5 Preparaty myjące i dezynfekcyjne do myjni
L.p. | Opis produktu | Jednostka | Ilość | Nazwa handlowa produktu, Producent | Cena netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Detergentowy preparat myjący do myjni endoskopowej Olympus ETD PAA, o składzie: niejonowe środki powierzchniowo czynne, glikol; przeznaczony do mycia maszynowego w myjniach. Opakowanie zbiorcze 15 l (3 kanistry po 5 litrów). | Jednostka miary: opakowanie zbiorcze. | 12
2 | Preparat dezynfekcyjny do myjni endoskopowej Olympus DET PAA, o składzie: kwas octowy, kwas nadoctowy, nadtlenek wodoru; spektrum działania: B, F, Tbc, V; przeznaczony do dezynfekcji chemiczno - termicznej w myjniach. Opakowanie zbiorcze 8,4 l (3 kanistry po 2,8 litra). | Jednostka miary: opakowanie zbiorcze. | 40
3 | Aktywator do preparatu dezynfekcyjnego. Opakowanie zbiorcze 15 l (3 kanistry po 5 litrów). Jednostka miary: opakowanie zbiorcze. Opakowanie zbiorcze 15 l (3 kanistry po 5 litrów). | Jednostka miary: opakowanie zbiorcze. | 16
RAZEM:
UWAGA: Wymagane jest, aby płyny były zgodne z zaleceniami obsługi myjni.

## 6
Specyfikacja techniczna - Załącznik nr 2
Pakiet nr 6 Dezynfekcja przez zamgławianie
L.p. | Opis produktu | Jednostka | Ilość | Nazwa handlowa produktu, Producent | Cena netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Gotowy środek do użycia, oparty na nadtlenku wodoru (12%) do profesjonalnego stosowania wyłącznie z urządzeniami Nocospray i Nocomax. Działanie: bakteriobójcze, sporobójcze, wirusobójcze i grzybobójcze. | Opakowanie 1 l. Jednostka miary: opakowanie 1 l | 46
RAZEM:

## 7
Specyfikacja techniczna - Załącznik nr 2
Pakiet nr 7 Zestaw do mycia endoskopów
L.p. | Opis produktu | Jednostka | Ilość | Nazwa handlowa produktu, Producent | Cena netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Zestaw do wstępnego mycia powierzchni oraz kanału endoskopu, na który składa się gabka oraz płyn. Płyn bez zawartości alkoholu i toksyn, biodegradowany, zawierający inhibitory korozji i wodorotlenek sodu. | Opakowanie gąbka ora płyn 200 ml Jednostka miary: opakowanie | 2000
2 | Gąbka niejałowa, jednorazowa, w kolorze zielonym, chłonna służąca do wstepnego czyszczenia endoskopu po zakonczonej procedurze, przeznaczona do namaczania w wodzie i / lub roztworze czyszczącym, owalny kształt z otworem na środku pozwalającym na ochronę końcówki dystalnej endoskopu w trakcie transportu. | Opakowanie po 50 szt. Jednostka miary sztuka. | 2000
RAZEM:

## 8
Specyfikacja techniczna - Załącznik nr 2
Pakiet nr 8 Dezynfekcja rąk
L.p. | Opis produktu | Jednostka | Ilość | Nazwa handlowa produktu, Producent | Cena netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o szerokim spektrum działania, na bazie 60% propan-2-olu i chlorheksydyny. Łagodny dla skóry, zawierający glicerynę. Bezbarwny o przyjemnym, delikatnym zapachu. Spektrum działania: B, MRSA, F (C.albicans), Tbc (M.terrae), V (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccina, gypa, Ebola, rota). Posiada przedłużone działanie bakteriobójcze w czasie do 3 godzin. Wymagana pompka do każdego opakowania. | Opakowanie 500 ml. Jednostka miary: opakowanie | 1000
2 | Pompka do płynu opisanego w pozycji nr 1. | sztuka | 1000
3 | Płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie etanolu (63,7 g/100g) oraz propan-2-olu (6,3 g/100g). Przebadany dermatologicznie, zawiera substancję pielęgnującą glicerynę. Przeznaczony również do dezynfekcji powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych. Spektrum działania: F-15 sek., B, Tbc, V (Vaccina, HIV, HBV, HCV, SARS-Cov-2), BVDV, Rota, Noro-30 sek. | Opakowanie 500 ml. Jednostka miary: opakowanie | 1000
4 | Wiszący, łokciowy dozownik z plastikowym ramieniem do płynów dezynfekcyjnych w butelce o pojemności 500 ml. | sztuka | 50
RAZEM: