## Pakiet nr 1
Pakiet nr 1 Akcesoria dla noworodków
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia (np.: wielkości, parametry, wymagania techniczne i jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia) | j. miary | Ilość | Nazwa handlowa oferowanego produktu | Nr katalogowy REF | Vat % | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Manometr do pomiaru ciśnienia w drogach oddechowych dla noworodków do resuscytatora jednorazowego użytku | 3: szt; 4: 70
2 | Jednorazowy resuscytator dla noworodków składający się z: worka o pojemności 220 ml, obj. Oddechowa 150 ml, rezerwuar tlenu i zaworu bezpieczeństawa do 40 cmH2O, maska rozmiar 0, mediport | 3: szt; 4: 17
3 | Jednorazowy resuscytator dla noworodków składający się z: worka o pojemności 635 ml, obj. Oddechowa 450 ml, rezerwuar tlenu i zaworu bezpieczeństawa do 40 cmH2O, maska rozmiar 1, mediport | 3: szt; 4: 11
4 | Maska do resyscytacji jednopacjentowa, okrągła, silikonowa przeznaczona dla noworodków. Rozmiar 0 (ok.32 mm) | 3: szt; 4: 41
5 | Maska do resyscytacji jednopacjentowa, okrągła, silikonowa przeznaczona dla noworodków. Rozmiar 1 (ok.42 mm) | 3: szt; 4: 80
6 | Maska do resyscytacji jednopacjentowa, okrągła, silikonowa przeznaczona dla noworodków. Rozmiar 2 (ok.50 mm) | 3: szt; 4: 40
RAZEM

## Pakiet nr 2 Próbki
Pakiet nr 2 Maski, czepki
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia (np.: wielkości, parametry, wymagania techniczne i jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia) | j. miary | Ilość | Nazwa handlowa oferowanego produktu | Nr katalogowy REF | Vat % | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Maska medyczna wykonana z trzech warstw niepylącej włókniny (20g/m2 +25g/m2+25g/m2), wymiarymaski 17,5 cmx9,5 cm. Długość troków 40 cm. Długość sztywnika do formowania maski na nosie 10,5 cm. Zgodna z normą 14683 tym II-poziom filtracji bakterii 98,72%, cisnienie róznicowe 22,54 Pa. Kolor zielony, niebieski, różowy, biały. | 3: szt; 4: 11500
2 | Maska medyczna wykonana z trzech warstw niepylącej włókniny (20g/m2 +25g/m2+25g/m2), wymiarymaski 17,5 cmx9,5 cm. Długość gumek 16 cm. Długość sztywnika do formowania maski na nosie 10,5 cm. Zgodna z normą 14683 tym II-poziom filtracji bakterii 98,72%, cisnienie róznicowe 22,54 Pa. Kolor zielony, niebieski, różowy, biały. | 3: szt; 4: 5000
3 | czepek chirurgiczny w formie furażerki z trokami do mocowania. Wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2, zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia, głebokość 11,5 cm +/- 1 cm. Wymiary denka 24,8 cm x 5 cm +/- 1cm. Szerokość troków 3,2 cm +/- 0,5 cm. Szyty techniką owerlok. Opakowanie a'100 szt w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk. Kolor zielony i niebieski. | 3: szt; 4: 10000
4 | Czepek w kształcie beretu wykonany z włókniny polipropylenowej 18 g, przyjemny w dotyku. Średnica po rozciągnięciu ok 53 cm. Opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjnowanie pojedynczych sztuk. Kolor zielony i niebieski. | 3: szt; 4: 25000
5 | Czepek w formie furażerki z tyłu ściagany gumką. Wykonany w części bocznej z włókniny Spunlace 45g/m2 oraz z włókniny polipropulenowej 25g/m2 w części górnej. Materiał chłonny i przyjemny w dotyku zwiększający odczuwalny komfort pracy. Kolor niebieski, denko w kolorze białym. Opakowanie a'100 szt w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk. | 3: szt; 4: 2000
RAZEM
1. poz. 1,2 maski ochronna 3-warstwowe muszą być medyczne (nie przemysłowe). Próbka po 1 szt
2. poz 3, 4 czepki chirurgiczne medyczne (nie przemysłowe), nie kuchenne z średnio grubej włókniny oddychające. Próbka po 1 szt

## Pakiet nr 3
Pakiet nr 3 Akcesoria do inkubatora
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia (np.: wielkości, parametry, wymagania techniczne i jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia) | j. miary | Ilość | Nazwa handlowa oferowanego produktu | Nr katalogowy REF | Vat % | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Noworodkowy układ oddechowy o nastepujących parametrach: odcinek wdechowy podgrzewany na dł. 1,2 m- odcinek wydechowy niepodgrzewany z pułapką wodną- odcinek przedłużający do inkubatora 0,3 m- dren ciśnieniowy- zestaw adapterów- komora nawilżacza. Układ posiadający zabezpieczenie antybakteryjne oparte na działaniu jonów srebra | 3: szt; 4: 5
2 | Jednorazowy mikrobiologicznie czysty układ oddechowy do IF o następujących parametrach: odcinek wdechowy podgrzewany o dł. 120 cm z dodatkowym niepodgrzewanym odcinkiem przeznaczonym do inkubatora dł. o 30 cm - odcinek wydechowy- niepodgrzewany z perforacją na całej długości - generator Infant Flow z elastycznymi paseczkami mocującymi o zwężonych, usztywnionych, karbowanych końcach oraz do zaczepiania rzepów z jednej strony - odcinek pomiarowy do proksymalnego pomiaru ciśnienia dł. 2,1 m - odcinek łączący nawilżacz z respiratorem - kołyska do mocowania generatora na czepek w kształcie litery T, z rzepem do mocowania, klipsy (4 szt.) - zestaw 3 końcówek donosowych o rozmiarach S,M,L posiadający zabezpieczenie antybakteryjne oparte na działaniu jonów srebra. | 3: zestaw; 4: 30
RAZEM

## Pakiet nr 4
Pakiet nr 4 Akcesoria dla noworodków
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia (np.: wielkości, parametry, wymagania techniczne i jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia) | j. miary | Ilość | Nazwa handlowa oferowanego produktu | Nr katalogowy REF | Vat % | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Komora nawilżacza o konstrukcji zapobiegającej nadmiernemu zbieraniu się kondensatu w obwodzie oddechowym szybkonapełniająca się z automatyczną regulacją poziomu wody, drenem do dł. 1,2 m, czas napełniania ok. 60 sek. | 3: szt; 4: 24
RAZEM

## Pakiet nr 5
Pakiet nr 5 Akcesoria do inkubatora
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia (np.: wielkości, parametry, wymagania techniczne i jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia) | j. miary | Ilość | Nazwa handlowa oferowanego produktu | Nr katalogowy REF | Vat % | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Filtr jednorazowy bakteriobójczy i wyciszający kompatybilny z układem oddechowym IF | 3: szt; 4: 20
2 | Czujnik brzuszny oddechów pracujący na zasadzie kapsuły Gresby, kompatybilny z posiadaną aparaturą IF | 3: szt; 4: 50
3 | Czepiec do terapii wymiennych w formie opaski owijanej wokół głowy pacjenta, wykonany z materiału kompozytowego Fabrifoam, z rzepami do mocowania o konstrukcji w postaci opaski z możliwościa regulacji do obwodu dziecka - z możliwością regulacji mocowania do aktualnego obwodu głowy małego pacjenta w zależności os potrzeb: do 24cm / XXS (obwód głowy / rozmiar), 24 - 28 cm / XS, 28- 31cm /S, 31 - 34 cm / M, 34 - 38 cm / L, 38 - 42 cm / XL. | 3: szt; 4: 50
RAZEM

## Pakiet nr 6 Próbki
Pakiet nr 6 Czujniki do pomiaru saturacji
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia (np.: wielkości, parametry, wymagania techniczne i jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia) | j. miary | Ilość | Nazwa handlowa oferowanego produktu | Nr katalogowy REF | Vat % | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Jednopacjentowy, sterylny czujnik do pomiaru saturacji w technologii Nellcor Oximax, kalibrowany cyfrowo i analogowo, o dokładności Losat umożliwiającej prowadzenie pacjentów w najniższych zakresach saturacji z wbudowanym układem pamięci cyfrowej, zgodny z urządzeniami oksmetrycznymi Nellcor. Nellcor Oximax dla pacjentów poniżej 3 kg lub dorosłych powyżej 40 kg. Wymagany prawidłowa identyfikacja nazwy handlowej czujnika przez monitory Oximax, oraz oświadczenia/certyfikatu oryginalnego producenta technologii Oximax potwierdzającego kompatybilność zaoferowanych czujników z Oximax. W celu potwierdzenia parametrów wymagane próbki w ilości 1 szt. | 3: szt; 4: 1000
2 | Czujnik jednorazowy, sterylny nie zawierający lateksy, bezklejowy, hipoalergiczny dla szczególnie wrażliwej skóry, dla wcześniaków poniżej 1,5 kg. Zapinany za pomocą 2 pasków (pasek z czujnikiem + stabilizator na kostkę - sensor w technologii OxiMax, kalibrowany cyfrowo, czujnik prawidłowo identyfikowany przez pulsoksymetry pracujące w technologii Oximax. Wymagany oświadczenia/ certyfikatu oryginalnego producenta technologii Oximax potwierdzającego kompatybilność zaoferowanych czujników z Oximax. W celu potwierdzenia parametrów wymagane próbki w ilości 1 szt. | 3: szt; 4: 10
3 | Czujnik SpO2, opaska silikonowa dla noworodków, kompatybilne z kardiomonitorem Philips, 3m | 3: szt; 4: 6
RAZEM
Zamawiający wymaga próbek dla poz 1 i 2 po 1 szt

## Pakiet nr 7
Pakiet nr 7 Akcesoria do inkubatora
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia (np.: wielkości, parametry, wymagania techniczne i jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia) | j. miary | Ilość | Nazwa handlowa oferowanego produktu | Nr katalogowy REF | Vat % | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Czujnik skórny wielorazowego użytku do mierzenia temperatury noworodka, kompatybilny z inkubatorem Atom V-2100, zółtym portem | 3: szt; 4: 2
2 | Czujnik skórny wielorazowego użytku do mierzenia temperatury noworodka, kompatybilny z inkubatorem Vision Advanced 2286 | 3: szt; 4: 2
3 | Czujnik skórny wielorazowego użytku do mierzenia temperatury noworodka, kompatybilny z promiennikiem podczerwieni SRN-10/IR-10 | 3: szt; 4: 10
4 | Filtr do inkubatora kompatybilny z Atom RABEE INCU | 3: szt; 4: 8
5 | Filtr kompatybilny z inkubatorem Atom V-2100 | 3: szt; 4: 8
6 | Filtr kompatybilny z inkubatorem Vision Advanced 2286 | 3: szt; 4: 8
RAZEM

## Pakiet nr 8
Pakiet nr 8 Paski do glukometru
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia (np.: wielkości, parametry, wymagania techniczne i jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia) | j. miary | Ilość | Nazwa handlowa oferowanego produktu | Nr katalogowy REF | Vat % | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Paski do glukometru Optium Xido (op.50 szt.) | 3: op; 4: 210
2 | Paski do glukometru Optium Xido Keton (op.10 szt.) | 3: op; 4: 40
RAZEM

## Pakiet nr 9
Pakiet nr 9 Paski do glukometru
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia (np.: wielkości, parametry, wymagania techniczne i jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia) | j. miary | Ilość | Nazwa handlowa oferowanego produktu | Nazwa produktu / Kod REF / Producent | Vat % | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Paski do glukometru Glucomaxx (op.50 szt.) | 3: op; 4: 100
2 | Paski do glucometru One touch Select Plus (op.50 szt.) | 3: op; 4: 300
3 | Paski do glucometru Contur Plus (op.50 szt.) | 3: op; 4: 300
4 | Paski do glucometru Ixell( op.50 szt.,) | 3: op; 4: 200
RAZEM
Note on C5: Autor:

## pakiet nr 10
Pakiet nr 10 Paski do glukometu
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia (np.: wielkości, parametry, wymagania techniczne i jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia) | j. miary | Ilość | Nazwa handlowa oferowanego produktu | Nr katalogowy REF | Vat % | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Paski do glucometru Accu-Check Performa (op.50 szt.) | 3: op; 4: 110
2 | Paski do glukometru Accu Check Activ (op.50 szt.) | 3: op; 4: 7
3 | Paski Accu-Check Instant (op.100 szt.) | 3: op; 4: 300
RAZEM

## Pakiet nr 11
Pakiet nr 11 Akcesoria do aparatu Aespire
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia (np.: wielkości, parametry, wymagania techniczne i jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia) | j. miary | Ilość | Nazwa handlowa oferowanego produktu | Nr katalogowy REF | Vat % | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Linia próbkująca CO2, dł. 3 m do aparatu Aespire (op.10 szt.) | 3: op; 4: 150
2 | Filtr do pochłaniacza CO2 do aparatu Aespire (op.40 szt.) | 3: op; 4: 50
RAZEM

## Pakiet nr 12
Pakiet nr 12 Akcesoria do inkubatora
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia (np.: wielkości, parametry, wymagania techniczne i jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia) | j. miary | Ilość | Nazwa handlowa oferowanego produktu | Nr katalogowy REF | Vat % | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Czujnik skórny wielorazowego użytku do mierzenia temperatury noworodka, kompatybilny z inkubatorem Drager Isolette C 200 | 3: szt; 4: 2
2 | Filtr na wlocie powietrza, kompatybilny z inkubatorem Drager Isolette C 2000 | 3: szt; 4: 6
RAZEM

## Pakiet nr 13
Pakiet nr 13 Akcesoria do inkubatora Giraffe
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia (np.: wielkości, parametry, wymagania techniczne i jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia) | j. miary | Ilość | Nazwa handlowa oferowanego produktu | Nr katalogowy REF | Vat % | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Czujnik skórny wielorazowego użytku do mierzenia temperatury noworodka kompatybilny z inkubatorem zamkniętym typu Giraffe | 3: szt; 4: 2
2 | Filtry powietrza do inkubatora zamkniętego typu Giraffe | 3: szt; 4: 2
RAZEM

## Pakiet nr 14 Próbki
Pakiet nr 14 Akcesoria do kardiomonitora Philips MP30
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia (np.: wielkości, parametry, wymagania techniczne i jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia) | j. miary | Ilość | Nazwa handlowa oferowanego produktu | Nr katalogowy REF | Vat % | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Czujnik wielorazowego użytku do pomiaru SpO2 (saturacji) dla noworodków kompatybilny z kardiomonitorem Philips MP30 | 3: szt; 4: 4
2 | Mankiet jednopacjentowy , jednowężykowy, niesterylny bez lateksu, łącznik typu "motylek"dla noworodków do mierzenia ciśnienia metodą nieinwazyjną w rozmiarach: nr 1 (3,1-5,7 cm) - kompatybilny z kardiomonitorem Philips | 3: szt; 4: 10
3 | Mankiet jednopacjentowy , jednowężykowy, niesterylny bez lateksu, łącznik typu "motylek"dla noworodków do mierzenia ciśnienia metodą nieinwazyjną w rozmiarach: nr 2 (4,3-8,0 cm) - kompatybilny z kardiomonitorem Philips | 3: szt; 4: 10
4 | Mankiet jednopacjentowy , jednowężykowy, niesterylny bez lateksu, łącznik typu "motylek"dla noworodków do mierzenia ciśnienia metodą nieinwazyjną w rozmiarach: nr 3 (5,8-10,9 cm) -kompatybilny z kardiomonitorem Philips | 3: szt; 4: 13
5 | Mankiet jednopacjentowy , jednowężykowy, niesterylny bez lateksu, łącznik typu "motylek" dla noworodków do mierzenia ciśnienia metodą nieinwazyjną w rozmiarach: nr 4 (7,1-13,1 cm) -kompatybilny z kardiomonitorem Philips | 3: szt; 4: 10
RAZEM
Zamawiający wymaga próbek dla poz.2 do 5 w ilości po 1 szt.

## Pakiet nr 15
Pakiet nr 15 Akcesoria do pielegnacji pacjenta
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia (np.: wielkości, parametry, wymagania techniczne i jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia) | j. miary | Ilość | Nazwa handlowa oferowanego produktu | Nr katalogowy REF | Vat % | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Zestaw do toalety jamy ustnej zawierający w jednym opakowaniu szczoteczkę do zębów z odsysaniem z zastawką do regulacji siły odsysania oraz gąbką na górnej powierzchni, bezalkoholowy płyn do płukania ust z 0,05% roztworem chlorku cetylopirydyny, gąbka-aplikator, preparat nawilżający do ust na bazie wodnej. Każde pojedyńcze opakowanie pełni jednocześnie funkcję pojemnika. | 3: zestaw; 4: 300
2 | Zestaw do toalety jamy ustnej zawierający w jednym opakowaniu 2 gąbki pokryte dwuwęglanem sodu z odsysaniem z zagiętą końcówką oraz z zastawką do regulacji siły odsysania, bezalkoholowy płyn do płukania jamy ustnej z 1,5% roztworem nadtlenku wodoru oraz preparat nawilżający do ust na bazie wodnej. Każde pojedyńcze opakowanie pełni jednocześnie funkcję pojemnika. | 3: zestaw; 4: 150
3 | Czepek do mycia glowy pacjenta nie wymagający dodatkowego namaczania głowy bez spłukiwania dwuwarstwowa struktura czepka z wyraźnie oddzieloną w celu równomiernego rozprowadzenia roztworu zewnętrzną folią od nawilżonej warstwy absorpcyjnej, zawierający w składzie: 150g (+/- 10g) nie wymagającego spłukiwania roztworu z zawartością wody, simetikonu, składników zapobiegających powstawaniu elektryczności statycznej, bez lateksu w opakowaniu zapewniającym możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej do 30 sekund przy mocy 1000 W. Instrukcja użycia w języku polskim na opakowaniu jednostkowym. Produkt zarejestrowany jako kosmetyk lub wyrób medyczny. | 3: szt; 4: 50
RAZEM

## Pakiet nr 16
Pakiet nr 16 Akcesoria do respiratora
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia (np.: wielkości, parametry, wymagania techniczne i jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia) | j. miary | Ilość | Nazwa handlowa oferowanego produktu | Nr katalogowy REF | Vat % | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Przyłącze/adapter jednorazowgo użytku do układów pacjenta, kompatybilne z układem Fisher&Paykel oraz respiratorem Maquet; umożliwiający przepływ wdechowy i wydechowy; przyłącze z możliwością regulacji konta nachylenia adaptera do mocowania końcówek do nosa. | 3: szt; 4: 30
2 | Silikonowe końcówki donosowe do mocowania przy adapterze/przyłączu, kompatybilne z respiratorem Maquet, przeznaczone dla noworodków 500 gr.-5 kg wagi ciała, min. 5 rozmiarów | 3: szt; 4: 30
3 | Silikonowe maseczki do zamocowania przy adapterze/ przyłączu, kompatybilne z respiratorem Maquet, przeznaczone dla noworodków 1 kg - 5 kg wagi ciała, min. 3 rozmiary | 3: szt; 4: 20
4 | Czapeczki jednorazowego użytku z poliamidu w komplecie z parą tasiemek do zamocowania przyłącza/ adapteru wraz z maseczkami lub końcówkami donosowymi, kompatybilne z respiratorem Maquet. | 3: szt; 4: 50
5 | Dodatkowe tasiemki o długościach dostosowanych do rozmiarów czapeczek (w op.10 szt.) | 3: op; 4: 50
6 | Układ oddechowy jednorazowego użytku do resuscytacji noworodków kompatybilny z Neopuffem | 3: szt; 4: 5
7 | Filtry przeciwbakteryjne | 3: szt; 4: 28
8 | Jednorazowa opaska do mocowania noworodkowych czujników pulsoksymetrycznych, nieprzylepna (beztosowania kleju) wykonana z pianki, bez lateksu, miękkie mocowanie na rzep, w kolorze białym. Wolny od BPA, LATEX, DEPH. Długość 125 mm, szerokość 25 mm (op.200 szt.) | 3: op; 4: 2
9 | Jednorazowy układ oddechowy dla noworodków o niskim przepływie do 4 litr. z pułapką wodną oraz drenem ciśnieniowym i zestawem adapterów. Odcinek wdechowy podgrzewany, odcinek wydechowy niepodgrzewany z pułapką wodną. Układ wyposażony w jednorazową komorę nawilżacza z automatycznym wprowadzeniem wody współpracującą z nawilżaczem typu F&P MR 850.kompatybilny z respiratorem Maquet | 3: szt; 4: 30
RAZEM

## Pakiet nr 17
Pakiet nr 17 Akcesoria do stanowiska do resuscytacji
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia (np.: wielkości, parametry, wymagania techniczne i jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia) | j. miary | Ilość | Nazwa handlowa oferowanego produktu | Nr katalogowy REF | Vat % | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Czujnik skórny wielorazowego użytku do mierzenia temperatury noworodka kompatybilny ze stanowiskiem do resuscytacji Resucitare RW82 | 3: szt; 4: 2
RAZEM

## Pakiet nr 18
Pakiet nr 18 Sprzet medyczny jednorazowego uzytku
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia (np.: wielkości, parametry, wymagania techniczne i jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia) | j. miary | Ilość | Nazwa handlowa oferowanego produktu | Nr katalogowy REF | Vat % | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Jednorazowa prowadnica do trudnych intubacji, elastyczna, wygięta, 15Ch, długość 600 mm, sterylna typu Bougie | 3: szt; 4: 10
2 | Wziernik uszny jednorazowego użytku, średnica 4,0 mm | 3: szt; 4: 12000
3 | Wziernik uszny jednorazowego użytku, średnica 2,0 mm | 3: szt; 4: 4000
RAZEM

## Pakiet nr 19
Pakiet nr 19 Sprzet medyczny jednorazowego uzytku
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia (np.: wielkości, parametry, wymagania techniczne i jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia) | j. miary | Ilość | Nazwa handlowa oferowanego produktu | Nr katalogowy REF | Vat % | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | jednorazowy ustnik do gastroskopii 22x27 mm , z gumką | 3: szt; 4: 3800
RAZEM

## Pakiet nr 20
Pakiet nr 20 Dreny do pompy histeroskopowej
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia (np.: wielkości, parametry, wymagania techniczne i jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia) | j. miary | Ilość | Nazwa handlowa oferowanego produktu | Nr katalogowy REF | Vat % | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Zestaw drenów wielorazowych do pompy histeroskopowej Aesculap Chifa typ PG050 | 3: szt; 4: 5
2 | Dreny do podawania gazu (CO2) wielorazowy do laparoskopii - insuflator pacjent kompatybilny z insuflatorem Aesculap Chifa FLOW 16 | 3: szt; 4: 2
RAZEM

## Pakiet nr 21
Pakiet nr 21 Elektrody do stymulacji serca
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia (np.: wielkości, parametry, wymagania techniczne i jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia) | j. miary | Ilość | Nazwa handlowa oferowanego produktu | Nr katalogowy REF | Vat % | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Elektroda do czasowej stymulacji serca 6F kompatybilna z kardiomonitorem zewnętrznym MIP 801 | 3: szt; 4: 20
2 | Zestaw do wprowadzania elektrody endokawitarnej (introduktor z zastawką) 7F | 3: zestaw; 4: 15
RAZEM
poz.1 Elektroda do czasowej stymulacji serca 7F - musi być kompatybilna z posiadanym kardiostymulatorem zewnętrznym MIP 801

## Pakiet nr 22
Pakiet nr 22 Radioprzezierna elektroda
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia (np.: wielkości, parametry, wymagania techniczne i jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia) | j. miary | Ilość | Nazwa handlowa oferowanego produktu | Nr katalogowy REF | Vat % | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Radioprzezierna elektroda do EKG, średnica 45 mm, podłoże piankowe, odporna na zamaczanie podczas mycia pacjenta, skuteczność przez 72h | 3: szt; 4: 3000
2 | Przejściówka do monitora EKG Philips, z okrągłym wejściem 12-pinowym | 3: szt; 4: 6
| Jednorazowe odporowadzenie do elektrod EKG, 5-żyłowe ze złączem umożliwiającym podłączenie elektrod bez ucisku, postać taśmy pozwalającej dostosować długość odprowadzeń do wielkości klatki piersiowej pacjenta, kompatybilny z radioprzezierną elektrodą do EKG, kompatybilne z przejściówką do monitora EKG Philips | 3: szt; 4: 200
RAZEM

## Pakiet nr 23
Pakiet nr 23 Elektrody do OBI TENS
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia (np.: wielkości, parametry, wymagania techniczne i jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia) | j. miary | Ilość | Nazwa handlowa oferowanego produktu | Nr katalogowy REF | Vat % | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Zestaw 4 elektrod żelowych samoprzylepnych do elektrostymulatora OBI TENS z kablem pin 2 mm w rozmiarze 5 cmx 10 cm (4 szt. w op.) | 3: op; 4: 30
2 | Wziernik uszny jednorazowego użytku, średnica 2,5 oraz 4 mm | 3: op; 4: 60
RAZEM

## Pakiet nr 24
Pakiet nr 24 Elektrody
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia (np.: wielkości, parametry, wymagania techniczne i jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia) | j. miary | Ilość | Nazwa handlowa oferowanego produktu | Nr katalogowy REF | Vat % | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Elektroda zwykła T60 ze środkiem żelującym 1 op.= min.50 szt | 3: op; 4: 720
2 | Elektroda dla noworodków zastrzaskiem o średnicy 30 mm ze środkiem żelującym 1 op.= min.50 szt | 3: op; 4: 2
RAZEM

## Pakiet nr 25
Pakiet nr 25 Filtry do respiratora
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia (np.: wielkości, parametry, wymagania techniczne i jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia) | j. miary | Ilość | Nazwa handlowa oferowanego produktu | Nr katalogowy REF | Vat % | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Filtr wydechowy jednopacjentowy z pułapką, kompatybilny z respiratorem Bennett 760 | 3: szt; 4: 50
2 | Filtr wydechowy jednopacjentowy z pułapką kompatybilny z respiratorem Bennett 980 | 3: szt; 4: 500
3 | Filtr wydechowy jednopacjentowy z pułapką, kompatybilny z respiratorem Bennett 840 | 3: szt; 4: 500
RAZEM

## Pakiet nr 26
Pakiet nr 26 Cewniki do badań urodynamicznych
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia (np.: wielkości, parametry, wymagania techniczne i jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia) | j. miary | Ilość | Nazwa handlowa oferowanego produktu | Nr katalogowy REF | Vat % | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Filtr wydechowy jednopacjentowy z pułapką, kompatybilny z respiratorem Bennett 760 | 3: szt; 4: 50
2 | Filtr wydechowy jednopacjentowy z pułapką kompatybilny z respiratorem Bennett 980 | 3: szt; 4: 500
3 | Filtr wydechowy jednopacjentowy z pułapką, kompatybilny z respiratorem Bennett 840 | 3: szt; 4: 500
RAZEM

## Pakiet nr 27
Pakiet nr 27 Sprzęt medyczny jednorazowego użytku
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia (np.: wielkości, parametry, wymagania techniczne i jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia) | j. miary | Ilość | Nazwa handlowa oferowanego produktu | Nr katalogowy REF | Vat % | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Kieliszki do leków jednorazowego użytku z podziałką ( 70 szt.w op.) biodegradowalne | 3: op; 4: 1384
2 | Pojnik plastikowy dla chorych (z dziubkiem) | 3: szt; 4: 845; 9: RAZEM
3 | Osłonki do USG - pudrowane | 3: op; 4: 60
4 | Staza lateksowa jednorazowa (op.25 szt.) | 3: op; 4: 940
5 | Szpatułka drewniana (100 szt. w op.) | 3: op; 4: 85
6 | Pojemnik do moczu z pokrywką, zakręcany 100 ml | 3: szt; 4: 850
7 | Koc przeciwwstrząsowy | 3: szt; 4: 2000
8 | Butelka do całodobowej zbiórki moczu, plastikowa ,z nakrętką lub zamknięciem, musi posiadać miarkę w ml | 3: szt; 4: 659
9 | Woreczki do moczu dla dzieci, dla chłopców, hipoalergiczne, wykonane z folii PE oraz przylepca akrylowego, jednorazowego użytku, jałowe sterylizowane w tlenku etylenu z anatomicznym wykrojem ułatwiającym aplikację | 3: szt; 4: 400
10 | Woreczki do moczu dla dzieci, dla dziewczynekhipoalergiczne, wykonane z folii PE oraz przylepca akrylowego, jednorazowego użytku, jałowe sterylizowane w tlenku etylenu z anatomicznym wykrojem ułatwiającym aplikację | 3: szt; 4: 300
11 | Szkiełka podstawowe częściowo matowe 76x26 mm (50 szt. w op.) | 3: op; 4: 53
12 | Sterylne szczoteczki z tworzywa sztucznego jednorazowego użytku do pobierania wymazów cytologicznych z kanału szyjki macicy, tarczy i strefy transformacji. Pakowana pojedyńczo. Przyrząd do pobierania rozmazów cytologicznych w celu wykrywania raka szyjki macicy, umożliwiający uzyskanie jednocześnie komorek gruczołowych kanału szyjki macicy komórek nabłonka płaskiego szyjki jak również komórek ze strefy transformacji przy użyciu jednego tylko przyrządu jednym ruchem i bez krwawienie czy bólu. długość szczoteczki z rękojeścią 20 cm (+-1 cm) | 3: szt; 4: 50
13 | Zestaw do lewatywy | 3: szt; 4: 50
14 | Kubki jednorazowe (100 szt. w op.) poj.200 ml - biodegradowalne - | 3: op; 4: 385
RAZEM

## Pakiet nr 28
Pakiet nr 28 Kołdra powietrzna
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia (np.: wielkości, parametry, wymagania techniczne i jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia) | j. miary | Ilość | Nazwa handlowa oferowanego produktu | Nr katalogowy REF | Vat % | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Kołdra powietrzna do terapii cieplnej na całe ciało, kompatybilna z dmuchawą Bair Hugger 3M model 775 do bezpiecznego użytkowania w połaczeniu z jednorazowymi produktami do ogrzewania | 3: szt; 4: 50
RAZEM

## Pakiet nr 29
Pakiet nr 29 Licznik do igieł, czyściki do elektrod
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia (np.: wielkości, parametry, wymagania techniczne i jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia) | j. miary | Ilość | Nazwa handlowa oferowanego produktu | Nr katalogowy REF | Vat % | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Licznik do igieł - pudełko na zużyte igły, zamknięcie z zabezpieczeniem przed przypadkowym otwarciem. Przykrywka składająca się z dwóch części: 1) przykrywka z gąbki, 2) z podłożem magnetycznym. Możliwość rozłączenia w celu osobnego stosowania przykrywki. System bezdotykowego zdejmowania ostrzy skalpela. Przyklejane do podłoża. | 3: szt; 4: 349
2 | Czyściki do elektrod elektrochirurgicznych o silnie przylepnym spodzie, nieprzepuszczalne dla promieni rtg, rozmiar 5x5 cm | 3: szt; 4: 630
RAZEM

## Pakiet nr 30 Próbki
Pakiet nr 30 Mankiety jednorazowe dla noworodków
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia (np.: wielkości, parametry, wymagania techniczne i jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia) | j. miary | Ilość | Nazwa handlowa oferowanego produktu | Nr katalogowy REF | Vat % | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Mankiety jednopacjentowe, jednowężykowe końcówka typu "luer" do mierzenia ciśnienia dla noworodków nr 2, kompatybilne z kardiomonitorem N5600 Plus/P | 3: szt; 4: 30
2 | Mankiety jednopacjentowe, jednowężykowe końcówka typu "luer" do mierzenia ciśnienia dla noworodków nr 3, kompatybilne z kardiomonitorem N5600 Plus/P | 3: szt; 4: 35
3 | Mankiety jednopacjentowe, jednowężykowe końcówka typu "luer" do mierzenia ciśnienia dla noworodków nr 4, kompatybilne z kardiomonitorem N5600 Plus/P | 3: szt; 4: 45
Mankiety do mierzenia ciśnienia u noworodków do użytku przez jednego pacjenta z pojedynczą linia, końcówka mankietu kompatybilna z szybkozłączką węża NIBP do kardiomoniotorów prod. Emtel. Rozmiary zgodne z AAMI, bezlateksowe, wykonane z miękkiego, antyodleżynowego białego tworzywa, posiadające różnokolorowe, kodowe oznaczenie rozmiaru. Rozmiar # 2 Zakres średnic 4 – 8 cm; dług 12,0 cm; szer. 3,0 cm Rozmiar # 3 Zakres średnic 6 – 11 cm; dług. 15,0 cm; szer. 4,0 cm Rozmiar # 4 Zakres średnic 7 – 13 cm; dług. 18,5 cm; szer. 4,7 cm Rozmiar # 5 Zakres średnic 8 – 15 cm; dług. 19,3 cm; szer. 5,5 cm
4 | Rozmiar 3 Zakres średnic 6-11 cm, dług 15,0 cm; szer. 4,0 cm | 3: szt; 4: 50
5 | Rozmiar 4 Zakres średnic 7-13 cm, dług. 18,5 cm; szer. 4,7 cm | 3: szt; 4: 50
6 | Rozmiar 5 Zakres średnic 8-15 cm, dług. 19,3 cm; szer. 5,5 cm | 3: szt; 4: 50
RAZEM
Mankiety jednopacjentowe mają być wolne od lateksu, miękki delikatny materiał.
Zamawiający wymaga próbek dla wszystkich pozycji w ilości po 1 szt.

## Pakiet nr 31
Pakiet nr 31 Mankiety jednorazowe NIBP
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia (np.: wielkości, parametry, wymagania techniczne i jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia) | j. miary | Ilość | Nazwa handlowa oferowanego produktu | Nr katalogowy REF | Vat % | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Mankiety jednorazowe NIBP dla dorosłych, jednoodprowadzeniowe, wolne od latexu, gładkie, łatwe do czyszczenia i mycia w rozmiarach 20-26 cm | 3: szt; 4: 30
2 | Mankiety jednorazowe NIBP dla dorosłych, jednoodprowadzeniowe, wolne od latexu, gładkie, łatwe do czyszczenia i mycia w rozmiarach 25-35 cm | 3: szt; 4: 60
3 | Mankiety jednorazowe NIBP dla dorosłych, jednoodprowadzeniowe, wolne od latexu, gładkie, łatwe do czyszczenia i mycia w rozmiarach 33 - 47 cm | 3: szt; 4: 20
Mankiety wielorazowe NIBP dla dorosłych wolne od lateksu, gładkie, łatwe do mycia, czyszczenia do aparatów do znieczuleń, dwuwarstwowy, 2 - żyłowy; rozmiary: 17 - 25 cm; 23-33 cm; 31 -40cm
4 | 18-26 cm | 3: szt; 4: 6
5 | 25-35 cm | 3: szt; 4: 5
RAZEM

## Pakiet nr 32
Pakiet nr 32 Fartuchy fizelinowe
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia (np.: wielkości, parametry, wymagania techniczne i jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia) | j. miary | Ilość | Nazwa handlowa oferowanego produktu | Nr katalogowy REF | Vat % | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Jednorazowy niejałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny wykonany z podfoliowanej na całości włókniny polipropylenowej o gramaturze 35 g/m2. Rekaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długosci mni. 45 cm, 2 zewnetrzne troki umiejscoione w specjanym kartoniku umozliwiającym zapięcie ich zgodnie z procedurami postepowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 12,5-13 cm na jednej części fartucha i 6,5-7,5 cm na drugiej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Oznaczenie rozmiaru poprzez wszywkę przy lamówce. Opakowanie typu worek foliowy, pakowany po 10 sztuk. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795-1:2019. Roozmaiar L, XLkolor zielony, rozmiar M, L, XL | 3: szt; 4: 1500
2 | Fartuch medyczny wykonany z włókniny polipropylenowej, rękawy zakończone gumką, wiązany na troki w talii oraz na szyi, przewiewny, jednorazowego uzytku. Gramatura 20 gr/m2. Rozmiar L, XL, kolor zielony. | 3: szt; 4: 20000
3 | Fartuch wykonany z polietylenu o grubości 0,02 mm; nieprzezroczysty; zakładany przez głowę, wiązany z tyłu na troki, szerokość 71 cm, długość 180 cm. Gramatura materiału 5g/m2, wytrzymałość na rozciąganie >/10MPA. Pakowany pojedynczo w opakowanie foliowe a następnie zbiorczo 100 szt w kartonik. | 3: szt; 4: 11000
RAZEM
| ad.2 | 3: specyfikacja rozmiarów:
L - długość 120, szerokość 70 cm (obwód całkowity 140 cm), troki szyja 35 cm, troki pas 170 cm
XL - długość 125 cm, szerokość 75 cm (obwód całkowity 150 cm), troki szyja 35 cm, troki pas 180 cm

## Pakiet nr 33
Pakiet nr 33 Prowadnica jednorazowa
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia (np.: wielkości, parametry, wymagania techniczne i jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia) | j. miary | Ilość | Nazwa handlowa oferowanego produktu | Nr katalogowy REF | Vat % | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Jednorazowa prowadnica do trudnych intubacji, elastyczna, wygięta, 15 Ch, długość 600 mm, pakowana pojedyńczo, sterylna | 3: szt; 4: 200
RAZEM

## Pakiet nr 34
Pakiet nr 34 Maszynki jednorazowe do włosów
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia (np.: wielkości, parametry, wymagania techniczne i jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia) | j. miary | Ilość | Nazwa handlowa oferowanego produktu | Nr katalogowy REF | Vat % | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Maszynki medyczne jednorazowe do golenia (do długich włosów) | 3: szt; 4: 3000
RAZEM

## Pakiet nr 35
Pakiet nr 35 Miski i nerki jednorazowe
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia (np.: wielkości, parametry, wymagania techniczne i jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia) | j. miary | Ilość | Nazwa handlowa oferowanego produktu | Nr katalogowy REF | Vat % | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Miska jednorazowa do mycia chorych (miska prostokątna o poj. 4 litr., wymiary: dł.330 mm, szer.255 mm, wys. 100 mm, odporna do 2 godz. na ciepłą wodę z detergentem). | 3: szt; 4: 1500
2 | Nerki jednorazowe (wymiary: dł.240 mm, szerokość 130 mm, wys. 45 mm, odporne na przesiąkanie do 4 godz.). | 3: szt; 4: 35500
RAZEM

## Pakiet nr 36
Pakiet nr 36 Okulary ochronne
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia (np.: wielkości, parametry, wymagania techniczne i jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia) | j. miary | Ilość | Nazwa handlowa oferowanego produktu | Nr katalogowy REF | Vat % | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Okulary ochronne do fototerapii dla noworodków - jednorazowe w kształcie litery Y, 2 regulowane elastyczne opaski zapinane na rzepy, gwarantujące szczelne przyleganie okularków, podwójna osłonka na oczy, bez dodatku lateksu, rozmiary: 32-38 cm (+/- 2 cm)/rozstaw 9,0 cm; 26-32 cm (+/-2 cm)/rozstaw 8,0 cm; 20-26 cm (+/-2 cm)/rozstaw + próbki | 3: szt; 4: 150
RAZEM

## Pakiet nr 37
Pakiet nr 37 Opaski dla noworodków
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia (np.: wielkości, parametry, wymagania techniczne i jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia) | j. miary | Ilość | Nazwa handlowa oferowanego produktu | Nr katalogowy REF | Vat % | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Opaski identyfikacyjne dla noworodków | 3: szt; 4: 8000
RAZEM
1)wykonane z miękkiego, eleastycznego tworzywa, niepowodującego odparzeń oraz innych uszkodzeń skóry (przecięć)
2)krawędzie tasiemek nie mogą być ostre (żeby nie powodowały uszkodzenia skóry)
3)końcówki tasiemki powinny być zaokrąglone
4)muszą mieć łatwe zapięcie bez konieczności przewlekania, jednocześnie nieodpinające się
5)tworzywo przejżyste z różnymi końcówkami ( różowe przeznaczone dla dziewczynek i niebieskie dla chłopców)
6)kartki do wpisywania danych bez nadruku, gładka i miękka
7) zasłonięty zatrzask
8) długość 16 cm , szerokość 17 mm

## Pakiet nr 38
Pakiet nr 38 Ostrza jednopacjentowe
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia (np.: wielkości, parametry, wymagania techniczne i jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia) | j. miary | Ilość | Nazwa handlowa oferowanego produktu | Nr katalogowy REF | Vat % | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Ostrza jednopacjentowe (jednorazowe) kompatybilne ze strzygarką typu 3M Surgical Clipper 9661 | 3: szt; 4: 1100
2 | Strzygarka typu #M Surgical Clipper 9661 | 3: szt; 4: 5
RAZEM

## Pakiet nr 39
Pakiet nr 39 Papiery do EKG, KTG
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia (np.: wielkości, parametry, wymagania techniczne i jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia) | j. miary | Ilość | Nazwa handlowa oferowanego produktu | Nr katalogowy REF | Vat % | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Papier do EKG 112x25 | 3: szt; 4: 800
2 | Papier do KTG 143x150x300 | 3: szt; 4: 50
3 | Papier do USG SONY UPP 110S 110x20 | 3: szt; 4: 190
| Papier do KTG 152x90x160 | 3: szt; 4: 650
4 | Papier do defibrylatora 90x90x200z nadrukiem | 3: szt; 4: 10
5 | Papier do videoprinterów Mitsubishi 110x21 K-65 | 3: szt; 4: 150
6 | Papier Sony UPP 210SE 210x25 | 3: szt; 4: 10
7 | Papier do defibrylatora 106,5x25 | 3: szt; 4: 20
8 | Papier do defibrylatora 50x26 | 3: szt; 4: 20
9 | Papier do defibrylatora PHILIPS 50x20 | 3: szt; 4: 10
10 | Papier do EKG Hellige 210x295 150 kartek w op | 3: karton; 4: 120
RAZEM
Dla pozycji 3, 6,7 zamawiający wymaga zaoferowania papierów oryginalnych.

## Pakiet nr 40
Pakiet nr 40 Intensywna terapia
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia (np.: wielkości, parametry, wymagania techniczne i jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia) | j. miary | Ilość | Nazwa handlowa oferowanego produktu | Nr katalogowy REF | Vat % | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Zbiornik do wkładów jednorazowych, wielorazowego uzytku o pojemności 1,5 L skalowane co 100ml, wykonany z PC, posiadający port do podłaczenia podciśnienia umieszczony bezpośrednio w zbiorniku, zapewnia łatwy sposób montazu i wymiany wkładów, możliwość wymiany wkładu jedną ręka. Zbiorniki kodowane kolorem, co ułatwia rozpoznanie odpowiednich pojemności zbiornika i wkładu. Zbiornik przystosowany jest do mycia mechanicznego, dezynfekcji w ogólnodostępnych środkach dezynfekcyjnych (również w myjko - dezynfekatorach) oraz sterylizacji niskotepmperaturowej (w tlenku etylenu i plazmie). Tworzywo jest nietłukące i odporne na uszkodzenia mechabiczne. | 3: szt; 4: 30
2 | Wkład jednorazowy na wydzielinę z substancją żelującą wewnątrz o poj. 1,5L wykonany z dwuwarstwowej foli (polietylen i poliamid) odporna na pękanięcia, przetarcia, nieprzepuszczajaca zapachu, ze zintegrowana pokrywa z dwoma portami: portem do pacjenta i portem do połaczenia szeregowego, dwa uchwyty przy wkładzie umożliwiajace obsługę przez osoby prawo i leworęczne; zabezpieczenie zwrotne przed cofaniem sie wydzieliny do pacjenta; zintegrowany filtr antybakteryjny i przeciwprzelewowy ( hydrofobowy); ochrona przeciwbryzgowa zapobiegajaca przedwczesnemu zamknięciu filtra; łacznik schodkowy do pacjenta 7 - 10 mm oraz zatyczka na pokrywce kodowane kolorem, wymiana wkładów bez konieczności odłaczenia źródła ssania. | 3: szt; 4: 1500
3 | Wieszaki do systemu ssącego z poz. 1 - możliwość montażu na szynie przy łóżku. | 3: szt; 4: 6
| Filtr przeciwwirusowy z końcówką stożkową | 3: szt; 4: 10
4 | Łącznik prosty | 3: szt; 4: 50
5 | Rurka silikonowa autoklawowana mb | 3: szt; 4: 12
6 | Regulator podciśnienia w stalowej obudowie montowany bezpośrednio do wtyku prózni z wtykiem do prózni AGA, ze zbiornikiem zabezpieczajacym przed przelaniem instalacji o poj. 250ml. Z zakresem regulacji podciśnienia poprzez wewnętrzną membranę 0 - 0,1 Mpa (0 - 769 mmHg), przepływem 120l/min, wydajność 50l/min., wakumetrem obrotowym 360 stopni z 2 m drenem autoklawowym, łącznikiem. | 3: szt; 4: 6
RAZEM