## 1
Pakiet nr 1 Rurki intubacyjne
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jedn. | Ilość | Nazwa | Numer | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto pln | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto pln
[5 empty] | handlowa | katalogowy REF
1 | Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym i otworem Murphego, z oznaczeniem głębokości na rurce i rozmiarem rurki na łączniku 15 mm; wykonane z termoczułego PCV; minimum 3 oznaczeniami rozmiaru rurki na korpusie oraz dodatkowe oznaczenie rozmiaru rurki na częściowo przeźroczystym łączniku 15 mm, z balonikiem kontrolnym w kształcie stożka w kolorze różnym od transparantnego przewodu łączącego z rurką | 6,0 | szt. | 50
|  | 6.5 | szt. | 80
|  | 7,0 | szt. | 1250
|  | 7.5 | szt. | 2000
|  | 8,0 | szt. | 1900
|  | 8.5 | szt. | 500
|  | 9,0 | szt. | 50
|  | 9.5 | szt. | 30
2 | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym do laryngektomii, o długości 358 mm, posiadające dwie wstępnie uformowane krzywizny, dla łatwiejszego umiejscowienia rurki | 7 | szt. | 30
|  | 8 | szt. | 30
3 | Rurka intubacyjna zbrojona, metalowa spirala wzmacniająca zatopiona w ściance rurki, dwa oznaczenia głębokości nad mankietem, 15 mm łącznik trwale połączony z rurką celem ograniczenia ryzyka przypadkowego rozłączenia rurki | 3,0 | szt. | 10
|  | 3.5 | szt. | 10
|  | 4,0 | szt. | 10
|  | 4.5 | szt. | 10
|  | 5,0 | szt. | 10
|  | 5.5 | szt. | 10
|  | 6,0 | szt. | 30
|  | 6.5 | szt. | 10
|  | 7,0 | szt. | 100
|  | 7.5 | szt. | 80
|  | 8,0 | szt. | 50
4 | Rurka intubacyjna specjalna z mankietem w kształcie stożka do przedłużonej intubacji, wyposażona w system drenażu przestrzeni podgłośniowej. Minimum 2 oznaczenia rozmiaru na korpusie rurki, półtransparentny łącznik 15 mm, mankiet niskociśnieniowy, w swej górnej części o średnicy większej niż średnica tchawicy, zwężający się stopniowo ku dołowi (stożek), posiadający dzięki swej konstrukcji strefę całkowitego uszczelnienia tchawicy. Możliwość skrócenia rurki o 10 cm, znacznik RTG wtopiony w korpus rurki tuż nad otworem do drenażu przestrzeni podgłośniowej (tuż nam mankietem). Rurka z mankietem stożkowym o potwierdzonej dokumentami producenta skuteczności w zmniejszaniu mikroaspiracji średnio o 90% w porównaniu z mankietem wysokoobjętościowym-niskociśnieniowym. Rozmiary 6.0 do 9.0 co 0.5 | 6,0 | szt. | 10
|  | 6.5 | szt. | 10
|  | 7,0 | szt. | 30
|  | 7.5 | szt. | 40
|  | 8,0 | szt. | 10
|  | 8.5 | szt. | 10
5 | Rurka ustno-gardłowa Gudela; jednorazowa; sterylna; pakowana pojedynczo; kodowana kolorystycznie | 2/70 mm | szt. | 100
|  | 3/80 mm | szt. | 500
|  | 4/90 mm | szt. | 1000
|  | 5/100 mm | szt. | 500
6 | Rurka tracheotomijna z mankietem niskociśnieniowym; z ufiksowanym na stałe przezroczystym uchwytem mocującym z naniesionym rozmiarem rurki; wyposażona w białą prowadnicę; dołączoną luzem tasiemką mocującą; sterylna; pakowana pojedynczo | 6,0 | szt. | 10
|  | 7,0 | szt. | 50
|  | 7,5 | szt. | 20
|  | 8,0 | szt. | 70
|  | 8,5 | szt. | 50
|  | 9,0 | szt. | 60
|  | 10,0 | szt. | 30
7 | Rurki tracheotomijne z odsysaniem podgłośniowym Ø 8,0 W zestawie taśma mocująca oraz obturator umożliwiający zakładanie. | Ø 8,0 | szt. | 40
|  | Ø 9,0 | szt. | 10
|  | Ø 10,0 | szt. | 10
8 | Rurka intubacyjna sterylna bez mankietu z medycznego PCV, z min 3 oznaczeniami rozmiaru na korpusie z otworem Murphiego, min 3 oznaczenia głębokości w dystalnej części rurki. | 2,0 | szt. | 20
|  | 2,5 | szt. | 20
|  | 3,0 | szt. | 30
|  | 3,5 | szt. | 40
|  | 4,0 | szt. | 40
|  | 4,5 | szt. | 30
9 | Rurka intubacyjna stalowa z podwójnym mankietem do wentylacji podczas zabiegów na tchawicy i krtani z wykorzyst. lasera CO2 i KTP. Odporna na wiązkę laserową, niepalna, giętka, stalowa, powodujące odbicie i rozogniskowanie wiązki laserowej w . Posiadająca nieprzepuszczalną ze stali nierdzewnej spiralę zapobiegającą powstawaniu na całej długości rurki oraz złącze 15 mm zamontowane na stałe dla zmniejszenia ryzyka przypadkowego rozłączenia obwodu oddechowego, dwa mankiety o dużej średnicy, każdy z osobną linią napełniania. Jasno opisane baloniki pilotowe z automatycznymi zaworami - bliższym i dalszym. Okienko Murphy'ego w miękkim, atraumatycznym zakończeniem rurki zapewniającym dodatkowe zabezpieczenie | 5,0/7,5 | szt. | 30
|  | 5,5/7,9 | szt. | 10
|  | 6,0/8,5 | szt. | 30
10 | Zamknięty system do odsysania dróg oddechowych u dorosłych, do rurek intubacyjnych długość cewnika min 58 cm, rozmiary: 14CH, 16CH i tracheostomijnych długość cewnika min 36 cm, rozmiary: 14CH, 16CH - sterylny, pakowany w jednym integralnym opakowaniu wraz z przestrzenią martwą. Cewnik o zmniejszonej sztywności na końcu dystalnym, posiadający podziałkę głębokości w postaci wyskalowania w centymetrach oraz 4 otwory boczne i 1 centralny. Uniwersalny łącznik stożkowy, złącze standardowe do obwodów oddechowych, obrotowa, łatwa do demontażu dzięki pierścieniowi rozłączającemu system do odsysania z łącznikiem rurki, zastawka zapewniająca odizolowanie dróg oddechowych pacjenta i bezpieczne przepłukanie systemu, a także umożliwiająca, wykonanie bronchofiberoskopii, zapewniając integralność systemu wentylacji podczas bronchofiberoskopii oraz pobierania próbek wydzieliny - okres użytkowania min 72h. Zestaw nie zawiera ftalanów di(2-etylo-heksylu), często określanych skrótem DEHP. W zestawie znajdują się także jednorazowa nasadka samouszczelniająca do bronchoskopii oraz nasadka ochronna do cewnika do odsysania do wykonania bronchofiberoskopii | Nr 14 | szt. | 60
|  | Nr 16 | szt. | 50
|  | Nr 14 | szt. | 50
|  | Nr 16 | szt. | 70
11 | Obwody oddechowe jednorazowe do respiratorów wykonane z PCV o długości 180 cm z pułapką wodną, złącza giętkie 22, ze skaplaczem ---- TOKSYKOLOGIA |  | szt. | 50
12 | Obwody oddechowe dla dorosłych o długości 180 cm, jednorazowe do respiratorów z możliwością rozłączenia trójnika Y-i rury |  | szt. | 400
13 | Zatyczka do obwodów oddechowych do respiratora |  | szt. | 400
14 | Obwody oddechowe, jednorazowe do aparatów do znieczuleń, rozciągliwy, polipropylenowy o długości 180 cm, ramię dodatkowe o długości 120 cm, trójnik z łącznikiem kątowym i portem do kapnografii. Worek oddechowy 2l. |  | szt. | 1750
15 | Filtry antybakteryjne, antywirusowe, mechaniczne, z wyodrębnioną celulozową warstwą wymiennika ciepła i wilgoci, z portem kapno, pakowane pojedynczo, opakowanie folia- papier skuteczności filtracji względem bakterii i wirusów min. 99,9999% skuteczność filtracji wg NaCl ≥ 99,764% wydajność nawilżania min. 34 mg/l przy VT - 500 ml utrata wilgoci max 6 mg H2O/litr przy Vt 500 ml przestrzeń martwa w zakresie 95-100 ml |  | szt. | 1500
16 | Filtry antybakteryjne, antywirusowe, elektrostatyczne, bez wymiennika ciepła i wilgoci, z portem kapno Skuteczność filtracyjna względem NaCl ≥ 97,100 %, pakowane pojedynczo, sterylne zapakowane w opakowanie zbiorcze po 25 sztuk. |  | op. | 400
17 | Wymiennik ciepła i wilgoci (sztuczny nos) do rurek tracheostomijnych, sterylny opakowanie folia-papier przestrzeń martwa w zakresie 15 - 20 ml wydajność nawilżania min. 28 mg/l przy VT - 500 ml |  | szt. | 400
18 | Kominek (kolanko,łącznik) obrotowy z portem do odsysania i bronchoskopii |  | szt. | 1100
19 | Przedłużacz rozciągalny do rurki intubacyjnej, złącza 15M-15F |  | szt. | 1500
20 | System zamknięty do odsysania pacjenta do rurek intubacyjnych w rozmiarach CH-05-08, wyposażony w : podwójnie obrotowy łącznik, zastawka kontroli ssania, nietraumatyzujący cewnik o zmiennej sztywności (twarda część dystalna, miękka końcówka) z skalą głębokości, oznaczenie rozmiaru na cewniku. Czas użytkowania systemu- wymagane minimum 48godzin.Port do płukania zestawu oraz podania wlewki do oskrzeli, obrotowa zastawka dostępu cewnika do pacjenta/lub automatyczna. W zestawie min. 2 łączniki Y pasujące do różnych rozmiarów rurek. |  | szt. | 10
|  |  | szt. | 10
21 | Obwody oddechowe dla dorosłych z PCV 200 cm, ramie dodatkowe 200 cm z bezlateksowym workiem oddechowym 2l łącznik prosty 22M-22M/19F gładkim świetle użebrowany od zewnątrz, z trójnikiem obrotowym do stosowania u wielu pacjentów, mikrobiologicznie czysty, do aparatów do znieczuleń |  | szt. | 50
RAZEM

## 2
Pakiet 2 Zestawy do przetoczeń płynów infuzyjnych
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. | Ilość | Nazwa | Numer | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
|  |  |  | handlowa | katalogowy REF
1 | Bezpieczny zestaw do przetoczeń płynów infuzyjnych, wentylowany, jednoczęściowa komora kroplowa z filtrem 15μm, automatycznie i niezawodnie zatrzymująca infuzję i zapobiegająca przedostawaniu się powietrza do linii infuzyjnej po opróżnieniu komory kroplowej, skalibrowana do dostarczania 20 kropli na 1 ml, dodatkowy zacisk bezpieczeństwa umożliwiający zatrzymanie infuzji bez konieczności zmiany przepływu zaciskiem rolkowym, zacisk rolkowy, długość 185 cm, zakończony końcówką Luer-Lock i nasadką z fitrem hydrofobowym usuwającym powietrze z drenu podczas wypełniania zestawu. Produkt nie zawiera DEHP, sterylny, jednorazowego użytku. | zest | 2000
2 | Bezpieczny zestaw do przetoczeń płynów infuzyjnych z bezigłowym dostępem bocznym, wentylowany, jednoczęściowa komora kroplowa z filtrem 15μm, automatycznie i niezawodnie zatrzymujący infuzję i zapobiegający przedostawaniu się powietrza do linii infuzyjnej po opróżnieniu komory kroplowej, skalibrowana do dostarczania 20 kropli na 1 ml, dodatkowy zacisk bezpieczeństwa umożliwiający zatrzymanie infuzji bez konieczności zmiany przepływu zaciskiem rolkowym, zacisk rolkowy, długość 185 cm, zakończony końcówką Luer-Lock i nasadką z fitrem hydrofobowym usuwającym powietrze z drenu podczas wypełniania zestawu. Produkt nie zawiera DEHP, sterylny, jednorazowego użytku. | zest | 2000
3 | Bezpieczny zestaw do przetoczeń krwi i płynów krwiopochodnych, jednoczęściowa niewentylowana komora kroplowa z integrowanym filtrem siatkowym 200 mikronów eliminuje zanieczyszczenia, skrzepy krwi i resztki komórkowe, komora kroplowa o dużej objętości z dużą powierzchnią filtra zapewnia płynny, nieprzerwany przepływ krwi i płynów krwiopochodnych, skalibrowana do dostarczania 20 kropli na 1 ml, długość 185 cm, zakończony końcówką Luer-Lock i nasadką z fitrem hydrofobowym usuwającym powietrze z drenu podczas wypełniania zestawu. Produkt nie zawiera DEHP, sterylny, jednorazowego użytku. | zest | 2000
RAZEM | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Uwaga: Nie zamieniać produktów niniejszego pakietu.

## 3
Pakiet nr 3 Igły do nakłuć lędźwiowych
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jedn. | Ilość | Nazwa | Numer | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
[5 empty] | handlowa | katalogowy REF
1 | Igła do nakłuć lędźwiowych /punkcyjna/ | 0,7 x 90 22G | szt | 2200
2 | Igła do nakłuć lędźwiowych /punkcyjna/ | 1,2 x 90 18G | szt | 350
3 | Igła do nakłuć lędźwiowych /punkcyjna/ | 1,5 x 90 x 38mm 20GA | szt. | 50
4 | Zestaw do drenażu przezskórnewgo metodą jednostopniową, sterylny zawierajacy: dobrze widoczny w promieniach RTG kateter typu prostego lub PIGTAIL, dwuczęściową igłę, kołnierz i opaskę mocujacą | 6F | szt. | 10
5 |  | 9F | szt. | 10
6 |  | 14F | szt. | 10
7 |  | 16F | szt. | 10
8 | Zestaw do przezskórnego nakłucia dróg żółciowych: igła dwuczęściowa 22G x 31 cm, igła z koszulką 19G x 14 cm |  | zestaw | 200
RAZEM | [7 empty] | 0 |  |  | 0

## 4
Pakiet 4 Balon hemostatyczny
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. | Ilość | Nazwa | Numer | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
|  |  |  | handlowa | katalogowy REF
1 | Balon hemostatyczny typ Bakri. Używany do tymczasowej kontroli lub redukcji krwotoku poporodowego. Hemostatyczny balon do poporodowej tamponady macicy. | szt | 5
2 | KATETER DO HSG I SIS. STERYLNY. DŁUGOŚĆ SONDY 315 MM. ŚREDNICA 1,6 MM. SONDA DWUKANAŁOWA. BALON 1 ML - 10 MM USZCZELNIAJĄCY UJŚCIE WEWNĘTRZNE KANAŁU SZYJKI MACICY. KANAŁ ROBOCZY Z ZABEZPIECZENIEM ODPŁYWU. | szt | 250
RAZEM | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Poznań, dn.

## 5
Pakiet nr 5 Rurki ssące
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jedn. | Ilość | Nazwa | Numer | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
[5 empty] | handlowa | katalogowy REF
1 | Jałowa jednorazowa mikro rurka ssąca Opakowanie zawiera 50 sztuk. | Rozmiar 1,4 x 70 mm | op. | 10
2 | Jałowa jednorazowa mikro rurka ssąca Opakowanie zawiera 50 sztuk. | Rozmiar 0,7 x 70 mm | op. | 5
3 | Jałowa jednorazowa mikro rurka ssąca Opakowanie zawiera 50 sztuk. | Rozmiar 1,0 x 70 mm | op. | 5
4 | Uchwyt do rurki ssącej z regulacją przepływu, jednorazowy, jałowy. Opakowanie zawiera 50 szt. | Nie dotyczy | op. | 20
RAZEM | [7 empty] | 0 |  |  | 0
Poznań, dn.

## 6
Pakiet nr 6 Kosz z nitynolu
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. | Ilość | Nazwa | Numer | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
|  |  |  | handlowa | katalogowy REF
1 | Jednorazowy, sterylny czteroprzewodowy kosz z nitinolu z atraumatyczną końcówką i ergonomicznym odłączanym uchwytem. Dostępny w rozmiarach 1,9Fr, 2,4 Fr i 3,0 Fr. Średnica kosza 12 mm lub 16 mm; średnica płaszcza 0,63 mm; długość robocza 90 mm lub 120 mm. | op. | 25
RAZEM | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Poznań, dn.

## 7
Pakiet nr 7 Linia do próbkowania
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. | Ilość | Nazwa | Numer | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
|  |  |  | handlowa | katalogowy REF
1 | Linia próbkowania CO2 dla pacjentów zaintubowanych z łącznikiem układu oddechowego z żeńskim złączem typu Luer, z oznaczeniem H do stosowana do rurki dotchawiczej- o średnicy > 4.0 mm kompatybilna z monitorem Philips Intelli Vue MP50 | szt. | 150
RAZEM | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Poznań, dn.

## 8 Próbki
Pakiet nr 8 Osłony na sondę do USG
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. | Ilość | Nazwa | Numer | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
|  |  |  | handlowa | katalogowy REF
1 | Sterylna, bezlateksowa, jednorazowa osłona na sondę do USG. Wymiary 10cm (4") na 244cm (96"). W komplecie z elementami mocującymi (2 gumki i 2 taśmy), polem sterylnym i żelem sterylnym Parker Laboratories a 20g. Opakowanie 20szt. | op. | 50
2 | Jednorazowe pasy niesterylne do stabilizacji ciała lub kolana pacjenta składające się z trzech warstw (warstwa górna i dolna tkanina z włókna poliestrowego, warstwa środkowa: gąbka kompozytowa). W zestawie znajdują się 2 pasy o wym. szerokość: 10,2 cm długość pierwszego – 84 cm (+/- 3cm), długość drugiego - 71cm(+/- 3cm). Możliwość regulacji długości pasów. Produkt zgodny z EN ISO 13485: 2016. Ilość w opakowaniu 12szt. Wymagana próbka. | op. | 15
3 | Jednorazowy, sterylny pokrowiec na klawiaturę. Rozmiar 660 x 910 mm Ilość w opakowaniu 40 sztuk Wymagana próbka. | op. | 10
RAZEM | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Wymagana: Próbka bezpłatna 1 sztuka dla każdej pozycji
Poznań, dn.

## 9
Pakiet nr 9 Osłonki do głowic USG
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia |  | Rozmiar [mm] | Jedn. | Ilość | Nazwa | Numer | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
|  |  | Długość [mm] |  |  | handlowa | katalogowy REF
1 | Osłonki do głowic USG sterylne, jednorazowe do aparatu USG firmy BK MEDICAL-BK5000 | Laparoskopowe, bezlateksowe, sterylne osłonki jednorazowe dla głowicy USG laparoskopowej. Opakowanie zawiera 12 sztuk | 15,2 x 244 | op. | 5
2 |  | Śródoperacyjne, bezlateksowe, sterylne osłonki dla głowicy 9015oraz dla głowicy 9024 USG.Opakowanie zawiera 12 sztuk | 15,2 x 244 | op. | 10
3 |  | Jednorazowa, sterylna prowadnica śródoperacyjna do igieł dla głowicy USG typ 9015 Opakowanie zawiera 9 sztuk. | nie dotyczy | op. | 5
4 |  | Jednorazowa, sterylna prowadnica śródoperacyjna do igieł dla głowicy USG typ 9024.Opakowanie zawiera 9 sztuk. | nie dotyczy | op. | 5
RAZEM | [8 empty] | 0 |  |  | 0
Poznań, dn.

## 10
Pakiet nr 10 Woreczek ekstrakcyjny
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. | Ilość | Nazwa | Numer | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
|  |  |  | handlowa | katalogowy REF
1 | Laparoskopowy woreczek ekstrakcyjny, sterylny, wykonany z tworzywa o wysokiej wytrzymałości, z podwójnym dnem. Wyposażony w prowadnicę i samorozprężalny pierścień ułatwiający aplikację, oraz samozaciągającą, wytrzymałą nić do zamknięcia worka. Pojemność 560ml | szt. | 200
2 | Instrument ssąco-płuczący z rękojeścią posiadającą dwa przyciski oznaczone kolorystycznie (ssanie i płukanie), i rozgałęzionym na dwa drenem do podłączenia płynu. Ssak matowy, nie odbijający światła, z tępym zakończeniem, o końcówce 5 lub 10 mm, długości 33 lub 38 cm. Przewody miękkie, łatwe do rozdzielenia, o niskim stopniu skręcalności, wolne od ftalanów. | szt. | 30
RAZEM | [6 empty] | 0 |  |  | 0

## 11
Pakiet nr 11 Lokalizator pacjenta oraz narzędzi
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. | Ilość | Nazwa | Numer | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
|  |  |  | handlowa | katalogowy REF
1 | Jednorazowy nieinwazyjny lokalizator pacjenta kompatybilny z systemem nawigacji Fusion Compact Opakowanie zawiera 1 sztukę. | op. | 50
2 | Jednorazowy lokalizator narzędzi kompatybilny z systemem nawigacji Fusion Compact Opakowanie zawiera 1 sztukę | op. | 50
RAZEM | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Poznań, dn.

## 12 Próbki
Pakiet nr 12 Zestaw do zbiórki pokarmów do laktatorów
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jedn. | Ilość | Nazwa | Numer | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
[5 empty] | handlowa | katalogowy REF
1 | Zestaw do zbiórki pokarmu do laktatorów Symphony Medela. Do użycia przez jedną dobę lub do 8 odciągnięć. Gotowy do użycia. Mikrobiologicznie czysty lub sterylny. W skład zestawu wchodzi konektor ze zdejmowalnym lejkiem, dren o śr. 4mm połączony z konektorem i nakładką na tłok; zdejmowalna membrana okalająca krawędzie nakładki dla pełnej szczelności po nałożeniu na tłok; możliwość stosowania lejków 24, 27 i 30mm. Opakowanie typu papier-folia, zawierające informacje o dacie produkcji, dacie ważności, numer LOT i numerze referencyjnym. | M | zestaw | 1036
2 |  | L | zestaw | 220
3 |  | XL | zestaw | 110
4 | Jednorazowy zbiornik na siarę o pojemności 35 ml pakowane po 2szt., wykonany z polipropylenu, nie zawiera Bisphenolu A, przeznaczony do zbierania małych porcji siary, tylko dla jednego dziecka, ścianki zbiorniczka idealnie gładkie, co zapobiega zatrzymywaniu się kropel siary na ściankach, dostarczany w zestawach sterylnych, gotowy do użycia posiada specjalnie ukształtowane dno półokrągłe by z łatwością pobrać pokarm strzykawką, ze skalą co 5 ml tłoczoną, odporną na ścieranie, z możliwością wpisania danych osobowych dziecka, daty oraz ilości mleka, z nakrętką, gwint standardowy, możliwość użycia bezpośrednio z każdego typu lejkiem. |  | zestaw | 240
RAZEM | [7 empty] | 0 |  |  | 0
Bezpłatna próbka (1 szt.) do każdej pozycji pakietu.
Poznań, dn.

## 13
Pakiet nr 13 Elektrody rurkowe, sonda mikrowidełkowa
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. | Ilość | Nazwa | Numer | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
|  |  |  | handlowa | katalogowy REF
1 | Przyklejona elektroda rurkowa Select do tubusów 7,5-9mm, powierzchnia klejenia 37x37,6mm, powierzchnia elektrody 1057mm² z przyklejoną elektrodą neutralną , jednorazowa, sterylizowana ETO do aparatu C2 firmy INOMED do neuromonitoringu. | szt | 50
2 | Sonda mikrowidełkowa 45mm prosta, wtyk bezpieczny 1,5mm, szerokość widełek 2mm, długość 3mm, długość części roboczej 45mm, długość całkowita 155mm z kablem 3000mm, jednorazowa, sterylizowane ETO. Do aparatu C2 firmy INOMED | szt | 50
RAZEM | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Poznań, dn.

## 14 Próbki
Pakiet nr 14 Akcesoria do kardiomonitora Philips MP30
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia (np.: wielkości, parametry, wymagania techniczne i jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia) | j. miary | Ilość | Nazwa handlowa oferowanego produktu | Nr katalogowy REF | Vat % | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Czujnik wielorazowego użytku do pomiaru SpO2 (saturacji) dla noworodków kompatybilny z kardiomonitorem Philips MP30 | szt | 4
2 | Mankiet jednopacjentowy , jednowężykowy, niesterylny bez lateksu, łącznik typu "motylek"dla noworodków do mierzenia ciśnienia metodą nieinwazyjną w rozmiarach: nr 1 (3,1-5,7 cm) - kompatybilny z kardiomonitorem Philips | szt | 10
3 | Mankiet jednopacjentowy , jednowężykowy, niesterylny bez lateksu, łącznik typu "motylek"dla noworodków do mierzenia ciśnienia metodą nieinwazyjną w rozmiarach: nr 2 (4,3-8,0 cm) - kompatybilny z kardiomonitorem Philips | szt | 80
4 | Mankiet jednopacjentowy , jednowężykowy, niesterylny bez lateksu, łącznik typu "motylek"dla noworodków do mierzenia ciśnienia metodą nieinwazyjną w rozmiarach: nr 3 (5,8-10,9 cm) -kompatybilny z kardiomonitorem Philips | szt | 30
5 | Mankiet jednopacjentowy , jednowężykowy, niesterylny bez lateksu, łącznik typu "motylek" dla noworodków do mierzenia ciśnienia metodą nieinwazyjną w rozmiarach: nr 4 (7,1-13,1 cm) -kompatybilny z kardiomonitorem Philips | szt | 10
RAZEM
Zamawiający wymaga próbek dla poz.2 do 5 w ilości po 1 szt.

## 15
Pakiet nr 15 Akcesoria do stanowiska do resuscytacji
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia (np.: wielkości, parametry, wymagania techniczne i jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia) | j. miary | Ilość | Nazwa handlowa oferowanego produktu | Nr katalogowy REF | Vat % | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Czujnik skórny wielorazowego użytku do mierzenia temperatury noworodka kompatybilny ze stanowiskiem do resuscytacji Resucitare RW82 | szt | 2
RAZEM

## 16
Pakiet nr 16
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia (np.: wielkości, parametry, wymagania techniczne i jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia) | j. miary | Ilość | Nazwa handlowa oferowanego produktu | Nr katalogowy REF | Vat % | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Zestaw 4 elektrod żelowych samoprzylepnych do elektrostymulatora OBI TENS z kablem pin 2 mm w rozmiarze 5 cmx 10 cm (4 szt. w op.) | op | 30
2 | Wziernik uszny jednorazowego użytku, średnica 2,5 oraz 4 mm, opakowanie po 250 szt lub w przeliczeniu | op | 60
RAZEM

## 17
Pakiet nr 17 Cewniki do badań urodynamicznych
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (np.: wielkości, parametry, wymagania techniczne i jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia) | J.m | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto pln | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto pln
1. | Cewnik dwukanałowy do cystometrii i cystometrii mikcyjnej, zintegrowany z linią manometryczną Pves, 8 Fr | szt | 80
2. | Cewnik jednokanałowy, rektalny, zintegrowany z linią manometryczną Pabd, kaniula 5 Fr | szt | 5
3. | Orginalny przewód OBS 275/C do pompy perystaltycznej aparatu Alpha Plus | szt | 3
RAZEM

## 18 Próbki
Pakiet nr 18 Mankiety jednorazowe dla noworodków
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia (np.: wielkości, parametry, wymagania techniczne i jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia) | j. miary | Ilość | Nazwa handlowa oferowanego produktu | Nr katalogowy REF | Vat % | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Mankiety jednopacjentowe, jednowężykowe końcówka typu "luer" do mierzenia ciśnienia dla noworodków nr 2, kompatybilne z kardiomonitorem N5600 Plus/P | szt | 30
2 | Mankiety jednopacjentowe, jednowężykowe końcówka typu "luer" do mierzenia ciśnienia dla noworodków nr 3, kompatybilne z kardiomonitorem N5600 Plus/P | szt | 40
3 | Mankiety jednopacjentowe, jednowężykowe końcówka typu "luer" do mierzenia ciśnienia dla noworodków nr 4, kompatybilne z kardiomonitorem N5600 Plus/P | szt | 50
RAZEM
Mankiety jednopacjentowe mają być wolne od lateksu, miękki delikatny materiał.
Zamawiający wymaga próbek dla wszystkich pozycji w ilości po 1 szt.

## 19
Pakiet nr 19 Mankiety jednorazowe NIBP
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia (np.: wielkości, parametry, wymagania techniczne i jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia) | j. miary | Ilość | Nazwa handlowa oferowanego produktu | Nr katalogowy REF | Vat % | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Mankiety jednorazowe NIBP dla dorosłych, jednoodprowadzeniowe, wolne od latexu, gładkie, łatwe do czyszczenia i mycia w rozmiarach 20-26 cm | szt | 30
2 | Mankiety jednorazowe NIBP dla dorosłych, jednoodprowadzeniowe, wolne od latexu, gładkie, łatwe do czyszczenia i mycia w rozmiarach 25-35 cm | szt | 60
3 | Mankiety jednorazowe NIBP dla dorosłych, jednoodprowadzeniowe, wolne od latexu, gładkie, łatwe do czyszczenia i mycia w rozmiarach 33 - 47 cm | szt | 20
Mankiety wielorazowe NIBP dla dorosłych wolne od lateksu, gładkie, łatwe do mycia, czyszczenia do aparatów do znieczuleń, dwuwarstwowy, 2 - żyłowy; rozmiary: 17 - 25 cm; 23-33 cm; 31 -40cm
4 | 18-26 cm | szt | 6
5 | 25-35 cm | szt | 5
RAZEM

## 20
Pakiet nr 20 Opaski dla noworodków
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia (np.: wielkości, parametry, wymagania techniczne i jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia) | j. miary | Ilość | Nazwa handlowa oferowanego produktu | Nr katalogowy REF | Vat % | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Opaski identyfikacyjne dla noworodków | szt | 8000
RAZEM
1)wykonane z miękkiego, eleastycznego tworzywa, niepowodującego odparzeń oraz innych uszkodzeń skóry (przecięć)
2)krawędzie tasiemek nie mogą być ostre (żeby nie powodowały uszkodzenia skóry)
3)końcówki tasiemki powinny być zaokrąglone
4)muszą mieć łatwe zapięcie bez konieczności przewlekania, jednocześnie nieodpinające się
5)tworzywo przejżyste z różnymi końcówkami ( różowe przeznaczone dla dziewczynek i niebieskie dla chłopców)
6)kartki do wpisywania danych bez nadruku, gładka i miękka
7) zasłonięty zatrzask
8) długość 16 cm , szerokość 17 mm

## 21
Pakiet nr 21 Wyposażenie ginekologiczne
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia (np.: wielkości, parametry, wymagania techniczne i jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia) | j. miary | Ilość | Nazwa handlowa oferowanego produktu | Nr katalogowy REF | Vat % | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Uszczelka do trokarów 6 mm, autoklawowana (opakowanie 10 szt) | op | 4
2 | Uszczelka do trokarów 11 mm (opakowanie 10 szt) | op | 4
3 | Membrana czujnika ciśnienia drenów wielorazowych posiadanych przez zamawiającego (opakowanie 10 szt) | op | 1
4 | Przewód bipolarny do resetoskopu STORZ dł. 3m | szt | 2
5 | Dren insuflacyjny, silikonowy, nadający się do strerylizacji | szt | 2
6 | Dren płuczący z igłami, do zastosowania z pompą posiadana przez zamawiającego KARL STORZ HAMOU ENDOMAT, laparoskopowy, sterylny (opakowanie 10 szt) | op | 2
7 | Dren płuczący z igłami, do zastosowania z pompą posiadana przez zamawiającego KARL STORZ HAMOU ENDOMAT, lhisteroskopowy, sterylny (opakowanie 10 szt) | op | 2
8 | Pętla tnąca, zagieta, bipolarna, do zastosowania z płaszcem 24/26Fr, wielorazowa autoklawowana. Oznakowanie kolorystyczne ułatwiające identyfikację typu. | szt | 1
9 | Elektroda koagulacyjna, bipolarna, kulkowa, do zastosowania z płaszczem 24/26Fr, wielorazowa, autoklawowana. Oznakowanie kolorystyczne ułatwiające identyfikację typu. | szt | 1
RAZEM

## 22
Pakiet nr 22 Przylepce czujnika temperatury
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia (np.: wielkości, parametry, wymagania techniczne i jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia) | j. miary | Ilość | Nazwa handlowa oferowanego produktu | Nr katalogowy REF | Vat % | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Przylepce czujnika temperatury dla noworodków odbijające promienie cieplne, odporne na wilgoć o średnicy ok 25 mm | szt | 700
RAZEM

## 23
Pakiet nr 23 Woda do inhalacji i rury grzejne
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia (np.: wielkości, parametry, wymagania techniczne i jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia) | j. miary | Ilość | Nazwa handlowa oferowanego produktu | Nr katalogowy REF | Vat % | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Pojemnik do nawilżania i inhalalacji wypełniony 0,9% NaCI, bądź sterylną, czystą postacią chemicznego H2O o pojemności 500 ml, z możliwością zamontowania dla wielu kolejnych pacjentów, gwarantujący sterylność wody min. 30 dni. Opakowanie sterylne + głowica do zimnego nawilżania (adaptery) | szt | 800
2 | Pojemnik do nawilżania i inhalalacji wypełniony 0,9% NaCI, bądź sterylną, czystą postacią chemicznego H2O o pojemności 325 ml, z możliwością zamontowania dla wielu kolejnych pacjentów, gwarantujący sterylność wody min. 30 dni. Opakowanie sterylne + głowica do zimnego nawilżania (adaptery) | szt | 50
3 | Kapsuły 145 ml sterylnej do destylowanej Respiflo | szt | 100
4 | Rura grzejna jednorazowa do inhalatora ultradźwiękowego Omega Vario | szt | 100
5 | Rura łącząca filtr z komorą, jednorazowa do inhalatora ultradźwiękowego Omega Vario | szt | 50
RAZEM

## 24
Pakiet nr 24 Worki sterylne do drenażu
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia (np.: wielkości, parametry, wymagania techniczne i jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia) | j. miary | Ilość | Nazwa handlowa oferowanego produktu | Nr katalogowy REF | Vat % | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Worki sterylne, odpuszczalne do drenażu z hydrokoloidową, warstwą ochronną skóry, pakowane pojedyńczo, rozmiar mini | szt | 35
2 | Worki sterylne, odpuszczalne do drenażu z hydrokoloidową, warstwą ochronną skóry, pakowane pojedyńczo, rozmiar midi | szt | 200
3 | Worki sterylne, odpuszczalne do drenażu z hydrokoloidową, warstwą ochronną skóry, pakowane pojedyńczo, rozmiar large | szt | 100
RAZEM

## 25 Próbki
Pakiet nr 25 Mankiety do mierzenia ciśnienia u noworodków
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia (np.: wielkości, parametry, wymagania techniczne i jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia) | j. miary | Ilość | Nazwa handlowa oferowanego produktu | Nr katalogowy REF | Vat % | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
| Mankiety do mierzenia ciśnienia u noworodków do użytku przez jednego pacjenta z pojedynczą linia, końcówka mankietu kompatybilna z szybkozłączką węża NIBP do kardiomoniotorów prod. Emtel. Rozmiary zgodne z AAMI, bezlateksowe, wykonane z miękkiego, antyodleżynowego białego tworzywa, posiadające różnokolorowe, kodowe oznaczenie rozmiaru. Rozmiar # 2 Zakres średnic 4 – 8 cm; dług 12,0 cm; szer. 3,0 cm Rozmiar # 3 Zakres średnic 6 – 11 cm; dług. 15,0 cm; szer. 4,0 cm Rozmiar # 4 Zakres średnic 7 – 13 cm; dług. 18,5 cm; szer. 4,7 cm Rozmiar # 5 Zakres średnic 8 – 15 cm; dług. 19,3 cm; szer. 5,5 cm | szt | 50
RAZEM
Mankiety jednopacjentowe mają być wolne od lateksu, miękki delikatny materiał.
Zamawiający wymaga próbek dla wszystkich pozycji w ilości po 1 szt.

## 26 Próbki
Pakiet nr 26 Koc samoogrzewający
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia (np.: wielkości, parametry, wymagania techniczne i jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia) | j. miary | Ilość | Nazwa handlowa oferowanego produktu | Nr katalogowy REF | Vat % | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Samoogrzewający, wykonany z włókniny typu SMS koc na pacjenta, osiągający w ciągu 30 min. po otwarciu i rozłożeniu temperaturę min. 39ºC max. 43ºC, średnia temperatura koca utrzymywana przez okres min. 9 godzin. Wymiary koca 152x92 cm (tolerancja rozmiarów +/-2%), koc zawiera min. 12 specjalnie wkomponowanych kieszeni 13x10 cm (tolerancja rozmiarów +/- 1%) wypełnionych wkładami grzejnymi. Wkładki grzejne wykonane wyłącznie z naturalnych składników (węgiel, żelazo, woda, sól, minerał ilasty-wermikulit). Konstrukcja wyrobu zapewnia możliwość użycia koca w różnych wariantach przed, podczas i po operacji (zabezpieczenie całego pacjenta, zabezpieczenie górnej bądź dolnej części ciała pacjenta, z łatwym dojściem do pola operacyjnego), pakowane po 10 szt. | op | 20
RAZEM
Zamawiający wymaga próbki 1 szt.

## 27
Pakiet nr 27 Materiały do sterylizacji
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia (np.: wielkości, parametry, wymagania techniczne i jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia) | j. miary | Ilość | Nazwa handlowa oferowanego produktu | Nr katalogowy REF | Vat % | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Testy do kontroli sterylizacji parowej TYP 4 w formie paska podwójnie dzielonego op.500 szt. | op | 2
2 | Chemiczny wskaźnik do sterylizacji plazmowej TYP 4 w formie paska z liniowo ułożoną substancją testową. Zmiana wskaźnika z różowego na niebieski. Opakowanie zawierające 250 szt | op | 3
3 | Test paskowy typu Bowie&Dick w formie paska z przesuwalną substancją wskaźnikową, zgodny z ponizszymi parametrami: Testy zgodne z normą PN EN ISO 11140-4:2014; Na teście muszą znajdowac się informacje w języku polskim -nazwa, wynik, nazwa produktu, nr LOT, data przydatności; Testy kompatybilne z przyrządem testowym - tuba PCD Control, przyrządem z poz. 24; Opakowaniae strunowe, nie przepuszczające światła zapewniające wielokrotne otwieranie oraz zamykanie; Opakowanie zaierające 100 szt | szt | 600
4 | Taśma kontrolna ze wskaźnikiem kontrolnym do sterylizacji plazmowej, rolka 50 m x 1,9 cm | szt | 2
5 | Taśma kontrolna ze wskaźnikiem kontrolnym do sterylizacji parowej, rolka 50 m x 1,9 cm | szt | 80
6 | Ampułkowy test biologiczny do sterylizacji parowej, odczyt po 24 godz. op.100 szt. | op | 2
7 | Ampułkowy test biologiczny do sterylizacji plazmowej. Zmiana koloru wskaźnika TYP1. Zmiana koloru pozywki w przypadku pozytywnego wyniku z fioletowego na żółty. Opakowanie zawierające 50 szt. | op | 2
8 | Test kontroli dezynfekcji termicznej, zgodny z poniższymi parametrami. W zakresie parametrów temperatury i czasu 90 st.C/5 minut-93 st.C/10 minut; Forma pokrytego laminatem paska samoprzyplepnego, na którym umieszczono substancję testową; Na teście musza znajdowac się informacje w języku polskim: norma, kolor wskaźnika po prawidłowym procesie dezynfekcji, nazwa produktu, numet LOT, dtat produkcji i przydatności; Opakowanie strunowe ułatwiające przechowywanie, nieprzepuszczające światła, zapewniające wielokrotne otwieranie i zamykanie. Opakowanie zawierające 200 szt | op | 6
9 | Test kontrolny skuteczności i mycia w myjkach-dezynfekatorach symulujący przeguby narzędzi chirurgicznych, test typu STF LOAD-CHECK op.100 szt. | op | 30
10 | Etykiety do kontenera typu Vagner ze wskaźnikiem sterylizacji parowej op. 500 szt. | op | 20
11 | Plomby do kontenerów typu Vagner, plastikowe, kolor zielony op. 500 szt. | op | 2
12 | Plomby do kontenerów typu Aesculap, plastikowe, kolor niebieski op. 500 szt. | op | 1
13 | Taśma kontrolna ze wskaźnikiem kontrolnym do sterylizacji tlenkiem etylenu, rolka 50 m x 1,9 cm | szt | 0
14 | Test kontrolny zgrzewu do zgrzewarek, op.250 szt. | op | 3
15 | Metkownica trzyrzędowa, alfanumeryczna typu GKE kompatybilna z etykietami z poz. 18, 19, 20 | szt | 1
16 | Etykiety 3-rzędowe, dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną do metkownic firmy gke zgodnie z normą EN ISO 11140-1 klasa 1 (rolka po 750 etykiet) | rolka | 70
17 | Etykiety 3-rzędowe, dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji plazmowej do metkownic firmy gke zgodnie z normą EN ISO 11140-1 klasa 1 (rolka po 500 etykiet) | rolka | 5
18 | Czynnik sterylizacyjny - nadtlenek wodoru o stężeniu 50% umieszczony w specjalnej jednorazowej kasecie. Przeznaczony do sterylizatora plazmowego REZOSEM S30 | szt | 100
19 | Integrator parowy, z przesuwalną substancją wskaźnikową , test kl.5, kompatybilny z przyrządem testowym procesu, oznaczenie normykaźniku op.100 szt. | op | 20
20 | Zestaw symulacyjny kontroli wsadu - przyrząd testowy PCD, zgodny z poniższymi parametrami: Zestaw posiadający wbudowana wężownicę o długości 1,5 m i średnicy 1 mm: Kompatybilny z testami typu 5 i 6, testami biologicznymi i testami Bowi&Dick do kontroli procesu sterylizacji para wodną | szt | 4
21 | Materiał opakowaniowy: Włóknina TYP SMS rozmiar 750x750 niebieska lub zielona, gramatura włókniny 47-55g/ zamienna z papierem krepowanym w rozmiarze 750x750 o gramaturze 60 gr m2, zgodny z normą PN EN 868 ISO 11607, op. 250 szt | op | 25
22 | Materiał opakowaniowy: Włóknina TYP SMS rozmiar 1000x1000 niebieska lub zielona, gramatura włókniny 47-55g/ zamienna z papierem krepowanym w rozmiarze 1000x1000 o gramaturze 60 gr m2, zgodny z normą PN EN 868 ISO 11607, op. 250 szt | op | 15
23 | Materiał opakowaniowy: Włóknina TYP SMS rozmiar 1200x1200 niebieska lub zielona, gramatura włókniny 47-55g/, zgodny z normą PN EN 868 ISO 11607, op. 250 szt | op | 1
24 | Szybki test kontroli pozostałości białkowych, zgodny z ponizszymi parametrami: test niewymagający dodatkowego oprzyrządowania, typu "all in one", wynik testu od 1 minuty, bez stosowania inkubatora, odczyt wyniku za pomocą koloru z zielonej na fioletową (przy obecności pozostałości białkowych). Opakowanie strunowe ułatwiające przechowywanie, nie przepuszczające światła, zapewniające wielokrotne otwieranie i zamykanie, opakowanie po 25 szt. | op | 2
RAZEM

## 28
Pakiet nr 28 Paski do glukometru
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia (np.: wielkości, parametry, wymagania techniczne i jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia) | j. miary | Ilość | Nazwa handlowa oferowanego produktu | Nr katalogowy REF | Vat % | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Paski do glukometru Optium Xido (op.50 szt.) | op | 210
2 | Paski do glukometru Optium Xido Keton (op.10 szt.) | op | 40
RAZEM

## 29 Próbki
Pakiet nr 29 Igły do portów
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar igły i długość kaniuli | Jedn. | Ilość | Nazwa handlowa oferowanego produktu | Nazwa produktu / Kod REF / Producent | Oferowana j. miary | Vat % | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Igła do portu z elastycznymi skrzydełkami, o łyżeczkowatym szlifie ostrza, odporna na działanie ciśnienia do 22,4 bar stosowana do długotrwałych infuzji i do podania środka kontrastującego pod wysokim ciśnieniem, nie powodująca powstania w membranie otworu. Igła musi być zaopatrzona w dren bez PCV z zaciskiem zamykającym, długość drenu od igły do łącznika: 200 mm (+/- 10 mm) Igła nie może zawierać lateksu i DEHP. Igły pakowane w opakowanie zbiorcze po 15 sztuk. | G20 długość 20 mm | op. | 50
2 |  | G20 długość 15 mm | op. | 50
3 | Igła bezpieczna, zaopatrzona w mechanizm zabezpieczający przed zakłuciem, zagięta pod kątem 90 º, z miękką, płytką mocującą z polipropylenowym drenem o długości 19 cm(+/- 1 cm) z zaciskiem oznaczonym rozmiarem igły. Szlif igły dedykowany do portów naczyniowych, zapewniający bezpieczną penetrację silikonowej membrany portu, nie powodując jej uszkodzenia, sterylna, do długotrwałych wlewów z lekami cytotoksycznymi, nie zwierająca lateksu i DEHP. Przystosowana do wlewów i wstrzyknięć ciśnieniowych do min 325 psi. Pakowana pojedynczo. Opakowanie zbiorcze 20 sztuk. | G19 długość 20 mm | op. | 8
4 |  | G19 długość 15 mm | op. | 38
5 |  | G22 długość 12 mm | op. | 8
[10 empty] | RAZEM | 0 | 0
Wymagane próbki po 1 szt. do każdej pozycji.

## 30
Pakiet nr 30 Zestawy tlenowe
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jedn. | Ilość | Nazwa | Numer | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto | VAT | Cena jedn. brutto | Wartość całkowita brutto
[5 empty] | handlowa | katalogowy REF
1 | Zestaw tlenowo nosowy (wąsy) z odpornym na zgniatanie przewodem tlenowym dł. 210-213 cm |  | szt. | 10000
2 | Zestaw tlenowy z maską i wężem dla dorosłych 210 cm |  | zestaw | 1000
3 | Zestaw do nebulizacji dla dorosłych z nebulizatorem, trójnikiem „T”, ustnikiem, rezerwuarem tlenu dł. 15 cm i odpornym na zgniatanie przewodem tlenowym dł. 213 cm – nie zawiera lateksu |  | zestaw | 250
4 | Zestaw nebulizatora z maską i przewodem tlenowym dla dzieci z nebulizatorem, z mocowaną elast. paskiem maską do aerozoloterapii dla dzieci i odpornym na zgniatanie przewodem tlenowym dł. 213 cm zakończonym złączem z gwintem żeńskim |  | zestaw | 100
5 | Zestaw nebulizatora z maską i przewodem tlenowym dla dorosłych z nebulizatorem, z mocowaną elastycznym paskiem maską do aerozoloterapii dla dorosłych i odpornym na zgniatanie przewodem tlenowym dł. 213 cm |  | zestaw | 1000
6 | Dren do maski tlenowej o długości min. 2,1 m z dwoma uniwersalnymi złączami. Opakowanie 50 szt. |  | op. | 50
7 | Maska tlenowa z rezerwuarem tlenu do wysokich stężeń tlenu, dla dorosłych, bez recyrkulacji, z odpornym na zgniatanie przewodem tlenowym dł. 213 cm i zaworem bezpieczeństwa oraz elastycznym paskiem mocującym |  | szt. | 800
8 | Zestaw do nebulizacji dla dorosłych do włączenia w sterylny obwód oddechowy. W zestawie: cylindryczny nebulizator o konstrukcji antyprzelewowej skalowany co 5 ml odłączalny trójnik o złączach 22F, 22M/15F odporny na zgniatanie przewód tlenowy długości 200 cm zaopatrzony w miękkie złącza, ściśle dopasowany do przyłączy reduktorów tlenowych, sterylny. |  | szt. | 50
9 | Złączka sterylna, dwukierunkowy układ ssania pozwalający na podłączenie do jednego źródła próżni, dwóch układów do ssania. Układ składa się z łącznika stożkowego, podłączonyego do elementu w kształcie litery Y, gdzie jedno z dwóch złączy pacjenta jest wyposażone w zawór sterujący ssaniem. Zawór sterujacy ssaniem jest dostarczany w komplecie z haczykiem, który służy jako zabezpieczenie podczas użycia. |  | szt. | 30
RAZEM

## 31
Pakiet nr 31 Pieluchomajtki dla noworodków
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia (np.: wielkości, parametry, wymagania techniczne i jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia) | j. miary | Ilość | Nazwa handlowa oferowanego produktu | Nr katalogowy REF | Vat % | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Pieluchomajtki dla noworodków (42 sztuki w opakowaniu) z odpowiednim przeliczeniem oferowanych ilości opakowań, zaokrąglonych do góry, rozmiar 1 2-5kg, | op | 1400
RAZEM

## 32
Pakiet nr 32 Ostrza do shavera
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia (np.: wielkości, parametry, wymagania techniczne i jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia) | J.m | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto pln | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto pln
1. | Ostrza do shavera | Jednorazowe ostrza proste, kompatybilne z urządzeniem M5 Straightshot Microdebrider, o średnicy od 3.5mm do 4.3 mm, długości od 11 do 13cm, pakowane po 5 szt. w op. lub w przeliczeniu | op | 30
RAZEM

## 33
Pakiet nr 33 Wiertła do shavera
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia (np.: wielkości, parametry, wymagania techniczne i jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia) | J.m | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość całkowita netto | VAT | Cena jedn. Brutto | Wartość całkowita brutto
1. | Wiertła do shavera | jednorazowe wiertło diamentowe do urządzenia M5 Straightshot Microdebrider, średnica 4,0 mm, dł. 13,0 cm, zagięte pod kątem 15 stopni, pakowane po 1 szt. w op. lub w przeliczeniu | op | 30
RAZEM

## 34
Pakiet nr 34 Dreny do wiertarki
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia (np.: wielkości, parametry, wymagania techniczne i jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia) | J.m | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość całkowita netto | VAT | Cena jedn. brutto | Wartość całkowita brutto
1. | Dreny do wiertarki | Jednorazowe dreny do irygacji do szybkoobrotowej wiertarki, kompatybilne z wiertarką Indigo | op | 100
RAZEM

## 35 Próbki
Pakiet nr 35 Podkłady ginekologiczne
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia (np.: wielkości, parametry, wymagania techniczne i jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia) | J.m | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość całkowita netto | VAT | Cena jedn. brutto | Wartość całkowita brutto
1. | Podkłady ginekologiczne | Podkłady ginekologiczne 34x9 cm z folią jałowe, pakowane po 10 szt lub w przeliczeniu | op | 700
2. | Podkłady ginekologiczne | Podkłady ginekologiczne 34x9 cm z folią jałowe, pakowane pojedyńczo | szt | 4000
RAZEM