## 2
Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna - Pakiet nr 2
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy (REF) | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Ilość | Jednostka | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto
1 | Lignina bielona w arkuszach, wyrób medyczny przeznaczony do celów medycznych, o chłonności wody 11g/g +-10% (potwierdzone karta danych technicznych dołączoną do oferty), zapakowana w foliowe opakowanie (zapobiegające zawilgoceniu) Opakowanie zawiera 5 kg ligniny Uwaga: Wymagana bezzwrotna i bezpłatana 1 próbka. Karta danych technicznych i dokument rejestracji wyrobu medycznego dołączony do oferty. | 40 cm x 60 cm | [5 empty] | 250 | op. | 0 | 8% | 0
2 | Wata opatrunkowa bawełniana 100%. Opakowanie zawiera 500 g | Nie dotyczy | [5 empty] | 10 | op. | 0 | 8% | 0
3 | Lignina cięta bielona, nie pyląca, równomiernie marszczona, o dużej chłonności. Rozmiar: 15 cm x 20 cm Opakowanie zawiera 5 kg ligniny | 15 cm x 20 cm | [5 empty] | 300 | op. | 0 | 8% | 0
4 | Podkłady higieniczne dla dzieci. Rozmiar: 60 cm x 90 cm Pakowane po 30 sztuk chłonność min. 950 g (tolerancja +15%) | 60 cm x 90 cm | [5 empty] | 300 | op. | 0 | 8% | 0
5 | Podkłady ginekologiczne, niejałowe.Rozmiar: 34 cm x 9 cm (+/-0,5cm),wykonane z masy celulozowej bez zawartości superabsorbentu w części chłonnej, owiniętej bibułką higieniczną oraz włókniną wierzchnią; część izolacyjną stanowi arkusz folii umiejscowiony w dolnej części podkładu między wkładem a bibułką; nadających się do sterylizacji parą wodną. Podkłady pakowane po 10 sztuk. | 34 cm x 9 cm | [5 empty] | 15000 | op. | 0 | 8% | 0
6 | Serweta gazowa jałowa z podwijanymi brzegami, 10 warstw, z nitką radiacyjną. Rozmiar: 50 cm x 50cm | 50 cm x 50 cm | [5 empty] | 4700 | szt. | 0 | 8% | 0
7 | Serweta gazowa jałowa z podwijanymi brzegami, nitką radiacyjną i troczkiem wykonane z bielonej bawełnianej gazy 17nitkowej, 75 cm x 90 cm Wszystkie cztery brzegi szyte do wewnątrz serwety. Prodkt sterylizowany w parze wodnej pod ciśnieniem posiadający raport walidacji PARA, raport z ponownej kwalifikacji procesu sterylizacji wykonanej z określoną częstotliwością zgodnie z normą PN-EN ISO 17665-1 | 75 cm x 90 cm | [5 empty] | 800 | szt. | 0 | 8% | 0
8 | Serwety włókninowe, jałowe, foliowane. Gramatura 43g/m²;Rozmiar: 45 cm x 45 cm sklasyfikowane w klasie I sterylnej. Dopuszcza się, aby sterylizowane były w tlenku etylenu | 45 cm x 45 cm | [5 empty] | 12000 | szt. | 0 | 8% | 0
[9 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0