## 1
Załącznik nr 2 do SWZ nr ref.: SR/XV-270-17-AG/23
Sukcesywna dostawa sterylnych rękawic chirurgicznych do Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka | Ilość | Nazwa handlowa wyrobu oraz nazwa producenta | Numer REF | Cena jednostkowa netto PLN | Cena jednostkowa brutto PLN | VAT | Wartość całkowita netto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Ilość wymaganych próbek
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Rękawice chirurgiczne, Półsyntetyczne: lateksowo-nitrylowe, warstwa wew. 100% nitryl, bezpudrowe, wewnątrz silikonowane, pokryte przeciwdrobnoustrojowym CPC, średnia grubość: na palcu 0,19 mm, na dłoni 0,21 mm, na mankiecie 0,16 mm, długość min. 280-290 mm (w zależności od rozmiaru), średnia siła zrywania min. 17 N. AQL po zapakowaniu 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, kremowe, poziom protein < 50 ug/g rękawicy. Mankiet rolowany z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie. Wyrób medyczny klasy IIa i Środek ochrony indywidualnej kategorii III. Odporne na przenikanie co najmniej 3 substancji na poziomie co najmniej 5 zgodnie z EN 16523-1:2015, w stężeniach wymienionych w normie EN ISO 374-1 (dokument z wynikami badań wydany przez jednostkę notyfikowaną). Na rękawicy fabrycznie nadrukowany min. rozmiar rękawicy oraz oznaczenie L i P. | 6 | para | 7000 | [7 empty] | 3 pary
2 |  | 6.5 | para | 20000 | [7 empty] | 3 pary
3 |  | 7 | para | 16000 | [7 empty] | 3 pary
4 |  | 7.5 | para | 14000 | [7 empty] | 3 pary
5 |  | 8 | para | 6500 | [7 empty] | 3 pary
6 |  | 8.5 | para | 2000 | [7 empty] | 3 pary
7 |  | 9 | para | 500 | [7 empty] | 3 pary
8 | Rękawice chirurgiczne, poliizoprenowe bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, Modulus 50% max.0,5N/mm2. Średnia grubość na palcu max. 0,27 mm, na dłoni 0,21 mm, na mankiecie 0,21 mm, AQL max. 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne z poszerzoną częścią grzbietową dłoni, mankiet rolowany, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe z wycięciem w listku ułatwiającym otwieranie, długość min. 270-285 mm w zależności od rozmiaru, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671 oraz EN ISO 374-5. Wygodne i elastyczne, modulus 500% < 2,5 N. Certyfikat Zgodności Jednostki Notyfikowanej dla środka ochrony indywidualnej kategorii III, typ B wg EN ISO 374-1. Rękawice chroniące przed promieniowaniem jonizującym i skażeniami promieniotwórczymi, zgodnie z EN 421, potwierdzone certyfikatem jednostki notyfikowanej oraz informacją umieszczona fabrycznie na opakowaniu zbiorczym (dyspenserze). Badania na przenikalność min. 25 cytostatyków zgodnie z ASTM D6978 oraz (raporty z wynikami badań) oraz badania na przenikalność min. 20 substancji chemicznych zgodnie z EN-374-3 oraz EN 16523-1 (raport z wynikami badań). Produkowane w zakładach posiadających wdrożone i certyfikowane systemy zarządzania jakości ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001. Na rękawicy fabrycznie nadrukowany min. rozmiar rękawicy oraz oznaczenie L i P. | 6 | para | 2000 | [7 empty] | 3 pary
9 |  | 6.5 | para | 4000 | [7 empty] | 3 pary
10 |  | 7 | para | 5000 | [7 empty] | 3 pary
11 |  | 7.5 | para | 4000 | [7 empty] | 3 pary
12 |  | 8 | para | 2000 | [7 empty] | 3 pary
13 | Rękawice chirurgiczne, poliizoprenowe, bezpudrowe, wewnątrz silikonowane, pokryte przedciwdrobnoustrojowym CPC, przeznaczone do zabiegów wymagających precyzji, mikrochirurgii. AQL po zapakowaniu 0,65, długość min. 280-290 mm (w zależności od rozmiaru), sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne. Odporne na przenikanie co najmniej 3 substancji na poziomie 6 zgodnie z EN 16523-1:2015, w stężeniach wymienionych w normie EN ISO 374-1 (dokument z wynikami badań wydany przez jednostkę notyfikowaną). Mankiet rolowany z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie. Wyrób medyczny klasy IIa i środek ochrony indywidualnej kategorii III. Na rękawicy fabrycznie nadrukowany min. rozmiar rękawicy oraz oznaczenie L i R. Opakowanie zawierające 50 par | 6.5 | para | 100 | [7 empty] | 3 pary
14 |  | 7 | para | 100 | [7 empty] | 3 pary
15 |  | 7.5 | para | 100 | [7 empty] | 3 pary
16 |  | 8 | para | 100 | [7 empty] | 3 pary
17 |  | 8.5 | para | 100 | [7 empty] | 3 pary
SUMA