## pakiet nr 1
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy nr ref.: SR/XV-270-20-AG/23
Pakiet nr 1 - Dezynfekcja narzędzi i wyrobów medycznych
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Nazwa handlowa wyrobu oraz nazwa producenta | Numer REF | Cena jednostkowa netto PLN | Cena jednostkowa brutto PLN | Stawka VAT % | Wartość całkowita netto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Enzymatyczna preparat w postaci piany do wstępnej dekontaminacji narzędzi chirurgicznych zapobiegająca utrwalaniu zanieczyszczeń organicznych ,gotowa do użycia. preparat przeznaczony do zwilżania i mycia narzędzi bezpośrednio po użyciu oraz podczas transportu przed dalszym reprocesowaniem. Synergistyczne działania trzech enzymów (protaza, lipaza, amylaza) oraz związków powierzchniowo czynnych skutecznie usuwa zanieczyszczenia z narzędzi. Zawiera: kokamidopropyl betainę, węglan didecylodimetyloamonu, środki powierzchniowo czynne, enzymy, substancje antykorozyjne. SKUTECZNOŚĆ: 5 MIN: B, F (C. albicans), V(osłonkowe), MVA, 30 MIN: B, F, V(osłonkowe), MVA , 60 MIN: B, F, Tbc, V(osłonkowe), MVA Możliwość pozostawienia narzędzi w stanie wilgotnym do 72h .Wyrób medyczny. Opakowanie jednostkowe 750 ml. Jednostka miary: opakowanie. | opakowanie | 130
2 | Płynny w postaci koncentratu środek do wstępnego mycia i wstępnej dezynfekcji termo-stabilnych i termolabilnych narzędzi chirurgicznych, włącznie z endoskopami elastycznymi przed maszynową dekontaminacją a także mokrego transportu narzędzi chirurgicznych oraz do zastosowania w myjniach ultradżwiękowych. Nie zawiera aldehydów oraz czwartorzędowych związków amoniowych. Zawierający do 8g Laurylpropylendiaminę oraz kwas mlekowy i alkoksylowany alkohol tłuszczowy. Środek nie powoduje utwardzania białek.Narzędzia mogą pozostać w roztworze do 72h. Środek zachowujący działanie w wodzie do 20 0dH. Działanie bakteriobój-cze (13727, 14561, VAH) , działanie droż-dżakobójcze (13624, 14562, VAH), działanie na wirusy osłonkowe [włącznie z HIV,HBV, HCV] (RKI,DVV). Adekwatna liczba pompek dozujących do kanistrów 5l. Opakowanie jednostkowe kanister 5l. Jednostka miary: kanister. | kanister | 45
3 | Alkaliczny preparat do mycia w myjniach dezynfektorach narzędzi i sprzętu medycznego także wykonanego z aluminium i tworzyw sztucznych w stężeniu od 2 do 10 ml/l w temp. Do 60C, pH 10,4-10,8 (koncentrat). Skład: niejonowe i anionowe środki powierzchniowo czynne, enzymy, aloksylowane alkohole tłuszczowe. Nie zawiera glicerolu. Opakowanie jednostkowe kanister 5l. lub w przeliczeniu. Jednostka miary: kanister. | kanister | 15
4 | Alkaliczny preparat do mycia w myjniach dezynfektorach narzędzi i sprzętu medycznego także wykonanego z aluminium i tworzyw sztucznych w stężeniu od 2 do 10 ml/l w temp. Do 60C, pH 10,4-10,8 (koncentrat). Skład: niejonowe i anionowe środki powierzchniowo czynne, enzymy, aloksylowane alkohole tłuszczowe. Nie zawiera glicerolu. Opakowanie jednostkowe kanister 20l. lub w przeliczeniu. Jednostka miary: kanister. | kanister | 13
5 | Preparat neutralizujący i myjący do stosowania w myjniach dezynfektorach na bazie kwasu cytrynowego bezwonnego. Nie zawierający fosforanów, azotanów oraz tenzydów. pH: 1,2 (koncentrat). Opakowanie jednostkowe kanister 5l, lub w przeliczeniu. Jednostka miary: kanister | kanister | 40
6 | Płynny środek płuczący do myjni deznfekatorów zawierający środki powierzchniowo czynne, polikarboksylany oraz środki konserwujące. Bez zawartości oleju parafinowego oraz alkoholu i związków alkoholowych. Dozowanie: 0,3-1,0ml /l. Opakowanie jednostkowe kanister 5l, lub w przeliczeniu. Jednostka miary: kanister | kanister | 5
7 | Kwaśny produkt do myjni-dezynfektorów naczyń sanitarnych (np. kaczek, basenów). Posiadający silne właściwości rozpuszczające dla soli wapiennych , zawiera surfaktanty ułatwiające suszenie. Na bazie niejonowych i anionowych środków powierzchniowo czynnych w środowisku kwaśnym . pH koncentratu ok. 2,1. Stężenie od 0,5 do 3ml./l. Wyrób medyczny. Opakowanie jednostkowe kanister 5l, lub w przeliczeniu. Jednostka miary: kanister. | kanister | 25
8 | Gotowy do użycia preparat do dezynfekcji wysokiego stopnia wyrobów medycznych takich jak narzędzia chirurgiczne i medyczne, endoskopy oraz sprzęt termolabilny; bez aktywatora, oparty o buforowany roztwór 2% aldehydu glutarowego o pH 6; preparat bakteriobójczy, drożdżakobójczy, grzybobójczy, prątkobójcze w ciągu 10 min z możliwością rozszerzenia spektrum o działanie sporobójcze wobec C.difficile (zgodnie z EN 17126, warunki czyste) – 60min; możliwość kontroli roztworu roboczego za pomocą pasków testowych (co 4 godz.); maksymalny okres trwałości przygotowanego roztworu: 30 dni z możliwością wielokrotnego stosowania. Wyrób medyczny. Opakowanie jednostkowe kanister 5l, lub w przeliczeniu. Jednostka miary: kanister | kanister | 10
9 | Specjalne, walidowane, paskowe testy kontrolne, sprawdzające aktywność aldehydu glutarowego, kompatybilne z preparatem z pozycji powyżej. Opakowanie 100szt. | opakowanie | 3
10 | Preparat w aerozolu do ręcznej pielęgnacji narzędzi chirurgicznych zawierający biały olej, nie powodujący osadów, toksykologicznie bezpieczny. Skład: niejonowe środki powierzchniowo czynne, alifatyczne węglowodory. Nie zawierający chlorofluorowęglowodorów. Opakowanie jednostkowe 400ml, lub w przeliczeniu. Jednostka miary: opakowanie. | opakowanie | 21
11 | Środek myjący wysokoalkaiczny, przeznaczony do stosowania w myjniach dezynfektorach. Bezbarwny płyn o wartości pH14, zawierający w składzie wodorotlenek potasu. Nie zawiera chloru, fosfatów oraz NTA. Okres ważności 4 lata. Opakowanie jednostkowe kanister 10l, lub w przeliczeniu. Jednostka miary: kanister. | kanister | 12
12 | Środek nabłyszczający, neutralny, niskopieniący, przeznaczony do stosowania w myjniach dezynfektorach. Niebieski płyn o wartości pH6 zawierający w składzie >30% niejonicznych tensydów oraz <5% środków konserwujących. Nie zawiera chloru, fosfatów oraz NTA. Okres ważności 4 lata. Opakowanie jednostkowe kanister 10l, lub w przeliczeniu. Jednostka miary: kanister. | kanister | 1
SUMA

## pakiet nr 2
Załącznik nr 2 do SWZ- Formularz asortymentowo-cenowy nr ref.: SR/XV-270-20-AG/23
Pakiet nr 2 - Dezynfekcja powierzchni
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Nazwa handlowa wyrobu oraz nazwa producenta | Numer REF | Cena jednostkowa netto PLN | Cena jednostkowa brutto PLN | Stawka VAT % | Wartość całkowita netto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Preparat w postaci szybkodziałającej gotowej pianki do dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych wrażliwych nadziałanie alkoholu, w tym do powierzchni mających kontakt z żywnością. Na bazie H2O2 (< 2%) bez zawartości alkoholu, chloru, kwasu nadoctowego, QAV). Spektrum działania: * w 15s zgodnie z EN 16615 (warunki brudne) – Test 4 pól: bakterie, drożdże, prątki gruźlicy; zgodnie z EN 14476 (warunki czyste i brudne) wirusy (Noro); zgodnie z RKI wirusy (HBV, HCV, HIV), * w 30s zgodnie EN 14476 (warunki czyste i brudne) wirusy (Adeno); zgodnie z DVV wirusy (Polyoma SV40, Rota); * w 5 min zgodnie z EN 16615 (warunki brudne) – Test 4 pól: grzyby. Możliwość stosowania bez użycia środków ochrony indywidualnych. Produkt posiadający podwójną rejestrację (wyrób medyczny i biobójczy). Opakowanie 750ml ze spryskiwaczem. Jednostka miary: opakowanie. | opakowanie | 60
2 | Gotowy do użycia preparat do szybkiej dezynfekcji wyrobów medycznych, małych i trudnodostępnych powierzchni w placówkach słuzby zdrowia, odpornych na działanie alkoholi . Skład: etanol, IV rzędowe związki amonowe (propionian). Spektrum działania: bakteriobójczy (łacznie z prątkami gużlicy), drożdżakobójczy, wirusobójczy (w tym wszystkie wirusy osłonkowe, Adenowirus) w czasie do 30 sekund; prątkobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy (norowirus, (MNV)) w czasie do 5 minut. Pojemnik 1000 ml z rozpylaczem. Pojemnik 1000 ml z rozpylaczem. Jednostka miary: pojemnik. | pojemnik | 600
3 | Preparat w postaci szybkodziałających gotowych do użycia chusteczek do dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych wrażliwych na działanie alkoholu (plexiglas, głowice USG, inkubatory), a także powierzchni mających kontakt z żywnością. Możliwość stosowania w oddziałach noworodkowych. Na bazie H₂O₂ bez zawartości alkoholu, chloru, QAV, kwasu nadoctowego oraz poliaminy. Chusteczki o wymiarze min. 20 x 20 cm i gramaturze min. 50 g/m². Spektrum działania: zgodnie z EN 16615 (test czterech pól) B, F - 5 minut, V zgodnie z RKI V (HBV, HCV, HIV, Adeno, Polyoma SV40) - 1 minuta; testy wykonane na roztworze odciśniętym z chusteczki lub bezpośrednio z jej udziałem (EN 16615). Możliwość stosowania min. 3 miesiące od daty otwarcia opakowania, produkt posiadający podwójna rejestrację (wyrób medyczny i biobójczy). Opakowanie a'100 szt. lub w przeliczeniu. Jednostka miary opakowanie. | opakowanie | 1000
4 | Preparat w postaci szybkodziałających gotowych do użycia chusteczek do dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych wrażliwych nadziałanie alkoholu (w tym urządzeń elektronicznych np. sondy USG, monitory, telefony komórkowe), a także powierzchni mających kontakt z żywnością; zawiera w składzie H2O2 (< 2%), kwas glikolowy, związki powierzchniowo czynne, bez zawartości alkoholu, chloru, kwasu nadoctowego, QAV. Chusteczka o wymiarze 20x20cm i gramaturze 50g/m2; pH: 2,1 - 2,3; spektrum działania: zgodnie z EN 16615 B, F, Tbc, S (Cl. Difficile R 027) – 5min, V zgodnie z RKI V (HBV, HCV, HIV, Adeno, Polyoma SV40) – 30 sek. Możliwość rozszerzenia spektrum o wirusy Polio i Noro zgodnie z EN 14476. Testy wykonane na roztworze odciśniętym z chusteczki lub bezpośrednio z jej udziałem (EN 16615). Pozytywna opinia producentów urządzeń ultrasonograficznych – Philips oraz Fuji Film. Opakowanie flow pack a'100szt. Okres trwałości po pierwszym otwarciu - 3 miesiące. Możliwość stosowania bez środków ochorony indywidualnej. Produkt biobójczy i wyrób medyczny. Opakowanie 100 szt. chusteczek Jednostka miary: opakowanie. | opakowanie | 30
5 | Preparat w koncentracie przeznaczony do mycia i dezynfekcji wszystkich rodzajów zmywalnych powierzchni w środowisku szpitalnym; opakowanie kompatybilne z urządzeniami dozującymi DG1, DG3 oraz z możliwością zastosowania z systemem suchych chusteczek; o trwałości niezanieczyszczonego roztworu przez co najmniej 14 dni; substancje aktywne: 2-fenoksyetanol, N,N-bis-(3-aminopropylo) dodecyloamina, chlorek benzalkoniowy (bezaldehydowy, bez substancji lotnych i zapachowych); posiadający pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka; spektrum działania roztworu roboczego: • bakteriobójczy, drożdżobójczy wg. DGHM (warunki czyste i brudne) - 1%, 15min; • prątkobójczy, mykobakteriobójczy wg. EN 14348 (warunki czyste i brudne) - 1,5%, 60min; • wirusobójczy m.in. wobec wszystkich wirusów osłonionych (łącznie z HBV, HCV i HIV) - zgodnie z zaleceniem 01/2004 RKI (Instytut Roberta Kocha) - 0,5%, 15min; • wirusobójczy wobec: Adeno, Polyoma SV 40, Rota, Norowirus mysi (MNV) - do 2%, do 60min. Kanister 6 l. Jednostka miary: kanister. UWAGA: Zamawiający wymaga zamontowania system automatycznego dozowania. System automatycznego dozowania musi być zainstalowany przez Wykonawcę w ciągi 5 dni roboczych od dnia wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego. Kanister 6 l. Jednostka miary: kanister | kanister | 40
6 | Preparat w postaci szybkodziałającej gotowej pianki na bazie nadtlenku wodoru, do dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych wrażliwych nadziałanie alkoholu (w tym urządzeń elektronicznych np. sondy USG, monitory, telefony komórkowe); na bazie H2O2 (< 2%) bez zawartości alkoholu, chloru, kwasu nadoctowego, QAV). Spektrum działania: zgodnie z EN 16615 B, F (Candidia albicans) – 1 min, F, Tbc – 5min, S (Cl. Difficile R 027) – 15min, V zgodnie z RKI i EN 14476 (HBV, HCV, HIV, Adeno, Polyoma SV40, Noro, Polio) – do 30 min. Okres trwałości po pierwszym otwarciu – do końca okresu ważności. Możliwość stosowania bez użycia środków ochrony indywidualnych. Produkt posiadający podwójną rejestrację (wyrób medyczny i wyrób biobójczy). Opakowanie 750ml lub w przeliczeniu. Jednostka miary: opakowanie. | opakowanie | 5
7 | Preparat myjąco-dezynfekcyjny przeznaczony do dezynfekcji dużych zmywalnych powierzchni (również obciążonych materiałem organicznym); z możliwością zalewania plam krwi, wydalin, wydzielin; na bazie dichloroizcyjanouranu sodu zawierający tenzydy myjace; w postaci jednofazowych tabletek o masie 4,1g; działający na B, Tbc, F, V, S (potwierdzone działanie na Clostridium difficile R027 w warunkach brudnych); przebadany przez PZH oraz EN 13704. Puszka 150 tabletek. Jednostka miary: puszka. | puszka | 45
8 | Preparat w koncentracie na bazie nadtlenku wodoru opartego na technologii AHP oraz anionowych i nie jonowych środkach powierzchniowo czynnych, przeznaczony do mycia i dezynfekcji wszystkich wodoodpornych powierzchni (w tym wyrobów medycznych) i przedmiotów w służbie zdrowia. W skład preparatu wchodzi nadtlenek wodoru: 5-15%;anionowe środki powierzchniowo czynne 5-15%; kwas salicylowy <5%. Biodegradowalny i bezpieczny dla środowiska (produkt rozpadu to tlen i woda), pH około 2. Szeroka skuteczność mikrobójcza w warunkach brudnych, potwierdzona badaniami wg Norm Europejskich. Spektrum biobójcze: bakterie(EN13727), prątki(EN14348), grzyby, w tym A.niger (EN13624),wirusy – w tym Polio, Adeno (EN14476). Dodatkowe działanie przeciwko C.difficile (EN13704). Zarejestrowany jako wyrób medyczny i produkt biobójczy. UWAGA: Zamawiający wymaga zamontowania system automatycznego dozowania. System automatycznego dozowania musi być zainstalowany przez Wykonawcę w ciągi 5 dni roboczych od dnia wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego. Kanister 5 l. Jednostka miary: kanister | kanister | 25
9 | Preparat do dezynfekcji wyrobów medycznych, w tym zewnętrznych elementów centralnych i obwodowych cewników dożylnych; na bazie alkoholu izopropylowego (max. 70%) i chlorheksydyny (max.2%); działanie przedłużone do 24h; spektrum działania: B, Tbc, F(C. albicans), V(HIV, HBV, HCV, Rota) do 1min. Opakowanie 250 ml ze spryskiwaczem. Jednostka miary: opakowanie. | opakowanie | 10
10 | Profesjonalny, płynny koncentrat, gotowy do użycia, środek do szybkiej dezynfekcji umytych powierzchni (np. desek do krojenia), do stali nierdzewnej, ceramiki i szkła, do powierzchni i urządzeń kuchennych, wysycha bez pozostałości, nie wymaga płukania, odpowiedni do dezynfekcji w zimnych obszarach, wartość pH: 6,5-7,5 (koncentrat 20 stopni C), działający w czasie 15 sek. na bakterie i grzyby. Posiada w składzie propan-1-ol(35%) i etanol(25%). Opakowanie 750 ml ze spryskiwaczem. Jednostka miary: opakowanie. | opakowanie | 5
11 | Koncentrat do mycia i dezynfekcji dużych powierzchni mających kontakt z żywnością, usuwający tłuszcz i uporczywy brud, nie wymagający spłukiwania. Spektrum działania: bakteriobójcze, prątkobójcze, drożdżakobójcze, wirusobójcze. Opakowanie kanister 5 litrów. Jednostka miary :kanister. | kanister | 13
SUMA

## pakiet nr 3
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy nr ref.: SR/XV-270-20-AG/23
Pakiet nr 3 - Dezynfekcja skóry, ran i błon śluzowych
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Nazwa handlowa wyrobu oraz nazwa producenta | Numer REF | Cena jednostkowa netto PLN | Cena jednostkowa brutto PLN | Stawka VAT % | Wartość całkowita netto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Bezbarwny preparat o przedłużonym działaniu do odkażania i odtłuszczania skóry, oparty o mieszankę trzech alkoholi (zawartość alkoholi min 70%) i nadtlenku wodoru, bez zawartości fenoli i jego pochodnych, jodu i jego związków; z możliwością stosowania u dzieci i noworodków; posiadający pozytywną opinię IMiDz; skuteczny na B(wraz z prątkami gruźlicy i MRSA), F, V (Hepatitis B, HIV, Herpes, Rota, Adeno); konfekcjonowany w opakowaniach 350ml z spryskiwaczem. Rejestracja: lek - zgodnie z CHPL, możliwość stosowania bez asysty lekarza. Opakowanie 350 ml z atomizerem. Jednostka miary: butelka. | butelka | 500
2 | Barwiony (barwnik rozpuszczalny w wodzie) preparat o przedłużonym działaniu do odkażania i odtłuszczania skóry, oparty o mieszankę trzech alkoholi (zawartość alkoholi min 70%) i nadtlenku wodoru, bez zawartości fenoli i jego pochodnych, jodu i jego związków; z możliwością stosowania u dzieci i noworodków; posiadający pozytywną opinię IMiDz; skuteczny na B(wraz z prątkami gruźlicy i MRSA), F, V (Hepatitis B, HIV, Herpes, Rota, Adeno); konfekcjonowany w opakowaniach 350ml z spryskiwaczem, but.1l oraz kanistry 5l. Rejestracja: lek - zgodnie z CHPL, możliwość stosowania bez asysty lekarza. Butelka 1 l. Jednostka miary: butelka | butelka | 250
3 | Preparat do odkażania skóry i śluzówek. Skład: kompleksowy związek jodu z poli – 1 – winyl 2 – prioplidonem. Spektrum: B, F, V, Tbc, pierwotniakobójczy. Może być stosowany w stanie nie rozcieńczonym lub jako roztwór rozcieńczony. Postać: płyn. Butelka 1 l. Jednostka miary: butelka | butelka | 200
4 | Preparat do ogólnej antyseptyki skóry przed procedurami naruszającymi ciągłość skóry oraz do higienicznej dezynfekcji rąk. Preparat na bazie alkoholu etylowego (min. 70%) zawierający 2% diglukonianu chlorheksydyny. Spektrum działania: bakterie, prątki, drożdże oraz wirusy osłonione (łącznie z HBV, HCV, HIV). Czas działania: dezynfekcja skóry - 30 do 60s., dezynfekcja skóry bogatej w gruczoły łojowe 5min., dezynfekcja rąk zgodnie z EN1500 - 30s. Przedłużone działanie do 6h. Dezynfekcja skóry przez spryskiwanie lub przecieranie za pomocą sterylnego gazika. Opakowanie 500ml, lub zamiennie. Jednostka miary: opakowanie | opakowanie | 5
5 | Preparat do ogólnej antyseptyki skóry przed procedurami naruszającymi ciągłość skóry oraz do higienicznej dezynfekcji rąk. Preparat na bazie alkoholu etylowego (min. 70%) zawierający 2% diglukonianu chlorheksydyny. Spektrum działania: bakterie, prątki, drożdże oraz wirusy osłonione (łącznie z HBV, HCV, HIV). Czas działania: dezynfekcja skóry - 30 do 60s., dezynfekcja skóry bogatej w gruczoły łojowe 5min., dezynfekcja rąk zgodnie z EN1500 - 30s. Przedłużone działanie do 6h. Dezynfekcja skóry przez spryskiwanie lub przecieranie za pomocą sterylnego gazika. Opakowanie 250ml ze spryskiwaczem, lub zamiennie. Jednostka miary: opakowanie | opakowanie | 10
6 | Biologicznie aktywny roztwór, środek stosowany do płukania, oczyszczania i nawliżania ran ostrych, przewlekłych oraz zakażonych. Działanie antybakteryjne bakterie G(+), G(-) MRSA, VRE, przeciwzapalne, redukcja biofilmu, aktywna regeneracja tkanki. Likwidacja zarodników, wirusów oraz grzybów, redukcja nieprzyjemnego zapachu, neutralne pH. Skład: woda oczyszczona, podchloryn sodu (NaOCl) - 40 ppm, kwas podchlorawy (HOCI) - 40 ppm. Postać: płyn. Opakowanie: butelka 990 ml. lub w przeliczeniu. Jednostka miary: opakowanie | opakowanie | 180
7 | Biologicznie aktywny roztwór, środek stosowany do płukania, oczyszczania i nawliżania ran ostrych, przewlekłych oraz zakażonych. Działanie antybakteryjne bakterie G(+), G(-) MRSA, VRE, przeciwzapalne, redukcja biofilmu, aktywna regeneracja tkanki. Likwidacja zarodników, wirusów oraz grzybów, redukcja nieprzyjemnego zapachu, neutralne pH. Skład: woda oczyszczona, podchloryn sodu (NaOCl) - 40 ppm, kwas podchlorawy (HOCI) - 40 ppm. Postać: płyn. Opakowanie: butelka 250 ml. lub w przeliczeniu. Jednostka miary: opakowanie | opakowanie | 50
8 | Biologicznie aktywny żel, środek stosowany do oczyszczania ran, uwodnienia tkanek i nawilżania ran ostrych, przewlekłych oraz zakażonych. Działanie antybakteryjne G(+), G(-) MRSA, VRE, przeciwzapalne, redukcja biofilmu, aktywna regeneracja tkanki. Likwidacja zarodników, wirusów oraz grzybów, redukcja nieprzyjemnego zapachu, neutralne pH. Skład: woda oczyszczona, podchloryn sodu (NaoCl) - 60 ppm, kwas podchlorawy (HOCL) - 60 ppm. Postać żel. Opakowanie: butelka z aplikatorem 250 g. Jednostka miary: butelka | butelka | 45
9 | Biologicznie aktywny roztwór, środek stosowany do płukania, oczyszczania i nawliżania ran ostrych, przewlekłych oraz zakażonych. Działanie antybakteryjne bakterie G(+), G(-) MRSA, VRE, przeciwzapalne, redukcja biofilmu, aktywna regeneracja tkanki. Likwidacja zarodników, wirusów oraz grzybów, redukcja nieprzyjemnego zapachu, neutralne pH. Skład: woda oczyszczona, podchloryn sodu (NaOCl) - 40 ppm, kwas podchlorawy (HOCI) - 40 ppm. Postać: płyn. Opakowanie: butelka 500 ml. lub w przeliczeniu. Jednostka miary: opakowanie | opakowanie | 15
10 | Roztwór do pielęgnacji i ochrony ran, oczyszczający i nawilżający przewlekłe rany, usuwający biofilm i zapobiegający jego powstawaniu. Skład: 0,1% Undecylenamidopropyl Betaine, 0,1% Polyaminopropl Biguanide, Purified Water. Postać: płyn. Opakowanie: butelka 1000 ml. Jednostka miary: butelka | butelka | 40
11 | Gotowy do użycia roztwór przeznaczony do dekontaminacji, płukania, pędzlowania jamy ustnej, utrzymania flory fizjologicznej ust i codziennej higieny jamy ustnej. Na bazie poliheksanidyny, skuteczny na bakterie (w tym MDRO Multi-Drug Resistant Organism, np. Staphylococcus aureus, MRSA; Enterococcus hirae; Pseudomonas aeruginosa; Acinetbacter baumannii; Enterococcus faecium (VRE); Klebsiella pneumoniae (ESBL)) oraz grzyby (Candida albicans). W opakowaniu 250 ml, wyrób medyczny klasy III. Butelka 250 ml. Jednostka miary: butelka | butelka | 80
12 | Preparat do mycia i dezynfekcji skóry rąk oraz mycia całego ciała przed zabiegami chirurgicznymi o przedłużonym czasie działania do 24 godzin; niezawierający dodatków zapachowych oraz barwników, niewymagający spłukiwania; zawierający w swoim składzie duglukonian chlorheksydyny oraz chlorek didecylodimetyloamonowy; przebadany zgodnie z normą EN 1499. Opakowanie 500 ml. Jednostka miary opakowanie. | opakowanie | 180
SUMA

## pakiet nr 4
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy nr ref.: SR/SV-270-20-AG/23
Pakiet nr 4 - Dezynfekcja, pielęgnacja skóry, ran i błon śluzowych
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Nazwa handlowa wyrobu oraz nazwa producenta | Numer REF | Cena jednostkowa netto PLN | Cena jednostkowa brutto PLN | Stawka VAT % | Wartość całkowita netto PLN | Wartość całkowita brutto pln
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Preparat do mycia włosów i ciała o działaniu dekontaminującym (również dla pacjentów z MDRO), zawierający oktenidynę, kwas mlekowy oraz alantoinę, o pH neutralnym dla skóry. Bez pochodnych guanidyny, triclosanu, barwników i środków zapachowych.Gotowy do użycia. Opakowanie butelka 500 ml. Jednostka miary : opakowanie. | opakowanie | 80
2 | Preparat do dezynfekcji ran, błon śluzowych i graniczących z nią skórą, przed, w trakcie i po zabiegach diagnostycznych i operacyjnych w ginekologii, położnictwie, itp. Bezbarwny, gotowy do użycia, na bazie octenidyny, bez zawartości alkoholu, jodu i chlorheksydyny. Z możliwością zastosowania przy cewnikowaniu, opracowywaniu ran oparzeniowych, owrzodzeń żylnych, płukania otwartych ropni, pielęgnacji szwów pooperacyjnych, przed badaniami dopochwowymi, w pediatrii. Nie wpływający negatywnie na gojenie się ran. Spektrum działania: B(Chlamydium, Mycoplasma), F, drożdżaki, V (HIV, HBV, HSV), pierwotniaki (Trichomonas). Działanie leku utrzymuje się w czasie jednej godziny. Produkt leczniczy. Opakowanie: butleka 250 ml. Jednostka miary: butelka | butelka | 200
3 | Preparat do dezynfekcji ran, błon śluzowych i graniczących z nią skórą, przed, w trakcie i po zabiegach diagnostycznych i operacyjnych w ginekologii, urologii, proktologii, dermatologii, geriatrii, wenerologii, położnictwie, stomatologii itp. Bezbarwny, gotowy do użycia, na bazie octenidyny, bez zawartości alkoholu, jodu i chlorheksydyny. Z możliwością zastosowania przy cewnikowaniu, opracowywaniu ran oparzeniowych, owrzodzeń żylnych, płukania otwartych ropni, pielęgnacji szwów pooperacyjnych, przed badaniami dopochwowymi, w pediatrii. Nie wpływający negatywnie na gojenie się ran. Spektrum działania: B(Chlamydium, Mycoplasma), F, drożdżaki, V (HIV, HBV, HSV), pierwotniaki (Trichomonas). Działanie leku utrzymuje się w czasie jednej godziny. Produkt leczniczy. Opakowanie: butleka 1L. Jednostka miary: butelka | butelka | 150
4 | Bezbarwny preparat w żelu do oczyszczeniam dekontaminacji i nawilżania ran. Zawierający octenidynę oraz hydroksycelulozę, bez poliheksanidyny, alkoholu, środków konserwujących. Usuwający skutecznie biofilm bakteryjny. Wyrób medyczny. Opakowanie 20 ml. Jednostka miary: opakowanie | opakowanie | 45
5 | Bezbarwny preparat w płynie do oczyszczania, dekontaminacji i nawilżania ran. Zawierający octenidynę, bez poliheksanidyny, alkoholu, środków konserwujących. Usuwający skutecznie biofilm bakteryjny. Wyrób medyczny II b. Opakowanie butelka 350 ml. Jednostka miary: butelka | butelka | 35
6 | Preparat do płukania jamy ustnej o właściowsciach antyseptycznych, do czasowego zmniejszenia liczby bakterii w jamie ustnej oraz czasowego zahamowania się płytki nazębnej, w przypadku niedostatecznej higieny jamy ustnej. Gotowy do użycia, bezbarwny. Zawiera dichlorowodorek octenidyny, glicerol glukonian sodu. Bez zawartości poliheksanidyny, chlorheksydyny, alkoholu. Nie przebarwia szkliwa. Spektrum działania: B, F w czasie do 60 sek. Produkt leczniczy. Butelka 250 ml. Jednostka miary: butelka. | butelka | 30
7 | Alkoholowy bezbarwny preparat przeznaczony do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, iniekcjami, punkcjami, biopsjami – wskazania potwierdzone w ChPL. Preparat gotowy do użycia zawierający w składzie min. 70g/100g alkoholu oraz dichlorowodorek oktenidyny. Nie zawierający jodu, oraz chlorheksydyny. Spektrum działania: B (w tym MRSA, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella), F (w tym dermatofity), Tbc, V (HIV, HBV, Adeno, Herpes simplex). Produkt leczniczy. Opakowanie butelka 250 ml z atomizerem. Jednostka miary butelka. | butelka | 5
8 | Gotowe do użycia rękawice do mycia i pielęgnacji skóry a także włosów oraz dekontaminacji całego ciała przy zakażeniach MDRO bez użycia wody. Niewymagające spłukiwania. Zawierające w swoim składzie dichlorowodorek octenidyny i substancję pielęgnującą – alantoinę. Nie zawierają barwników i substancji zapachowych, możliwość podgrzania w mikrofali. O pH 5,5 utrzymującym naturalne kwaśne pH skóry. Kosmetyk. Opakowanie 8 szt rękawic. Jednostka miary:opakowanie | opakowanie | 50
9 | Gotowe do użycia czepki przeznaczone do mycia włosów, skóry głowy, bez użycia wody oraz dekontaminacji MDRO u pacjentów unieruchomionych. Zawierające jako substancję czynną octenidynę, bez barwników i substancji zapachowych. Produkt nie wymaga spłukiwania. Pakowany pojedynczo. Kosmetyk. Opakowanie 1 szt. Jednostka miary :opakowanie. | opakowanie | 50
10 | Gotowe do użycia chusteczki do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni oraz wyrobów medycznych odpornych i nieodpornych na działanie alkoholu–w tym klawiatur,ekranów dotykowych,smartfonów. Zawierające alkohol nie więcej niż 35g . Niezawierające w składzie pochodnych amin, aldehydów, fenolu, chloru. Trwałość preparatu po otwarciu 28 dni. Wykazujący bardzo dobrą kompatybilność materiałową potwierdzoną badaniami dołączonymi do specyfikacji. Spektrum działania: bakteriobójczy zgodnie z EN 13272 w 15sek, F (Candidaalbicans), V(vaccinia, HBV, HCV ,HIV, Rota, Noro Polyoma SV40) do1min. Możliwość rozszerzenia spektrum o M.terrae –5min. Wymagana powierzchnia dezynfekowana za pomocą jednej chusteczki nie mniejniż 0,7m2.Wyrób medyczny kl IIa. Produkt przebadany dermatologicznie; z możliwością stosowania bez rękawic ochronnych. Opakowanie - 100 szt. lub w przeliczeniu. Jednostka miary: opakowanie. | opakowanie | 50
11 | Regenerujący krem zawiera pantenol, składnik pobudzający naturalną regenerację skóry. Bisabolol łagodzi podrażnioną skórę, a wazelina zabezpiecza przed niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych, zastosowanie na skórę wokół rany i naskórek w fazie epitelizacji do skóry wrażliwej i podrażnionej np: atopowe zapalenie skóry, łuszczyca, skóra podrażniona po radioterapii, otarcia, zadrapania, do stosowania na blizny (w tym pooperacyjne), po oparzeniach i oparzeniach słonecznych, do miejsc po wykonaniu tatuażu, do pielęgnacji podrażninej skóry w okolicach miejsc intymnych (zmiana pieluchomajtek, pampersów), dla pacjentów z nietrzymaniem moczu, w tym na oddziałach intensywnej terapii (redukuje nieprzyjemne zapachy wywołane przez drobnoustroje oraz chroni przed wilgocią). Tuba poj. 50 ml. Jednostka miary : opakowanie | opakowanie | 35
SUMA
UWAGA: W zadaniu nr 2, 3, 4, 5,7 zamawiający wymaga, aby wykonawca dodatkowo zapewnił dostęp i użytkowanie do elektronicznego systemu monitorowania ran pooperacyjnych.

## pakiet nr 5
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy nr ref.: SR/XV-270-20-AG/23
Pakiet nr 5 - Preparaty myjące i dezynfekcyjne do myjni ETD PAA
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Nazwa handlowa wyrobu oraz nazwa producenta | Numer REF | Cena jednostkowa netto PLN | Cena jednostkowa brutto PLN | Stawka VAT % | Wartość całkowita netto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Detergentowy preparat myjący do myjni endoskopowej Olympus ETD PAA, o składzie: niejonowe środki powierzchniowo czynne, glikol; przeznaczony do mycia maszynowego w myjniach. Opakowanie zbiorcze 15 l (3 kanistry po 5 litrów). Jednostka miary: opakowanie zbiorcze. | opakowanie zbiorcze | 15
2 | Preparat dezynfekcyjny do myjni endoskopowej Olympus ETD PAA, o składzie: kwas octowy, kwas nadoctowy, nadtlenek wodoru; spektrum działania: B, F, Tbc, V, S; przeznaczony do dezynfekcji chemiczno - termicznej w myjniach. Opakowanie zbiorcze 8,4 l (3 kanistry po 2,8 litra). Jednostka miary: opakowanie zbiorcze. | opakowanie zbiorcze | 50
3 | Aktywator do preparatu dezynfekcyjnego. Opakowanie zbiorcze 15 l (3 kanistry po 5 litrów). Jednostka miary: opakowanie zbiorcze. | opakowanie zbiorcze | 30
SUMA

## pakiet nr 6
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy nr ref.: SR/XV-270-20-AG/23
Pakiet nr 6 - Dezynfekcja przez zamgławianie
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Nazwa handlowa wyrobu oraz nazwa producenta | Numer REF | Cena jednostkowa netto PLN | Cena jednostkowa brutto PLN | Stawka VAT % | Wartość całkowita netto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Środek dezynfekujący oparty na 12 % nadtlenku wodoru + kationy srebra przeznaczony do dezynfekcji drogą powietrzną. Preparat kompatybilny z posiadanym urządzeniem Nocospray – wymagane potwierdzenie kompatybilności wystawione przez producenta urządzenia lub oświadczenie własne Wykonawcy. Preparat przebadany z posiadanym urządzeniem NOCOSPRAY według normy PN EN 17-272 w zakresie: bakteriobójczym, wirusobójczym, grzybobójczym, sporobójczym (B, V, F, S) - wymagane dołączenie badań. Działanie bójcze według normy PN EN 17-272 wobec B, V, F, S osiągane w dawce max. 3 ml/m3 . Preparat przeznaczony do stosowania w miejscach publicznych włącznie z placówkami służby zdrowia oraz obszarze medycznym – przeznaczenie potwierdzone w pozwoleniu na obrót produktem biobójczym. Opakowanie 20 l. Jednostka miary: opakowanie 20 l lub w przeliczeniu | opakowanie | 5
2 | Środek dezynfekujący oparty na 12 % nadtlenku wodoru + kationy srebra przeznaczony do dezynfekcji drogą powietrzną. Preparat kompatybilny z posiadanym urządzeniem Nocospray – wymagane potwierdzenie kompatybilności wystawione przez producenta urządzenia lub oświadczenie własne Wykonawcy. Preparat przebadany z posiadanym urządzeniem NOCOSPRAY według normy PN EN 17-272 w zakresie: bakteriobójczym, wirusobójczym, grzybobójczym, sporobójczym (B, V, F, S) - wymagane dołączenie badań. Działanie bójcze według normy PN EN 17-272 wobec B, V, F, S osiągane w dawce max. 3 ml/m3 . Preparat przeznaczony do stosowania w miejscach publicznych włącznie z placówkami służby zdrowia oraz obszarze medycznym– przeznaczenie potwierdzone w pozwoleniu na obrót produktem biobójczym min do 2025r, wydane przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Opakowanie 1 l. z nadrukowana skalą wyrażoną w militrach dla weryfikacji ilości zuzytego preparatu. Jednostka miary: opakowanie 1 l | opakowanie | 8
SUMA

## pakiet nr 7
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy nr ref.: SR/XV-270-20-AG/23
Pakiet nr 7 - Higiena rąk
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Nazwa handlowa wyrobu oraz nazwa producenta | Numer REF | Cena jednostkowa netto PLN | Cena jednostkowa brutto PLN | Stawka VAT % | Wartość całkowita netto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Delikatny preparat myjący do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk oraz całego ciała; bez barwników i substacji zapachowych; przetestowany dermatologicznie; neutralna dla skóry wartość pH; but. 750 ml kompatybilna z dozownikami typu Nexa w systemie zamkniętym. Jednostka miary butelka . | butelka | 1200
2 | Preparat do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk w postaci piany, o pH ok. 5,0 zawierający APG (alkilo-poliglikozyd), nie zawierający dodatku substancji zapachowych oraz barwników, dla osób o szczególnie wrażliwej skórze; posiadający pozytywną opinię IMiDz. Opakowanie but. 750 ml kompatybilna z dozownikami typu Nexa w systemie zamkniętym. Jednostka miary: opakowanie. | opakowanie | 800
3 | Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie etanolu (min. 89%), bez zawartości jodu, chlorheksydyny, izopropanolu, fenolu i jego pochodnych. Preparat bezbarwny zawierający substancje nawilżające, pielęgnujące i regenerujące skórę, takie, jak witamina E, pantenol i gliceryna, substancje zapachowe. Higieniczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 1500 w ciągu 20s. Chirurgiczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 12791 w ciągu 90s. Spełniający normy: EN 1500, EN 12791, EN 13727, EN 13624, EN 14476, EN14348 oraz RKI.Opakowanie but. 750 ml kompatybilna z dozownikami typu Nexa w systemie zamkniętym. Jednostka miary: opakowanie. | opakowanie | 500
4 | Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie etanolu (min. 89%), bez zawartości jodu, chlorheksydyny, izopropanolu, fenolu i jego pochodnych. Preparat bezbarwny zawierający substancje nawilżające, pielęgnujące i regenerujące skórę, takie, jak witamina E, pantenol i gliceryna, substancje zapachowe. Higieniczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 1500 w ciągu 20s. Chirurgiczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 12791 w ciągu 90s. Spełniający normy: EN 1500, EN 12791, EN 13727, EN 13624, EN 14476, EN14348 oraz RKI. Opakowanie but. 500 ml . Jednostka miary: opakowanie. | opakowanie | 100
5 | Preparat do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk w postaci żelu na bazie etanolu min 85%; zawierający w swoim składzie przynajmniej 7 substancji nawilżających i natłuszczających skórę takich jak: gliceryna, aloes, pantenol; bez pochodnych fenolowych, jodu oraz jego związków; przebadany zgodnie z normami EN 1500, EN 12791, EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476 oraz RKI. Opakowanie but. 750 ml kompatybilna z dozownikami typu Nexa w systemie zamkniętym. Jednostka miary: opakowanie. | opakowanie | 500
6 | Preparat do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk w postaci żelu na bazie etanolu min 85%; zawierający w swoim składzie przynajmniej 7 substancji nawilżających i natłuszczających skórę takich jak: gliceryna, aloes, pantenol; bez pochodnych fenolowych, jodu oraz jego związków; przebadany zgodnie z normami EN 1500, EN 12791, EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476 oraz RKI. Opakowanie: but. 500ml.z pomką. Jednostka miary: opakowanie. | opakowanie | 100
7 | Preparat do higienicznej (EN 1500 - 30 s ) i chirurgicznej (EN 12791 - 120s) dezynfekcja rąk w postaci gęstej, stabilnej pianki, spektrum i czas: bakterie: EN 13727 - 15s, drożdżaki: EN 13624 - 15s, wirusy (w tym Norowirusy – do 30s, Adeno, Polio): EN 14476 - 90s; 73,6 g etanolu w 100g preparatu; konfekcjonowany w zasysających się opakowaniach 750ml , kompatybilnych z dozownikami typu Nexa w systemie zamkniętym z pompką spieniającą. Jednostka miary: opakowanie. | opakowanie | 500
8 | Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie etanolu (min. 89%), bez zawartości jodu, chlorheksydyny, izopropanolu, fenolu i jego pochodnych. Preparat bezbarwny zawierający substancje nawilżające, pielęgnujące i regenerujące skórę, takie, jak witamina E, pantenol i gliceryna, substancje zapachowe. Higieniczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 1500 w ciągu 20s. Chirurgiczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 12791 w ciągu 90s. Spełniający normy: EN 1500, EN 12791, EN 13727, EN 13624, EN 14476, EN14348 oraz RKI. Opakowanie but. 100 ml . Jednostka miary: opakowanie. | opakowanie | 100
9 | Preparat do higienicznej (EN 1500 - 30) i chirurgicznej (EN 12791 - 120s) dezynfekcji rąk w postaci gęstej, stabilnej pianki, spektrum i czas: bakterie: EN 13727 - 15s, drożdżaki: EN 13624 - 15s, wirusy (w tym Norowirusy – do 30s, Adeno, Polio): EN 14476 - 90s; 73,6 g etanolu w 100g preparatu. Opakowanie 600 ml kompatybilne z dozownikiem typu Nexa w systemie zamkniętym.but. 600 ml + pompka spieniająca | opakowanie | 170
10 | Emulsja wody w oleju o działaniu natłuszczajcym , ochronnym i regenerujcym skórę .Zawiera witaminę E i gliceryne. Opakowania przystosowane do dozowników typu Dermados . Preparat kompatybilny z produktami do dezynfekcji rąk, pochodzcy od jednego producenta. Opakowanie but. 500 ml + pompka. Jednostka miary: opakowanie. | opakowanie | 80
11 | Dozownik ścienny, przeznaczony do dozowania preparatów do dezynfekcji i mycia rąk. , dostosowany do wkładów (butelek) 750 ml, działający w systemie zamkniętym. | dozownik | 50
SUMA

## Pakiet nr 8
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy nr ref.: SR/XV-270-20-AG/23
Pakiet nr 8 - Dezynfekcja rąk i powierzchni
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Nazwa handlowa wyrobu oraz nazwa producenta | Numer REF | Cena jednostkowa netto PLN | Cena jednostkowa brutto PLN | Stawka VAT % | Wartość całkowita netto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o szerokim spektrum działania na bazie 60% propan-2-olu i chlorheksydyny. Łagodny dla skóry, zawierający glicerynę. Bezbarwny o przyjemnym, delikatnym zapachu. Spektrum działania: B, MRSA, F (C.albicans), Tbc (M.terrae), V (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, grypa, Ebola, rota). Chirurgiczna dezynfekcja rąk, EN 12791: 2 x 1,5 ml w 90 sek. Dezynfekcja higieniczna – 30 sekund. Posiada przedłużone działanie bateriobójcze w czasie 3 godzin. Opakowanie 500 ml lub w przeliczeniu. Jednostka miary: opakowanie. | opakowanie | 200
2 | Pompka do płynu opisanego w pozycji nr 1. Jednostka miary: sztuka | sztuka | 200
3 | Płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk zawierający w 100 g: 63,7 g etanolu i 6,3 g propan-2-olu. Zawierający glicerynę. Spektrum bójcze: B (w tym MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.terrae), V (Vaccinia, HIV, HBV, HCV, SARS-Cov-2, BVDV, rota noro) - do 60 sekund. Higieniczna dezynfekcja wg. EN 1500: 2x 1,5 ml w czasie 2 x 15 sekund. Chirurgiczna dezynfekcja rąk, EN 12791: 2 x 1,5 ml w 3 min. Produkt zarejestrowany jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny. Może być stosowany także do dezynfekcji powierzchni, w tym powierzchni wyrobów medycznych. Opakowanie 500 ml lub w przeliczeniu. Jednostka miary: opakowanie. | opakowanie | 200
4 | Wiszący, łokciowy dozownik z plastikowym ramieniem do płynów dezynfekcyjnych w butelce o pojemności 500 ml. Jednostka miary: sztuka | sztuka | 20
5 | Chusteczki do mycia i dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego, przeznaczone także do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Skład: etanol, propan-2-ol, bez zawartości dodatkowych substancji aktywnych. Zalecane do dezynfekcji sprzętu medycznego: łózek, foteli zabiegowych, aparatury medycznej i operacyjnej oraz wszelkich powierzchni nierważliwych na działanie alkoholu. Spektrum działania zgodnie z EN 14885: B, MRSA, F (C.albicans), Tbc, V (HIV, HBV, HCV, HSV, SARS-Cov-2, Rota, Noro, BVDV) w czasie do 60 sekund przy wysokim obciążeniu organicznym. Wymagane badania zgodnie z EN 16615. Aktywność po otwarciu do 21 dni. Chusteczki o wymiarach 19x15 cm, gramatura 50g/cm2. Produkt posiada badania dermatologiczne. Wymagana podwójna rejestracja: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy. Opakowanie 50 szt. typu flow pack. Jednostka miary:opakowanie. | opakowanie | 50
6 | Płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk zawierający w 100 g: 63,7 g etanolu i 6,3 g propan-2-olu. Zawierający glicerynę. Spektrum bójcze: B (w tym MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.terrae), V (Vaccinia, HIV, HBV, HCV, SARS-Cov-2, BVDV, rota noro) - do 60 sekund. Higieniczna dezynfekcja wg. EN 1500: 2x 1,5 ml w czasie 2 x 15 sekund. Chirurgiczna dezynfekcja rąk, EN 12791: 2 x 1,5 ml w 3 min. Produkt zarejestrowany jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny. Może być stosowany także do dezynfekcji powierzchni, w tym powierzchni wyrobów medycznych. Kanister 5 L. lub zamiennik. Jednostka miary: kanister . | kanister | 6
SUMA

## pakiet nr 9
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy nr ref.: SR/XV-270-20-AG/23
Pakiet nr 9 - Zestaw do mycia endoskopów
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Nazwa handlowa wyrobu oraz nazwa producenta | Numer REF | Cena jednostkowa netto PLN | Cena jednostkowa brutto PLN | Stawka VAT % | Wartość całkowita netto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Zestaw do wstępnego mycia powierzchni oraz kanału endoskopu, na który składa się gabka oraz płyn. Płyn bez zawartości alkoholu i toksyn, biodegradowany, zawierający inhibitory korozji i wodorotlenek sodu. Opakowanie gąbka oraz płyn 200 ml Jednostka miary: opakowanie | opakowanie | 1000
SUMA

## pakiet nr 10
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy nr ref.: SR/XV-270-20-AG/23
Pakiet nr 10 - Dezynfekcja ran
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Nazwa handlowa wyrobu oraz nazwa producenta | Numer REF | Cena jednostkowa netto PLN | Cena jednostkowa brutto PLN | Stawka VAT % | Wartość całkowita netto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Wyrób medyczny klasy IIB, samobuforujący się roztwór wodny kwasu podchlorawego 50 ppm i podchlorynu sodu 50 ppm do płukania pola operacyjnego i jam ciała w trakcie operacji, terapii ran pooperacyjnych oraz trudno gojących się ran, przetok, oparzeń termicznych I-go i II-go stopnia, odczynów popromiennych. Produkt otrzymywany drogą elektrolizy; o pH zbliżonym do fizjologicznego pH 6-7,5. Produkt nie wymagający wypłukania/ neutralizacji z ran czy jam ciała. Możliwe podgrzewanie r-ru do 60C. Szeroki zakres działania bakterio, grzybo-, sporo i wirusobójczego potwierdzony testami (normy: EN 13727, EN 13624, EN 13704, EN 14476), w tym na drobnoustroje oporne na antybiotyki – MRSA – 15 s. Pełne spektrum – 5 min. Stabilny przez 60 dni od otwarcia. Opakowanie butelka 1l, lub miara zamienna. Jednostka miary: butelka. | butelka | 30
3 | Wyrób medyczny klasy IIB, samobuforujący się roztwór wodny kwasu podchlorawego 50 ppm i podchlorynu sodu 50 ppm do płukania pola operacyjnego i jam ciała w trakcie operacji, terapii ran pooperacyjnych oraz do terapii podciśnieniowej trudno gojących się ran. Produkt otrzymywany drogą elektrolizy; o pH zbliżonym do fizjologicznego pH 6-7,5. Produkt nie wymagający wypłukania/ neutralizacji z ran czy jam ciała. Możliwe podgrzewanie r-ru do 60C. Szeroki zakres działania bakterio, grzybo-, sporo i wirusobójczego potwierdzony testami (normy: EN 13727, EN 13624, EN 13704, EN 14476), w tym na drobnoustroje oporne na antybiotyki – MRSA – 15 s. Pełne spektrum – 5 min. Stabilny przez 60 dni od otwarcia. Dopuszczony do stosowania w terapii podciśnieniowej NPWT. Butelka 500 ml. | butelka | 40
4 | Wyrób medyczny klasy IIB, samobuforujący się roztwór wodny kwasu podchlorawego 50 ppm i podchlorynu sodu 50 ppm do płukania pola operacyjnego i jam ciała w trakcie operacji, terapii ran pooperacyjnych oraz do terapii podciśnieniowej trudno gojących się ran. Produkt otrzymywany drogą elektrolizy; o pH zbliżonym do fizjologicznego pH 6-7,5. Produkt nie wymagający wypłukania/ neutralizacji z ran czy jam ciała. Możliwe podgrzewanie r-ru do 60C. Szeroki zakres działania bakterio, grzybo-, sporo i wirusobójczego potwierdzony testami (normy: EN 13727, EN 13624, EN 13704, EN 14476), w tym na drobnoustroje oporne na antybiotyki – MRSA – 15 s. Pełne spektrum – 5 min. Stabilny przez 60 dni od otwarcia. Dopuszczony do stosowania w terapii podciśnieniowej NPWT. Butelka 1000 ml lub w przeliczeniu. Jednostka miary: butelka | butelka | 12
SUMA