## Pakiet 1
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy nr ref.: SR/XV-270-31-AG/23
Pakiet nr 1 - Płyny i sprzęt do dializy w systemie Prometheus 4008 H i 5008 S
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Nazwa handlowa oferowanego produktu / Nazwa producenta | Numer katalogowy (REF) | Oferowana j. miary | Cena jednostkowa netto PLN | Cena jednostkowa brutto PLN | Stawka VAT % | Wartość całkowita netto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Filtr płynu dializacyjnego do systemu 4008 typu DIASAFE | szt. | 20
2 | Hemofiltr polisulfonowy o powierzchni 1,8m⁪² typu FX10 Filtr sterylizowany parą wodną, bez czynników wypełniających. Współczynnik ultrafiltracji 14ml/h x mmHg | szt. | 100
3 | Środek do termo-chemicznej dezynfekcji aparatów do hemodializy z zastosowaniem pompy dozujacej. Na bazie 10% kwasu cytrynowego ( Skład: 100 g preparatu zawiera 21,0 g uwodniowego kwasu sytrynowego (1xH2O), kwas jabłkowy i kwas mlekowy). Butelka 5 l | szt. | 20
4 | Środek do mycia i dezynfekcji powierzchni aparatów do dializy (stężony). Skład: 100 g preparatu zawiera dwuoctan kokosowo-propylenodwuamino-guanidynowy 9,2 g i chlorek bezalkoniowy 16 g. Opakowanie zbiorcze zawiera 6 butelek po 2 l | opakowanie | 1
5 | Szybko działający środek czyszczący przeznaczony do odtłuszczania i usuwania biofilmu (błon biologicznych) w aparatach do hemodializy na bazie podchlorynu sodu. Skład: 100 g preparatu zawiera co najmniej 3,5g podchlorynu sodu (uwalniającego aktywny chlor), wodorotlenek potasu, inhibitory korozji. Opakowanie stanowi kanister 5 kg. | opakowanie | 2
6 | Granulat 650 g wodorowęglanu sodu do systemu 5008 S | szt. | 120
7 | Zestaw drenów tętniczo-żylnych heparynowych do HD do systemu 4008H | zestaw | 50
8 | Zestaw drenów tętniczo-żylnych heparynowych do HD do systemu 5008S | zestaw | 70
9 | Kwaśny koncentrat wodorowęglanowy z wapniem do hemodializy. Stężenia poszczególnych składników: Na+ 138 mmol/l; K+ 3 mmol/l; Ca2+ 1,25 mmol/l; Mg2+ 0,5 mmol/l; Cl- 109,5 mmol/l; Octany 3 mmol/l; HCO3- 32 mmol/l; Glc 1g/l; Osmol 295 mOsm/l. Butelka 10 l. | szt. | 30
10 | Kwaśny koncentrat wodorowęglanowy z wapniem do hemodializy. Stężenia poszczególnych składników: Na+ 138 mmol/l; K+ 3 mmol/l; Ca2+ 1,25 mmol/l; Mg2+ 0,5 mmol/l; Cl- 109,5 mmol/l; Octany 3 mmol/l; HCO3- 32 mmol/l; Glc 1g/l; Osmol 295 mOsm/l. Butelka 5 l. | szt. | 30
11 | Kwaśny koncentrat wodorowęglanowy z wapniem do hemodializy. Stężenia poszczególnych składników: Na+ 138 mmol/l; K+ 4 mmol/l; Ca2+ 1,25 mmol/l; Mg2+ 0,5 mmol/l; Cl- 110,5 mmol/l; Octany 3 mmol/l; HCO3- 32 mmol/l; Glc 1g/l; Osmol 297 mOsm/l. Butelka 10 l. | szt. | 25
12 | Kwaśny koncentrat wodorowęglanowy z wapniem do hemodializy. Stężenia poszczególnych składników: Na+ 138 mmol/l; K+ 4 mmol/l; Ca2+ 1,25 mmol/l; Mg2+ 0,5 mmol/l; Cl- 110,5 mmol/l; Octany 3 mmol/l; HCO3- 32 mmol/l; Glc 1g/l; Osmol 297 mOsm/l. Butelka 5 l. | szt. | 20
13 | Cewnik dializacyjny silikonowy dwukanałowy o średnicy 11,5 FR i długości 15 cm zapakowany sterylnie jako zestaw | zestaw | 6
14 | Cewnik dializacyjny silikonowy dwukanałowy o średnicy 11,5 FR i długości 20 cm zapakowany sterylnie jako zestaw | zestaw | 6
15 | Cewnik dializacyjny silikonowy dwukanałowy o średnicy 11,5 FR i długości 24 cm zapakowany sterylnie jako zestaw | zestaw | 10
16 | Cewnik dializacyjny silikonowy dwukanałowy o średnicy 13,5 FR i długości 15 cm zapakowany sterylnie jako zestaw | zestaw | 6
17 | Cewnik dializacyjny silikonowy dwukanałowy o średnicy 13,5 FR i długości 20 cm zapakowany sterylnie jako zestaw | zestaw | 20
18 | Cewnik dializacyjny silikonowy dwukanałowy o średnicy 13,5 FR i długości 24 cm zapakowany sterylnie jako zestaw | zestaw | 30
19 | Paski jodkowo-potasowe na badanie pozostałości dezynfekatora. Opakowanie: 600 szt. | opakowanie | 1
20 | Filtr węglowy | szt. | 4
21 | Wkład filtra napylany 9,3/4'' 10 µm (eliminujący zanieczyszczenia o wielkosci 1 mikrona) | szt. | 4
22 | Wkład filtra 20" WN 30 P 30 µm (eliminujący zanieczyszczenia o wielkosci 20 mikronów) | szt. | 4
23 | Środek dezynfekcyjny do aparatu do uzdatniania wody. Opakowanie 5 kilogramów | szt. | 2
SUMA
UWAGA: Sprzęt i płyny muszą być kompatybilne z aparatem PROMETHEUS 4008H i aparatem do dializ 5008 S

## Pakiet 2
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy nr ref.: SR/XV-270-31-AG/23
Pakiet nr 2 - Płyny i sprzęt do terapii nerkozastęczej wraz z dzierżawą systemu do hemofiltracji
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Nazwa handlowa oferowanego produktu / Nazwa producenta | Numer katalogowy (REF) | Oferowana j. miary | Cena jednostkowa netto PLN | Cena jednostkowa brutto PLN | Stawka VAT % | Wartość całkowita netto PLN | Wartość całkowkita brutto PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Zestaw do technik ciągłych nerkozastępczych ST 150, pow. Hemofiltrac. 1,5 m²- kompatybilne z aparatem PRISMAFLEX i PRISMAX | zestaw | 150
2 | Płyn substytucyjny zawierający 2 mml potasu, którego połączenie z zestawem może odbywać się dzięki dużej gumowej membranie worek 5000 ml | szt. | 400
3 | Płyn substytucyjny zawierający 4 mml potasu, którego połączenie z zestawem może odbywać się dzięki dużej gumowej membranie worek 5000 ml | szt. | 50
4 | Roztwór antykoagulantu do ciągłej terapii nerkozastępczej przy użyciu cytrynianu w obwodzie pozaustrojowym; jednokomorowy; zawartość cytrynianu 18 mmol/l; worek 5000 ml | szt. | 3000
5 | Płyn dializacyjny do ciągłej terapii nerkozastępczej bez zawartości wapnia zjonizowanego o obniżonej zawartości wodorowęglanów 22 mml/l worek 5000 ml | szt. | 2500
6 | Phoxilium 1,2 mmol/l fosforanów roztwór do hemodializy i hemofiltracji 5000 ml | szt. | 800
7 | Roztwór do hemofiltracji i hemodializy , skład po sporządzeniu gotowego do użycia roztworu : wapń Ca²+ 1,75 mmol/l ; Mg²+ 0,5 mmol/l ; sód Na + 140mmol/l, chlorki Cl - 109,5mmol, mleczany 3mmol/l , wodorowęglan HCO3- 32mmol/l worek 5000 ml | szt. | 20
8 | Cewnik dwuświatłowy do hemofiltracji 13 Fr Typ High-Flow z powłoką bizmutową- 15 cm | szt. | 10
9 | Cewnik dwuświatłowy do hemofiltracji 13 Fr Typ High-Flow z powłoką bizmutową - 20 cm | szt. | 70
10 | Dren do podaży wapnia zjonizowanego Ca 250 | szt. | 250
11 | Worek spustowy 5 l typ SP-414 | szt. | 50
12 | Worek spustowy 9 l typ SP-418 | szt. | 50
13 | Zestaw do oczyszczania krwi endotoksyn nerkozastępczych OXIRIS, pow. Hemofiltrac. 1,5 m²- kompatybilne z aparatem PRISMAFLEX i PRISMAX | zestaw | 3
14 | Wkład do Podgrzewacza Thermax kompatybilnego z aparatem PRISMAX | szt. | 100
15 | Łącznik Y z zaciskami typ S-660C | szt. | 100
16 | Dzierżawa systemu Prismaflex - 1 szt. | miesiąc | 18
SUMA
UWAGA: Zamawiający wymaga odpłatnej dzierżawy dodatkowego systemu Prismaflex w ilości 1 szt. na czas trwania umowy na dostawę płynów do terapii nerkozastepczej na warunkach objetych umową dzierżawy (Załącznik nr 5a do SWZ).
UWAGA: Pozycje 2,3,4,5,6 i 7 muszą być produktami leczniczymi posiadającymi charakterystykę produktu leczniczego i numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu

## a (hidden)
Pakiet 4 Preparaty niezbędne do aktywacji worków żywieniowych II
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto pln | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto pln | Poniesione koszty na przedmiot zamówienia w ostatnich 18 miesiącach poprzedzających termin złozenia wniosku (wypełnia się tylko gdy dotyczy)
[9 empty] | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Ilość | Cena jedn. netto pln | Wartość całkowita netto pln | VAT | Cena jedn. brutto pln | Wartość całkowita brutto pln
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Supliven koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji Opakowanie: 20 ampułek po 10 ml | op. | 50 | 134.2 | 6710 | 8% | 144.936 | 7246.8 | Supliven 20 ampułek po 10 ml | op. | 18 | 144.94 | 2608.92 | 8% | 156.5352 | 2817.6336
[5 empty] | 6710 |  |  | 7246.8 | SUMA |  |  |  | 2608.92 |  |  | 2817.6336
Uwaga: Nie zamieniać produktów niniejszego pakietu.
Poznań, dn.
OPRACOWAŁ (podpis i pieczątka)

## Pakiet 9 (hidden)
Pakiet 9 Igły do portów
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar igły i długość kaniuli | Jedn. | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Poniesione koszty na przedmiot zamówienia w ostatnich 18 miesiącach poprzedzających termin złozenia wniosku (wypełnia się tylko gdy dotyczy)
[10 empty] | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
1 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Igła do portu z elastycznymi skrzydełkami, o łyżeczkowatym szlifie ostrza, odporna na działanie ciśnienia do 22,4 bar stosowana do długotrwałych infuzji i do podania środka kontrastującego pod wysokim ciśnieniem, nie powodująca powstania w membranie otworu. Igła musi być zaopatrzona w dren bez PCV z zaciskiem zamykającym, długość drenu od igły do łącznika: 200 mm (+/- 10 mm) Igła nie może zawierać lateksu i DEHP. Igły pakowane w opakowanie zbiorcze po 15 sztuk. | G20 długość 20 mm | op. | 50 | 225 | 11250 | 8% | 243 | 12150 | Surecan 04448340 G20/20 | op. | 2 | 267.3 | 534.6 | 8% | 288.684 | 577.368
2 |  | G20 długość 15 mm | op. | 50 | 225 | 11250 | 8% | 243 | 12150 | Surecan 04448332 G20/15 | op. | 0 | 267.3 | 0 | 8% | 288.684 | 0
3 |  | G19 długość 20 mm | op. | 10 | 225 | 2250 | 8% | 243 | 2430 | Surecan 04448294 G19/20 | op. | 0 | 243 | 0 | 8% | 262.44 | 0 | bez umowy
4 |  | G19 długość 15 mm | op. | 50 | 225 | 11250 | 8% | 243 | 12150 | Surecan 04448286 G19/15 | op. | 2 | 243 | 486 | 8% | 262.44 | 524.88 | bez umowy
5 |  | G22 długość 12 mm | op. | 10 | 225 | 2250 | 8% | 243 | 2430 | Surecan 4448375 G22/12 | op. | 0 | 243 | 0 | 8% | 262.44 | 0 | bez umowy
SUMA |  |  | 7: 38250; 10: 41310; 11: SUMA; 15: 1020.6; 18: 1102.248
Poznań, dn.
OPRACOWAŁ (podpis i pieczątka)

## Pakiet 10 (hidden)
Pakiet nr 10 Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego stosowana w rekonwalescencji
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Poniesione koszty na przedmiot zamówienia w ostatnich 18 miesiącach poprzedzających termin złozenia wniosku (wypełnia się tylko gdy dotyczy)
[9 empty] | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Recomed Protein Opakowanie zawiera 4 saszetki po 100 g smak krem dyniowy | op. | 25 | 37.92 | 948 | 8% | 40.9536 | 1023.84 | Recomed Protein Opakowanie zawiera 4 saszetki po 100 g smak krem dyniowy | op. | 0 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Recomed Protein Opakowanie zawiera 4 saszetki po 100 g smak krem koperkowy | op. | 25 | 37.92 | 948 | 8% | 40.9536 | 1023.84 | Recomed Protein Opakowanie zawiera 4 saszetki po 100 g smak krem koperkowy | op. | 0 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Recomed Protein Opakowanie zawiera 4 saszetki po 100 g smak krem pomidorowo-paprykowy | op. | 25 | 37.92 | 948 | 8% | 40.9536 | 1023.84 | Recomed Protein Opakowanie zawiera 4 saszetki po 100 g smak krem pomidorowo-paprykowy | op. | 0 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
SUMA |  |  |  |  | 2844 |  |  | 3071.52 | SUMA |  |  |  | 0 |  |  | 0
UWAGA: Nie zamieniać produktów powyższego pakietu do żywienia.
Poznań, dn.
OPRACOWAŁ (podpis i pieczątka)