## 1
POPRAWIONY - Załącznik nr 2 do SWZ - Forumlarz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 1
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jedn. | Ilość | Nazwa handlowa produktu oraz nazwa producenta | Numer katalogowy REF | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | StawkaVAT % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym i otworem Murphego, z oznaczeniem głębokości na rurce w postaci 2 pełnych pierścieni i rozmiarem rurki na łączniku 15 mm; skalowane co 1 cm, wykonane z termoczułego PCV, minimum 3 oznaczeniami rozmiaru rurki na korpusie z balonikiem kontrolnym w kształcie stożka w kolorze różnym od transparantnego przewodu łączącego z rurką, nie zawierające DEHP | 6,0 | szt. | 60
2 |  | 6.5 | szt. | 80
3 |  | 7,0 | szt. | 1700
4 |  | 7.5 | szt. | 2200
5 |  | 8,0 | szt. | 2200
6 |  | 8.5 | szt. | 500
7 |  | 9,0 | szt. | 50
8 |  | 9.5 | szt. | 20
9 | Rurka intubacyjna zbrojona, metalowa spirala wzmacniająca zatopiona w ściance rurki, dwa oznaczenia głębokości nad mankietem, 15 mm łącznik trwale połączony z rurką celem ograniczenia ryzyka przypadkowego rozłączenia rurki | 3,0 | szt. | 10
10 |  | 3.5 | szt. | 10
11 |  | 4,0 | szt. | 10
12 |  | 4.5 | szt. | 10
13 |  | 5,0 | szt. | 10
14 |  | 5.5 | szt. | 10
15 |  | 6,0 | szt. | 30
16 |  | 6.5 | szt. | 80
17 |  | 7,0 | szt. | 100
18 |  | 7.5 | szt. | 60
19 |  | 8,0 | szt. | 100
20 | Rurka intubacyjna specjalna z mankietem w kształcie stożka do przedłużonej intubacji, wyposażona w system drenażu przestrzeni podgłośniowej. Minimum 2 oznaczenia rozmiaru na korpusie rurki, półtransparentny łącznik 15 mm, mankiet niskociśnieniowy, w swej górnej części o średnicy większej niż średnica tchawicy, zwężający się stopniowo ku dołowi (stożek), posiadający dzięki swej konstrukcji strefę całkowitego uszczelnienia tchawicy. Możliwość skrócenia rurki o 10 cm, znacznik RTG wtopiony w korpus rurki tuż nad otworem do drenażu przestrzeni podgłośniowej (tuż nam mankietem). Rurka z mankietem stożkowym o potwierdzonej dokumentami producenta skuteczności w zmniejszaniu mikroaspiracji średnio o 90% w porównaniu z mankietem wysokoobjętościowym-niskociśnieniowym. Rozmiary 6.0 do 9.0 co 0.5 | 6,0 | szt. | 10
21 |  | 6.5 | szt. | 20
22 |  | 7,0 | szt. | 20
23 |  | 7.5 | szt. | 20
24 |  | 8,0 | szt. | 30
25 |  | 8.5 | szt. | 50
26 | Rurka ustno-gardłowa Gudela; jednorazowa; sterylna; pakowana pojedynczo; kodowana kolorystycznie | 2/70 mm | szt. | 100
27 |  | 3/80 mm | szt. | 1000
28 |  | 4/90 mm | szt. | 1000
29 |  | 5/100 mm | szt. | 500
30 | Rurka tracheotomijna z mankietem niskociśnieniowym; z ufiksowanym na stałe przezroczystym uchwytem mocującym z naniesionym rozmiarem rurki; wyposażona w białą prowadnicę; dołączoną luzem tasiemką mocującą; sterylna; pakowana pojedynczo | 6,0 | szt. | 20
31 |  | 7,0 | szt. | 60
32 |  | 7,5 | szt. | 30
33 |  | 8,0 | szt. | 80
34 |  | 8,5 | szt. | 50
35 |  | 9,0 | szt. | 60
36 |  | 10,0 | szt. | 30
37 | Rurki tracheotomijne z odsysaniem podgłośniowym Ø 8,0 W zestawie taśma mocująca oraz obturator umożliwiający zakładanie. | Ø 8,0 | szt. | 30
38 |  | Ø 9,0 | szt. | 10
39 |  | Ø 10,0 | szt. | 10
40 | Rurka intubacyjna sterylna bez mankietu z medycznego PCV, z min 3 oznaczeniami rozmiaru na korpusie z otworem Murphiego, min 3 oznaczenia głębokości w dystalnej części rurki. Nie zawierająca DEHP | 2,0 | szt. | 20
41 |  | 2,5 | szt. | 30
42 |  | 3,0 | szt. | 30
43 |  | 3,5 | szt. | 50
44 |  | 4,0 | szt. | 30
45 |  | 4,5 | szt. | 30
46 | Rurka intubacyjna stalowa z podwójnym mankietem do wentylacji podczas zabiegów na tchawicy i krtani z wykorzyst. lasera CO2 i KTP. Odporna na wiązkę laserową, niepalna, giętka, stalowa, powodujące odbicie i rozogniskowanie wiązki laserowej w . Posiadająca nieprzepuszczalną ze stali nierdzewnej spiralę zapobiegającą powstawaniu na całej długości rurki oraz złącze 15 mm zamontowane na stałe dla zmniejszenia ryzyka przypadkowego rozłączenia obwodu oddechowego, dwa mankiety o dużej średnicy, każdy z osobną linią napełniania. Jasno opisane baloniki pilotowe z automatycznymi zaworami - bliższym i dalszym. Okienko Murphy'ego w miękkim, atraumatycznym zakończeniem rurki zapewniającym dodatkowe zabezpieczenie | 5,0/7,5 | szt. | 60
47 |  | 5,5/7,9 | szt. | 20
48 |  | 6,0/8,5 | szt. | 40
49 | Zamknięty system do odsysania dróg oddechowych u dorosłych, do rurek intubacyjnych długość cewnika min 58 cm, rozmiary: 14CH, 16CH i tracheostomijnych długość cewnika min 36 cm, rozmiary: 14CH, 16CH - sterylny, pakowany w jednym integralnym opakowaniu wraz z przestrzenią martwą. Cewnik o zmniejszonej sztywności na końcu dystalnym, posiadający podziałkę głębokości w postaci wyskalowania w centymetrach oraz 4 otwory boczne i 1 centralny. Uniwersalny łącznik stożkowy, złącze standardowe do obwodów oddechowych, obrotowa, łatwa do demontażu dzięki pierścieniowi rozłączającemu system do odsysania z łącznikiem rurki, zastawka zapewniająca odizolowanie dróg oddechowych pacjenta i bezpieczne przepłukanie systemu, a także umożliwiająca, wykonanie bronchofiberoskopii, zapewniając integralność systemu wentylacji podczas bronchofiberoskopii oraz pobierania próbek wydzieliny - okres użytkowania min 72h. Zestaw nie zawiera ftalanów di(2-etylo-heksylu), często określanych skrótem DEHP. W zestawie znajdują się także jednorazowa nasadka samouszczelniająca do bronchoskopii oraz nasadka ochronna do cewnika do odsysania do wykonania bronchofiberoskopii | Nr 14 | szt. | 50
50 |  | Nr 16 | szt. | 50
51 |  | Nr 14 | szt. | 50
52 |  | Nr 16 | szt. | 50
53 | Obwody oddechowe jednorazowe do respiratorów wykonane z PCV o długości 180 cm z pułapką wodną, złącza giętkie 22, ze skaplaczem |  | szt. | 50
54 | Obwody oddechowe dla dorosłych o długości 180 cm, jednorazowe do respiratorów z możliwością rozłączenia trójnika Y-i rury |  | szt. | 400
55 | Zatyczka do obwodów oddechowych do respiratora |  | szt. | 500
56 | Obwody oddechowe, jednorazowe do aparatów do znieczuleń, rozciągliwy, polipropylenowy o długości 180 cm, ramię dodatkowe o długości 120 cm, trójnik z łącznikiem kątowym i portem do kapnografii. Worek oddechowy 2l. |  | szt. | 1750
57 | Filtry antybakteryjne, antywirusowe, mechaniczne, z wyodrębnioną celulozową warstwą wymiennika ciepła i wilgoci, z portem kapno, pakowane pojedynczo, opakowanie folia- papier skuteczności filtracji względem bakterii i wirusów min. 99,9999% skuteczność filtracji wg NaCl ≥ 99,764% wydajność nawilżania min. 34 mg/l przy VT - 500 ml utrata wilgoci max 6 mg H2O/litr przy Vt 500 ml przestrzeń martwa w zakresie 95-100 ml |  | szt. | 1600
58 | Filtry antybakteryjne, antywirusowe, elektrostatyczne, bez wymiennika ciepła i wilgoci, z portem kapno Skuteczność filtracyjna względem NaCl ≥ 97,100 %, pakowane pojedynczo, sterylne zapakowane w opakowanie zbiorcze po 25 sztuk. |  | szt. | 9000
59 | Wymiennik ciepła i wilgoci (sztuczny nos) do rurek tracheostomijnych, sterylny opakowanie folia-papier przestrzeń martwa w zakresie 15 - 20 ml wydajność nawilżania min. 28 mg/l przy VT - 500 ml |  | szt. | 400
60 | Kominek (kolanko,łącznik) obrotowy z portem do odsysania i bronchoskopii |  | szt. | 1200
61 | Przedłużacz rozciągalny do rurki intubacyjnej, złącza 15M-15F |  | szt. | 2000
62 | System zamknięty do odsysania pacjenta do rurek intubacyjnych w rozmiarach CH-05-08, wyposażony w : podwójnie obrotowy łącznik, zastawka kontroli ssania, nietraumatyzujący cewnik o zmiennej sztywności (twarda część dystalna, miękka końcówka) z skalą głębokości, oznaczenie rozmiaru na cewniku. Czas użytkowania systemu- wymagane minimum 48godzin.Port do płukania zestawu oraz podania wlewki do oskrzeli, obrotowa zastawka dostępu cewnika do pacjenta/lub automatyczna. W zestawie min. 2 łączniki Y pasujące do różnych rozmiarów rurek. |  | szt. | 10
63 |  |  | szt. | 10
64 | Obwody oddechowe dla dorosłych z PCV 200 cm, ramie dodatkowe 200 cm z bezlateksowym workiem oddechowym 2l łącznik prosty 22M-22M/19F gładkim świetle użebrowany od zewnątrz, z trójnikiem obrotowym do stosowania u wielu pacjentów, mikrobiologicznie czysty, do aparatów do znieczuleń |  | szt. | 60
65 | Zestaw tlenowo nosowy (wąsy) z odpornym na zgniatanie przewodem tlenowym dł. 210-213 cm |  | szt. | 10000
66 | Zestaw tlenowy z maską i wężem dla dorosłych 210 cm |  | zestaw | 1000
67 | Zestaw do nebulizacji dla dorosłych z nebulizatorem, trójnikiem „T”, ustnikiem, rezerwuarem tlenu dł. 15 cm i odpornym na zgniatanie przewodem tlenowym dł. 213 cm – nie zawiera lateksu |  | zestaw | 250
68 | Zestaw nebulizatora z maską i przewodem tlenowym dla dzieci z nebulizatorem, z mocowaną elast. paskiem maską do aerozoloterapii dla dzieci i odpornym na zgniatanie przewodem tlenowym dł. 213 cm zakończonym złączem z gwintem żeńskim |  | zestaw | 100
69 | Zestaw nebulizatora z maską i przewodem tlenowym dla dorosłych z nebulizatorem, z mocowaną elastycznym paskiem maską do aerozoloterapii dla dorosłych i odpornym na zgniatanie przewodem tlenowym dł. 213 cm |  | zestaw | 1000
70 | Dren do maski tlenowej o długości min. 2,1 m z dwoma uniwersalnymi złączami. Opakowanie 50 szt. |  | op. | 20
71 | Maska tlenowa z rezerwuarem tlenu do wysokich stężeń tlenu, dla dorosłych, bez recyrkulacji, z odpornym na zgniatanie przewodem tlenowym dł. 213 cm i zaworem bezpieczeństwa oraz elastycznym paskiem mocującym |  | szt. | 600
72 | Zestaw do nebulizacji dla dorosłych do włączenia w sterylny obwód oddechowy. W zestawie: cylindryczny nebulizator o konstrukcji antyprzelewowej skalowany co 5 ml odłączalny trójnik o złączach 22F, 22M/15F odporny na zgniatanie przewód tlenowy długości 200 cm zaopatrzony w miękkie złącza, ściśle dopasowany do przyłączy reduktorów tlenowych, sterylny. |  | szt. | 50
73 | Złączka sterylna, dwukierunkowy układ ssania pozwalający na podłączenie do jednego źródła próżni, dwóch układów do ssania. Układ składa się z łącznika stożkowego, podłączonyego do elementu w kształcie litery Y, gdzie jedno z dwóch złączy pacjenta jest wyposażone w zawór sterujący ssaniem. Zawór sterujacy ssaniem jest dostarczany w komplecie z haczykiem, który służy jako zabezpieczenie podczas użycia. |  | szt. | 30
SUMA