## 1
Załącznik nr 2 do SWZ - Forumlarz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 1
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jedn. | Ilość | Nazwa handlowa produktu oraz nazwa producenta | Numer katalogowy REF | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | StawkaVAT % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym i otworem Murphego, z oznaczeniem głębokości na rurce w postaci 2 pełnych pierścieni i rozmiarem rurki na łączniku 15 mm; skalowane co 1 cm, wykonane z termoczułego PCV, minimum 3 oznaczeniami rozmiaru rurki na korpusie z balonikiem kontrolnym w kształcie stożka w kolorze różnym od transparantnego przewodu łączącego z rurką, nie zawierające DEHP | 6,0 | szt. | 60
2 |  | 6.5 | szt. | 80
3 |  | 7,0 | szt. | 1700
4 |  | 7.5 | szt. | 2200
5 |  | 8,0 | szt. | 2200
6 |  | 8.5 | szt. | 500
7 |  | 9,0 | szt. | 50
8 |  | 9.5 | szt. | 20
9 | Rurka intubacyjna zbrojona, metalowa spirala wzmacniająca zatopiona w ściance rurki, dwa oznaczenia głębokości nad mankietem, 15 mm łącznik trwale połączony z rurką celem ograniczenia ryzyka przypadkowego rozłączenia rurki | 3,0 | szt. | 10
10 |  | 3.5 | szt. | 10
11 |  | 4,0 | szt. | 10
12 |  | 4.5 | szt. | 10
13 |  | 5,0 | szt. | 10
14 |  | 5.5 | szt. | 10
15 |  | 6,0 | szt. | 30
16 |  | 6.5 | szt. | 80
17 |  | 7,0 | szt. | 100
18 |  | 7.5 | szt. | 60
19 |  | 8,0 | szt. | 100
20 | Rurka intubacyjna specjalna z mankietem w kształcie stożka do przedłużonej intubacji, wyposażona w system drenażu przestrzeni podgłośniowej. Minimum 2 oznaczenia rozmiaru na korpusie rurki, półtransparentny łącznik 15 mm, mankiet niskociśnieniowy, w swej górnej części o średnicy większej niż średnica tchawicy, zwężający się stopniowo ku dołowi (stożek), posiadający dzięki swej konstrukcji strefę całkowitego uszczelnienia tchawicy. Możliwość skrócenia rurki o 10 cm, znacznik RTG wtopiony w korpus rurki tuż nad otworem do drenażu przestrzeni podgłośniowej (tuż nam mankietem). Rurka z mankietem stożkowym o potwierdzonej dokumentami producenta skuteczności w zmniejszaniu mikroaspiracji średnio o 90% w porównaniu z mankietem wysokoobjętościowym-niskociśnieniowym. Rozmiary 6.0 do 9.0 co 0.5 | 6,0 | szt. | 10
21 |  | 6.5 | szt. | 20
22 |  | 7,0 | szt. | 20
23 |  | 7.5 | szt. | 20
24 |  | 8,0 | szt. | 30
25 |  | 8.5 | szt. | 50
26 | Rurka ustno-gardłowa Gudela; jednorazowa; sterylna; pakowana pojedynczo; kodowana kolorystycznie | 2/70 mm | szt. | 100
27 |  | 3/80 mm | szt. | 1000
28 |  | 4/90 mm | szt. | 1000
29 |  | 5/100 mm | szt. | 500
30 | Rurka tracheotomijna z mankietem niskociśnieniowym; z ufiksowanym na stałe przezroczystym uchwytem mocującym z naniesionym rozmiarem rurki; wyposażona w białą prowadnicę; dołączoną luzem tasiemką mocującą; sterylna; pakowana pojedynczo | 6,0 | szt. | 20
31 |  | 7,0 | szt. | 60
32 |  | 7,5 | szt. | 30
33 |  | 8,0 | szt. | 80
34 |  | 8,5 | szt. | 50
35 |  | 9,0 | szt. | 60
36 |  | 10,0 | szt. | 30
37 | Rurki tracheotomijne z odsysaniem podgłośniowym Ø 8,0 W zestawie taśma mocująca oraz obturator umożliwiający zakładanie. | Ø 8,0 | szt. | 30
38 |  | Ø 9,0 | szt. | 10
39 |  | Ø 10,0 | szt. | 10
40 | Rurka intubacyjna sterylna bez mankietu z medycznego PCV, z min 3 oznaczeniami rozmiaru na korpusie z otworem Murphiego, min 3 oznaczenia głębokości w dystalnej części rurki. Nie zawierająca DEHP | 2,0 | szt. | 20
41 |  | 2,5 | szt. | 30
42 |  | 3,0 | szt. | 30
43 |  | 3,5 | szt. | 50
44 |  | 4,0 | szt. | 30
45 |  | 4,5 | szt. | 30
46 | Rurka intubacyjna stalowa z podwójnym mankietem do wentylacji podczas zabiegów na tchawicy i krtani z wykorzyst. lasera CO2 i KTP. Odporna na wiązkę laserową, niepalna, giętka, stalowa, powodujące odbicie i rozogniskowanie wiązki laserowej w . Posiadająca nieprzepuszczalną ze stali nierdzewnej spiralę zapobiegającą powstawaniu na całej długości rurki oraz złącze 15 mm zamontowane na stałe dla zmniejszenia ryzyka przypadkowego rozłączenia obwodu oddechowego, dwa mankiety o dużej średnicy, każdy z osobną linią napełniania. Jasno opisane baloniki pilotowe z automatycznymi zaworami - bliższym i dalszym. Okienko Murphy'ego w miękkim, atraumatycznym zakończeniem rurki zapewniającym dodatkowe zabezpieczenie | 5,0/7,5 | szt. | 60
47 |  | 5,5/7,9 | szt. | 20
48 |  | 6,0/8,5 | szt. | 40
49 | Zamknięty system do odsysania dróg oddechowych u dorosłych, do rurek intubacyjnych długość cewnika min 58 cm, rozmiary: 14CH, 16CH i tracheostomijnych długość cewnika min 36 cm, rozmiary: 14CH, 16CH - sterylny, pakowany w jednym integralnym opakowaniu wraz z przestrzenią martwą. Cewnik o zmniejszonej sztywności na końcu dystalnym, posiadający podziałkę głębokości w postaci wyskalowania w centymetrach oraz 4 otwory boczne i 1 centralny. Uniwersalny łącznik stożkowy, złącze standardowe do obwodów oddechowych, obrotowa, łatwa do demontażu dzięki pierścieniowi rozłączającemu system do odsysania z łącznikiem rurki, zastawka zapewniająca odizolowanie dróg oddechowych pacjenta i bezpieczne przepłukanie systemu, a także umożliwiająca, wykonanie bronchofiberoskopii, zapewniając integralność systemu wentylacji podczas bronchofiberoskopii oraz pobierania próbek wydzieliny - okres użytkowania min 72h. Zestaw nie zawiera ftalanów di(2-etylo-heksylu), często określanych skrótem DEHP. W zestawie znajdują się także jednorazowa nasadka samouszczelniająca do bronchoskopii oraz nasadka ochronna do cewnika do odsysania do wykonania bronchofiberoskopii | Nr 14 | szt. | 50
50 |  | Nr 16 | szt. | 50
51 |  | Nr 14 | szt. | 50
52 |  | Nr 16 | szt. | 50
53 | Obwody oddechowe jednorazowe do respiratorów wykonane z PCV o długości 180 cm z pułapką wodną, złącza giętkie 22, ze skaplaczem |  | szt. | 50
54 | Obwody oddechowe dla dorosłych o długości 180 cm, jednorazowe do respiratorów z możliwością rozłączenia trójnika Y-i rury |  | szt. | 400
55 | Zatyczka do obwodów oddechowych do respiratora |  | szt. | 500
56 | Obwody oddechowe, jednorazowe do aparatów do znieczuleń, rozciągliwy, polipropylenowy o długości 180 cm, ramię dodatkowe o długości 120 cm, trójnik z łącznikiem kątowym i portem do kapnografii. Worek oddechowy 2l. |  | szt. | 1750
57 | Filtry antybakteryjne, antywirusowe, mechaniczne, z wyodrębnioną celulozową warstwą wymiennika ciepła i wilgoci, z portem kapno, pakowane pojedynczo, opakowanie folia- papier skuteczności filtracji względem bakterii i wirusów min. 99,9999% skuteczność filtracji wg NaCl ≥ 99,764% wydajność nawilżania min. 34 mg/l przy VT - 500 ml utrata wilgoci max 6 mg H2O/litr przy Vt 500 ml przestrzeń martwa w zakresie 95-100 ml |  | szt. | 1600
58 | Filtry antybakteryjne, antywirusowe, elektrostatyczne, bez wymiennika ciepła i wilgoci, z portem kapno Skuteczność filtracyjna względem NaCl ≥ 97,100 %, pakowane pojedynczo, sterylne zapakowane w opakowanie zbiorcze po 25 sztuk. |  | szt. | 9000
59 | Wymiennik ciepła i wilgoci (sztuczny nos) do rurek tracheostomijnych, sterylny opakowanie folia-papier przestrzeń martwa w zakresie 15 - 20 ml wydajność nawilżania min. 28 mg/l przy VT - 500 ml |  | szt. | 400
60 | Kominek (kolanko,łącznik) obrotowy z portem do odsysania i bronchoskopii |  | szt. | 1200
61 | Przedłużacz rozciągalny do rurki intubacyjnej, złącza 15M-15F |  | szt. | 2000
62 | System zamknięty do odsysania pacjenta do rurek intubacyjnych w rozmiarach CH-05-08, wyposażony w : podwójnie obrotowy łącznik, zastawka kontroli ssania, nietraumatyzujący cewnik o zmiennej sztywności (twarda część dystalna, miękka końcówka) z skalą głębokości, oznaczenie rozmiaru na cewniku. Czas użytkowania systemu- wymagane minimum 48godzin.Port do płukania zestawu oraz podania wlewki do oskrzeli, obrotowa zastawka dostępu cewnika do pacjenta/lub automatyczna. W zestawie min. 2 łączniki Y pasujące do różnych rozmiarów rurek. |  | szt. | 10
63 |  |  | szt. | 10
64 | Obwody oddechowe dla dorosłych z PCV 200 cm, ramie dodatkowe 200 cm z bezlateksowym workiem oddechowym 2l łącznik prosty 22M-22M/19F gładkim świetle użebrowany od zewnątrz, z trójnikiem obrotowym do stosowania u wielu pacjentów, mikrobiologicznie czysty, do aparatów do znieczuleń |  | szt. | 60
65 | Zestaw tlenowo nosowy (wąsy) z odpornym na zgniatanie przewodem tlenowym dł. 210-213 cm |  | szt. | 10000
66 | Zestaw tlenowy z maską i wężem dla dorosłych 210 cm |  | zestaw | 1000
67 | Zestaw do nebulizacji dla dorosłych z nebulizatorem, trójnikiem „T”, ustnikiem, rezerwuarem tlenu dł. 15 cm i odpornym na zgniatanie przewodem tlenowym dł. 213 cm – nie zawiera lateksu |  | zestaw | 250
68 | Zestaw nebulizatora z maską i przewodem tlenowym dla dzieci z nebulizatorem, z mocowaną elast. paskiem maską do aerozoloterapii dla dzieci i odpornym na zgniatanie przewodem tlenowym dł. 213 cm zakończonym złączem z gwintem żeńskim |  | zestaw | 100
69 | Zestaw nebulizatora z maską i przewodem tlenowym dla dorosłych z nebulizatorem, z mocowaną elastycznym paskiem maską do aerozoloterapii dla dorosłych i odpornym na zgniatanie przewodem tlenowym dł. 213 cm |  | zestaw | 1000
70 | Dren do maski tlenowej o długości min. 2,1 m z dwoma uniwersalnymi złączami. Opakowanie 50 szt. |  | op. | 1000
71 | Maska tlenowa z rezerwuarem tlenu do wysokich stężeń tlenu, dla dorosłych, bez recyrkulacji, z odpornym na zgniatanie przewodem tlenowym dł. 213 cm i zaworem bezpieczeństwa oraz elastycznym paskiem mocującym |  | szt. | 600
72 | Zestaw do nebulizacji dla dorosłych do włączenia w sterylny obwód oddechowy. W zestawie: cylindryczny nebulizator o konstrukcji antyprzelewowej skalowany co 5 ml odłączalny trójnik o złączach 22F, 22M/15F odporny na zgniatanie przewód tlenowy długości 200 cm zaopatrzony w miękkie złącza, ściśle dopasowany do przyłączy reduktorów tlenowych, sterylny. |  | szt. | 50
73 | Złączka sterylna, dwukierunkowy układ ssania pozwalający na podłączenie do jednego źródła próżni, dwóch układów do ssania. Układ składa się z łącznika stożkowego, podłączonyego do elementu w kształcie litery Y, gdzie jedno z dwóch złączy pacjenta jest wyposażone w zawór sterujący ssaniem. Zawór sterujacy ssaniem jest dostarczany w komplecie z haczykiem, który służy jako zabezpieczenie podczas użycia. |  | szt. | 30
SUMA

## 2
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 2
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jedn. | Ilość | Nazwa handlowa produktu oraz nazwa producenta | Numer katalogowy REF | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | Stawka VAT % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Zarys
Anmar
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Miękki, przezroczysty, dren w 100 % silikonowy do jamy otrzewnej, jałowy, apirogenny, zawierajacy nitkę kontrastującą w RTG, z otworami bocznymi (4-8), długość ok. 50cm, średnice | CH 12 | szt. | 10 | [8 empty] | 1.2
2 |  | CH 14 | szt. | 10 | [8 empty] | 1.2
3 |  | CH 15 | szt. | 300 | [8 empty] | 1.2
4 |  | CH 18 | szt. | 100 | [8 empty] | 1.2
5 |  | CH 21 | szt. | 100 | [8 empty] | 1.2
6 |  | CH 22 | szt. | 10 | [8 empty] | 1.2
7 |  | CH 24 | szt. | 800 | [8 empty] | 1.2
8 |  | CH 30 | szt. | 150 | [8 empty] | 1.2
9 |  | CH 33 | szt. | 10 | [8 empty] | 1.2
10 | Dren do drenażu klatki piersiowej z nitką radicyjną | 28 | szt. | 20 | [8 empty] | 1.2
11 | Dren do drenażu klatki piersiowej z nitką radicyjną | 32 | szt. | 10 | [8 empty] | 1.2
12 | Dren do klatki piersiowej z trokarem kompatybilne z systemem do drenażu klatki piersiowej Covidien | 12 F | szt. | 20 | [8 empty] | 1.2
13 |  | 14 F | szt. | 20 | [8 empty] | 1.2
14 |  | 16 F | szt. | 20 | [8 empty] | 1.2
15 |  | 18 F | szt. | 20 | [8 empty] | 1.2
16 |  | 20 F | szt. | 20 | [8 empty] | 1.2
17 |  | 24 F | szt. | 20 | [8 empty] | 1.2
18 | Dren Penrose’a wykonany z najwyższej jakości 100% biokompatybilnego i transparentnego silikonu, swobodny i pełny odpływ wydzieliny dzięki specjalnemu wewnętrznemu ożebrowaniu zapobiegającemu zaginaniu drenu i zamknięciu jego światła, możliwość znacznego wydłużenia okresu drenowania w stosunku do drenów lateksowych, pasek kontrastujący w RTG wzdłuż całej długości drenu gwarantuje możliwość dokładnej identyfikacji położenia w każdym momencie terapii, pakowany podwójnie | 15mm/300 mm | szt. | 150
19 |  | 25mm/300 mm | szt. | 50
20 | Jednorazowe łyżki plastikowe do laryngoskopu typ Macintosh: kompatybilne z rękojeściami w standardzie ISO 7376 tzw. zielona specyfikacja (okrągłe oznaczenie koloru zielonego na mocowaniu łyżki). Wykonana z PCV niezawierającego ftalanów, sztywna, odporna na zagięcia i skręcanie. Światłowód akrylowy, o szerokim, owalnym przekroju od strony źródła światła, nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło. Oznaczenie CE, symbol „jednorazowego użycia” oznaczenie typu łyżki i rozmiaru – wszystkie umieszczone po przeciwnej stronie wyprowadzenia światłowodu. Wytrzymałe zatrzaski kulkowe zapewniające trwałe mocowanie w rękojeści. Zakończenie łyżki atraumatyczne, wyraźnie zaokrąglone, pogrubione. Opakowanie foliowe. Na opakowaniu numer serii i data produkcji. Termin przydatności do użycia - 5 lat od daty produkcji. | 2 (115 mm/97mm/ 14mm), | szt. | 10
21 |  | 3 (133mm/ 117mm/14mm) | szt. | 40
22 |  | 4 (163mm/ 147mm/14mm) | szt. | 60
23 | Maska anestetyczna jednorazowego użytku z nadmuchiwaną poduszką twarzową; oznaczenia kolorami kodowymi ułatwiające identyfikację produktu; przezroczysty korpus maski; Nie zawierają lateksu. | Mała, dla dorosłych, rozmiar 3 – biały pierścień | szt. | 800
24 |  | Średnia, dla dorosłych, rozmiar 4 – żółty pierścień | szt. | 3500
25 |  | Duża, dla dorosłych rozmiar 5 – niebieski pierścień | szt. | 3000
26 | Sterylna maska krtaniowa jednorazowego użytku z PCV bez użebrowania, z kopułą maski o budowie chroniącej przed wklinowaniem nagłośni, z przezroczystym mankietem i rurką oddechową tworzącymi jedną całość, stabilizator uszczelnienia pomiędzy rurką i mankietem, ze wzmocnioną grzbietową częścią mankietu co chroni przed jego podwijaniem się w trakcie zakładania z wbudowanym w ścianę rurki oddechowej na całej jej długości drenem do napełniania mankietu. Dren do napełniania mankietu wchodzący do stabilizatora uszczelnienia, opuszczający ściankę rurki oddechowej pod kątem 45 ° w obrębie konektora 15 mm. Maska bez zawartości lateksu, DEHP, bisfenolu (BSA). Rozmiar maski kodowany kolorem mankietu i balonika kontrolnego z dodatkowym oznaczeniem numerycznym na baloniku kontrolnym oraz na rurce oddechowej. Opakowanie sztywne typu blister odwzorowujące kształt produktu. Instrukcja uzycia na opakowaniu. | 2 (10-20 kg) | szt. | 10
27 |  | 3 (30-50kg) | szt. | 200
28 |  | 4 (50-70kg) | szt. | 200
29 |  | 5 (>70kg) | szt. | 40
30 | Spike z krótką elastyczną przedłużką i zaworem Clearlink, bez odpowietrznika, długość linii głównej 8 cm, nie zawiera lateksu naturalnego i DEHP. Służy do przygotowywania i pobierania leków, z zaworem samozamykającym Clearlink, z gładką powierzchnią do wielokrotnej dezynfekcji, (chemicznie i mechanicznie kompatybilna z 70% alkoholem izopropylowym, 10% jodyną powidonową i 0,2% roztworem chlorheksydyny) do zastosowania do 96 godzin lub maksymalnie 100 razy. |  | szt | 5000
31 | Linia przedłużająca typu Y z neutralnymi łącznikami bezigłowymi Onelink, o łącznej długości 22,3cm i objętości wypełnienia 1,4ml. Łączniki niespojone z linią przedłużającą. Na adapterze ze złączem mękim Luer-Lock przesuwany kołnierz. Przedłużki zaopatrzone w zaciski ślizgowe. Wyrób zdatny do użytku przez 7 dni lub do 200 aktywacji. Bez zawartości PVC, DEHP, metalu i lateksu. Odporny na lipidy. Łącznik Onelink z obojętnym przemieszczaniem płynu, wyposażony w podwójną zastawkę zapewniającą dodatkową ochronę przed zanieczyszczeniami mikrobiologicznymi. |  | szt. | 100
32 | Prowadnica do rurek intubacyjnych: • metal pokryty tworzywem medycznej jakości; • miękki koniec dystalny; • bez lateksu, bez ftalanów; • jałowa, jednorazowego użytku. | 340 (5,0-8,0mm) | szt. | 70
33 |  | 370 (6,0-11,0mm) | szt. | 120
34 | Jednorazowa prowadnica do trudnych intubacji, elastyczna, wygięta, CH 15 długość 600 mm pakowana pojedynczo sterylna typu Bougie | 600 CH15 | szt. | 1000
SUMA

## 3
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 3
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jedn. | Ilość | Nazwa handlowa produktu oraz nazwa producenta | Numer katalogowy REF | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | Stawka VAT % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Cewniki do tętnicy pępowinowej poliuretanowe z kranikiem | 3.5 | szt. | 10
2 |  | 4 | szt. | 10
3 |  | 5 | szt. | 10
4 |  | 8 | szt. | 10
5 | Wentylacja-rurki neonatologiczne. Rurka bez balonu do krótkotrwałej intubacji, przezroczysta, z kontrastującym rtg paskiem, oznaczenie dł. co 0,5cm | 2 | szt. | 10
6 |  | 2.5 | szt. | 10
7 |  | 3 | szt. | 10
8 |  | 3.5 | szt. | 10
9 |  | 4 | szt. | 30
10 |  | 4.5 | szt. | 10
11 | Rurka bez balonu, dwuświatłowa, do podawania surfaktantu lub monitorowania ciśnienia w drogach oddechowych, przezroczysta, z kontrastującym w rtg paskiem i 25mm końcówką dystalną kontrastującą w rtg, oznakowanie długości, co 0,5cm | 2 | szt. | 10
12 |  | 2.5 | szt. | 10
13 |  | 3 | szt. | 10
14 |  | 3.5 | szt. | 10
15 |  | 4 | szt. | 10
16 |  | 4.5 | szt. | 10
17 |  | 5 | szt. | 10
18 | Cewnik Trokar neontologiczny do drenażu opłucnej, przezroczysty cewnik z kontrastującymi obrączkami i oznaczeniem długości w centymetrach, dystalna końcówka z bocznym otworem, proksymalna końcówka z nasadką Luer Lock i z gryfem, metalowy trokar z zaostrzoną końcówką | 8F-8cm | szt. | 10
19 |  | 10F-8cm | szt. | 10
20 | Złączka neonatologiczna dla o/Noworodków |  | szt. | 20
21 | Zestaw do transfuzji wymiennej |  | szt. | 5
22 | Kraniki neonatologiczne: jednorazowe, sterylne, bezlateksowe kraniki trójdrożne Luer – Lock z wyczuwalnym indykatorem, znacznikiem określającym rodzaj linii żyły lub tętnicy. Jeden koniec połączeniowy kranika wykonany ze specjalnego antyzapiekowego materiału. Po podłączeniu z możliwością o 360o .Wszystkie wyjścia kranika zabezpieczone koreczkami. |  | szt. | 50
23 | Nakłuwacz typu spike do pobierania i podawania roztworu leków do butelek lub worków zakończony zamkniętym systemem bezigłowym, posiadający wbudowany w obudowę mechanizm sprężynowy zapewniający po użyciu automatyczne, szczelne zamknięcie membrany, objętość wypełnienia 0,02 ml nieprzeźroczysty, zapobiega cofaniu się pobieranych leków. Łatwa i optymalna dezynfekcja membrany wykonanej z silikonu wszystkimi stosowanymi środkami w szpitalach. Prosty tor przepływu, jałowy, może być używany przez 7 dni lub 720 aktywacji. System nie zawiera ftalanów, latexu, pirogenów, oraz produktów pochodzenia odzwierzęcego, może być używany w tomografii komputerowej oraz rezonansie magnetycznym. Przepływ max. ok. 600 ml/min. Kompatybilny ze wszystkimi lekami dostępnymi na rynku, krwią, cytostatykami, lipidami. Opakowanie folia papier |  | szt. | 2000
24 | Cewnik prosty z PVC z zamkniętą końcówką i bocznymi otworami (Typ Nelaton) rozmiar 4 Fr, średnica 1,3mm długości 40 cm. |  | szt. | 200
25 | Strzykawka enteralna ENFit objętość 60ml plus korek |  | szt. | 700
SUMA

## 4
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 4
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar igły i długość kaniuli | Jedn. | Ilość | Nazwa handlowa produktu oraz nazwa producenta | Numer katalogowy REF | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | Stawka VAT % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Igła do portu z elastycznymi skrzydełkami, o łyżeczkowatym szlifie ostrza, odporna na działanie ciśnienia do 22,4 bar stosowana do długotrwałych infuzji i do podania środka kontrastującego pod wysokim ciśnieniem, nie powodująca powstania w membranie otworu. Igła musi być zaopatrzona w dren bez PCV z zaciskiem zamykającym, długość drenu od igły do łącznika: 200 mm (+/- 10 mm) Igła nie może zawierać lateksu i DEHP. Igły pakowane w opakowanie zbiorcze po 15 sztuk. | G20 długość 20 mm | op. | 10
|  | G20 długość 15 mm | op. | 10
|  | G19 długość 20 mm | op. | 20
|  | G19 długość 15 mm | op. | 30
|  | G22 długość 12 mm | op. | 30
2 | Igła do portu z okrągłą płytką do mocowania o śr. 30 mm z łyżeczkowatym szlifie ostrza, odporna na działanie ciśnienia do 22,4 bar stosowana do długotrwałych infuzji i do podania środka kontrastującego pod wysokim ciśnieniem, nie powodująca powstania w membranie otworu. Igła musi być zaopatrzona w dren bez PCV z zaciskiem zamykającym, długość drenu od igły do łącznika: 250 mm (+/- 10 mm) Igła nie może zawierać lateksu i DEHP. Igły pakowane w opakowanie zbiorcze po 25 sztuk. | G20 długość 20 mm | op. | 2
SUMA
Uwaga!!! Zamawiajacy wymaga dostarczenia próbek - po 1 szt. do każdej pozycji pakietu.

## 5
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 5
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar [mm] | Jedn. | Ilość | Nazwa handlowa produktu oraz nazwa producenta | Numer katalogowy REF | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | Stawka VAT % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
Długość [mm]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Laparoskopowe, bezlateksowe, sterylne osłonki jednorazowe dla głowicy laparoskopowej. Opakowanie zawiera 12 sztuk | 15,2 x 244 | op. | 5
2 | Śródoperacyjne, bezlateksowe, sterylne osłonki dla głowicy 9015oraz dla głowicy 9024 Opakowanie zawiera 12 sztuk | 15,2 x 244 | op. | 10
3 | Jednorazowa, sterylna prowadnica śródoperacyjna do igieł dla głowicy typ 9015 Opakowanie zawiera 9 sztuk. | nie dotyczy | op. | 5
4 | Jednorazowa, sterylna prowadnica śródoperacyjna do igieł dla głowicy typ 9024 Opakowanie zawiera 9 sztuk. | nie dotyczy | op. | 5
SUMA

## 6
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 6
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jedn. | Ilość | Nazwa handlowa produktu oraz nazwa producenta | Numer katalogowy REF | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | Stawka VAT % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Zestaw do zbiórki pokarmu do laktatorów Symphony Medela. Do użycia przez jedną dobę lub do 8 odciągnięć. Gotowy do użycia. Mikrobiologicznie czysty lub sterylny. W skład zestawu wchodzi konektor ze zdejmowalnym lejkiem, dren o śr. 4mm połączony z konektorem i nakładką na tłok; zdejmowalna membrana okalająca krawędzie nakładki dla pełnej szczelności po nałożeniu na tłok; możliwość stosowania lejków 24, 27 i 30mm. Opakowanie typu papier-folia, zawierające informacje o dacie produkcji, dacie ważności, numer LOT i numerze referencyjnym. | M | zestaw | 600
2 |  | L | zestaw | 300
3 |  | XL | zestaw | 60
4 | Jednorazowy zbiornik na siarę o pojemności 35 ml pakowane po 2szt., wykonany z polipropylenu, nie zawiera Bisphenolu A, przeznaczony do zbierania małych porcji siary, tylko dla jednego dziecka, ścianki zbiorniczka idealnie gładkie, co zapobiega zatrzymywaniu się kropel siary na ściankach, dostarczany w zestawach sterylnych, gotowy do użycia posiada specjalnie ukształtowane dno półokrągłe by z łatwością pobrać pokarm strzykawką, ze skalą co 5 ml tłoczoną, odporną na ścieranie, z możliwością wpisania danych osobowych dziecka, daty oraz ilości mleka, z nakrętką, gwint standardowy, możliwość użycia bezpośrednio z każdego typu lejkiem. |  | zestaw | 160
SUMA
Uwaga!!! Zamawiajacy wymaga dostarczenia próbek - po 1 szt. do każdej pozycji pakietu.

## 7
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 7
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. | Ilość | Nazwa handlowa produktu oraz nazwa producenta | Numer katalogowy REF | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | Stawka VAT % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Port naczyniowy – wysokoprofilowy i niskoprofilowy – do wyboru przez Zamawiającego - komora i przewód wyprowadzający wykonane z tytanu - komora portu powleczona od zewnątrz tworzywem polioksymetylen z silikonowanymi wypełnieniami miejsc przeznaczonych do mocowania - 3 otwory do przyszycia portu w tym min 2 otwory od strony podłączenia cewnika - średnica podstawy 31,0x22,2 wysokość 12,2mm, waga 7,6g - port wysokoprofilowy - średnica podstawy 25,8x20,8 wysokość 10,1mm, waga 5,0g – port niskoprofilowy - zestaw wprowadzający oparty na technice Seldingera - cewnik silikonowy dołączany (nie połączony trwale z komorą portu) - cewnik o długości 60 cm, - rozmiar 7,2Fr 1,20mm x 2,40mm port wysokoprofilowy - rozmiar 7,2Fr 1,20mm x 2,40mm lub 6,5Fr 1,02mm x 2,16mm - port niskoprofilowy - do wyboru przez Zamawiającego - oznaczenie długości co 1 cm trwale naniesione na cewnik i opis co 5 cm - w zestawie tunelizator do przeprowadzania cewnika pod skórą – “tępy”, bez powierzchni tnącej, rozrywalny zestaw wprowadzający, - dwa łączniki, urządzenie do podnoszenia żył, - echogeniczna igła wprowadzająca 18Gx70 mm, - prowadnik "J"(0,35"x 60 cm) w podajniku umożliwiającym obsługę jedną ręką - zestaw do przetoczeń z bezpieczną wysokociśnieniową igłą Hubera z drenem o długości 25 cm, do wypełnienia komory portu - strzykawka 10ml - sterylne obłożenie, bezlateksowa osłona na głowice USG, dwie sterylne gumki i żel, - zastawka zapobiegająca utracie krwi oraz zatorowości powietrznej podczas wprowadzania prowadnika mocowana na igle do nakłucia. w zestawie paszport portu dla pacjenta w j. polskim Zamawiający wymaga, aby port umożliwiał podawanie wlewów pod ciśnieniem, pompy perystaltyczne, strzykawki automatyczne, CT, czyli żeby posiadał cewnik odporny na ciśnienie powyżej 320 PSI - potwierdzone przez Producenta. Port posiada unikalne znakowanie radiologiczne umożliwiające łatwą identyfikację maksymalnego przepływu oraz położenia portu. Zamawiający wymaga, aby porty oraz igły można było używać w MRI- potwierdzone przez Producenta. Cały oferowany sprzęt musi być kompatybilny ze sobą i pochodzić od tego samego Producenta. (dotyczy portów naczyniowych) | szt | 10
2 | Port naczyniowy – wysokoprofilowy i niskoprofilowy – do wyboru przez Zamawiającego - komora i przewód wyprowadzający wykonane z tytanu - komora portu powleczona od zewnątrz tworzywem polioksymetylen - 3 otwory do przyszycia portu w tym min 2 otwory od strony podłączenia cewnika - średnica podstawy 31,0x22,2 wysokość 12,2mm, waga 7,6g - port wysokoprofilowy - średnica podstawy 25,8x20,8 wysokość 10,1mm, waga 5,0g – port niskoprofilowy - zestaw wprowadzający oparty na technice Seldingera - cewnik silikonowy dołączany (nie połączony trwale z komorą portu) - cewnik o długości 60 cm, - rozmiar 7,2Fr 1,20mm x 2,40mm port wysokoprofilowy - rozmiar 7,2Fr 1,20mm x 2,40mm lub 6,5Fr, 1,02mm x 2,16mm - port niskoprofilowy - do wyboru przez Zamawiającego - oznaczenie długości co 1 cm trwale naniesione na cewnik i opis co 5 cm - w zestawie tunelizator do przeprowadzania cewnika pod skórą – “tępy”, bez powierzchni tnącej, rozrywalny zestaw wprowadzający, - dwa łączniki, urządzenie do podnoszenia żył, - echogeniczna igła wprowadzająca 18Gx70 mm, - prowadnik "J"(0,35"x 60 cm) w podajniku umożliwiającym obsługę jedną ręką - strzykawka 10ml - sterylne obłożenie, bezlateksowa osłona na głowice USG, dwie sterylne gumki i żel, - zastawka zapobiegająca utracie krwi oraz zatorowości powietrznej podczas wprowadzania prowadnika mocowana na igle do nakłucia. w zestawie paszport portu dla pacjenta w j. polskim Zamawiający wymaga, aby port umożliwiał podawanie wlewów pod ciśnieniem, pompy perystaltyczne, strzykawki automatyczne, CT, czyli żeby posiadał cewnik odporny na ciśnienie powyżej 320 PSI - potwierdzone przez Producenta. Zamawiający wymaga, aby porty oraz igły można było używać w MRI- potwierdzone przez Producenta. Cały oferowany sprzęt musi być kompatybilny ze sobą i pochodzić od tego samego Producenta. (dotyczy portów naczyniowych) | szt | 10
SUMA
Uwaga!!! Zamawiajacy wymaga dostarczenia próbek - po 3 szt. do każdej pozycji pakietu.