## 1
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 1
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka | Ilość | Nazwa handlowa produktu oraz nazwa producenta | Numer katalogowy REF | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Klipsownica automatyczna jednorazowego użytku z klipsami tytanowymi i systemem pewnego zamykania naczyń M-9,75. Nie mniej niż 20 klipsów w klipsownicy. Opakowanie po 6 klipsownic. | op. | 24
2 | Klipsownica automatyczna jednorazowego użytku z klipsami tytanowymi i systemem pewnego zamykania naczyń M-11,5. Nie mniej niż 20 klipsów w klipsownicy. Opakowanie po 6 klipsownic. | op. | 16
SUMA

## 2
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 2
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka | Ilość | Nazwa handlowa produktu oraz nazwa producenta | Numer katalogowy REF | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Klipsy tytanowe rozmiar M/L wykonane z elastycznego materiału powodującego łatwe pobieranie klipsa przez klipsownicę i ułożenie klipsów w zasobniku oraz ograniczające zużycie klispownicy. Klipsy kompatybilne z klipsownicą Aesculap Chifa (6 klipsów w magazynku, 20 magazynków w opakowaniu) | magazynek | 240
2 | Klipsy tytanowe rozmiar M/L kompatybilne z klipsownicą firmy OLYMPUS A56790A Jeden magazynek musi zawierac 6 klipsów | magazynek | 90
3 | Klipsy tytanowe rozmiar M kompatybilne z klipsownicą firmy ETHICON GODMAN 832 Jeden magazynek musi zawierac 6 klipsów | magazynek | 120
4 | Klipsy tytanowe rozmiar S kompatybilne z klipsownicą firmy GRENA REF 0301 06S,przekrój klipsa sercowaty. Jeden magazynek musi zawierac 6 klipsów | magazynek | 12
5 | Klipsy polimerowe rozmiar M/L kompatybilne z klipsownicą firmy GRENA 0301-04MLE,(parametr potwierdzony w IFU) niewchłanialne jednorazowe z etykietami samoprzylepnymi do dokumentacji medycznej zawierające LOT, REF. Magazynek musi zawierać 6 klipsów. | magazynek | 1000
6 | Klipsy polimerowe rozmiar XL kompatybilne z klipsownicą firmy GRENA 0301-04XLE,(parametr potwierdzony w IFU) niewchłanialne jednorazowe z etykietami samoprzylepnymi do dokumentacji medycznej zawierające LOT, REF. Magazynek musi zawierać 6 klipsów. | magazynek | 300
7 | Stapler skórny jednorazowego użytku zszywki szerokie rozm zszywki 3,1mm wysokość 6 mm .(stapler do wyboru z 15 ,25 lub 35 załadowanymi zszywkami) | szt. | 600
8 | Kleszczyki do usuwania zszywek, jałowe | szt. | 250
SUMA
Uwaga: Klipsy muszą zawierać samoprzylepne etykiety do dokumentacji medycznej zawierające: REF, LOT i datę ważności.

## 3
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 3
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka | Ilość | Nazwa handlowa produktu oraz nazwa producenta | Numer katalogowy REF | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Magazynek klipsów tytanowych w rozmiarze ML do klipsownicy laparoskopowej kompatybilny z klipsownicą firmy AESCULAP CHIFA PL506R manualnej. W opakowaniu znajduje się 12 magazynków, a w magazynku znajduje się 8 klispów (opakowanie zawiera 96 klipsów). | opakowanie | 50
SUMA

## 4
Załącznik nr 2 do SWZ Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 4
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka | Ilość | Nazwa handlowa produktu oraz nazwa producenta | Numer katalogowy REF | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Ładunek do jednorazowego automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 45mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego, przeznaczony do tkanki cienkiej (3,5mm przed zamknięciem, 1,5mm po zamknięciu). | szt. | 24
2 | Ładunek do jednorazowego automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 45mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego, przeznaczony do tkanki grubej (4,8mm przed zamknięciem, 2,0mm po zamknięciu). | szt. | 24
3 | Ładunek do jednorazowego automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 60mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego, przeznaczony do tkanki cienkiej (3,5mm przed zamknięciem, 1,5mm po zamknięciu). | szt. | 24
4 | Ładunek do jednorazowego automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 60mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego, przeznaczony do tkanki grubej (4,8mm przed zamknięciem, 2,0mm po zamknięciu). | szt. | 24
5 | Jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 45mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego, załadowany ładunkiem do tkanki cienkiej (3,5mm przed zamknięciem, 1,5mm po zamknięciu), ze zintegrowaną pinezką ograniczającą wysuwanie tkanki opuszczaną manualnie lub automatycznie; stapler posiada jedną dżwignię zamykająco-spustową. Możliwość obsługi staplera jedną dłonią. | szt. | 9
6 | Jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 45mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego, załadowany ładunkiem do tkanki grubej (4,8mm przed zamknięciem, 2,0mm po zamknięciu), ze zintegrowaną pinezką ograniczającą wysuwanie tkanki opuszczaną manualnie lub automatycznie; stapler posiada jedną dżwignię zamykająco-spustową. Możliwość obsługi staplera jedną dłonią. | szt. | 9
7 | Jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 60mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego, załadowany ładunkiem do tkanki cienkiej (3,5mm przed zamknięciem, 1,5mm po zamknięciu), ze zintegrowaną pinezką ograniczającą wysuwanie tkanki opuszczaną manualnie lub automatycznie; stapler posiada jedną dżwignię zamykająco-spustową. Możliwość obsługi staplera jedną dłonią. | szt. | 9
8 | Jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 60mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego, załadowany ładunkiem do tkanki grubej (4,8mm przed zamknięciem, 2,0mm po zamknięciu), ze zintegrowaną pinezką ograniczającą wysuwanie tkanki opuszczaną manualnie lub automatycznie; stapler posiada jedną dżwignię zamykająco-spustową. Możliwość obsługi staplera jedną dłonią. | szt. | 9
9 | Uniwersalny jednorazowy stapler laparoskopowy do ładunków staplerów jednorazowych laparoskopowych, 11 punktów artykulacyjnych do 45 stopni w obie strony, funkcja grasperowania w rękojeści staplera, wspólna rękojeść dla ładunków prostych i z artykulacją, z możliwością ponownego ładowania do 25 razy, przycisk odblokowujący ładunek zlokalizowany w rączce staplera, o średnicy trzonu 12mm, z możliwością rotacji o 360° - dostępny w 3 długościach 6cm 16cm 26cm. Długość staplera do wyboru przez zamawiającego | szt. | 50
10 | Ładunek do staplera laparoskopowego, zamykająco-tnący, z nożem w ładunku, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), o długości linii szwów 30mm/ 45mm/ 60mm, sztywne kowadełko w celu poprawy kompresji, posiadający możliwość zginania w obie strony o 45°, o wysokości zszywek przed zamknięciem 2,00mm; 2,5mm; 3,0mm, przeznaczony do tkanki naczyniowo-średniej . Ładunek kompatybilny z automatycznym systemem staplerowym oraz staplerem laparoskopowym uniwersalnym . Długość staplera do wyboru przez zamawiającego | szt. | 6
11 | Ładunek do staplera laparoskopowego, zamykająco-tnący, z nożem w ładunku, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), o długości linii szwów 30mm/ 45mm/ 60mm, sztywne kowadełko w celu poprawy kompresji, posiadający możliwość zginania w obie strony o 45°, o wysokości zszywek przed zamknięciem 3,0mm; 3,5mm; 4,0mm, przeznaczony do tkanki średnio-grubej . Ładunek kompatybilny z automatycznym systemem staplerowym oraz staplerem laparoskopowym uniwersalnym . Długość staplera do wyboru przez zamawiającego | szt. | 210
12 | Ładunek do staplera laparoskopowego, zamykająco-tnący, z nożem w ładunku, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), o długości linii szwów 45mm, sztywne kowadełko w celu poprawy kompresji, posiadający możliwość zginania w obie strony o 45°, o wysokości zszywek przed zamknięciem 4,0mm; 4,5mm; 5,0mm, przeznaczony do tkanki bardzo grubej . Ładunek Ze zintegrowanym chipem dostarczającym informacji zwrotnych w czasie rzeczywistym podczas stosowania systemu staplerów automatycznych.Kompatybilne również z rękojeściami. Długość staplera do wyboru przez zamawiającego | szt. | 6
13 | Ładunek do staplera laparoskopowego, zamykająco-tnący, z nożem w ładunku, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), o długości linii szwów 60mm, sztywne kowadełko w celu poprawy kompresji, posiadający możliwość zginania w obie strony o 45°, o wysokości zszywek przed zamknięciem 4,0mm; 4,5mm; 5,0mm, przeznaczony do tkanki bardzo grubej . Ładunek ze zintegrowanym chipem dostarczającym informacji zwrotnych w czasie rzeczywistym podczas stosowania systemu staplerów automatycznych.Kompatybilne również z rękojeściami uniwersalnymi. Długość staplera do wyboru przez zamawiającego | szt. | 6
14 | Ładunek do staplera laparoskopowego, zamykająco-tnący, z nożem w ładunku, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), o długości linii szwów 45mm lub 60mm, posiadający możliwość zginania w obie strony o 45°, o wysokości zszywek przed zamknięciem 4,0mm; 4,5mm; 5,0mm, przeznaczony do tkanki grubej . Ładunek ze zintegrowanym chipem dostarczającym informacji zwrotnych w czasie rzeczywistym podczas stosowania systemu staplerów automatycznych.Kompatybilne również z rękojeściami uniwersalnymi . Ładunek załadowany materiałem wzmacniającym składającym się z kwasu poliglikolowego , biowchłanialny w okresie 15 tygodni . Długość staplera do wyboru przez zamawiającego | szt. | 6
15 | Ładunek do staplera laparoskopowego, zamykająco-tnący, z nożem w ładunku, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), o długości linii szwów 30mm lub 45 mm, sztywne kowadełko w celu poprawy kompresji, posiadający możliwość zginania w obie strony o 45°, o wysokości zszywek przed zamknięciem 2,00mm; 2,5mm; 3,0mm, przeznaczony do tkanki naczyniowo-średniej . Ładunek ze zintegrowanym chipem dostarczającym informacji zwrotnych w czasie rzeczywistym podczas stosowania systemu staplerów automatycznych. Ładunek posiada zagiętą dystalną część w celu łatwiejszego manewrowania oraz prowadnicę. Długość staplera do wyboru przez zamawiającego | szt. | 6
16 | Ładunek do staplera laparoskopowego, zamykająco-tnący, z nożem w ładunku, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), o długości linii szwów 45 mm, sztywne kowadełko w celu poprawy kompresji, posiadający możliwość zginania w obie strony o 45°, o wysokości zszywek przed zamknięciem 3,00mm; 3,5mm; 4,0mm, przeznaczony do tkanki średnio-grubej . Ładunek ze zintegrowanym chipem dostarczającym informacji zwrotnych w czasie rzeczywistym podczas stosowania systemu staplerów automatycznych. Ładunek posiada zagiętą dystalną część w celu łatwiejszego manewrowania oraz prowadnicę. Długość staplera do wyboru przez zamawiającego | szt. | 6
17 | Jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący, załadowany stopniowanym ładunekiem z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 60mm lub 80mm, z dwoma potrójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, do tkanki średnio- grubej zszywki o wysokości 3,0 - 3,5 - 4,0 lub do tkanki bardzo grubej 4,0 - 4,5 - 5,0 przed zamknięciem; stapler posiada ruchomą dźwignię spustową umożliwiającą odpalanie staplera na dwie strony; po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę; stapler posiada oddzielny przycisk otwierania staplera. . Rozmiar zszywek oraz długość staplera do wyboru przez zamawiającego | szt. | 30
18 | Ładunek do jednorazowego staplera liniowego zamykająco- tnącego, z nożem stanowiącym część ładunku, o długości 60mm lub 80mm. Ładunek z dwoma potrójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie. Wysokość zszywki otwartej 3mm, 3,5mm, 4,5mm, 5mm. Wysokość zszywki zamkniętej 1,25mm,1,5mm, 2,0mm, 2,25mm. Po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową pochewkę. Rozmiar zszywek oraz długość staplera do wyboru przez zamawiającego | szt. | 90
19 | Jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący, załadowany ładunkiem z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 60mm lub 80mm lub 100mm, z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości, zszywki o wysokości 3,8mm przed zamknięciem i 1,5mm po zamknięciu; zszywki o wysokości 4,8mm przed zamknięciem i 2,0mm po zamknięciu, stapler posiada ruchomą dźwignię spustową umożliwiającą odpalanie staplera na dwie strony; po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę; stapler posiada oddzielny przycisk otwierania staplera. Minimalna liczba zszywek 64 szt. Długość staplera i wysokość zszyswek do wyboru przez zamawiającego | szt. | 30
20 | Ładunek do jednorazowego staplera liniowego zamykająco-tnącego, z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 60mm lub 80mm lub 100mm, z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości, zszywki o wysokości 3,8mm przed zamknięciem i 1,5mm po zamknięciu lub zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości, zszywki o wysokości 4,8mm przed zamknięciem i 2,0mm po zamknięciupo odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę. Minimalna liczba zszywek 64 szt. Długość staplera i wysokość zszyswek do wyboru przez zamawiającego. | szt. | 90
21 | Jednorazowy stapler okrężny z łamanym kowadełkiem i potrójną linią zszywek. Stopniowane bransze staplera minimalizujące napięcie na linni szwu, minimalna liczba zszywek 39 szt. LUB 45szt. Średnica staplera 21mm, 25mm, 28mm, 31mm lub 33mm, zszywki o 3 różnych wysokościach przed zamknięciem: TKANKA ŚREDNIA(3,0mm-3,5mm-4,0mm) i po zamknięciu: (1,25mm-1,5mm-1,75mm) LUB zszywki o 3 różnych wysokościach przed zamknięciem TKANKA GRUBA : przed zamknięciem: (4,0mm-4,5mm-5,0mm) i po zamknięciu: (1,75mm-2,0mm-2,25mm). Zamawiający określi rozmiar staplera i wysokość zszywki przy składaniu zamówienia | szt. | 30
22 | Sterylna osłona jednorazowego użytku, będąca częścią automatycznego systemu staplerowego kompatybilna z systemem w celu utworzenia aseptycznej bariery, interfejsu sterowania i złącza uniwersalnej przejściówki. Oferuje również interfejs komunikacyjny dla jednorazowych ładunków, wkładów i kaset. | szt. | 60
23 | Zestaw : Dzierżawa - Zaawansowany stapler z technologią pomiaru grubości tkanki i dostosowywania prędkości rozkładania zszywek w celu uzyskania opytamalnej linii szwu. •Rękojeść wielorazowego użytku (300 zabiegów) do zszywania tkanek, współpracująca z ładunkami o stałej wysokości zszywki jak również z ładunkami z różną wysokością zszywek, długości ładunków 30 mm, 45mm, 60mm zasilana akumulatorem litowo-jonowym, zawierająca mikroprocesor, układ elektroniczny, 3 silniki, ekran wyświetlacza OLED • Adapter - przejściówka standardowa staplera wielorazowego użytku. Składa się ze złączy pasujących do silnika, wskaźników czujników i interfejsów komunikacyjnych rękojeści dzięki czemu urządzenie jest funkcjonalne i zapewnia komunikację pomiędzy kompatybilnymi ładunkami do zszywania i zasilaną rękojeścią Zestaw zawiera : stapler 1 szt, adapter 2 szt, 1 szt. ładowarka. | miesiąc | 18
SUMA

## 5
Załącznik nr 2 do SWZ Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 5
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka | Ilość | Nazwa handlowa produktu oraz nazwa producenta | Numer katalogowy REF | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Jednorazowy, sterylny trokar optyczny 5 mm o długości 100 mm i 150 mm, bez noża ani plastikowych ostrych krawędzi. Obturator - atraumatyczny separator tkankowy wyprofilowany skrętnie z otworem pozwalającym na bezpośrednią insuflację. Kaniula – system fiksacji w powłokach, złożony z symetrycznego bezlateksowego balonu o pojemności 5 ml oraz dysku retencyjnego lub żebrowanie atraumatyczne w kształcie litery Z. Dwustopniowy zawór gazowy, z dodatkowym zaworem automatycznym do napompowania balonu. Odłączana obudowa uszczelki ułatwia usuwanie próbek oraz szybką desuflację. Pakowane po 6 sztuk – do wyboru przez Zamawiającego podczas składania zamówienia. | szt. | 240
2 | Jednorazowy, sterylny trokar optyczny 11 mm o długości 100 mm, bez noża ani plastikowych ostrych krawędzi. Uszczelka zapewniająca szczelność w zakresie 5-11mm bez konieczności stosowania redukcji. Obturator - atraumatyczny separator tkankowy wyprofilowany skrętnie z otworem pozwalającym na bezpośrednią insuflację. Kaniula – system fiksacji w powłokach, złożony z symetrycznego bezlateksowego balonu o pojemności 5 ml oraz dysku retencyjnego lub żebrowanie atraumatyczne w kształcie litery Z. Dwustopniowy zawór gazowy, z dodatkowym zaworem automatycznym do napompowania balonu. Odłączana obudowa uszczelki ułatwia usuwanie próbek oraz szybką desuflację. Pakowane po 6 sztuk -do wyboru przez Zamawiającego podczas składania zamówienia. | szt. | 204
3 | Jednorazowy, sterylny trokar optyczny 12 mm o długości 100 mm i 150 mm, bez noża ani plastikowych ostrych krawędzi. Uszczelka zapewniająca szczelność w zakresie 5-12mm bez konieczności stosowania redukcji. Obturator - atraumatyczny separator tkankowy wyprofilowany skrętnie z otworem pozwalającym na bezpośrednią insuflację. Kaniula – system fiksacji w powłokach, złożony z symetrycznego bezlateksowego balonu o pojemności 5 ml oraz dysku retencyjnego lub żebrowanie atraumatyczne w kształcie litery Z. Dwustopniowy zawór gazowy, z dodatkowym zaworem automatycznym do napompowania balonu. Odłączana obudowa uszczelki ułatwia usuwanie próbek oraz szybką desuflację. Pakowane po 6 sztuk – do wyboru przez Zamawiającego podczas składania zamówienia. | szt. | 270
4 | Zestaw jednorazowych trokarów optycznych 5 mm (2 kaniule + 1 obturator) od długości 100 mm i 150 mm, bez noża ani plastikowych ostrych krawędzi. Obturator - atraumatyczny separator tkankowy wyprofilowany skrętnie z otworem pozwalającym na bezpośrednią insuflację. Kaniula – system fiksacji w powłokach, złożony z symetrycznego bezlateksowego balonu o pojemności 5 ml oraz dysku retencyjnego. Dwustopniowy zawór gazowy, z dodatkowym zaworem automatycznym do napompowania balonu. Odłączana obudowa uszczelki ułatwia usuwanie próbek oraz szybką desuflację . Pakowane po 6 sztuk – do wyboru przez Zamawiającego podczas składania zamówienia. | szt. | 120
5 | Zestaw jednorazowych trokarów optycznych 11 mm lub 12 mm (2 kaniule + 1 obturator) od długości 100 mm, bez noża ani plastikowych ostrych krawędzi. Obturator - atraumatyczny separator tkankowy wyprofilowany skrętnie z otworem pozwalającym na bezpośrednią insuflację. Kaniula – sżebrowanie atraumatyczne w kształcie litery Z. Dwustopniowy zawór gazowy. Odłączana obudowa uszczelki ułatwia usuwanie próbek oraz szybką desuflację – do wyboru przez Zamawiającego podczas składania zamówienia. | szt. | 150
SUMA