## 17
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asortymentowo - cenowy
Pakiet nr 17 - POPRAWIONY
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka | Ilość | Nazwa handlowa produktu oraz nazwa producenta | Numer katalogowy REF | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | System do operacyjnego leczenia nietrzymania moczu u kobiet Parametry: 1. System całkowicie jednorazowy, sterylny 2. Monoflamentowa, 100% polipropylenowa, niewchłanialna taśma: szerokość - 1,3 cm, grubość - 0,40 mm, gramatura - 62g/m2 3. Laserowo zgrzewane brzegi taśmy 4. System 2 jednorazowych igieł, charakteryzujący się ergonomicznym projektem uchwytu i dwupłaszczyznowym wygięciem igieł o średnicy 3 mm z tzw. pamięcią powrotną 5. Nietraumatyczne połączenie igieł z końcami taśmy 6. Implantacja z dostępu przez otwory zasłonione w technice out-in oraz in -out | szt. | 30
2 | System wskazany do zastosowania w krzyżowo-kolcowym mocowaniu pochwy w minimalnie inwazyjnej chirurgii pochwy, za pomocą podejścia przedniego lub tylnego. Innowacyjny system TAS (Tissue Anchoring System) polegający na precyzyjnym połączeniu implantu z więzadłem krzyżowo-kolcowym przy pomocy kotwic o 6 punktach mocowania i kącie 360 stopni. Zestaw składa się z TAS (Tissue Anchoring System, systemu kotwiczenia tkanek) - 3 kotwy wraz ze szwami, prowadnicy teleskopowej RIG (Retractable Inserton Guide) o średnicy 2,2 mm przeznaczonej do łączenia kotwic oraz implantu wzmacniającego tkankę w miejscu wykonanego z polipropylenu monoflamentowego. System całkowicie jednorazowy, sterylny. | zestaw | 6
3 | System leczenia wypadania macicy stosowany w zabiegach naprawy przedniego i szczytowego wypadnięcia poprzez wzmocnienie struktur dna miednicy. Zabieg przeprowadzany jest za pomocą jednego nacięcia pochwy. Innowacyjny system TAS (Tissue Anchoring System) polegający na precyzyjnym połączeniu implantu z więzadłem krzyżowo-kolcowym przy pomocy kotwic o 6 punktach mocowania i kącie 360 stopni. Siatka polipropylenowa, monoflamentowa, niewchłanialna o bardzo delikatnej strukturze w części centralnej - gramatura 16 g/m2. Łatwy do zidentyfkowania znak w części centralnej daje możliwość symetrycznego umieszczenia implantu pod szyją pęcherza moczowego. Specjalnie zaprojektowane instrumenty pozwalające na bezpieczne i precyzyjne wszczepianie do więzadeł krzyżowo-kolcowych oraz wewnętrznych mięśni zasłonionych. System pętli na ramionach mocujących umożliwia dostosowanie naprężenia przy wsparciu podcewkowym. Parametry techniczne: grubość siatki-0,5 mm wielkość porów-0,5-1 um System całkowicie jednorazowy, sterylny. | zestaw | 3
5 | System wskazany do zastosowania w krzyżowo-kolcowym mocowaniu pochwy w minimalnie inwazyjnej chirurgii pochwy, za pomocą podejścia przedniego lub tylnego. Innowacyjny system TAS (Tissue Anchoring System) polegający na precyzyjnym połączeniu implantu z więzadłem krzyżowo-kolcowym przy pomocy kotwic o 6 punktach mocowania i kącie 360 stopni. Zestaw składa się z TAS (Tissue Anchoring System, systemu kotwiczenia tkanek) - 3 kotwy wraz ze szwami, prowadnicy teleskopowej RIG (Retractable Inserton Guide) o średnicy 2,2 mm przeznaczonej do łączenia kotwic oraz igłę do użycia w razie potrzeby podczas implantacji. System całkowicie jednorazowy, sterylny. Zaletą systemu operacyjnego powinien być łatwy sposób mocowania szwu w więzadle krzyżowo-kolcowym i rozwiązanie pozwalające uniknąć konieczności stosowania siatki. | szt. | 3
SUMA