## pakiet nr 1
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asortymentowo - cenowy
Pakiet nr 1 - Dezynfekcja narzędzi i wyrobów medycznych
Lp. |  | Opis przedmiotu zamówienia (np.: wielkości, parametry, wymagania techniczne i jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia) | Ilość | Nazwa handlowa produktu oraz nazwa producenta | Numer katalogowy REF | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  | 2: Gotowy, trójenzymatyczny (proteaza, lipaza, amylaza) preparat w postaci piany, przeznaczony do wstępnego nawilżania oraz dezynfekcji zanieczyszczonych narzędzi chirurgicznych, na bazie czwartorzędowego węglanu amonowego, niejonowych związków powierzchniowo czynnych oraz glicerolu. charakteryzujący się wysoką kompatybilnością materiałową - umożliwiający przechowywanie narzędzi w postaci zwilżonej przez okres do 72 godzin; Spektrum bójcze: B, F (C. albicans), V (HIV, HBV, HCV, Herpes, Vaccinia) do 15 min., Tbc (M. terrae) do 30 min. Wyrób medyczny. Opakowanie jednostkowe 750 ml ze zintegrowanym spryskiwaczem lub w przeliczeniu. Jednostka miary: opakowanie; 3: 150
2 |  | 2: Płynny w postaci koncentratu środek do wstępnego mycia i wstępnej dezynfekcji termostabilnych i termolabilnych narzędzi chirurgicznych, włącznie z endoskopami elastycznymi przed maszynową dekontaminacją a także mokrego transportu narzędzi chirurgicznych. Środek nie powoduje utwardzania białek. Szeroka kompatybilność materiałowa: stal nierdzewna, anodowane aluminium, silikon, tworzywa sztuczne. Spektrum działania :bakteriobójcze, drożdżakobójcze, wirusy osłonkowe (HIV, HBV, HCV) 0,5%, 15min. Wyrób medyczny. Opakowanie jednostkowe : kanister 5L lub w przeliczeniu. Jednostka miary: opakowanie; 3: 35
3 |  | 2: Alkaliczny preparat do mycia w myjniach dezynfektorach narzędzi i sprzętu medycznego także wykonanego z aluminium i tworzyw sztucznych w stężeniu od 2 do 10 ml/l w temp. Do 60C, pH 10,4-10,8 (koncentrat). Skład: niejonowe i anionowe środki powierzchniowo czynne, enzymy, aloksylowane alkohole tłuszczowe. Nie zawiera glicerolu. Opakowanie jednostkowe kanister 5l lub w przeliczeniu. Jednostka miary: kanister; 3: 16
4 |  | 2: Alkaliczny preparat do mycia w myjniach dezynfektorach narzędzi i sprzętu medycznego także wykonanego z aluminium i tworzyw sztucznych w stężeniu od 2 do 10 ml/l w temp. Do 60C, pH 10,4-10,8 (koncentrat). Skład: niejonowe i anionowe środki powierzchniowo czynne, enzymy, aloksylowane alkohole tłuszczowe. Nie zawiera glicerolu. Opakowanie jednostkowe kanister 20l. lub w przeliczeniu. Jednostka miary: kanister.; 3: 13
5 |  | 2: Płynny , neutralizujący i myjący środek na bazie kwasu cytrynowego bezwodnego do stosowania w myjniach dezynfektorach. Zastosowanie do narzędzi chirurgicznych, sprzętu anestezjologicznego, pojemników, butów operacyjnych, butelek do karmienia, szkła laboratoryjnego. Nie posiadający w swoim składzie fosforanów, azotanów oraz tenzydów. Zawierający kwas cytrynowy w ilości: 25-<50%. Dozowanie od 1 do 2 ml/L. Wyrób medyczny. Opakowanie : kanister 20L. lub w przeliczeniu. Opakowanie jednostkowe: kanister.; 3: 10
6 |  | 2: Płynny , neutralizujący i myjący środek na bazie kwasu cytrynowego bezwodnego do stosowania w myjniach dezynfektorach. Zastosowanie do narzędzi chirurgicznych, sprzętu anestezjologicznego, pojemników, butów operacyjnych, butelek do karmienia, szkła laboratoryjnego. Nie posiadający w swoim składzie fosforanów, azotanów oraz tenzydów. Zawierający kwas cytrynowy w ilości: 25-<50%. Dozowanie od 1 do 2 ml/L. Wyrób medyczny. Opakowanie : kanister 5L lub w przeliczeniu .Opakowanie jednostkowe: kanister.; 3: 35
7 |  | 2: Płynny preparat do stosowania w ostatnim cyklu płukania- dezynfekcji termicznej w maszynowym przygotowaniu narzędzi chirurgicznych i innych wyrobów medycznych. Do szybkiego bez zaciekowego płukania, znacznie przyspieszający suszenie. Nie zawierający oleju parafinowego oraz alkoholu i związków alkoholowych. Stężenie roztworu roboczego: 0,03-0,1%. Wartość pH koncentratu od 5 do 6 w roztworze roboczym. Wyrób medyczny. Opakowanie: kanister 5L, lub w przeliczeniu. Jednostka miary: kanister.; 3: 3
8 |  | 2: Kwaśny produkt do myjni-dezynfektorów naczyń sanitarnych (np. kaczek, basenów). Posiadający silne właściwości rozpuszczające dla soli wapiennych , zawiera surfaktanty ułatwiające suszenie. Na bazie niejonowych i anionowych środków powierzchniowo czynnych w środowisku kwaśnym . PH koncentratu ok. 2,1. Stężenie od 0,5 do 3ml./l. Wyrób medyczny. Opakowanie jednostkowe kanister 5l, lub w przeliczeniu. Jednostka miary: kanister.; 3: 20
9 |  | 2: Gotowy do użycia preparat do dezynfekcji wysokiego stopnia wyrobów medycznych takich jak narzędzia chirurgiczne i medyczne, endoskopy oraz sprzęt termolabilny; bez aktywatora, oparty o buforowany roztwór 2% aldehydu glutarowego o pH 6; preparat bakteriobójczy, drożdżakobójczy, grzybobójczy, prątkobójcze w ciągu 10 min z możliwością rozszerzenia spektrum o działanie sporobójcze wobec C.difficile (zgodnie z EN 17126, warunki czyste) – 60min; możliwość kontroli roztworu roboczego za pomocą pasków testowych (co 4 godz.); maksymalny okres trwałości przygotowanego roztworu: 30 dni z możliwością wielokrotnego stosowania. Wyrób medyczny. Opakowanie jednostkowe kanister 5l, lub w przeliczeniu. Jednostka miary: kanister; 3: 14
10 |  | 2: Specjalne, walidowane, paskowe testy kontrolne, sprawdzające aktywność aldehydu glutarowego, kompatybilne z preparatem z pozycji powyżej. Opakowanie 100szt. Jednostka miary: opakowanie.; 3: 14
11 |  | 2: Preparat w aerozolu do ręcznej pielęgnacji narzędzi chirurgicznych zawierający biały olej, nie powodujący osadów, toksykologicznie bezpieczny. Skład: niejonowe środki powierzchniowo czynne, alifatyczne węglowodory. Nie zawierający chlorofluorowęglowodorów. Opakowanie jednostkowe 400ml, lub w przeliczeniu. Jednostka miary: opakowanie.; 3: 30
12 |  | 2: Środek myjący wysokoalkaiczny, przeznaczony do stosowania w myjniach dezynfektorach. Bezbarwny płyn o wartości pH14, zawierający w składzie wodorotlenek potasu. Nie zawiera chloru, fosfatów oraz NTA. Okres ważności 4 lata. Opakowanie jednostkowe kanister 10l, lub w przeliczeniu. Jednostka miary: kanister.; 3: 15
13 |  | 2: Środek nabłyszczający, neutralny, niskopieniący, przeznaczony do stosowania w myjniach dezynfektorach. Niebieski płyn o wartości pH6 zawierający w składzie >30% niejonicznych tensydów oraz <5% środków konserwujących. Nie zawiera chloru, fosfatów oraz NTA. Okres ważności 4 lata. Opakowanie jednostkowe kanister 10l, lub w przeliczeniu. Jednostka miary: kanister.; 3: 2
SUMA | bar: 2 to 6
- W celu zapewnienia kompatybilności pomiędzy preparatami stosowanymi w ciągu technologicznym maszynowego mycia i dezynfekcji, wymaga się, aby preparaty pochodziły od jednego producenta.
- wymaga się nieodpłatnego montażu oraz serwisu centralnego systemu dozowania płynów do myjni narzędziowych. System umożliwia dozowanie z jednego kanistra do kilku myjni poprzez zewnętrzne pompy dozujące. System posiadający sygnalizację świetlną i dźwiękową informującą o braku poszczególnych produktów. Wymaga się, aby kanistry były zamknięte w szafie ze stali nierdzewnej.
- wymaga się wykonania raz w roku raportu poprawności przebiegu procesu w myjniach narzędziowych. Raport obejmujący rozkład temperatur w komorze myjni, raport wartości A0, raport wypłukiwania środków chemii procesowej (badanie przewodności wody), pobór środków chemicznych.

## pakiet nr 2
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asortymentowo - cenowy
Pakiet nr 2 - Dezynfekcja powierzchni
Lp. |  | Opis przedmiotu zamówienia (np.: wielkości, parametry, wymagania techniczne i jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia) | Ilość | Nazwa handlowa produktu oraz nazwa producenta | Numer katalogowy REF | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  | 2: Gotowy do użycia, bez zapachu i barwników płyn przeznaczony do dezynfekcji i mycia powierzchni wrażliwych nadziałanie alkoholu (w tym ABS, pleksiglas PMMA). Dozowanie w postaci piany, przez przetarcie lub do zalewania suchych chusteczek. na bazie biodegradowalnych składnikach; H2O2 (2%), Fenoksyetanol (0,5%) - bez zawartości alkoholu, chloru, kwasu nadoctowego, QAV. Spektrum działania: wirusobójczy (wirusy osłonkowe) zgodnie z RKI 10/2022 – test zawiesinowy DVV 2015 - 30 sek; bakteriobójczy, drożdżakobójczy (zgodnie z VAH 2015), bakteriobójczy, drożdżakobójczy (warunki brudne wg EN 16615) oraz bakteriobójczy (warunki brudne wg EN 13727) - 1 min; drożdżakobójczy (warunki brudne wg EN 13624) - 2 min; grzybobójczy (warunki brudne wg EN 16615); wirusobójczy wirusy osłonkowe, Poliomawirus SV 40, Rotawirus (warunki brudne wg EN 14476) - 5 min; prątkobójczy (warunki brudne wg EN 16615), grzybobójczy (warunki brudne wg EN 13624) - 15 min; prątkobójczy (warunki brudne wg EN 14348), ograniczone spektrum działania wirusobójczego (warunki czyste wg EN 14476), wirusobójczy (Adenowirus, Norowirus MNV) (warunki czyste wg EN 14476) - 30 min. Okres trwałości po pierwszym otwarciu – do końca okresu ważności. Podwójna rejestracja (produkt biobójczy i wyrób medyczny klasy IIa). Opakowanie 750ml ze spryskiwaczem lub w przeliczeniu. Jednostka miary: opakowanie.; 3: 90
2 |  | 2: Gotowy do użycia preparat do szybkiej dezynfekcji wyrobów medycznych oraz małych i trudnodostępnych powierzchni odpornych na działanie alkoholi. Skład: etanol 55%, IV rzędowe związki amonowe (propionian). Spektrum działania: bakteriobójczy (w tym prątki gruźlicy), drożdżakobójczy, wirusobójczy (w tym wszystkie wirusy osłonkowe, Adenowirus) - w czasie do 30 sekund oraz prątkobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy (Norowirus (MNV)) - w czasie do 5 minut. Opakowanie 1000ml ze spryskiwaczem lub w przeliczeniu. Jednostka miary: opakowanie; 3: 300
3 |  | 2: Szybkodziałające gotowe do użycia chusteczki do dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych wrażliwych nadziałanie alkoholu (w tym ABS, pleksiglas PMMA). Skład : na bazie H2O2 (2%), Fenoksyetanol (0,5%) - bez zawartości alkoholu, chloru, kwasu nadoctowego, QAV. Chusteczka o wymiarze min. 20 x 20 cm i gramaturze min. 50 g/m². Spektrum działania: - wirusobójczy (wirusy osłonkowe) zgodnie z RKI 10/2022 – test zawiesinowy DVV 2015 - 30 sek - bakteriobójczy, drożdżakobójczy (zgodnie z VAH 2015), bakteriobójczy, drożdżakobójczy (warunki brudne wg EN 16615), bakteriobójczy (warunki brudne wg EN 13727) - 1 min - drożdżakobójczy (warunki brudne wg EN 13624) – 2 min - grzybobójczy (warunki brudne wg EN 16615), wirusobójczy na wirusy osłonkowe, Poliomawirus SV 40, Rotawirus (warunki brudne wg EN 14476) - 5 min - prątkobójczy (warunki brudne wg EN 16615), grzybobójczy (warunki brudne wg EN 13624) – 15 min - prątkobójczy (warunki brudne wg EN 14348), ograniczone spektrum działania wirusobójczego, Adenowirus, Norowirus MNV (warunki czyste wg EN 14476) – 30 min. Posiadający podwójną rejestrację (produkt biobójczy i wyrób medyczny klasy IIa). Opakowanie typu flowpack 100 chusteczek lub w przeliczeniu. Jednostka miary: opakowanie.; 3: 1000
4 |  | 2: Preparat w koncentracie przeznaczony do mycia i dezynfekcji wszystkich rodzajów zmywalnych powierzchni w środowisku szpitalnym. Opakowanie kompatybilne z urządzeniami dozującymi DG1, DG3 oraz z możliwością zastosowania z systemem suchych chusteczek o trwałości niezanieczyszczonego roztworu przez co najmniej 14 dni. Zawierający substancje aktywne: 2-fenoksyetanol, N,N-bis-(3-aminopropylo) dodecyloamina, chlorek benzalkoniowy (bezaldehydowy, bez substancji lotnych i zapachowych). Spektrum działania roztworu roboczego: • bakteriobójczy, drożdżobójczy wg. DGHM (warunki czyste i brudne) - 1%, 15min; • prątkobójczy wg. EN 14348 (warunki czyste i brudne) - 1,5%, 60min; • wirusobójczy wg EN 14476 wirusy osłonkowe(łącznie z HBV, HCV i HIV) - 0,5%, 15min; • wirusobójczy wobec: Adeno, Polyoma SV 40, Rota, Norowirus mysi (MNV) - do 2%, do 60min. Opakowanie: Kanister 6 l. Jednostka miary: kanister. Zamawiający wymaga zamontowania systemu automatycznego dozowania. System automatycznego dozowania musi być zainstalowany przez wykonawcę w ciągi 5 dni roboczych od dnia wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego.; 3: 55
5 |  | 2: Preparat myjąco-dezynfekcyjny przeznaczony do dezynfekcji dużych zmywalnych powierzchni (również obciążonych materiałem organicznym); z możliwością zalewania plam krwi, wydalin, wydzielin; na bazie dichloroizcyjanouranu sodu zawierający tenzydy myjące. W postaci jednofazowych tabletek o masie 4,1g. Spektrum bójcze: B, Tbc, F, V, S (PN 17126) do 15 min. Puszka 150 tabletek lub w przeliczeniu. Jednostka miary: puszka.; 3: 50
6 |  | 2: Preparat w koncentracie na bazie nadtlenku wodoru opartego na technologii AHP oraz anionowych i nie jonowych środkach powierzchniowo czynnych, przeznaczony do mycia i dezynfekcji wszystkich wodoodpornych powierzchni (w tym wyrobów medycznych) i przedmiotów w służbie zdrowia. W skład preparatu wchodzi nadtlenek wodoru: 5-15%;anionowe środki powierzchniowo czynne 5-15%; kwas salicylowy <5%. Biodegradowalny i bezpieczny dla środowiska (produkt rozpadu to tlen i woda), pH około 2. Szeroka skuteczność mikrobójcza w warunkach brudnych, potwierdzona badaniami wg Norm Europejskich. Spektrum biobójcze: bakterie(EN13727), prątki(EN14348), grzyby, w tym A.niger (EN13624),wirusy – w tym Polio, Adeno (EN14476). Dodatkowe działanie przeciwko C.difficile (EN13704). Zarejestrowany jako wyrób medyczny i produkt biobójczy. UWAGA: Zamawiający wymaga zamontowania systemu automatycznego dozowania. System automatycznego dozowania musi być zainstalowany przez Wykonawcę w ciągi 5 dni roboczych od dnia wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego. Kanister 5 l. Jednostka miary: kanister; 3: 20
7 |  | 2: Preparat do dezynfekcji wyrobów medycznych, w tym zewnętrznych elementów centralnych i obwodowych cewników dożylnych; na bazie alkoholu izopropylowego (max. 70%) i chlorheksydyny (max.2%); działanie przedłużone do 24h; spektrum działania: B, Tbc, F(C. albicans), V(HIV, HBV, HCV, Rota) do 1min. Opakowanie 250 ml ze spryskiwaczem. Jednostka miary: opakowanie.; 3: 10
8 |  | 2: Profesjonalny, płynny koncentrat, gotowy do użycia, środek do szybkiej dezynfekcji umytych powierzchni (np. desek do krojenia), do stali nierdzewnej, ceramiki i szkła, do powierzchni i urządzeń kuchennych, wysycha bez pozostałości, nie wymaga płukania, odpowiedni do dezynfekcji w zimnych obszarach, wartość pH: 6,5-7,5 (koncentrat 20 stopni C), działający w czasie 15 sek. na bakterie i grzyby. Posiada w składzie propan-1-ol(35%) i etanol(25%). Opakowanie 750 ml ze spryskiwaczem lub w przeliczeniu. Jednostka miary: opakowanie; 3: 5
9 |  | 2: Higieniczny, jednorazowy system dozowania chusteczek w postaci stabilnego worka o wym. min. 37x16x17cm z uchwytem do przenoszenia; przezroczyste obszary na opakowaniu pozwalające kontrolować zużycie produktu; każdy dozownik zawiera preinstalowaną rolkę 100 sztuk (+/1 1szt.) wysokiej jakości, nietkanych, niskopyłowych chusteczek (rozmiar 20 x 38 cm), które są kompatybilne z produktami do dezynfekcji powierzchni (do zalania 2,5l roztworu roboczego lub preparatu gotowego do użycia); chusteczki gotowe do użycia w max 30min od zalania, przez kolejne 31 dmi; pokrywa z zabezpieczeniem higienicznym dostępna w trzech kolorach (zielony, czerwony, niebieski - do wyboru przez Zamawiającego); system dozowania spełniający wymagania dla obszarów wysokiego ryzyka w szpitalach. Wyrób medyczny kl. I. Opakowanie 100 szt. jednostka miary: opakowanie.; 3: 10
10 |  | 2: Sterylny preparat dezynfekcyjny. Preparat w postaci alkoholu izopropylowego (IPA) 70/30 lub etanolu denaturowanego zmieszanego z wodą do wstrzykiwań (WFI) lub wodą dejonizowaną. W mieszance należy stosować alkohol klasy farmaceutycznej. Do pomieszczeń czystych o klasie A i B Przetwarzane w czystym pomieszczeniu, filtrowane 0,2 mikrona i sterylizowane na końcu promieniowaniem gamma. W postaci systemów natryskowych wyposażonych w system ,który zapewnia zachowanie sterylności zawartości przez cały czas użytkowania. Opakowanie 1000 ml lub w przeliczeniu. Jednostka miary: opakowanie; 3: 35
11 |  | 2: Sterylny preparat dezynfekcyjny. Preparat w postaci alkoholu izopropylowego (IPA) 70/30 lub etanolu denaturowanego zmieszanego z wodą do wstrzykiwań (WFI) lub wodą dejonizowaną. W mieszance należy stosować alkohol klasy farmaceutycznej. Do pomieszczeń czystych o klasie A i B Przetwarzane w czystym pomieszczeniu, filtrowane 0,2 mikrona i sterylizowane na końcu promieniowaniem gamma. W postaci systemów natryskowych wyposażonych w system ,który zapewnia zachowanie sterylności zawartości przez cały czas użytkowania. Opakowanie butelka 500 ml lub w przeliczeniu. Jednostka miary: butelka.; 3: 15
SUMA | bar: 2 to 6
Wykonawca zobowiązuje się przeszkolić personel Zamawiającego w użytkowaniu przedmiotu zamówienia jeśli jest to konieczne z wykorzystaniem własnych akcesoriów.
UWAGA! Zamawiający wymaga wdrożenia w czasie pierwszych dwóch miesięcy od podpisania umowy programu monitorującego poziom higieny szpitalnej bazującego na wytycznych Centers for Disease Control and Prevention. W skład programu mają wchodzić następujące wymagania: 1. Żel fluorescencyjny jednorazowego użytku w ilości min. 40 szt. miesięcznie 2. Elektroniczne urządzenie oparte na systemie IOS do rejestracji danych wraz z zainstalowaną aplikacją umożliwiającą zbieranie i przesyłanie danych. 3. Wykonanie audytów wstępnych na poszczególnych oddziałach 4. Sporządzenie raportu po audycie, który będzie zawierał: * Efektywności sprzątania w % mierzona zgodnie z wytycznymi CDC * Pomiar czasu pracy personelu sprzątającego w rozkładzie na wszystkie dzienne aktywności * Propozycje zmian w celach podniesienia efektywności sprzątania 5. Dostęp do portalu klienta z dostępem do porównawczych raportów monitorujących poziom higieny szpitalnej (podział na odziały, wybrane powierzchnie, audytorów) 6. Profesjonalne szkolenia praktyczne z zakresu higieny powierzchni (min 10 na rok zgodnie z ustalonym harmonogramem) 7. Dostęp do platformy e-learningowej z szkoleniem z prawidłowych technik sprzątania, 8. Materiały marketingowe np. plansze często dotykane powierzchnie (plany higieny, procedury sprzątania przedstawione w sposób graficzny, tablice dozowania Operatorem programu będzie pracownik szpitala wskazany przez Zamawiającego. Czas trwania monitoringu poziomu higieny szpitalnej zgodny z okresem trwania wykonywanej usługi.

## pakiet nr 3
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asortymentowo - cenowy
Pakiet nr 3 - Dezynfekcja skóry, ran i błon śluzowych
Lp. |  | Opis przedmiotu zamówienia (np.: wielkości, parametry, wymagania techniczne i jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia) | Ilość | Nazwa handlowa produktu oraz nazwa producenta | Numer katalogowy REF | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto PLN | Wartość całkowita brutto pln
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  | 2: Bezbarwny preparat o przedłużonym działaniu do odkażania i odtłuszczania skóry, oparty o mieszankę trzech alkoholi (zawartość alkoholi min 70%) i nadtlenku wodoru, bez zawartości fenoli i jego pochodnych, jodu i jego związków; z możliwością stosowania u dzieci i noworodków; posiadający pozytywną opinię IMiDz; skuteczny na B(wraz z prątkami gruźlicy i MRSA), F, V (Hepatitis B, HIV, Herpes, Rota, Adeno); konfekcjonowany w opakowaniach 350ml z spryskiwaczem. Rejestracja: lek - zgodnie z CHPL, możliwość stosowania bez asysty lekarza. Opakowanie 350 ml z atomizerem. Jednostka miary: butelka.; 3: 410
2 |  | 2: Barwiony (barwnik rozpuszczalny w wodzie) preparat o przedłużonym działaniu do odkażania i odtłuszczania skóry, oparty o mieszankę trzech alkoholi (zawartość alkoholi min 70%) i nadtlenku wodoru, bez zawartości fenoli i jego pochodnych, jodu i jego związków; skuteczny na B(wraz z prątkami gruźlicy i MRSA), F, V (Hepatitis B, HIV, Herpes, Rota, Adeno); konfekcjonowany w opakowaniach 350ml z spryskiwaczem, but.1l oraz kanistry 5l. Rejestracja: lek - zgodnie z CHPL, możliwość stosowania bez asysty lekarza. Butelka 1 l. lub w przeliczeniu. Jednostka miary: butelka; 3: 250
3 |  | 2: Preparat do odkażania skóry i śluzówek. Skład: kompleksowy związek jodu z poli – 1 – winyl 2 – prioplidonem. Spektrum: B, F, V, Tbc, pierwotniakobójczy. Może być stosowany w stanie nie rozcieńczonym lub jako roztwór rozcieńczony. Postać: płyn. Butelka 1 l. Jednostka miary: butelka; 3: 200
4 |  | 2: Preparat do ogólnej antyseptyki skóry przed procedurami naruszającymi ciągłość skóry oraz do higienicznej dezynfekcji rąk. Preparat na bazie alkoholu etylowego (min. 70%) zawierający 2% diglukonianu chlorheksydyny. Spektrum działania: bakterie, prątki, drożdże oraz wirusy osłonione (łącznie z HBV, HCV, HIV). Czas działania: dezynfekcja skóry - 30 do 60s., dezynfekcja skóry bogatej w gruczoły łojowe 5min., dezynfekcja rąk zgodnie z EN1500 - 30s. Przedłużone działanie do 6h. Dezynfekcja skóry przez spryskiwanie lub przecieranie za pomocą sterylnego gazika. Opakowanie 500ml, lub zamiennie. Jednostka miary: opakowanie; 3: 10
5 |  | 2: Preparat do ogólnej antyseptyki skóry przed procedurami naruszającymi ciągłość skóry oraz do higienicznej dezynfekcji rąk. Preparat na bazie alkoholu etylowego (min. 70%) zawierający 2% diglukonianu chlorheksydyny. Spektrum działania: bakterie, prątki, drożdże oraz wirusy osłonione (łącznie z HBV, HCV, HIV). Czas działania: dezynfekcja skóry - 30 do 60s., dezynfekcja skóry bogatej w gruczoły łojowe 5min., dezynfekcja rąk zgodnie z EN1500 - 30s. Przedłużone działanie do 6h. Dezynfekcja skóry przez spryskiwanie lub przecieranie za pomocą sterylnego gazika. Opakowanie 250ml ze spryskiwaczem, lub zamiennie. Jednostka miary: opakowanie; 3: 60
6 |  | 2: Biologicznie aktywny roztwór, środek stosowany do płukania, oczyszczania i nawliżania ran ostrych, przewlekłych oraz zakażonych. Działanie antybakteryjne bakterie G(+), G(-) MRSA, VRE, przeciwzapalne, redukcja biofilmu, aktywna regeneracja tkanki. Likwidacja zarodników, wirusów oraz grzybów, redukcja nieprzyjemnego zapachu, neutralne pH. Skład: woda oczyszczona, podchloryn sodu (NaOCl) - 40 ppm, kwas podchlorawy (HOCI) - 40 ppm. Postać: płyn. Opakowanie: butelka 990 ml. lub w przeliczeniu. Jednostka miary: opakowanie; 3: 120
7 |  | 2: Biologicznie aktywny roztwór, środek stosowany do płukania, oczyszczania i nawliżania ran ostrych, przewlekłych oraz zakażonych. Działanie antybakteryjne bakterie G(+), G(-) MRSA, VRE, przeciwzapalne, redukcja biofilmu, aktywna regeneracja tkanki. Likwidacja zarodników, wirusów oraz grzybów, redukcja nieprzyjemnego zapachu, neutralne pH. Skład: woda oczyszczona, podchloryn sodu (NaOCl) - 40 ppm, kwas podchlorawy (HOCI) - 40 ppm. Postać: płyn. Opakowanie: butelka 250 ml. lub w przeliczeniu. Jednostka miary: opakowanie; 3: 100
8 |  | 2: Biologicznie aktywny żel, środek stosowany do oczyszczania ran, uwodnienia tkanek i nawilżania ran ostrych, przewlekłych oraz zakażonych. Działanie antybakteryjne G(+), G(-) MRSA, VRE, przeciwzapalne, redukcja biofilmu, aktywna regeneracja tkanki. Likwidacja zarodników, wirusów oraz grzybów, redukcja nieprzyjemnego zapachu, neutralne pH. Skład: woda oczyszczona, podchloryn sodu (NaoCl) - 60 ppm, kwas podchlorawy (HOCL) - 60 ppm. Postać żel. Opakowanie: butelka z aplikatorem 250 g. Jednostka miary: butelka; 3: 60
9 |  | 2: Biologicznie aktywny roztwór, środek stosowany do płukania, oczyszczania i nawliżania ran ostrych, przewlekłych oraz zakażonych. Działanie antybakteryjne bakterie G(+), G(-) MRSA, VRE, przeciwzapalne, redukcja biofilmu, aktywna regeneracja tkanki. Likwidacja zarodników, wirusów oraz grzybów, redukcja nieprzyjemnego zapachu, neutralne pH. Skład: woda oczyszczona, podchloryn sodu (NaOCl) - 40 ppm, kwas podchlorawy (HOCI) - 40 ppm. Postać: płyn. Opakowanie: butelka 500 ml. lub w przeliczeniu. Jednostka miary: opakowanie; 3: 170
10 |  | 2: Roztwór do pielęgnacji i ochrony ran, oczyszczający i nawilżający przewlekłe rany, usuwający biofilm i zapobiegający jego powstawaniu. Skład: 0,1% Undecylenamidopropyl Betaine, 0,1% Polyaminopropl Biguanide, Purified Water. Postać: płyn. Opakowanie: butelka 1000 ml. Jednostka miary: butelka; 3: 60
11 |  | 2: Gotowy do użycia roztwór przeznaczony do dekontaminacji, płukania, pędzlowania jamy ustnej, utrzymania flory fizjologicznej ust i codziennej higieny jamy ustnej. Na bazie poliheksanidyny, skuteczny na bakterie (w tym MDRO Multi-Drug Resistant Organism, np. Staphylococcus aureus, MRSA; Enterococcus hirae; Pseudomonas aeruginosa; Acinetbacter baumannii; Enterococcus faecium (VRE); Klebsiella pneumoniae (ESBL)) oraz grzyby (Candida albicans). W opakowaniu 250 ml, wyrób medyczny klasy III. Butelka 250 ml. Jednostka miary: butelka; 3: 50
12 |  | 2: Preparat do mycia i dezynfekcji skóry rąk oraz mycia całego ciała przed zabiegami chirurgicznymi o przedłużonym czasie działania do 24 godzin; niezawierający dodatków zapachowych oraz barwników, niewymagający spłukiwania; zawierający w swoim składzie duglukonian chlorheksydyny oraz chlorek didecylodimetyloamonowy; przebadany zgodnie z normą EN 1499. Opakowanie 100 ml. Jednostka miary opakowanie.; 3: 20
13 |  | 2: Preparat do mycia i dezynfekcji skóry rąk oraz mycia całego ciała przed zabiegami chirurgicznymi o przedłużonym czasie działania do 24 godzin; niezawierający dodatków zapachowych oraz barwników, niewymagający spłukiwania; zawierający w swoim składzie duglukonian chlorheksydyny oraz chlorek didecylodimetyloamonowy; przebadany zgodnie z normą EN 1499. Opakowanie 500 ml. Jednostka miary opakowanie.; 3: 100
SUMA | bar: 2 to 6
Wykonawca zobowiązuje się przeszkolić personel Zamawiającego w użytkowaniu przedmiotu zamówienia jeśli jest to konieczne z wykorzystaniem własnych akcesoriów.

## pakiet nr 4
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asortymentowo - cenowy
Pakiet nr 4 - Dezynfekcja, pielęgnacja skóry, ran, ran i błon śluzowych
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (np.: wielkości, parametry, wymagania techniczne i jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia) | Ilość | Nazwa handlowa produktu oraz nazwa producenta | Numer katalogowy REF | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | 2: Preparat do mycia włosów i ciała o działaniu dekontaminującym (również dla pacjentów z MDRO), zawierający oktenidynę, kwas mlekowy oraz alantoinę, o pH neutralnym dla skóry. Bez pochodnych guanidyny, triclosanu, barwników i środków zapachowych.Gotowy do użycia. Opakowanie butelka 500 ml. Jednostka miary : opakowanie.; 3: 120
2 | 2: Preparat do dezynfekcji ran, błon śluzowych i graniczących z nią skórą, przed, w trakcie i po zabiegach diagnostycznych i operacyjnych w ginekologii, położnictwie, itp. Bezbarwny, gotowy do użycia, na bazie octenidyny, bez zawartości alkoholu, jodu i chlorheksydyny. Z możliwością zastosowania przy cewnikowaniu, opracowywaniu ran oparzeniowych, owrzodzeń żylnych, płukania otwartych ropni, pielęgnacji szwów pooperacyjnych, przed badaniami dopochwowymi, w pediatrii. Nie wpływający negatywnie na gojenie się ran. Spektrum działania: B(Chlamydium, Mycoplasma), F, drożdżaki, V (HIV, HBV, HSV), pierwotniaki (Trichomonas). Działanie leku utrzymuje się w czasie jednej godziny. Produkt leczniczy. Opakowanie: butleka 250 ml. Jednostka miary: butelka; 3: 220
3 | 2: Preparat do dezynfekcji ran, błon śluzowych i graniczących z nią skórą, przed, w trakcie i po zabiegach diagnostycznych i operacyjnych w ginekologii, urologii, proktologii, dermatologii, geriatrii, wenerologii, położnictwie, stomatologii itp. Bezbarwny, gotowy do użycia, na bazie octenidyny, bez zawartości alkoholu, jodu i chlorheksydyny. Z możliwością zastosowania przy cewnikowaniu, opracowywaniu ran oparzeniowych, owrzodzeń żylnych, płukania otwartych ropni, pielęgnacji szwów pooperacyjnych, przed badaniami dopochwowymi, w pediatrii. Nie wpływający negatywnie na gojenie się ran. Spektrum działania: B(Chlamydium, Mycoplasma), F, drożdżaki, V (HIV, HBV, HSV), pierwotniaki (Trichomonas). Działanie leku utrzymuje się w czasie jednej godziny. Produkt leczniczy. Opakowanie: butleka 1L. Jednostka miary: butelka; 3: 150
4 | 2: Bezbarwny preparat w żelu do oczyszczeniam dekontaminacji i nawilżania ran. Zawierający octenidynę oraz hydroksycelulozę, bez poliheksanidyny, alkoholu, środków konserwujących. Usuwający skutecznie biofilm bakteryjny. Wyrób medyczny. Opakowanie 20 ml. Jednostka miary: opakowanie; 3: 25
5 | 2: Bezbarwny preparat w płynie do oczyszczania, dekontaminacji i nawilżania ran. Zawierający octenidynę, bez poliheksanidyny, alkoholu, środków konserwujących. Usuwający skutecznie biofilm bakteryjny. Wyrób medyczny II b. Opakowanie butelka 350 ml. Jednostka miary: butelka; 3: 20
6 | 2: Preparat do płukania jamy ustnej o właściowsciach antyseptycznych, do czasowego zmniejszenia liczby bakterii w jamie ustnej oraz czasowego zahamowania się płytki nazębnej, w przypadku niedostatecznej higieny jamy ustnej. Gotowy do użycia, bezbarwny. Zawiera dichlorowodorek octenidyny, glicerol glukonian sodu. Bez zawartości poliheksanidyny, chlorheksydyny, alkoholu. Nie przebarwia szkliwa. Spektrum działania: B, F w czasie do 60 sek. Produkt leczniczy. Butelka 250 ml. Jednostka miary: butelka.; 3: 40
7 | 2: Gotowe do użycia rękawice do mycia i pielęgnacji skóry a także włosów oraz dekontaminacji całego ciała przy zakażeniach MDRO bez użycia wody. Niewymagające spłukiwania. Zawierające w swoim składzie dichlorowodorek octenidyny i substancję pielęgnującą – alantoinę. Nie zawierają barwników i substancji zapachowych, możliwość podgrzania w mikrofali. O pH 5,5 utrzymującym naturalne kwaśne pH skóry. Kosmetyk. Opakowanie 8 szt rękawic. Jednostka miary:opakowanie; 3: 50
8 | 2: Gotowe do użycia czepki przeznaczone do mycia włosów, skóry głowy, bez użycia wody oraz dekontaminacji MDRO u pacjentów unieruchomionych. Zawierające jako substancję czynną octenidynę, bez barwników i substancji zapachowych. Produkt nie wymaga spłukiwania. Pakowany pojedynczo. Kosmetyk. Opakowanie 1 szt. Jednostka miary :opakowanie.; 3: 50
9 | 2: Regenerujący krem zawierający pantenol, składnik pobudzający naturalną regenerację skóry. Bisabolol łagodzi podrażnioną skórę, a wazelina zabezpiecza przed niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych, zastosowanie na skórę wokół rany i naskórek w fazie epitelizacji do skóry wrażliwej i podrażnionej np: atopowe zapalenie skóry, łuszczyca, skóra podrażniona po radioterapii, otarcia, zadrapania, do stosowania na blizny (w tym pooperacyjne), po oparzeniach i oparzeniach słonecznych, do miejsc po wykonaniu tatuażu, do pielęgnacji podrażninej skóry w okolicach miejsc intymnych (zmiana pieluchomajtek, pampersów), dla pacjentów z nietrzymaniem moczu, w tym na oddziałach intensywnej terapii (redukuje nieprzyjemne zapachy wywołane przez drobnoustroje oraz chroni przed wilgocią). Tuba poj. 50 ml. Jednostka miary : opakowanie; 3: 100
SUMA | bar: 2 to 6
Wykonawca zobowiązuje się przeszkolić personel Zamawiającego w użytkowaniu przedmiotu zamówienia jeśli jest to konieczne z wykorzystaniem własnych akcesoriów.

## pakiet nr 5
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asortymentowo - cenowy
Pakiet nr 5 - Preparaty myjące i dezynfekcyjne do myjni ETD PAA
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (np.: wielkości, parametry, wymagania techniczne i jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia) | Ilość | Nazwa handlowa produktu oraz nazwa producenta | Numer katalogowy REF | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | 2: Detergentowy preparat myjący do myjni endoskopowej Olympus ETD PAA, o składzie: niejonowe środki powierzchniowo czynne, glikol; przeznaczony do mycia maszynowego w myjniach. Opakowanie zbiorcze 15 l (3 kanistry po 5 litrów). Jednostka miary: opakowanie zbiorcze.; 3: 15
2 | 2: Preparat dezynfekcyjny do myjni endoskopowej Olympus ETD PAA, o składzie: kwas octowy, kwas nadoctowy, nadtlenek wodoru; spektrum działania: B, F, Tbc, V, S; przeznaczony do dezynfekcji chemiczno - termicznej w myjniach. Opakowanie zbiorcze 8,4 l (3 kanistry po 2,8 litra). Jednostka miary: opakowanie zbiorcze.; 3: 55
3 | 2: Aktywator do preparatu dezynfekcyjnego. Opakowanie zbiorcze 15 l (3 kanistry po 5 litrów). Jednostka miary: opakowanie zbiorcze.; 3: 25
SUMA | bar: 2 to 6
UWAGA: Wymagane jest, aby płyny były zgodne z zaleceniami obsługi myjni Olympus ETD PAA i wymagane jest potwierdzenie przez Producenta myjni Olympus ETD PAA kompatybilności preparatów z myjnią.

## pakiet nr 6
Załącznik nr 2 do SWZ - Forumlarz asortymentowo - cenowy
Pakiet nr 6 - Dekontaminacja skóry
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (np.: wielkości, parametry, wymagania techniczne i jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia) | Ilość | Nazwa handlowa produktu oraz nazwa producenta | Numer katalogowy REF | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | 2: Czepek do dekontaminacji skóry w postępowaniu przedoperacyjnym oraz dekontaminacji skóry skolonizowanej patogenami wielolekoopornymi, wykonany z polietylenowej włókniny o min gęstości 160 g/m2 pokrytej warstwą foli zapobiegającej wypływaniu płynu, nasączony 2% roztworem diglukonianu chlorheksydyny. Efektywność biobójcza przebadana wg następujących norm EN 13727, EN 13624, EN 1499 w warunkach czystych i brudnych, potwierdzona badaniami. Czas działania bakteriobójczego 60 sek po aplikacji, drożdżakobójczego 3 minuty po aplikacji. Produkt biobójczy. Opakowanie: 1 szt.; 3: 80
2 | 2: Gotowe do użycia chusteczki do szybkiej dezynfekcji powierzchni wrażliwych, odpornych na działanie alkoholu, również nieinwazyjnych produktów medycznych, ekranów, klawiatur i paneli kontrolnych. Skład: (45g na 100 ml roztworu). Spektrum działania: wobec B, F (C. albicans), Tbc (M. terrae, M. avium zgodnie z EN 14348, V (w tym HIV, HBV, HCV), Rota i Noro zgodnie z normą 14476, w czasie do 1 minuty. Przebadane zgodnie z normą EN 16615. Chusteczki wykonane z gładkiej włókniny syntetycznej, o gramaturze ok 50 g/m2 i wymiarach 20x22 cm. Opakowanie typu flowpack z plastikowym klipsem. Wyrób medyczny i produkt biobójczy. Opakowanie 60 szt. lub w przeliczeniu. Jednostka miary: opakowanie.; 3: 80
3 | 2: Chusteczki do dekontaminacji skóry w postępowaniu przedoperacyjnym oraz dekontaminacji skóry skolonizowanej patogenami wielolekoopornymi, w rozmiarze 20x30 cm, wykonane z polietylenowej włókniny o min gęstości 75g/m2, nasycone 2% roztworem diglukonianu chlorheksydyny. Jedno opakowanie chusteczek zawierające co najmniej 3 g chlorheksydyny. Efektywność biobójcza przebadana wg następujących norm EN 13727, EN 13624, EN 1499 w warunkach czystych i brudnych, potwierdzona badaniami. Wymagane jest, aby chusteczki zostawiały na skórze warstwę chlorheksydyny wykazującą działanie biobójcze do 24h po aplikacji, do potwierdzenia badaniem. Czas działania bakteriobójczego 60 sek po aplikacji, drożdżakobójczego 3 minuty po aplikacji. Produkt biobójczy zarejestrowany w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Opakowanie 10 sztuk. Jednostka miary: opakowanie.; 3: 200
SUMA | bar: 2 to 6

## pakiet nr 7
Załącznik nr 7 do SWZ - Formularz asortymentowo - cenowy
Pakiet nr 7 - Higiena rąk
Lp. |  | Opis przedmiotu zamówienia (np.: wielkości, parametry, wymagania techniczne i jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia) | Ilość | Nazwa handlowa produktu oraz nazwa producenta | Numer katalogowy REF | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  | 2: Delikatny preparat myjący do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk oraz całego ciała; bez barwników i substacji zapachowych; przetestowany dermatologicznie; neutralna dla skóry wartość pH.Butelka kompatybilna z dozownikami typu Nexa w systemie zamknietym. Opakowanie butelka 750 ml . Jednostka miary butelka .; 3: 1400
2 |  | 2: Preparat do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk w postaci piany, o pH ok. 5,0 zawierający APG (alkilo-poliglikozyd), nie zawierający dodatku substancji zapachowych oraz barwników, dla osób o szczególnie wrażliwej skórze. Butelka kompatybilna w systemie zamkniętym typu Nexa. Opakowanie butelka 750 ml. Jednostka miary: opakowanie.; 3: 440
3 |  | 2: Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie etanolu (min. 89%), bez zawartości jodu, chlorheksydyny, izopropanolu, fenolu i jego pochodnych. Preparat bezbarwny zawierający substancje nawilżające, pielęgnujące i regenerujące skórę, takie, jak witamina E, pantenol i gliceryna, substancje zapachowe. Higieniczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 1500 w ciągu 20s. Chirurgiczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 12791 w ciągu 90s. Spełniający normy: EN 1500, EN 12791, EN 13727, EN 13624, EN 14476, EN14348 oraz RKI.Opakowanie but. 750 ml kompatybilna z dozownikami typu Nexa w systemie zamkniętym. Jednostka miary: opakowanie.; 3: 500
4 |  | 2: Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie etanolu (min. 89%), bez zawartości jodu, chlorheksydyny, izopropanolu, fenolu i jego pochodnych. Preparat bezbarwny zawierający substancje nawilżające, pielęgnujące i regenerujące skórę, takie, jak witamina E, pantenol i gliceryna, substancje zapachowe. Higieniczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 1500 w ciągu 20s. Chirurgiczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 12791 w ciągu 90s. Spełniający normy: EN 1500, EN 12791, EN 13727, EN 13624, EN 14476, EN14348 oraz RKI. Opakowanie but. 500 ml . Jednostka miary: opakowanie.; 3: 100
5 |  | 2: Preparat do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk w postaci żelu na bazie etanolu min 85%; zawierający w swoim składzie przynajmniej 7 substancji nawilżających i natłuszczających skórę takich jak: gliceryna, aloes, pantenol; bez pochodnych fenolowych, jodu oraz jego związków; przebadany zgodnie z normami EN 1500, EN 12791, EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476 oraz RKI. Opakowanie but. 750 ml kompatybilna z dozownikami typu Nexa w systemie zamkniętym. Jednostka miary: opakowanie.; 3: 600
6 |  | 2: Preparat do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk w postaci żelu na bazie etanolu min 85%; zawierający w swoim składzie przynajmniej 7 substancji nawilżających i natłuszczających skórę takich jak: gliceryna, aloes, pantenol; bez pochodnych fenolowych, jodu oraz jego związków; przebadany zgodnie z normami EN 1500, EN 12791, EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476 oraz RKI. Opakowanie: but. 500ml.z pomką. Jednostka miary: opakowanie.; 3: 100
7 |  | 2: Preparat do higienicznej (EN 1500 - 30 s ) i chirurgicznej (EN 12791 - 120s) dezynfekcja rąk w postaci gęstej, stabilnej pianki, spektrum i czas: bakterie: EN 13727 - 15s, drożdżaki: EN 13624 - 15s, wirusy (w tym Norowirusy – do 30s, Adeno, Polio): EN 14476 - 90s; 73,6 g etanolu w 100g preparatu; konfekcjonowany w zasysających się opakowaniach 750ml , kompatybilnych z dozownikami typu Nexa w systemie zamkniętym z pompką spieniającą. Jednostka miary: opakowanie.; 3: 400
8 |  | 2: Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie etanolu (min. 89%), bez zawartości jodu, chlorheksydyny, izopropanolu, fenolu i jego pochodnych. Preparat bezbarwny zawierający substancje nawilżające, pielęgnujące i regenerujące skórę, takie, jak witamina E, pantenol i gliceryna, substancje zapachowe. Higieniczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 1500 w ciągu 20s. Chirurgiczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 12791 w ciągu 90s. Spełniający normy: EN 1500, EN 12791, EN 13727, EN 13624, EN 14476, EN14348 oraz RKI. Opakowanie but. 100 ml . Jednostka miary: opakowanie.; 3: 100
9 |  | 2: Preparat do higienicznej (EN 1500 - 30) i chirurgicznej (EN 12791 - 120s) dezynfekcji rąk w postaci gęstej, stabilnej pianki, spektrum i czas: bakterie: EN 13727 - 15s, drożdżaki: EN 13624 - 15s, wirusy (w tym Norowirusy – do 30s, Adeno, Polio): EN 14476 - 90s; 73,6 g etanolu w 100g preparatu. Opakowanie 600 ml + pompka spieniająca; 3: 120
10 |  | 2: Emulsja wody w oleju o działaniu natłuszczajcym, ochronnym i regenerujcym skórę. Zawiera witaminę E i glicerynę. Opakowania przystosowane do dozowników typu Dermados. Preparat kompatybilny z produktami do dezynfekcji rąk, pochodzący od jednego producenta. but. 500 ml + pompka; 3: 50
11 |  | 2: Dozownik ścienny - automat, przeznaczony do dozowania preparatów do dezynfekcji i mycia rąk, dostosowany do wkładów (butelek) 750 ml, działający w systemie zamkniętym.; 3: 30
12 |  | 2: Dozownik ścienny - łokciowy, przeznaczony do dozowania preparatów do dezynfekcji i mycia rąk, dostosowany do wkładów (butelek) 750 ml, działający w systemie zamkniętym.; 3: 50
SUMA | bar: 2 to 6
Wykonawca zobowiązuje się przeszkolić personel Zamawiającego w użytkowaniu przedmiotu zamówienia jeśli jest to konieczne z wykorzystaniem własnych akcesoriów.

## pakiet nr 8
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asortymentowo - cenowy
Pakiet nr 8 - Dezynfekcja rąk i powierzchni.
Lp. |  | Opis przedmiotu zamówienia (np.: wielkości, parametry, wymagania techniczne i jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia) | Ilość | Nazwa handlowa produktu oraz nazwa producenta | Numer katalogowy REF | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  | 2: Płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o szerokim spektrum działania na bazie 60% propan-2-olu i chlorheksydyny. Łagodny dla skóry, zawierający glicerynę. Bezbarwny o przyjemnym, delikatnym zapachu. Spektrum działania: B, MRSA, F (C.albicans), Tbc (M.terrae), V (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, grypa, Ebola, rota). Chirurgiczna dezynfekcja rąk, EN 12791: 2 x 1,5 ml w 90 sek. Dezynfekcja higieniczna – 30 sekund. Posiada przedłużone działanie bateriobójcze w czasie 3 godzin. Opakowanie 500 ml lub w przeliczeniu. Jednostka miary: opakowanie.; 3: 200
2 |  | 2: Pompka do płynu opisanego w pozycji nr 1. Jednostka miary: sztuka; 3: 200
3 |  | 2: Płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk zawierający w 100 g: 63,7 g etanolu i 6,3 g propan-2-olu. Zawierający glicerynę. Spektrum bójcze: B (w tym MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.terrae), V (Vaccinia, HIV, HBV, HCV, SARS-Cov-2, BVDV, rota noro) - do 60 sekund. Higieniczna dezynfekcja wg. EN 1500: 2x 1,5 ml w czasie 2 x 15 sekund. Chirurgiczna dezynfekcja rąk, EN 12791: 2 x 1,5 ml w 3 min. Produkt zarejestrowany jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny. Może być stosowany także do dezynfekcji powierzchni, w tym powierzchni wyrobów medycznych. Opakowanie 500 ml lub w przeliczeniu. Jednostka miary: opakowanie.; 3: 200
4 |  | 2: Płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk zawierający w 100 g: 63,7 g etanolu i 6,3 g propan-2-olu. Zawierający glicerynę. Spektrum bójcze: B (w tym MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.terrae), V (Vaccinia, HIV, HBV, HCV, SARS-Cov-2, BVDV, rota noro) - do 60 sekund. Higieniczna dezynfekcja wg. EN 1500: 2x 1,5 ml w czasie 2 x 15 sekund. Chirurgiczna dezynfekcja rąk, EN 12791: 2 x 1,5 ml w 3 min. Produkt zarejestrowany jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny. Może być stosowany także do dezynfekcji powierzchni, w tym powierzchni wyrobów medycznych. Kanister 5 L. lub zamiennik. Jednostka miary: kanister .; 3: 10
5 |  | 2: Wiszący, łokciowy dozownik z plastikowym ramieniem do płynów dezynfekcyjnych w butelce o pojemności 500 ml. Jednostka miary: sztuka; 3: 100
6 |  | 2: Chusteczki do mycia i dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego, przeznaczone także do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Skład: etanol, propan-2-ol, bez zawartości dodatkowych substancji aktywnych. Zalecane do dezynfekcji sprzętu medycznego: łózek, foteli zabiegowych, aparatury medycznej i operacyjnej oraz wszelkich powierzchni nierważliwych na działanie alkoholu. Spektrum działania zgodnie z EN 14885: B, MRSA, F (C.albicans), Tbc, V (HIV, HBV, HCV, HSV, SARS-Cov-2, Rota, Noro, BVDV) w czasie do 60 sekund przy wysokim obciążeniu organicznym. Wymagane badania zgodnie z EN 16615. Aktywność po otwarciu do 21 dni. Chusteczki o wymiarach 19x15 cm, gramatura 50g/cm2. Produkt posiada badania dermatologiczne. Wymagana podwójna rejestracja: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy. Opakowanie 50 szt. typu flow pack. Jednostka miary:opakowanie.; 3: 50
7 |  | 2: Emulsja przeznaczona do mycia rąk, skóry głowy i ciała. Bez zawartości mydła, przeznaczona dla osób z alergią i nietolerancją na produkty zawierające mydło. Produkt zawiera substancje pielęgnujące, polecany dla personelu medycznego i osób narażonych na macerację skóry w wyniku częstego mycia. Produkt polecany do mycia pacjentów z odleżynami. Skład: anionowe środki powierzchniowo czynne, amfoteryczne związki powierzchniowo czynne (betaina kokosowa). Zawiera glicerynę. Produkt przebadany dermatologicznie. Opakowanie 500 ml lub w przeliczeniu. Jednostka miary: opakowanie.; 3: 200
8 |  | 2: Emulsja przeznaczona do mycia rąk, skóry głowy i ciała. Bez zawartości mydła, przeznaczona dla osób z alergią i nietolerancją na produkty zawierające mydło. Produkt zawiera substancje pielęgnujące, polecany dla personelu medycznego i osób narażonych na macerację skóry w wyniku częstego mycia. Produkt polecany do mycia pacjentów z odleżynami. Skład: anionowe środki powierzchniowo czynne, amfoteryczne związki powierzchniowo czynne (betaina kokosowa). Zawiera glicerynę. Produkt przebadany dermatologicznie. Opakowanie 500 ml lub w przeliczeniu. Jednostka miary: kanister; 3: 50
9 |  | 2: Chusteczki bezalkoholowe przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu i innych powierzchni. Skład: 0,15% N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropan-1,3-diamina, 0,14% poli(oksy-1,2-etanodilo)alfa[2-didecylmetyloamino)etylo]-omega-hydroksy-propionian (sól). Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fenoli, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania, potwierdzone normami z obszaru medycznego: B (w tym MRSA), F (C.albicans), V (HIV, HBV, HCV, wirus grypy, Vaccinia, BVDV, HSV, Ebola) - 1 minuta. Tbc (M.terrae) - 5 minut., prątki (M. terrae, M. avium) - 15 min. Wymagane badania zgodnie z EN 16615. Chusteczki o wymiarach 19x15, gramatura 50g/m2. Wymagana podwójna rejestracja: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy. Opakowanie 50 szt. typu flow pack. Jednostka miary:opakowanie.; 3: 800
10 |  | 2: Preparat w postaci pianki do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu. Skład: 0,15% N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopraopan-1,3-diamina, 0,14% poli(oksy-1,2-etanodilo)alfa[2-didecylmetyloamino)etylo]-omega-hydroksy-propionian (sól). Przeznaczona do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Produkt posiada pozytywna opinię CZD. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwia dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania, potwierdzone normami z obszaru medycznego: B, F (C.albicans), V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, BVDV, HSV, Ebola) - 1 minuta. Tbc (M.terrae) - 5 minut. Produkt posiada badania dla B, F zgodnie z EN 16615. Wymagana podwójna rejestracja: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy. Pojemnik 1000 ml z rozpylaczem. Jednostka miary: pojemnik.; 3: 60
11 |  | 2: Gotowy do użycia środek na bazie alkoholu, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni. Skład: etanol, 2-propanol. Łączna zawartość alkoholu do 70 g w 100 g. Bez zawartości dodatkowych substancji (aminy, QAV, aldehydu, fenolu). Stosowanie: do dezynfekcji małych powierzchni: łóżek, foteli, aparatury medycznej, szafek, blatów oraz innych trudnodostępnych powierzchni oraz powierzchni mających kontakt z żywnością.. Produkt posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego np. Famed (lub równoważna) w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obiciowe. Posiadający pozytywną opinię CZD lub równoważną. Spektrum bójcze potwierdzone badaniami z obszaru medycznego: B, F (C.albicans), Tbc (M.terrae), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV) zgodnie z EN 16777, wirusy rota, noro zgodnie z EN14476 w czasie od 30 sekund do 1 minuty. Wymagana podwójna rejestracja: wyrób medyczny oraz produkt biobój. Pojemnik 1000 ml z rozpylaczem. Jednostka miary: pojemnik.; 3: 300
12 |  | 2: Preparat w postaci polipropylenowe chusteczki jednorazowe nasączone sporobójczym preparatem na bazie nadtlenku opartego na technologii AHP oraz alkoholu benzylowym. Skuteczność mikrobójcza potwierdzona badaniami w warunkach brudnych: bakterie, drożdżaki zgodnie z EN16615, , wirusy: Polio, Adeno, Noro zgodnie z EN14476, C. difficile zgodnie z EN 17126 - do 5 minut. Prątki zgodnie z EN 14348 do 10 minut. Wymagana podwójna rejestracja: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy. Rozmiar 20x30 cm. Opakowanie 80 szt. chusteczek Jednostka miary: opakowanie.; 3: 50
13 |  | 2: Preparat sporobójczy na bazie nadtlenku opartego na technologii AHP oraz alkoholu benzylowym. Skuteczność mikrobójcza potwierdzona badaniami w warunkach brudnych: bakterie, drożdżaki zgodnie z EN16615, , wirusy: Polio, Adeno, Noro zgodnie z EN14476, C. difficile zgodnie z EN 17126 - do 5 minut. Prątki zgodnie z EN 14348 do 10 minut. zarejestrowany jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny. Wymagana podwójna rejestracja: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy. Opakowanie 750ml lub w przeliczeniu. Jednostka miary: opakowanie.; 3: 150
14 |  | 2: Koncentrat do mycia i dezynfekcji dużych powierzchni mających kontakt z żywnością, usuwający tłuszcz i uporczywy brud, nie wymagający spłukiwania. Spektrum działania: bakteriobójcze, prątkobójcze, drożdżakobójcze, wirusobójcze. Opakowanie kanister 5 litrów. Jednostka miary :kanister.; 3: 15
15 |  | 2: Preparat do dezynfekcji pomieszczeń metodą zamgławiania. Skład: roztwór wodny gotowy do użycia, na bazie nadtlenku wodoru (7,9%) i kwasu askorbinowego. Produkt posiadający pozwolenie na obrót produktem biobójczym ważne przez cały okres obowiązywania umowy. W pozwoleniu na obrót produktem biobójczym potwierdzenie możliwości stosowania wraz z urządzeniem NOCOSPRAY, z którym wykazuje działanie bójcze w kierunku B, V, F, S, Tbc. Możliwość dezynfekcji pomieszczeń o kubaturze min. 140 m3 z zastosowaniem jednego urządzenia. W rejestracji biobójczej potwierdzenie możliwości stosowania w szpitalach, w tym w miejscach w których wytwarzana jest żywność. Nie powoduje korozji i nie pozostawia śladów po procesie. Okres przydatności - 2 lata od daty produkcji. Opakowanie: kanister 20 L lub w przeliczeniu. Jednostka miary: kanister.; 3: 4
16 |  | 2: Roztwór wodny gotowy do użycia przeznaczony do dezynfekcji pomieszczeń metodą zamgławiania, na bazie nadtlenku wodoru (12%) i kationów srebra 0,0017%; Produkt posiadający pozwolenie na obrót produktem biobójczym ważne przez cały okres obowiązywania umowy. W pozwoleniu na obrót produktem biobójczym potwierdzenie możliwości stosowania wraz z urządzeniem NOCOSPRAY, z którym wykazuje działanie bójcze w kierunku B, V, F, S, Tbc. Możliwość dezynfekcji pomieszczeń o kubaturze min. 150 m3 z zastosowaniem jednego urządzenia. W rejestracji biobójczej potwierdzenie możliwości stosowania w szpitalach i klinikach. Nie powoduje korozji i nie pozostawia śladów po procesie. Na butelce preparatu powinna być nadrukowana podziałka wyrażona w mililitrach w celu łatwej weryfikacji ilości zużytego oraz pozostałego preparatu. Okres przydatności - 2 lata od daty produkcji. Opakowanie 1 l. z nadrukowana skalą wyrażoną w militrach dla weryfikacji ilości zuzytego preparatu. Jednostka miary: opakowanie 1 l; 3: 6
17 |  | 2: Roztwór wodny gotowy do użycia przeznaczony do dezynfekcji pomieszczeń metodą zamgławiania, na bazie nadtlenku wodoru (12%) i kationów srebra 0,0017%; Produkt posiadający pozwolenie na obrót produktem biobójczym ważne przez cały okres obowiązywania umowy. W pozwoleniu na obrót produktem biobójczym potwierdzenie możliwości stosowania wraz z urządzeniem NOCOSPRAY, z którym wykazuje działanie bójcze w kierunku B, V, F, S, Tbc. Możliwość dezynfekcji pomieszczeń o kubaturze min. 150 m3 z zastosowaniem jednego urządzenia. W rejestracji biobójczej potwierdzenie możliwości stosowania w szpitalach i klinikach. Nie powoduje korozji i nie pozostawia śladów po procesie. Na butelce preparatu powinna być nadrukowana podziałka wyrażona w mililitrach w celu łatwej weryfikacji ilości zużytego oraz pozostałego preparatu. Okres przydatności - 2 lata od daty produkcji. Opakowanie 20 L lub w przeliczeniu. Jednostka miary: opakowanie.; 3: 5
18 |  | 2: Preparat gotowy do użycia, przeznaczony do wstępnej dezynfekcji i mycia narzędzi przed właściwym procesem sterylizacji. Skład 100 g: 0,15 g N(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3-diamina; 0,14 g poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.-[2-(didecylmetyloamino)etylo]-.omega.-hydroksy-,propanian(sól). Środek zawierający inhibitory korozji. Wymagana szeroka tolerancja materiałowa. Możliwość użycia do instrumentów ze stali szlachetnej, galwanizowanej, aluminium, tworzyw sztucznych, gumy. Chroni przed zasychaniem zabrudzeń organicznych, działanie bakteriostatyczne oraz bakteriobójcze. Czas moczenia narzędzi do 48 godzin. Spektrum działania: B, F, Tbc, wirusy osłonowe (w tym HIV, HBV, HCV), V(adeno, polio). Czas działania 15 minut. Środek przebadany zgodnie z wytycznymi norm europejskich z obszaru medycznego: B (EN 13727, EN 14561), F (EN 13624, EN 14562), Tbc (EN14348, EN 14563), V (EN 14476). Opakowanie 1l ze spryskiwaczem lub w przeliczeniu. Jednostka miary: opakowanie.; 3: 40
SUMA | bar: 2 to 6
Wykonawca zobowiązuje się przeszkolić personel Zamawiającego w użytkowaniu przedmiotu zamówienia jeśli jest to konieczne z wykorzystaniem własnych akcesoriów.
UWAGA! Zamawiający wymaga wdrożenia w czasie pierwszych dwóch miesięcy od podpisania umowy programu monitorującego poziom higieny szpitalnej bazującego na wytycznych Centers for Disease Control and Prevention. W skład programu mają wchodzić następujące wymagania: 1. Żel fluorescencyjny jednorazowego użytku w ilości min. 40 szt. miesięcznie 2. Elektroniczne urządzenie oparte na systemie IOS do rejestracji danych wraz z zainstalowaną aplikacją umożliwiającą zbieranie i przesyłanie danych. 3. Wykonanie audytów wstępnych na poszczególnych oddziałach 4. Sporządzenie raportu po audycie, który będzie zawierał: * Efektywności sprzątania w % mierzona zgodnie z wytycznymi CDC * Pomiar czasu pracy personelu sprzątającego w rozkładzie na wszystkie dzienne aktywności * Propozycje zmian w celach podniesienia efektywności sprzątania 5. Dostęp do portalu klienta z dostępem do porównawczych raportów monitorujących poziom higieny szpitalnej (podział na odziały, wybrane powierzchnie, audytorów) 6. Profesjonalne szkolenia praktyczne z zakresu higieny powierzchni (min 10 na rok zgodnie z ustalonym harmonogramem) 7. Dostęp do platformy e-learningowej z szkoleniem z prawidłowych technik sprzątania, 8. Materiały marketingowe np. plansze często dotykane powierzchnie (plany higieny, procedury sprzątania przedstawione w sposób graficzny, tablice dozowania Operatorem programu będzie pracownik szpitala wskazany przez Zamawiającego. Czas trwania monitoringu poziomu higieny szpitalnej zgodny z okresem trwania wykonywanej usługi.

## pakiet nr 9
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asortymentowo - cenowy
Pakiet nr 9 - Czyszczenie endoskopów
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (np.: wielkości, parametry, wymagania techniczne i jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia) | Ilość | Nazwa handlowa produktu oraz nazwa producenta | Numer katalogowy REF | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | 2: Zestaw do wstępnego mycia powierzchni oraz kanału endoskopu, na który składa się gabka oraz płyn. Płyn bez zawartości alkoholu i toksyn, biodegradowany, zawierający inhibitory korozji i wodorotlenek sodu. Opakowanie gąbka oraz płyn 200 ml Jednostka miary: opakowanie; 3: 1000
SUMA | bar: 2 to 6
UWAGA: Wymagane jest, aby płyny były zgodne z zaleceniami obsługi myjni Olympus ETD PAA i wymagane jest potwierdzenie przez Producenta myjni Olympus ETD PAA kompatybilności preparatów z myjnią.

## pakiet 10
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asortymentowo - cenowy
Pakiet nr 10 - Dezynfekcja ran
Lp. |  | Opis przedmiotu zamówienia (np.: wielkości, parametry, wymagania techniczne i jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia) | Ilość | Nazwa handlowa produktu oraz nazwa producenta | Numer katalogowy REF | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  | 2: Wyrób medyczny klasy IIB, samobuforujący się roztwór wodny kwasu podchlorawego 50 ppm i podchlorynu sodu 50 ppm do płukania pola operacyjnego i jam ciała w trakcie operacji, terapii ran pooperacyjnych oraz trudno gojących się ran, przetok, oparzeń termicznych I-go i II-go stopnia, odczynów popromiennych. Produkt otrzymywany drogą elektrolizy; o pH zbliżonym do fizjologicznego pH 6-7,5. Produkt nie wymagający wypłukania/ neutralizacji z ran czy jam ciała. Możliwe podgrzewanie r-ru do 60C. Szeroki zakres działania bakterio, grzybo-, sporo i wirusobójczego potwierdzony testami (normy: EN 13727, EN 13624, EN 13704, EN 14476), w tym na drobnoustroje oporne na antybiotyki – MRSA – 15 s. Pełne spektrum – 5 min. Stabilny przez 60 dni od otwarcia. Opakowanie butelka 1l, lub miara zamienna. Jednostka miary: butelka.; 3: 20
2 |  | 2: Wyrób medyczny klasy IIB, samobuforujący się roztwór wodny kwasu podchlorawego 50 ppm i podchlorynu sodu 50 ppm do płukania pola operacyjnego i jam ciała w trakcie operacji, terapii ran pooperacyjnych oraz do terapii podciśnieniowej trudno gojących się ran. Produkt otrzymywany drogą elektrolizy; o pH zbliżonym do fizjologicznego pH 6-7,5. Produkt nie wymagający wypłukania/ neutralizacji z ran czy jam ciała. Możliwe podgrzewanie r-ru do 60C. Szeroki zakres działania bakterio, grzybo-, sporo i wirusobójczego potwierdzony testami (normy: EN 13727, EN 13624, EN 13704, EN 14476), w tym na drobnoustroje oporne na antybiotyki – MRSA – 15 s. Pełne spektrum – 5 min. Stabilny przez 60 dni od otwarcia. Dopuszczony do stosowania w terapii podciśnieniowej NPWT. Butelka 250 ml.; 3: 20
3 |  | 2: Wyrób medyczny klasy IIB, samobuforujący się roztwór wodny kwasu podchlorawego 50 ppm i podchlorynu sodu 50 ppm do płukania pola operacyjnego i jam ciała w trakcie operacji, terapii ran pooperacyjnych oraz do terapii podciśnieniowej trudno gojących się ran. Produkt otrzymywany drogą elektrolizy; o pH zbliżonym do fizjologicznego pH 6-7,5. Produkt nie wymagający wypłukania/ neutralizacji z ran czy jam ciała. Możliwe podgrzewanie r-ru do 60C. Szeroki zakres działania bakterio, grzybo-, sporo i wirusobójczego potwierdzony testami (normy: EN 13727, EN 13624, EN 13704, EN 14476), w tym na drobnoustroje oporne na antybiotyki – MRSA – 15 s. Pełne spektrum – 5 min. Stabilny przez 60 dni od otwarcia. Dopuszczony do stosowania w terapii podciśnieniowej NPWT. Butelka 1L lub w przeliczeniu. Jednostka miary: butelka; 3: 10
SUMA | bar: 2 to 6
Wykonawca zobowiązuje się przeszkolić personel Zamawiającego w użytkowaniu przedmiotu zamówienia jeśli jest to konieczne z wykorzystaniem własnych akcesoriów.