## Sheet1
Lp. | Urządzenie | Model | Numer seryjny | Zakres usług serwisowych | W umowie od dn. | Lokalizacja | Wartość miesięczna netto [zł]* | VAT% | Wartość miesięczna brutto [zł]*
1 | Pompa płucząca | AFU-100 Flushing Pump | 22378W23-107 | Kompleksowa opieka serwisowa | 1.04.2025 | Pracownia Endoskopii (gipsownia)
2 | Bronchoskop | BF-H1100 BRONCHOVIDEOSCOPE | 2100915 | Kompleksowa opieka serwisowa | 20.12.2026 | Pracownia Endoskopii
3 | Kolonoskop | CF-HQ190I VIDEOCOLONOSCOPE | 2510852 | Kompleksowa opieka serwisowa | 1.04.2025 | Pracownia Endoskopii
4 | Kolonoskop | CF-HQ190I VIDEOCOLONOSCOPE | 2410691 | Kompleksowa opieka serwisowa | 1.04.2025 | Pracownia Endoskopii
5 | Kolonoskop | CF-HQ190L VIDEOCOLONOSCOPE | 2510309 | Kompleksowa opieka serwisowa | 1.04.2025 | Pracownia Endoskopii
6 | Kolonoskop | CF-Q180AL VIDEOCOLONOSCOPE | 2108705 | Kompleksowa opieka serwisowa | 1.04.2025 | Pracownia Endoskopii
7 | Choledochoskop | CHF-B290 (EU) | 2300361 | Kompleksowa opieka serwisowa | 1.04.2025 | Pracownia Endoskopii
8 | Choledochoskop | CHF-V VIDEOCHOLEDOCHOSCOPE | 2440712 | Kompleksowa opieka serwisowa | 1.04.2025 | Pracownia Endoskopii
9 | Głowica kamery | CH-S400 4K CAMERA HEAD | 7601019 | Kompleksowa opieka serwisowa | 1.04.2025 | Blok Operacyjny Otolaryngologii
10 | Głowica kamery | CH-S400-XZ-EB | 7030356 | Kompleksowa opieka serwisowa | 1.04.2025 | Blok Operacyjny Otolaryngologii
11 | Głowica kamery | CH-S700-XZ-EA (EU) | 7414007 | Kompleksowa opieka serwisowa | 1.04.2025 | Blok Operacyjny Chirurgii
12 | Żródło światła | CLL-S700 220-240V (EU) | 7403611 | Kompleksowa opieka serwisowa | 1.12.2026 | Blok Operacyjny Chirurgii
13 | Żródło światła | CLV-180 Cold Light Supply | 7900906 | Kompleksowa opieka serwisowa | 1.04.2025 | Blok Operacyjny Chirurgii
14 | Żródło światła | CLV-190 XENON LIGHT SOURCE | 7558580 | Kompleksowa opieka serwisowa | 1.04.2025 | Pracownia Endoskopii
15 | Żródło światła | CLV-190 XENON LIGHT SOURCE | 7558578 | Kompleksowa opieka serwisowa | 1.04.2025 | Pracownia Endoskopii (gipsownia)
16 | Żródło światła | CLV-190 XENON LIGHT SOURCE | 7558576 | Kompleksowa opieka serwisowa | 1.04.2025 | Pracownia Endoskopii
17 | Żródło światła | CLV-190 XENON LIGHT SOURCE | 7558575 | Kompleksowa opieka serwisowa | 1.04.2025 | Pracownia Endoskopii
18 | Żródło światła | CLV-S190 Light Source | 7519854 | Kompleksowa opieka serwisowa | 1.04.2025 | Oddział Otolaryngologii - Gabinet zabiegowy
19 | Żródło światła | CLV-S400 220-240V (EU) | 7120801 | Kompleksowa opieka serwisowa | 1.04.2025 | Blok Operacyjny Otolaryngologii
20 | Żródło światła | CLV-S400 XENON LIGHT SOURCE | 7600592 | Kompleksowa opieka serwisowa | 1.04.2025 | Blok Operacyjny Otolaryngologii
21 | Procesor wideo | CV-1500 PAL W/O POWERCORD (EU) | 7352884 | Kompleksowa opieka serwisowa | 1.01.2026 | Pracownia Endoskopii
22 | Procesor wideo | CV-1500 PAL W/O POWERCORD (EU) | 7459206 | Kompleksowa opieka serwisowa | 1.12.2026 | Blok Operacyjny Chirurgii
23 | Procesor wideo | CV-1500 PAL W/O POWERCORD (EU) | 7353294 | Kompleksowa opieka serwisowa | 1.06.2026 | Pracownia Endoskopii
24 | Procesor wideo | CV-180 Video System Center | 7981997 | Kompleksowa opieka serwisowa | 1.04.2025 | Blok Operacyjny Chirurgii
25 | Procesor wideo | CV-190 VIDEO CENTER | 7500153 | Kompleksowa opieka serwisowa | 1.04.2025 | Pracownia Endoskopii
26 | Procesor wideo | CV-190 VIDEO CENTER | 7500152 | Kompleksowa opieka serwisowa | 1.04.2025 | Pracownia Endoskopii
27 | Procesor wideo | CV-190 VIDEO CENTER | 7500149 | Kompleksowa opieka serwisowa | 1.04.2025 | Pracownia Endoskopii
28 | Procesor wideo | CV-190 VIDEO CENTER | 7409424 | Kompleksowa opieka serwisowa | 1.04.2025 | Pracownia Endoskopii (gipsownia)
29 | Endoskan | EB Endoskan 3PL | 240312 | Kompleksowa opieka serwisowa | 1.04.2025 | Pracownia Endoskopii
30 | Szafa endoskopowa | EDC-EndoscopeDryingCabinet-D | 715015 | Kompleksowa opieka serwisowa | 1.04.2025 | Pracownia Endoskopii
31 | Szafa endoskopowa | EDC-EndoscopeDryingCabinet-D | 715010 | Kompleksowa opieka serwisowa | 1.04.2025 | Pracownia Endoskopii
32 | Wideolaryngoskop | ENF-VT2 Videoscope w. channel | 2541229 | Kompleksowa opieka serwisowa | 1.04.2025 | Oddział Otolaryngologii - Gabinet zabiegowy
33 | Wideolaryngoskop | ENF-VT3 (OEKG) | 7010333 | Kompleksowa opieka serwisowa | 1.04.2025 | Oddział Otolaryngologii - Gabinet zabiegowy
34 | Diatermia | ESG-100 DIATERMIA DO ENDOSK. | 15082W23-110 | Kompleksowa opieka serwisowa | 1.04.2025 | Pracownia Endoskopii
35 | Diatermia | ESG-100 HF GENERATOR | 15028P500004 | Kompleksowa opieka serwisowa | 1.04.2025 | Pracownia Endoskopii
36 | Myjnia-dezynfektor | ETD4 Basic PAA | 14131760 | Kompleksowa opieka serwisowa | 1.04.2025 | Pracownia Endoskopii
37 | Myjnia-dezynfektor | ETD4 Basic PAA | 23132721 | Kompleksowa opieka serwisowa | 1.06.2026 | Pracownia Endoskopii
39 | Gastroskop EUS | GF-UCT180 | 7024582 | Kompleksowa opieka serwisowa | 1.04.2025 | Pracownia Endoskopii
40 | Gastroskop EUS | GF-UCT180 ULTRASCHALL ENDOSCOP | 7510598 | Kompleksowa opieka serwisowa | 1.04.2025 | Pracownia Endoskopii
41 | Gastroskop EUS | GF-UE160-AL5 EUS VIDEOSCOPE | 7410310 | Tylko przeglądy okresowe | 1.04.2025 | Pracownia Endoskopii
42 | Gastroskop | GIF-1TH190 | 2500503 | Kompleksowa opieka serwisowa | 1.04.2025 | Pracownia Endoskopii
43 | Gastroskop | GIF-2TH180 VIDEOGASTROSCOPE | 2712075 | Kompleksowa opieka serwisowa | 1.04.2025 | Pracownia Endoskopii
44 | Gastroskop | GIF-HQ190 VIDEOGASTROSCOPE | 2518235 | Kompleksowa opieka serwisowa | 1.04.2025 | Pracownia Endoskopii
45 | Gastroskop | GIF-Q165 VIDEOOGASTROSCOPE | 2106623 | Kompleksowa opieka serwisowa | 1.04.2025 | Pracownia Endoskopii
46 | Gastroskop | GIF-XP190N VIDEOGASTROSCOPE | 2501191 | Kompleksowa opieka serwisowa | 1.04.2025 | Pracownia Endoskopii
47 | Głowica kamery | HD Camera Head, autocl. 10E | 7543640 | Kompleksowa opieka serwisowa | 1.04.2025 | Oddział Otolaryngologii - Gabinet zabiegowy
48 | Insuflator | Insufflator, UHI-3, 100-240 V | 7800470 | Kompleksowa opieka serwisowa | 1.04.2025 | Blok Operacyjny Chirurgii
49 | Insuflator | Insufflator, UHI-4, 220-240V | 7476317 | Kompleksowa opieka serwisowa | 1.12.2026 | Blok Operacyjny Chirurgii
50 | Insuflator | Insufflator, UHI-4, 220-240V | 7842807 | Kompleksowa opieka serwisowa | 1.04.2025 | Blok Operacyjny Chirurgii
51 | Ssak endoskopowy | KV-5 SUCTION PUMP, 7502135 | 21507185 | Kompleksowa opieka serwisowa | 1.04.2025 | Pracownia Endoskopii
52 | Ssak endoskopowy | KV-5 SUCTION PUMP, 7502135 | 21507074 | Kompleksowa opieka serwisowa | 1.04.2025 | Pracownia Endoskopii
53 | Fiberoskop intubacyjny | LF-TP FIBEROSKOP | W700511 | Kompleksowa opieka serwisowa | 1.04.2025 | Pracownia Endoskopii
54 | Żródło światła | Light source CLL-S1 Stroboscop | 16105W010803 | Kompleksowa opieka serwisowa | 1.04.2025 | Oddział Otolaryngologii - Gabinet zabiegowy
55 | Monitor medyczny | LMD-X310S Sony 31" 4K Monitor | 8005386 | Kompleksowa opieka serwisowa | 1.04.2025 | Blok Operacyjny Otolaryngologii
56 | Monitor medyczny | LMD-X310S Sony 31" Monitor | S0180000633 | Kompleksowa opieka serwisowa | 1.04.2025 | Blok Operacyjny Otolaryngologii
57 | Monitor medyczny | LMD-XH550ST 55" Sony Monitor | 8300039 | Kompleksowa opieka serwisowa | 1.12.2026 | Blok Operacyjny Chirurgii
58 | Kabel USG | MAJ-2056 Ultrasound cable | 7501290 | Kompleksowa opieka serwisowa | 1.04.2025 | Pracownia Endoskopii
59 | Nagrywarka | MediCap USB300 HD Nagrywarka | 3115363 | Kompleksowa opieka serwisowa | 1.04.2025 | Oddział Otolaryngologii - Gabinet zabiegowy
60 | Nagrywarka | MediCap USB300 HD Nagrywarka | 3115333 | Kompleksowa opieka serwisowa | 1.04.2025 | Blok Operacyjny Otolaryngologii
61 | Myjnia-dezynfektor | mini ETD2 Plus PAA | 15842900 | Kompleksowa opieka serwisowa | 1.04.2025 | Pracownia Endoskopii
62 | Monitor medyczny | Monitor FSN 26"FS-P2604D, ENT | D26921400030 | Kompleksowa opieka serwisowa | 1.04.2025 | Oddział Otolaryngologii - Gabinet zabiegowy
63 | Nagrywarka | nCare, Rec, Single, DIR SDI, EU | MX2-313799 | Kompleksowa opieka serwisowa | 1.12.2026 | Blok Operacyjny Chirurgii
64 | Monitor medyczny | OEV-191H MONITOR LCD 19" HDTV | 7922717 | Tylko przeglądy okresowe | 1.04.2025 | Blok Operacyjny Chirurgii
65 | Monitor medyczny | OEV-191H MONITOR LCD 19" HDTV | 7924055 | Tylko przeglądy okresowe | 1.04.2025 | Pracownia Endoskopii (gipsownia)
66 | Monitor medyczny | OEV262H - 26" HD Monitor | 7418994 | Tylko przeglądy okresowe | 1.04.2025 | Pracownia Endoskopii
67 | Monitor medyczny | OEV262H - 26" HD Monitor | 7418998 | Tylko przeglądy okresowe | 1.04.2025 | Pracownia Endoskopii
68 | Monitor medyczny | OEV321UH MONITOR | 7482490 | Kompleksowa opieka serwisowa | 1.12.2026 | Blok Operacyjny Chirurgii
69 | Monitor medyczny | OEV321UH MONITOR | 7377883 | Kompleksowa opieka serwisowa | 1.06.2026 | Pracownia Endoskopii
70 | Monitor medyczny | OEV321UH MONITOR | 7362302 | Kompleksowa opieka serwisowa | 1.01.2026 | Pracownia Endoskopii
71 | Pompa płucząca | OFP-2 Flushing Pump | 21504155 | Kompleksowa opieka serwisowa | 1.04.2025 | Pracownia Endoskopii
72 | Pompa płucząca | OFP-2 Flushing Pump | 21503588 | Kompleksowa opieka serwisowa | 1.04.2025 | Pracownia Endoskopii
73 | Procesor wideo | OTV-S190 Video System Centre | 7589375 | Kompleksowa opieka serwisowa | 1.04.2025 | Oddział Otolaryngologii - Gabinet zabiegowy
74 | Procesor wK CAMERA | OTV-S400 4K CAMERA CONTR. UNIT | 7600610 | Kompleksowa opieka serwisowa | 1.04.2025 | Blok Operacyjny Otolaryngologii
75 | Procesor wK CAMERA | OTV-S400 Processor | 7150740 | Kompleksowa opieka serwisowa | 1.04.2025 | Blok Operacyjny Otolaryngologii
76 | Procesor wK CAMERA | OTV-S700 PAL (EU) Processor | 7403716 | Kompleksowa opieka serwisowa | 1.12.2026 | Blok Operacyjny Chirurgii
77 | Pompa płucząca | Pump "Ecopump", 220-240 V | 0901CE766 | Kompleksowa opieka serwisowa | 1.04.2025 | Blok Operacyjny Chirurgii
78 | Pompa płucząca | Pump LP100, 100 240 V | 2309CE0729 | Kompleksowa opieka serwisowa | 1.12.2026 | Blok Operacyjny Chirurgii
79 | Detektor pozycji endoskopu | SCOPEGUIDE 3 KIT W. 2xHQ190I | 7422261 | Kompleksowa opieka serwisowa | 1.04.2025 | Pracownia Endoskopii
80 | Zmiękczacz wody | Softener BWT AQA Silk 20 BIO | 1447242322004 | Kompleksowa opieka serwisowa | 1.04.2025 | Pracownia Endoskopii
81 | Duodenoskop | TJF-Q180V EVIS EXERA II DUODENOSCOPE | 2506215 | Kompleksowa opieka serwisowa do 31.03.2026 | 1.04.2025 | Pracownia Endoskopii
82 | Duodenoskop | TJF-Q180V EVIS EXERA II DUODENOSCOPE | 2506207 | Kompleksowa opieka serwisowa do 31.03.2026 | 1.04.2025 | Pracownia Endoskopii
83 | Duodenoskop | TJF-Q180V EVIS EXERA II DUODENOSCOPE | 2506206 | Kompleksowa opieka serwisowa do 31.03.2026 | 1.04.2025 | Pracownia Endoskopii
84 | Duodenoskop | TJF-Q190V W/BS (EU) | 2461274 | Kompleksowa opieka serwisowa | 1.04.2025 | Pracownia Endoskopii
85 | Insuflator | UCR ENDO CO2 REGULATION UNIT | 7836530 | Kompleksowa opieka serwisowa | 1.04.2025 | Pracownia Endoskopii
86 | Wideolaparoskop | Video Telescope, 10 mm, 0°, HD | 615668 | Kompleksowa opieka serwisowa | 1.04.2025 | Blok Operacyjny Chirurgii
87 | Wideolaparoskop | Video Telescope, 10 mm, 0°, HD | 607469 | Kompleksowa opieka serwisowa | 1.04.2025 | Blok Operacyjny Chirurgii
88 | Wideolaparoskop | Video Telescope, 10 mm, 0°, HD | 607468 | Kompleksowa opieka serwisowa | 1.04.2025 | Blok Operacyjny Chirurgii
89 | Wózek mobilny | WM-NP1 | 2824268 | Tylko przeglądy okresowe | 1.04.2025 | Blok Operacyjny Chirurgii
90 | Wózek mobilny | WM-NP1 (WITH TRANSFORMER) | 21125692 | Tylko przeglądy okresowe | 1.04.2025 | Pracownia Endoskopii
91 | Wózek mobilny | WM-NP1 with transformer | 2908165 | Tylko przeglądy okresowe | 1.04.2025 | Pracownia Endoskopii (gipsownia)
92 | Wózek mobilny | WM-NP2 Set 1 Workstation | 21506427 | Kompleksowa opieka serwisowa | 1.04.2025 | Pracownia Endoskopii
93 | Wózek mobilny | WM-NP2 Set 1 Workstation | 21506425 | Kompleksowa opieka serwisowa | 1.04.2025 | Pracownia Endoskopii
94 | Wózek mobilny | WM-NP2 Set 3 Workstation | 21608209 | Kompleksowa opieka serwisowa | 1.04.2025 | Blok Operacyjny Otolaryngologii
95 | Wózek mobilny | WM-NP2 Set 5 Workstation | 21507095 | Kompleksowa opieka serwisowa | 1.04.2025 | Oddział Otolaryngologii - Gabinet zabiegowy
96 | Wózek mobilny | WM-NP3 MOBILE WORKST EU GI | 22330156 | Kompleksowa opieka serwisowa | 1.01.2026 | Pracownia Endoskopii
97 | Wózek mobilny | WM-NP3 MOBILE WORKST EU GI | 22413727 | Kompleksowa opieka serwisowa | 1.06.2026 | Blok Operacyjny Chirurgii
98 | Wózek mobilny | WM-NP3 MOBILE WORKST EU URO | 22125846 | Kompleksowa opieka serwisowa | 1.04.2025 | Pracownia Endoskopii
Łączna miesięczna wartość usługi:
Tylko przeglądy okresowe
Kompleksowa opieka serwisowa do 31.03.2026
[7 empty] | NETTO (zł) | VAT% | BRUTTO (zł)
Wartość usługi (wartość obejmująca cały okres świadczenia usługi – 24 miesiące):