## OPZ
l.p. | Przedmiot zamówienia | jednostka miary | ilość | Nazwa handlowa produktu, Nazwa producenta, Kod produktu/nr katalogowy | VAT% | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość całkowita netto | Wartość całkowita brutto
I. PIŁA DO AMPUTACJI
1 | Piła posuwisto-zwrotna: - tytanowa, pistoletowa obudowa dostosowana do mycia w środkach alkalicznych - silnik bezszczotkowy komutowany elektronicznie o mocy 250 W - suwy regulowane w zakresie od 0 do 15000 osc./min. przy pomocy przycisku na rękojeści - brzeszczoty mocowane systemem zapadkowym z blokadą - zestaw do sterylnego wkładania akumulatora (lejek i pokrywa komory akumulatora), w zestawie - akumulatory niesterylizowalne umieszczane systemem lejkowym w sterylnej komorze akumulatora w rękojeści, bez oddzielnego pojemnika na akumulator - możliwość zasilania z sieci elektrycznej - blokada przed niezamierzonym uruchomieniem - skok ostrza 3,2 mm - na obudowie etykieta serwisowa z datą następnego przeglądu - zestaw do sterylnego wkładania akumulatora - lejek i pokrywa w zestawie | szt. | 1
2 | Akumulator: - akumulator NiMH ze zintegrowaną elektroniką sterującą - napięcie 9,6V - pojemność 1,95Ah - możliwość serwisowej wymiany samych ogniw akumulatora | szt. | 2
3 | Kosz stalowy z uchwytami, perforowany: - uchwyt napędu - uchwyt pokrywy komory akumulatora - uchwyt stopki sternotomu - uchwyt do ostrzy - uchwyt lejka do sterylnego zakładania akumulatora | szt. | 1
4 | Wanna kontenera 1/2: - wymiary zewnętrzne 470/274/135 mm - wykonana z aluminium - uchwyty kontenera blokujące się pod kątem 90 stopni (redukuje możliwości urazów dłoni) - uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach wanny kontenera | szt. | 1
5 | Pokrywa kontenera: - niebieska - podwójny system zabezpieczeń: (plomby) papierowe z indentyfikatorami oznaczonymi kolorem lub plomby plastikowe - filtr mikroporowy, teflonowy na 5000 cykli sterylizacji | szt. | 1
6 | Brzeszczoty: - brzeszczoty o długości 43, 60, 75mm (wielokrotnego użytku, możliwość resterylizacj) - do wyboru przez zamawiającego | szt. | 5
7 | Ładowarka: - ładowarka elektroniczna, uniwersalna - cztery gniazda - wskaźnik ładowania przy każdym gnieździe - system diagnozowania stanu zużycia akumulatorów - wskaźnik informujący o konieczności wykonania czynności serwisowych - proces ładowania pulsacyjnego zapewniający, optymalny bezhisterezy pojemnościowej, maksymalny stan naładowania akumulatorów - możliwość ładowania co najmniej 3 różnych baterii, do 6 różnych użądzeń - przewód sieciowy 5 m z wtyczką typu euro | szt. | 1
II. NARZĘDZIA CHIRURGICZNE
1 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 180 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA | szt. | 2
2 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 200 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA | szt. | 1
3 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP NELSON METZENBAUM DŁUGOŚĆ 260 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA | szt. | 1
4 | NOŻYCZKI DO LIGATURY ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 230 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZE SZLIFEM FALISTYM ZŁOTE UCHA | szt. | 1
5 | PINCETA NACZYNIOWA Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKEY PROSTA SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 2 MM DŁUGOŚĆ 200 MM | szt. | 1
6 | KLESZCZYKI PREPARACYJNE ZAKRZYWIONE W KSZTAŁT LITERY "S" DŁUGOŚĆ 210 MM | szt. | 1
7 | KLESZCZYKI PREPARACYJNE ZAKRZYWIONE W KSZTAŁT LITERY "S" DŁUGOŚĆ 220 MM | szt. | 1
8 | PINCETA NACZYNIOWA Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKEY PROSTA SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 1 MM DŁUGOŚĆ 195 MM | szt. | 1
9 | PINCETA NACZYNIOWA Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKEY PROSTA SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 2 MM DŁUGOŚĆ 240 MM | szt. | 1
10 | KLESZCZYKI JELITOWE ATRAUMATYCZNE TYP COLLIN DŁUGOŚĆ 230 MM PROSTE | szt. | 2
11 | KLESZCZYKI JELITOWE ATRAUMATYCZNE TYP ALLIS DŁUGOŚĆ 220 MM PROSTE SZEROKOŚĆ PYSZCZKA 8,4 MM | szt. | 2
12 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO SZCZĘKI PROSTE Z TWARDĄ WKŁADKĄ SKOK 0,5 MM DO NICI DO 3/0 DŁUGOŚĆ 150 MM | szt. | 2
13 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO SZCZĘKI PROSTE Z TWARDĄ WKŁADKĄ SKOK 0,5 MM DO NICI DO 3/0 DŁUGOŚĆ 185 MM | szt. | 1
14 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP RYDER SMUKŁE SZCZĘKI PROSTE Z TWARDĄ WKŁADKĄ SKOK 0,2 MM DO NICI 6/0-10/0 DŁUGOŚĆ 210 MM | szt. | 1
15 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP RYDER SMUKŁE SZCZĘKI PROSTE Z TWARDĄ WKŁADKĄ SKOK 0,2 MM DO NICI 6/0-10/0 DŁUGOŚĆ 230 MM | szt. | 1
16 | KLESZCZE TYP JOHNS-HOPKINS DO ZAKŁADANIA ZACISKÓW NACZYNIOWYCH TYPU BULDOG DŁUGOŚĆ 240 MM | szt. | 1
17 | RAMA TYP KIRSCHNER O WYMIARACH 275X355 MM | szt. | 1
18 | ŁYŻKA TYP KIRSCHNER O WYMIARACH 48X66 MM | szt. | 4
19 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKEY ZAKRZYWIONE POD KĄTEM 90° DŁUGOŚĆ 105 MM | szt. | 1
20 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKEY ZAKRZYWIONE POD KĄTEM 45° DŁUGOŚĆ 125 MM | szt. | 1
21 | KLESZCZYKI HEMOSTATYCZNE DO TONSYLEKTOMII TYP NEGUS SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ 190 MM | szt. | 1
22 | 1/1 KOSZ DO KONTENERA WYMIARY 537X250X105 MM | szt. | 2
23 | WANNA DO KONTENERA O WYMIARACH 592X274X135MM WYKONANA ZE STOPU ALUMINIUM Z ERGONOMICZNYMI UCHWYTAMI BLOKUJACYMI SIĘ POD KATEM 90 STOPNI. WYPOSAŻONA W UCHWYTY NA TABLICZKI IDENTYFIKACYJNE PO OBU STRONACH KONTENERA | szt. | 2
24 | POKRYWA KONTENERA WYKONANA Z GRUBEGO ALUMINIUM MIN.2 MM GRUBOŚCI, Z FILTREM PTFE ZWALIDOWANYM NA MINIMUM 5000 CYKLI STERYLIZACYJNYCH. FILTR PRACUJĄCY W SYSTEMIE OTWARTYM, FILTR STANOWI BARIERĘ MIKROBIOLOGICZNĄ. ZEWNĘTRZNA OSŁONA FILTRA DLA ZAPEWNIENIA OCHRONY WYKONANA ZE STOPU STALI. KOLOR NIEBIESKI | szt. | 2
III. NARZĘDZIA LAPAROSKOPOWE
1 | Tuleja trokaru, średnica 5mm, dlugość robocza 110mm tuleja gwintowana z kurkiem insuflacyjnym, trokar kodowany kolorystycznie (czerwony), tuleja nierozbieralna | szt. | 4
2 | Obturator stożkowaty ostry, kompatybilny z trokarem 5mm, kodowany kolorystycznie (czerwony) | szt. | 2
3 | Zapasowy zestaw uszczelek do trokarów 5mm. 20 szt. w opak. | szt. | 1
4 | Tuleja trokaru, średnica 10 mm, dlugość robocza 110 mm tuleja gwintowana z kurkiem insuflacyjnym, trokar kodowany kolorystycznie (zielony), tuleja nierozbieralna | szt. | 4
5 | Obturator stożkowaty ostry, kompatybilny z trokarem 10mm, kodowany kolorystycznie (zielony) | szt. | 2
6 | Wkład zaworu z uszczelkami do trokaru 10mm | szt. | 4
7 | Uszczelka do trokara 10mm z redukcją na 5mm. 5 szt. w opakowaniu | szt. | 2
8 | Uszczelka dolna z nacięciem do trokara 10mm. 20 szt. w opakowaniu | szt. | 1
9 | Uchwyt haczykowej elektrody monopolarnej średnica 5mm, długość 330 mm, rozbieralny 2 częściowy | szt. | 1
10 | Końcówka haczyka laparoskopowego,typ ,,L” w ceramicznej osłonie chroniacej przed przypadkowym paleniem na boki | szt. | 5
11 | Nożyczki monopolarne typ Metzenbaum, obrotowe, rozbieralne-4 częściowe wielorazowego użytku ząbkowane, końce zakrzywione, odgięte w lewą stronę z wkładką węglową, średnica 5mm, długość 310mm, narzędzie z możliwością sterylizacji w formie złożonego instrumentu ze stosownym potwierdzeniem w instrukcji obsługi producenta | szt. | 2
12 | Kleszczyki preparacyjne typu Maryland, monopolarne, obrotowe, rozbieralne-4 częściowe wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią bez blokady, średnica 5mm, długość 310 mm, narzędzie z możliwością sterylizacji w formie złożonego instrumentu ze stosownym potwierdzeniem w instrukcji obsługi producenta | szt. | 2
13 | Kleszczyki chwytające typu „DORSEY”, szczęki okienkowe atraumatyczne, ruchome obie bransze, monopolarne, obrotowe, rozbieralne-4 częściowe, wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą średnica 5mm, długość 310 mm, narzędzie z możliwością sterylizacji w formie złożonego instrumentu ze stosownym potwierdzeniem w instrukcji obsługi producenta | szt. | 4
14 | Kleszczyki chwytające typu Krokodyl, monopolarne, obrotowe, rozbieralne-4 częściowe, wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą średnica 5mm, długość 310 mm, narzędzie z możliwością sterylizacji w formie złożonego instrumentu ze stosownym potwierdzeniem w instrukcji obsługi producenta | szt. | 2
15 | Kleszczyki chwytające z zębami 2x3l, monopolarne, obrotowe, rozbieralne-4 częściowe, wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą średnica 10mm, długość 310 mm, narzędzie z możliwością sterylizacji w formie złożonego instrumentu ze stosownym potwierdzeniem w instrukcji obsługi producenta | szt. | 1
16 | Imadło laparoskopowe proste, średnica 5mm, długość robocza 310 mm, uchwyt w osi narzędzia, kanał do przepłukania narzędzia, rękojeść z mechanizmem sprzęgła gwarantujące stałą siłę nacisku oraz dostosowanie do kształtu i wielkości igły | szt. | 2
17 | Imadło laparoskopowe proste samopoziomujące igłę, średnica 5mm, długość robocza 310 mm, uchwyt w osi narzędzia, kanał do przepłukania narzędzia, rękojeść z mechanizmem sprzęgła gwarantujące stałą siłę nacisku oraz dostosowanie do kształtu i wielkości igły | szt. | 2
18 | Kaniula insuflacyjna typu Veress z automatycznie chowającym się ostrzem, długość robocza 120mm | szt. | 4
19 | Instrument ssąco-płuczący średnica 5mm długość 330mm, w części dystalnej dodatkowe boczne otwory ssące | szt. | 2
20 | Wanna do kontenera o wymiarach 592 x 274 x 120mm wykonana ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokującymi się pod kątem 90 stopni, wyposażona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach kontenera. | szt. | 2
21 | Bezobsługowa pokrywa 1/1, niebieska, wyposażona w filtry teflonowe przeznaczone na min. 5000 cykli sterylizacji. | szt. | 2
22 | Kosz do kontenera 1/1 wymiary 537x250x80 mm, dno kosza faliste ułatwiające odpowiednie ułożene narzędzi i zapobiegające ich przesuwaniu | szt. | 2
SUMA
UWAGA: Wszystkie dostarczone narzędzia i piła fabrycznie nowe i nieużywane, rok produkcji min. 2024. Narzędzia wykonane ze stali nierdzewnej - odporność na korozję wg normy DIN EN ISO 13402. Narzędzia wykonane w najwyższym standardzie technologicznym, potwierdzone zgodnością z II aneksem dyrektywy 93/42 EEC (zapewnienie odpowiedniej jakości procesów projektowania, wykonania i dystrybucji narzędzi chirurgicznych według norm ISO 9001 oraz ISO 13485). Narzędzia poddane pasywacji potwierdzone oświadczeniem producenta potwierdzającym proces wraz z opisem procesu. Twarde wkładki wlutowane w całości części roboczej narzędzia. Narzędzia chirurgiczne przeznaczone do: - dezynfekcji maszynowej termicznej i manualnej chemicznej zanurzeniowej, - sterylizacji parowej (w autoklawach temp. 134°C / czas 5 minut lub dłuższy). Gwarancja min. 24 miesiące. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny Zapewnienie serwisu gwarancyjnego oraz pogwarancyjnego w formie kompleksowej naprawy instrumentów wraz z wymianą twardych wkładek, ponownego złocenia uchwytów oraz niezbędnych części i pełną obróbką powierzchni - potwierdzone dokumentami firmowymi. Serwis posiadający park maszynowy w postaci : szlifierka, urządzenie do matowienia, linie do pasywacji, urządzenie galwaniczne do złocenia, mikroskop stereoskopowy, piec hartowniczo-próżniowy. Serwis certyfikowany normami : ISO9001 2011 i ISO EN 13485, Wszystkie czynności podejmowane przez służby serwisowe w obszarze przedmiotu gwarancji przeprowadzane będą w warunkach fabrycznych w autoryzowanym punkcie serwisowym producenta, którego kompetencje zostały potwierdzone stosownym certyfikatem dla tej jednostki zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych. Możliwość przeprowadzenia inspekcji zestawów narzędziowych, przez służby serwisowe, w siedzibie Zamawiającego, w terminie nie przekraczającym 3 dni roboczych od dnia przesłania przez Zamawiającego zlecenia przeglądu. Narzędzia oznaczone kodem Data matrix czyli matrycowym dwuwymiarowym kodem kreskowy (kod kreskowy 2D), składający się z czarnych i białych pól (modułów) zamieszczonych w granicach tzw. wzoru wyszukiwania. Oznakowanie takie pozwala na pełną identyfikację narzędzi w zestawie i możliwość skanowania każdego instrumentu znajdującego się w zestawie. Kod Data Matrix zawiera zakodowaną informację o unikalnym numerze narzędzia. Kod może być wykorzystany do synchronizacji z systemami informatycznymi i organizacją pracy w obrębie np. Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni ( skład zestawów narzędzi chirurgicznych , obieg w obrębie BO/CS , planowanie regeneracji i wymiany narzędzi w zestawach ). Dopuszczalne nie oznakowanie na narzędziach na których wymiary konstrukcyjne narzędzia nie dają pełnej czytelności kodu.