## OPZ
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy/OPZ - postępowanie SR/XV-270-17-EFK/25
Sukcesywna dostawa sterylnych rękawic chirurgicznych do Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka | Ilość | Nazwa handlowa wyrobu oraz nazwa producenta | Numer REF | Cena jednostkowa netto PLN | Cena jednostkowa brutto PLN | VAT | Wartość całkowita netto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Ilość wymaganych próbek
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| 1 | Rękawice sterylne, lateksowe bezpudrowe z syntetyczną wielowarstwową powłoką polimerową z poliakrylanem i surfaktantem, zewnątrz gładkie, chwytne. Średnia grubość: na palcu 0,23 mm, na dłoni 0,21 mm, na mankiecie 0,18 mm. AQL 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, długość min. 270 mm, siła zrywania (przed i po starzeniu) min. 14 N. Poziom protein alergennych poniżej poziomu wykrywalności wg. metody FitKit (badania niezależnego laboratorium wg. EN455-3 oraz ASTM D7427-16, z podaną nazwą rękawic, których ono dotyczy). Mankiet rolowany z taśmą adhezyjną zabezpieczający przed zsuwaniem się z fartucha chirurgicznego. Opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie. Wyrób medyczny klasy IIa i Środek ochrony indywidualnej kategorii III, typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na przenikanie min. 25 cytostatyków, zgodnie z ASTM D 6978 oraz min. 20 substancji chemicznych zgodnie z EN 16523-1 (raporty wystawione przez niezależne laboratorium). Odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 oraz ASTM F 1671. Opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie. Produkowane zgodnie z ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Na rękawicy fabrycznie nadrukowany min. nazwa rękawicy, rozmiar oraz oznaczenie lewa/prawa (L i R). Opakowanie 50 par. Rozmiary 6,0-9,0 | 6 | para | 6000 | [7 empty] | 3 pary
| 2 |  | 6.5 | para | 23000 | [7 empty] | 3 pary
| 3 |  | 7 | para | 15000 | [7 empty] | 3 pary
| 4 |  | 7.5 | para | 14000 | [7 empty] | 3 pary
| 5 |  | 8 | para | 6500 | [7 empty] | 3 pary
| 6 |  | 8.5 | para | 1400 | [7 empty] | 3 pary
| 7 |  | 9 | para | 200 | [7 empty] | 3 pary
| 8 | Rękawice chirurgiczne, poliizoprenowe bezpudrowe z wewnętrzną wielowarstową powłoką polimerową o strukturze sieci, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana. Przyjazne dla skóry, wolne od naturalnego lateksu, pudru, alergenów białkowych oraz szkodliwych akceleratorów m.in. DPG, MBT i ZMBT. Średnia grubość na palcu max. 0,27 mm, na dłoni 0,21 mm, na mankiecie 0,21 mm, AQL max. 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne z poszerzoną częścią grzbietową dłoni, mankiet rolowany, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe z wycięciem w listku ułatwiającym otwieranie, długość min. 270-285 mm w zależności od rozmiaru. Odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 oraz ASTM F 1671. Wygodne i elastyczne, modulus 500% < 2,5 N. Wyrób medyczny klasy IIa i Środek ochrony indywidualnej kategorii III, typ B wg EN ISO 374-1 (odporne na przenikanie co najmniej 4 substancji na poziomie 6, w stężeniach wymienionych w normie EN ISO 374-1). Odporne na przenikanie min. 25 substancji chemicznych zgodnie z EN 16523-1 oraz na przenikanie min. 25 cytostatyków zgodnie z ASTM D6978 (raporty z wynikami badań). Wytwarzane przy użyciu innowacyjnego systemu akceleratorów (DIXP i ZDNC), który praktycznie nie pozostawia pozostałości chemicznych, zapewniając bezpieczeństwo dla skóry. Rękawice chroniące przed promieniowaniem jonizującym i skażeniami promieniotwórczymi, zgodnie z EN 421, potwierdzone certyfikatem jednostki notyfikowanej. Produkowane w zakładach posiadających wdrożone i certyfikowane systemy zarządzania jakości ISO 13485, ISO 14001 i ISO 45001. Na rękawicy fabrycznie nadrukowany min. rozmiar rękawicy oraz oznaczenie L i R. Opakowanie 50 par. Rozmiary 6,0 - 8,0. | 6 | para | 700 | [7 empty] | 3 pary
| 9 |  | 6.5 | para | 1700 | [7 empty] | 3 pary
| 10 |  | 7 | para | 1500 | [7 empty] | 3 pary
| 11 |  | 7.5 | para | 1000 | [7 empty] | 3 pary
| 12 |  | 8 | para | 1000 | [7 empty] | 3 pary
| 13 | Rękawice chirurgiczne syntetyczne wykonane z poliizoprenu, które nie zawierają alergenu białkowego DPG (dwufenyloguanidyny) oraz CPC (chlorek cetylopirydymiowy), bezpudrowe z syntetyczną wielowarstwową powłoką polimerową z poliakrylanem i surfaktantem, powierzchnia zewnętrzna gładka, chwytna. Przeznaczone do zabiegów wymagających precyzji, mikrochirurgii. Średnia grubość: na palcu 0,20 mm, dłoń 0,18 mm, na mankiecie 0,15 mm, AQL 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, kremowe, długość min. 290 mm. Mankiet rolowany z taśmą adhezyjną, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie. Wyrób medyczny klasy IIa i Środek ochrony indywidualnej kategorii III, typ B wg EN ISO 374-1. Badania na przenikalność 28 cytostatyków, zgodnie z ASTM D 6978 (raport wystawiony przez niezależne laboratorium) oraz badania na przenikalność min. 20 substancji chemicznych zgodnie EN 16523-1 (raport wystawiony przez niezależne laboratorium). Odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 oraz ASTM F 1671. Produkowane zgodnie z ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Na rękawicy fabrycznie nadrukowany min. rozmiar rękawicy oraz oznaczenie L i R. Opakowanie 50 par. Rozmiary 6,5 - 8,5. | 6.5 | para | 100 | [7 empty] | 3 pary
| 14 |  | 7 | para | 100 | [7 empty] | 3 pary
| 15 |  | 7.5 | para | 100 | [7 empty] | 3 pary
| 16 |  | 8 | para | 100 | [7 empty] | 3 pary
| 17 |  | 8.5 | para | 100 | [7 empty] | 3 pary
| 18 | Rękawice chirurgiczne, lateksowe bezpudrowe z syntetyczną wielowarstwową powłoką polimerową z poliakrylanem i surfaktantem oraz z warstwą regenerująco-nawilżającą z zliofilizowanego aloesu naturalnego, powierzchnia zewnętrzna gładka. Ciemno zielone, odpowiednie do podwójnego nakładania. Średnia grubość: na palcu 0,19 mm, dłoń 0,17 mm, na mankiecie 0,15 mm, AQL 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, długość min. 290 mm. Białka lateksowe poniżej poziomu wykrywalności wg. metody FitKit w trzech wynikach badań zgodnie z EN455-3 oraz ASTM D7427-16. Mankiet rolowany z taśmą adhezyjną zabezpieczający przed zsuwaniem się z fartucha chirurgicznego, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie. Wyrób medyczny klasy IIa i Środek ochrony indywidualnej kategorii III, typ B wg EN ISO 374-1. Badania na przenikalność 28 cytostatyków, zgodnie z ASTM D 6978 (raport wystawiony przez niezależne laboratorium) oraz badania na przenikalność min. 20 substancji chemicznych zgodnie z EN 16523-1 (raport wystawiony przez niezależne laboratorium). Odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 oraz ASTM F 1671. Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Na rękawicy fabrycznie nadrukowany min. rozmiar rękawicy oraz oznaczenie lewa /prawa (L i R). Opakowanie 50 par. Rozmiary 6,0-8,5 do wyboru przez zamawiającego. | 6,0-8,5 | para | 100 | [7 empty] | 3 pary
| 19 | Rękawice chirurgiczne syntetyczne wykonane z poliizoprenu , które nie zawierają alergenu białkowego DPG (dwufenyloguanidyny) oraz CPC (chlorek cetylopirydymiowy), bezpudrowe z syntetyczną wielowarstwową powłoką polimerową z poliakrylanem i surfaktantem z dodatkową warstwą regenerująco-nawilżającą z zliofilizowanego aloesu naturalnego, powierzchnia zewnętrzna gładka. Ciemno zielone, odpowiednie do podwójnego nakładania. Średnia grubość: na palcu 0,21 mm, dłoń 0,18 mm, na mankiecie 0,14 mm, AQL 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, długość min. 287 - 300 mm. Mankiet rolowany z taśmą adhezyjną, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie. Wyrób medyczny klasy IIa i Środek ochrony indywidualnej kategorii III, typ B wg EN ISO 374-1. Przebadane na przenikalność min. 28 cytostatyków, zgodnie z ASTM D 6978 (odporność na przenikanie min. 20 leków umieszczona fabrycznie na opakowaniu wewnętrznym rękawicy) oraz na przenikalność min. 20 substancji chemicznych zgodnie z EN 16523-1 (raporty wystawione przez niezależne laboratorium). Produkowane zgodnie z ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Na rękawicy fabrycznie nadrukowany min. nazwa rękawicy, rozmiar oraz oznaczenie lewa/prawa (L i R). Opakowanie 50par. Rozmiary 6,0 - 8,5. | 6,0-8,5 | para | 100 | [7 empty] | 3 pary
| 20 | Sterylne, jednorazowe rękawice diagnostyczno-ochronne, bezpudrowe, nitrylowe, niebieskie, przeznaczone do jałowych procedur medycznych. Mikrotekstuowane z dodatkową teksturą na końcach palców. Mankiet rolowany, sterylizowane radiacyjnie. Średnia grubość max. 0,10 mm, gwarantująca najlepsze czucie, AQL 0.65. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie Is oraz środek ochrony indywidualnej w kategorii III, Typ B wg EN ISO 374-1. Wszystkie substancje użyte do oznakowania typu na opakowaniu na poziomie ochrony min. 4 w tym 30% wodorotlenek wodoru na poziomie 6. Odporne na penetrację wirusów, bakterii i grzybów zgodnie EN 374-5 oraz ASTM F1671. Producent stosuje systemy zarządzania jakością i normy dla oferowanych rękawic zgodnie z ISO 13485, EN 455 1-3, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Przydatne do kontaktu z żywnością zgodnie z REG. 1935/2004. Nie zawierające szkodliwych substancji chemicznych jak: tiuramy, MBT, ZMBT potwierdzone badaniem TLC. Pakowane parami w opakowania podwójne, zewnętrzne hermetyczne foliowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie. Rozmiary XS –XL, pakowane po 50 par. | XS -XL | para | 100 | [7 empty] | 3 pary
SUMA
Przetarg
52869
Przetarg
52869