## 1
Załącznik nr 2 do SWZ Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 1
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka | Ilość | Nazwa handlowa produktu oraz nazwa producenta | Numer katalogowy REF | Cena jednostkowa netto PLN | Cena jednostkowa brutto PLN | Stawka VAT % | Wartość całkowita netto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Cewnik trójdrożny silikonowany | CH/Fr 22, 50-80ml, 7,3mm | szt. | 10
2 | Cewnik Foley silikonowy 100%, kodowany kolorem rozmiar, wyposażony w strzykawką wypełnioną 10% gliceryną do stosowania min. 80 dni. Czas stosowania potwierdzony w oryginalnym katalogu producenta | 14 | szt. | 40
3 |  | 16 | szt. | 40
4 |  | 18 | szt. | 40
5 |  | 20 | szt. | 10
6 |  | 22 | szt. | 10
7 | Dren do odsysania z łącznikiem męskim, jałowy | Fr 24 średnica wewnętrzna drenu 5 mm x 2.1 m | szt. | 200
8 | Zamknięty system do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia śródbrzusznego metodą manometryczną obejmujący sterylnie zapakowane: zestaw do pomiaru diurezy godzinowej i kompatybilna linia do pomiaru ciśnienia śródbrzusznego. 20 ml dren manometryczny wyposażony w filtr biologiczny, umieszczony pomiędzy cewnikiem foley, a zestawem do godzinowej zbiórki moczu, zapewniający właściwe odpowietrzenie. Zintegrowany zacisk drenu pozwalający na wyrównanie ciśnień i precyzyjny odczyt wartości ciśnienia śródbrzusznego, bezigłowy port do pobierania próbek, linia pomiarowa wyskalowana w mm Hg, czas użycia do 7 dni. |  | zest. | 120
9 | Maska anestetyczna jednorazowego użytku z nadmuchiwaną poduszką twarzową; oznaczenia kolorami kodowymi ułatwiające identyfikację produktu; przezroczysty korpus maski; Nie zawierają lateksu. | Mała, dla dorosłych, rozmiar 5 – biały pierścień | szt. | 300
10 |  | Średnia, dla dorosłych, rozmiar 6– niebieski pierścień | szt. | 2000
11 |  | Duża, dla dorosłych rozmiar 7 – pomarańczowy pierścień | szt. | 1500
12 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych bez ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), wyposażone w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania, dł. drenu 150 cm |  | szt. | 5000
13 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych BURSZTYNOWY bez ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), wyposażone w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania, dł. drenu 150 cm |  | szt. | 7000
SUMA

## 2
Załącznik nr 2 do SWZ Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 2
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka | Ilość | Nazwa handlowa produktu oraz nazwa producenta | Numer katalogowy REF | Cena jednostkowa netto PLN | Cena jednostkowa brutto PLN | Stawka VAT % | Wartość całkowita netto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Kateter do odsysania pola operacyjnego z końcówką typu lejek; o średnicy wewnętrznej 8 mm; 27 F; długość 2 m; końcówka zakrzywiona, bez regulacji siły ssania, wykonany z z materiału przejrzystego (umożliwiający obserwację treści), sterylny.; 18G | szt | 800 | [7 empty] | 1.2
2 | Kateter do odsysania pola operacyjnego z końcówką typu lejek; o średnicy wewnętrznej 8 mm; 27 F; długość 2 m; końcówka zakrzywiona, bez regulacji siły ssania, wykonany z z materiału przejżystego (umożliwiający obserwację treści), sterylny. 24G | szt | 1000 | [7 empty] | 1.2
3 | Igła biopsyjna do aparatu PROMAG ULTRA 14GX200 | szt. | 60 | [7 empty] | 1.2
4 | Igła biopsyjna do aparatu PROMAG ULTRA 16GX200 | szt. | 10 | [7 empty] | 1.2
5 | Automatycznie otwierany woreczek ekstrakcyjny do małoinwazyjnej resekcji o pojemnosci 200 ml, łatwy w obsłudze, odporny na wysokie naprężenia i ciśnienia, ścianki nieprzepuszczalne dla płynów z systemem automatycznie utrzymującym worek otwarty, z aplikatorem i wypychaczem. | szt. | 160 | [7 empty] | 1.2
6 | Trokar laparoskopowy, sterylny, jednorazowy, w komplecie z przeźroczystą kaniulą gwintową, z zaworem do insuflacji, zakończenie trokara typu - bezpieczne, (chowane ostrze tnące płaskie), reduktor, mandryn, kaniula 10 mm | szt. | 5 | [7 empty] | 1.2
7 | Trokar laparoskopowy, sterylny, jednorazowy, w komplecie z przeźroczystą kaniulą gwintową, z zaworem do insuflacji, zakończenie trokara piramidalne, mandryn, kaniula 5 mm | szt. | 5 | [7 empty] | 1.2
8 | Pętla monopolarna do histerektomi laparoskopowej, jednorazowa, duża 240 x 120 mm, złącze 8 lub 4 mm | szt. | 5 | [7 empty] | 1.2
9 | Pętla monopolarna do histerektomi laparoskopowej, jednorazowa, duża 200 x 100 mm, złącze 8 lub 4 mm | szt. | 5 | [7 empty] | 1.2
10 | Pętla monopolarna do histerektomi laparoskopowej, jednorazowa, mała 160 x 80 mm, złącze 8 lub 4 mm | szt. | 20 | [7 empty] | 1.2
11 | Preparat przeciw roszeniu optyki, jednorazowy, sterylny wersja z 4% roztworem alkoholu | szt. | 10 | [7 empty] | 1.2
12 | Lejce naczyniowe silikonowe niebieskie dł. 75cm | szt. | 250
13 | Lejce naczyniowe silikonowe czerwone dł. 75cm | szt. | 150
14 | Lejce naczyniowe silikonowe białe dł. 75cm | szt. | 80
SUMA

## 3
Załącznik nr 2 do SWZ Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 3
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka | Ilość | Nazwa handlowa produktu oraz nazwa producenta | Numer katalogowy REF | Cena jednostkowa netto PLN | Cena jednostkowa brutto PLN | Stawka VAT % | Wartość całkowita netto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Skamex
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Ostrza wymienne chirurgiczne ze stali węglowej. Ostrza muszą charakteryzować się wysoką jakością wykonania, muszą być wykonane z wysokiej jakości materiału, nie rdzewiejące, nie zginające się. Ostrza muszą być kompatybilne z trzonkami firmy Aesculap - Chifa Sp. z o. o. nr 3 i 4. Rozmiar ostrza wygraweowany na ostrzu. Rozmiar ostrza z jego rysunkiem musi znajdować się na opakowaniu jednostkowym ostrza. Rysunek ostrza na pojedynczym opakowaniu ma być w skali 1:1. Opakowanie zawiera 100 sztuk (opakowań jednostkowych) | Nr 10 | op. | 15 | [8 empty] | 1.2
2 |  | Nr 11 | op. | 100 | [8 empty] | 1.2
3 |  | Nr 12 | op. | 10 | [8 empty] | 1.2
4 |  | Nr 15 | op. | 10 | [8 empty] | 1.2
5 |  | Nr 20 | op. | 60 | [8 empty] | 1.2
6 |  | Nr 21 | op. | 25 | [8 empty] | 1.2
7 |  | Nr 22 | op. | 20 | [8 empty] | 1.2
8 |  | Nr 23 | op. | 5 | [8 empty] | 1.2
9 |  | Nr 24 | op. | 10 | [8 empty] | 1.2
10 | Jednorazowy, jałowy skalpel pakowany w indywidualne opakowania. Podczas otwarcia skalpela opakowanie zmienia kolor, informując w ten sposób o utracie sterylności produktu. Na uchwycie posiada wygrawerowany symbol CE. Skalpel jednorazowy składa się z plastikowej rączki oraz ostrza ze stali nierdzewnej. Opakowanie zawiera 10 sztuk (opakowań jednostkowych) | Nr 11 | op. | 45
SUMA
UWAGA!!! Zamawiający wymaga złożenia bezpłatnych próbek do pozycji nr 1-9 po 2 szt. do każdej z pozycji.

## 4
Załącznik nr 2 do SWZ Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 4
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka | Ilość | Nazwa handlowa produktu oraz nazwa producenta | Numer katalogowy REF | Cena jednostkowa netto PLN | Cena jednostkowa brutto PLN | Stawka VAT % | Wartość całkowita netto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Cewniki do tętnicy pępowinowej poliuretanowe z kranikiem | 3.5 | szt. | 10
2 |  | 4 | szt. | 10
3 |  | 5 | szt. | 10
4 |  | 8 | szt. | 10
5 | Wentylacja-rurki neonatologiczne. Rurka bez balonu do krótkotrwałej intubacji, przezroczysta, z kontrastującym rtg paskiem, oznaczenie dł. co 0,5cm | 2 | szt. | 10
6 |  | 2.5 | szt. | 10
7 |  | 3 | szt. | 10
8 |  | 3.5 | szt. | 10
9 |  | 4 | szt. | 30
10 |  | 4.5 | szt. | 10
11 | Rurka bez balonu, dwuświatłowa, do podawania surfaktantu lub monitorowania ciśnienia w drogach oddechowych, przezroczysta, z kontrastującym w rtg paskiem i 25mm końcówką dystalną kontrastującą w rtg, oznakowanie długości, co 0,5cm | 2 | szt. | 10
12 |  | 2.5 | szt. | 10
13 |  | 3 | szt. | 10
14 |  | 3.5 | szt. | 10
15 |  | 4 | szt. | 10
16 |  | 4.5 | szt. | 10
17 |  | 5 | szt. | 10
18 | Cewnik Trokar neontologiczny do drenażu opłucnej, przezroczysty cewnik z kontrastującymi obrączkami i oznaczeniem długości w centymetrach, dystalna końcówka z bocznym otworem, proksymalna końcówka z nasadką Luer Lock i z gryfem, metalowy trokar z zaostrzoną końcówką | 8F-8cm | szt. | 10
19 |  | 10F-8cm | szt. | 10
20 | Złączka dla o/Noworodków |  | szt. | 20
21 | Zestaw do transfuzji wymiennej |  | szt. | 5
22 | Kraniki neonatologiczne: jednorazowe, sterylne, bezlateksowe kraniki trójdrożne Luer – Lock z wyczuwalnym indykatorem, znacznikiem określającym rodzaj linii żyły lub tętnicy. Jeden koniec połączeniowy kranika wykonany ze specjalnego antyzapiekowego materiału. Po podłączeniu z możliwością o 360o .Wszystkie wyjścia kranika zabezpieczone koreczkami. |  | szt. | 10
23 | Nakłuwacz typu spike do pobierania i podawania roztworu leków do butelek lub worków zakończony zamkniętym systemem bezigłowym, posiadający wbudowany w obudowę mechanizm sprężynowy zapewniający po użyciu automatyczne, szczelne zamknięcie membrany, objętość wypełnienia 0,02 ml nieprzeźroczysty, zapobiega cofaniu się pobieranych leków. Łatwa i optymalna dezynfekcja membrany wykonanej z silikonu wszystkimi stosowanymi środkami w szpitalach. Prosty tor przepływu, jałowy, może być używany przez 7 dni lub 720 aktywacji. System nie zawiera ftalanów, latexu, pirogenów, oraz produktów pochodzenia odzwierzęcego, może być używany w tomografii komputerowej oraz rezonansie magnetycznym. Przepływ max. ok. 600 ml/min. Kompatybilny ze wszystkimi lekami dostępnymi na rynku, krwią, cytostatykami, lipidami. Opakowanie folia papier |  | szt. | 3000
24 | Cewnik prosty z PVC z zamkniętą końcówką i bocznymi otworami (Typ Nelaton) rozmiar 4 Fr, średnica 1,3mm długości 40 cm. |  | szt. | 50
25 | Strzykawka enteralna ENFit objętość 60ml plus korek |  | szt. | 600
26 | Port naczyniowy – wysokoprofilowy i niskoprofilowy – do wyboru przez Zamawiającego - komora i przewód wyprowadzający wykonane z tytanu - komora portu powleczona od zewnątrz tworzywem polioksymetylen z silikonowanymi wypełnieniami miejsc przeznaczonych do mocowania - 3 otwory do przyszycia portu w tym min 2 otwory od strony podłączenia cewnika - średnica podstawy 31,0x22,2 wysokość 12,2mm, waga 7,6g - port wysokoprofilowy - średnica podstawy 25,8x20,8 wysokość 10,1mm, waga 5,0g – port niskoprofilowy - zestaw wprowadzający oparty na technice Seldingera - cewnik silikonowy dołączany (nie połączony trwale z komorą portu) - cewnik o długości 60 cm, - rozmiar 7,2Fr 1,20mm x 2,40mm port wysokoprofilowy - rozmiar 7,2Fr 1,20mm x 2,40mm lub 6,5Fr 1,02mm x 2,16mm - port niskoprofilowy - do wyboru przez Zamawiającego - oznaczenie długości co 1 cm trwale naniesione na cewnik i opis co 5 cm - w zestawie tunelizator do przeprowadzania cewnika pod skórą – “tępy”, bez powierzchni tnącej, rozrywalny zestaw wprowadzający, - dwa łączniki, urządzenie do podnoszenia żył, - echogeniczna igła wprowadzająca 18Gx70 mm, - prowadnik "J"(0,35"x 60 cm) w podajniku umożliwiającym obsługę jedną ręką - zestaw do przetoczeń z bezpieczną wysokociśnieniową igłą Hubera z drenem o długości 25 cm, do wypełnienia komory portu - strzykawka 10ml - sterylne obłożenie, bezlateksowa osłona na głowice USG, dwie sterylne gumki i żel, - zastawka zapobiegająca utracie krwi oraz zatorowości powietrznej podczas wprowadzania prowadnika mocowana na igle do nakłucia. w zestawie paszport portu dla pacjenta w j. polskim Zamawiający wymaga, aby port umożliwiał podawanie wlewów pod ciśnieniem, pompy perystaltyczne, strzykawki automatyczne, CT, czyli żeby posiadał cewnik odporny na ciśnienie powyżej 320 PSI - potwierdzone przez Producenta. Port posiada unikalne znakowanie radiologiczne umożliwiające łatwą identyfikację maksymalnego przepływu oraz położenia portu. Zamawiający wymaga, aby porty oraz igły można było używać w MRI- potwierdzone przez Producenta. Cały oferowany sprzęt musi być kompatybilny ze sobą i pochodzić od tego samego Producenta. (dotyczy portów naczyniowych) |  | szt | 15
27 | Port naczyniowy – wysokoprofilowy i niskoprofilowy – do wyboru przez Zamawiającego - komora i przewód wyprowadzający wykonane z tytanu - komora portu powleczona od zewnątrz tworzywem polioksymetylen - 3 otwory do przyszycia portu w tym min 2 otwory od strony podłączenia cewnika - średnica podstawy 31,0x22,2 wysokość 12,2mm, waga 7,6g - port wysokoprofilowy - średnica podstawy 25,8x20,8 wysokość 10,1mm, waga 5,0g – port niskoprofilowy - zestaw wprowadzający oparty na technice Seldingera - cewnik silikonowy dołączany (nie połączony trwale z komorą portu) - cewnik o długości 60 cm, - rozmiar 7,2Fr 1,20mm x 2,40mm port wysokoprofilowy - rozmiar 7,2Fr 1,20mm x 2,40mm lub 6,5Fr, 1,02mm x 2,16mm - port niskoprofilowy - do wyboru przez Zamawiającego - oznaczenie długości co 1 cm trwale naniesione na cewnik i opis co 5 cm - w zestawie tunelizator do przeprowadzania cewnika pod skórą – “tępy”, bez powierzchni tnącej, rozrywalny zestaw wprowadzający, - dwa łączniki, urządzenie do podnoszenia żył, - echogeniczna igła wprowadzająca 18Gx70 mm, - prowadnik "J"(0,35"x 60 cm) w podajniku umożliwiającym obsługę jedną ręką - strzykawka 10ml - sterylne obłożenie, bezlateksowa osłona na głowice USG, dwie sterylne gumki i żel, - zastawka zapobiegająca utracie krwi oraz zatorowości powietrznej podczas wprowadzania prowadnika mocowana na igle do nakłucia. w zestawie paszport portu dla pacjenta w j. polskim Zamawiający wymaga, aby port umożliwiał podawanie wlewów pod ciśnieniem, pompy perystaltyczne, strzykawki automatyczne, CT, czyli żeby posiadał cewnik odporny na ciśnienie powyżej 320 PSI - potwierdzone przez Producenta. Zamawiający wymaga, aby porty oraz igły można było używać w MRI- potwierdzone przez Producenta. Cały oferowany sprzęt musi być kompatybilny ze sobą i pochodzić od tego samego Producenta. (dotyczy portów naczyniowych) |  | szt | 50
SUMA

## 5
Załącznik nr 2 do SWZ Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 5
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka | Ilość | Nazwa handlowa produktu oraz nazwa producenta | Numer katalogowy REF | Cena jednostkowa netto PLN | Cena jednostkowa brutto PLN | Stawka VAT % | Wartość całkowita netto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Jałowa jednorazowa mikro rurka ssąca Opakowanie zawiera 50 sztuk. | Rozmiar 1,4 x 70 mm | op. | 20 | [7 empty] | 1.2
2 | Jałowa jednorazowa mikro rurka ssąca Opakowanie zawiera 50 sztuk. | Rozmiar 0,7 x 70 mm | op. | 10 | [7 empty] | 1.2
3 | Jałowa jednorazowa mikro rurka ssąca Opakowanie zawiera 50 sztuk. | Rozmiar 1,0 x 70 mm | op. | 5 | [7 empty] | 1.2
4 | Uchwyt do rurki ssącej z regulacją przepływu, jednorazowy, jałowy. Opakowanie zawiera 50 szt. | Nie dotyczy | op. | 20 | [7 empty] | 1.2
5 | Tuba silikonowa typu T-Tube, dł całkowita 12mm, średnica otworu 1,14mm, szerokość ramion kołnierza 9,5mm, sterylne, opakowanie : 10sztuk | dł.12mm, srednica: 1,14 mm, szerokość 9,5mm | op. | 10 | [7 empty] | 1.2
6 | Dren płuczący 4m, do urządzenia DP30 Nouvag, sterylny, opakowanie: 10 sztuk | Nie dotyczy | op. | 350 | [7 empty] | 1.2
SUMA

## 6
Załącznik nr 2 do SWZ Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 6
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Romiar | Jednostka | Ilość | Nazwa handlowa produktu oraz nazwa producenta | Numer katalogowy REF | Cena jednostkowa netto PLN | Cena jednostkowa brutto PLN | Stawka VAT % | Wartość całkowita netto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Sonda bipolarna widelec, prosta do bezpośredniej stymulacji nerwów, sterylna, jednorazowa | Długość robocza 4,5 cm Długość całkowita 15,5 cm Przewód 3 m | szt. | 100 | [7 empty] | 1.2
2 | Przyklejona elektroda rurkowa Select do tubusów 7,5-9mm, powierzchnia klejenia 37x37,6mm, powierzchnia elektrody 1057mm² z przyklejoną elektrodą neutralną , jednorazowa, sterylizowana ETO do aparatu C2 firmy INOMED do neuromonitoringu. |  | szt. | 80 | [7 empty] | 1.2
3 | Para elektrod igłowych SDN z wtyczką typu touchproof 1,5 mm, sterylne, jednorazowe czerwono/czarne | Długość igły 15 mm Długość przewodu 2 m | szt. | 50 | [7 empty] | 1.2
4 | Trójka elektrod igłowych SDN z wtyczką typu touchproof 1,5 mm, starylne, jednorazowe, czerwona/zielona/czarna | Długość igły 15 mm Długość przewodu 1,5 m | szt. | 50 | [7 empty] | 1.2
SUMA

## 7
Załącznik nr 2 do SWZ Formularz asortymetowo-cenowy
Pakiet nr 7
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka | Ilość | Nazwa handlowa produktu oraz nazwa producenta | Numer katalogowy REF | Cena jednostkowa netto PLN | Cena jednostkowa brutto PLN | Stawka VAT % | Wartość całkowita netto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Zestaw do tracheotomii przezskórnej metodą Ciaglii. Wyposażony w: - jednostopniowy rozszerzacz w kształcie „rogu nosorożca”, pokryty powłoką hydrofilną aktywowaną po zanurzeniu w wodzie. - nitinolową (odporną na zaginania) prowadnicę Seldingera typu J, umożliwiającą wprowadzenie prowadnicy przy użyciu jednej ręki, z dwoma markerami informującymi o położeniu cewnika wprowadzającego, - cewnik wprowadzający z ogranicznikiem bezpieczeństwa - bezpieczny skalpel - strzykawka 10ml - 4 gaziki - igła punkcyjna 14G z kaniulą teflonową - krótkie rozszerzadło 14Ch - pakowany sterylnie Wraz z rurką tracheostomijną z mankietem niskociśnieniowym z balonikiem kontrolnym zawierającym informacje o średnicy wewnętrznej rurki i mankietu oraz możliwością odsysania wydzieliny z przestrzeni podgłośniowej przez innowacyjny, płaski kanał znajdujący się nad mankietem. Rurka wraz ze specjalnie dedykowanym stożkowym prowadnikiem do wprowadzania rurki do tchawicy z otworem na prowadnicę Seldingera i z silikonową tuleją wypełniającą szczelinę pomiędzy prowadnikiem a końcem rurki. Z zakrzywionym, przeźroczystym kołnierzem zawierającym oznaczenia dotyczące średnicy wewnętrznej i zewnętrznej rurki, długości rurki oraz nazwy producenta i numeru katalogowego. Konstrukcja rurki dodatkowo umożliwia ruchy rotacyjne kołnierza wzdłuż osi pionowej i poziomej, dzięki czemu kołnierz podąża za ruchami głowy pacjenta. Ponadto w zestawie znajdują się 2 kaniule wewnętrzne z łącznikiem 15 mm z możliwością blokady przed wyciągnięciem, jałowy żel poślizgowy 2,7g, zestaw łączników do odsysania oraz tasiemka mocująca. Rurka wykonana z poliuretanu (mankiet rurki z wysokiej klasy medycznego PCV – nie zawierającego DEHP). Całość w sterylnym opakowaniu. Średnica wewnętrzna rurki: 7 mm, średnica zewnętrzna 9,8 mm, długość rurki 85 mm | szt. | 10
2 | Zestaw do tracheotomii przezskórnej metodą Ciaglii. Wyposażony w: - jednostopniowy rozszerzacz w kształcie „rogu nosorożca”, pokryty powłoką hydrofilną aktywowaną po zanurzeniu w wodzie. - nitinolową (odporną na zaginania) prowadnicę Seldingera typu J, umożliwiającą wprowadzenie prowadnicy przy użyciu jednej ręki, z dwoma markerami informującymi o położeniu cewnika wprowadzającego, - cewnik wprowadzający z ogranicznikiem bezpieczeństwa - bezpieczny skalpel - strzykawka 10ml - 4 gaziki - igła punkcyjna 14G z kaniulą teflonową - krótkie rozszerzadło 14Ch - pakowany sterylnie Wraz z rurką tracheostomijną z mankietem niskociśnieniowym z balonikiem kontrolnym zawierającym informacje o średnicy wewnętrznej rurki i mankietu oraz możliwością odsysania wydzieliny z przestrzeni podgłośniowej przez innowacyjny, płaski kanał znajdujący się nad mankietem. Rurka wraz ze specjalnie dedykowanym stożkowym prowadnikiem do wprowadzania rurki do tchawicy z otworem na prowadnicę Seldingera i z silikonową tuleją wypełniającą szczelinę pomiędzy prowadnikiem a końcem rurki. Z zakrzywionym, przeźroczystym kołnierzem zawierającym oznaczenia dotyczące średnicy wewnętrznej i zewnętrznej rurki, długości rurki oraz nazwy producenta i numeru katalogowego. Konstrukcja rurki dodatkowo umożliwia ruchy rotacyjne kołnierza wzdłuż osi pionowej i poziomej, dzięki czemu kołnierz podąża za ruchami głowy pacjenta. Ponadto w zestawie znajdują się 2 kaniule wewnętrzne z łącznikiem 15 mm z możliwością blokady przed wyciągnięciem, jałowy żel poślizgowy 2,7g, zestaw łączników do odsysania oraz tasiemka mocująca. Rurka wykonana z poliuretanu (mankiet rurki z wysokiej klasy medycznego PCV – nie zawierającego DEHP). Całość w sterylnym opakowaniu. Średnica wewnętrzna rurki: 8 mm, średnica zewnętrzna 10,8 mm, długość rurki 88 mm | szt. | 10
3 | Zestaw do tracheotomii przezskórnej metodą Ciaglii. Wyposażony w: - jednostopniowy rozszerzacz w kształcie „rogu nosorożca”, pokryty powłoką hydrofilną aktywowaną po zanurzeniu w wodzie. - nitinolową (odporną na zaginania) prowadnicę Seldingera typu J, umożliwiającą wprowadzenie prowadnicy przy użyciu jednej ręki, z dwoma markerami informującymi o położeniu cewnika wprowadzającego, - cewnik wprowadzający z ogranicznikiem bezpieczeństwa - bezpieczny skalpel - strzykawka 10ml - 4 gaziki - igła punkcyjna 14G z kaniulą teflonową - krótkie rozszerzadło 14Ch - pakowany sterylnie Wraz z rurką tracheostomijną z mankietem niskociśnieniowym z balonikiem kontrolnym zawierającym informacje o średnicy wewnętrznej rurki i mankietu oraz możliwością odsysania wydzieliny z przestrzeni podgłośniowej przez innowacyjny, płaski kanał znajdujący się nad mankietem. Rurka wraz ze specjalnie dedykowanym stożkowym prowadnikiem do wprowadzania rurki do tchawicy z otworem na prowadnicę Seldingera i z silikonową tuleją wypełniającą szczelinę pomiędzy prowadnikiem a końcem rurki. Z zakrzywionym, przeźroczystym kołnierzem zawierającym oznaczenia dotyczące średnicy wewnętrznej i zewnętrznej rurki, długości rurki oraz nazwy producenta i numeru katalogowego. Konstrukcja rurki dodatkowo umożliwia ruchy rotacyjne kołnierza wzdłuż osi pionowej i poziomej, dzięki czemu kołnierz podąża za ruchami głowy pacjenta. Ponadto w zestawie znajdują się 2 kaniule wewnętrzne z łącznikiem 15 mm z możliwością blokady przed wyciągnięciem, jałowy żel poślizgowy 2,7g, zestaw łączników do odsysania oraz tasiemka mocująca. Rurka wykonana z poliuretanu (mankiet rurki z wysokiej klasy medycznego PCV – nie zawierającego DEHP). Całość w sterylnym opakowaniu. Średnica wewnętrzna rurki: 9 mm, średnica zewnętrzna 11,8 mm, długość rurki 90 mm | szt. | 10 | [7 empty] | 1.2
4 | Zestaw do tracheotomii przezskórnej metodą Ciaglii. Wyposażony w: - jednostopniowy rozszerzacz w kształcie „rogu nosorożca”, pokryty powłoką hydrofilną aktywowaną po zanurzeniu w wodzie. - nitinolową (odporną na zaginania) prowadnicę Seldingera typu J, umożliwiającą wprowadzenie prowadnicy przy użyciu jednej ręki, z dwoma markerami informującymi o położeniu cewnika wprowadzającego, - cewnik wprowadzający z ogranicznikiem bezpieczeństwa - bezpieczny skalpel - strzykawka 10ml - 4 gaziki - igła punkcyjna 14G z kaniulą teflonową - krótkie rozszerzadło 14Ch - pakowany sterylnie Wraz z rurką tracheostomijną z mankietem niskociśnieniowym z balonikiem kontrolnym zawierającym informacje o średnicy wewnętrznej rurki i mankietu oraz możliwością odsysania wydzieliny z przestrzeni podgłośniowej przez innowacyjny, płaski kanał znajdujący się nad mankietem. Rurka wraz ze specjalnie dedykowanym stożkowym prowadnikiem do wprowadzania rurki do tchawicy z otworem na prowadnicę Seldingera i z silikonową tuleją wypełniającą szczelinę pomiędzy prowadnikiem a końcem rurki. Z zakrzywionym, przeźroczystym kołnierzem zawierającym oznaczenia dotyczące średnicy wewnętrznej i zewnętrznej rurki, długości rurki oraz nazwy producenta i numeru katalogowego. Konstrukcja rurki dodatkowo umożliwia ruchy rotacyjne kołnierza wzdłuż osi pionowej i poziomej, dzięki czemu kołnierz podąża za ruchami głowy pacjenta. Ponadto w zestawie znajdują się 2 kaniule wewnętrzne z łącznikiem 15 mm z możliwością blokady przed wyciągnięciem, jałowy żel poślizgowy 2,7g, zestaw łączników do odsysania oraz tasiemka mocująca. Rurka wykonana z poliuretanu (mankiet rurki z wysokiej klasy medycznego PCV – nie zawierającego DEHP). Całość w sterylnym opakowaniu. Średnica wewnętrzna rurki: 10 mm, średnica zewnętrzna 12,8 mm, długość rurki 92 mm | szt. | 10
5 | Rurka tracheostomijna bez mankietu. Z zakrzywionym, przeźroczystym kołnierzem zawierającym oznaczenia dotyczące średnicy wewnętrznej i zewnętrznej rurki, długości rurki oraz nazwy producenta i numeru katalogowego. Konstrukcja rurki dodatkowo umożliwia ruchy rotacyjne kołnierza wzdłuż osi pionowej i poziomej, dzięki czemu kołnierz podąża za ruchami głowy pacjenta. Ponadto w zestawie znajdują się 2 kaniule wewnętrzne z łącznikiem 15 mm z możliwością blokady przed wyciągnięciem, obturator do wprowadzania rurki z otworem na prowadnicę Seldingera oraz tasiemka mocująca. Rurka wykonana z poliuretanu. Maksymalny okres użytkowania rurki do 5 tygodni. Całość w sterylnym opakowaniu. Rozmiary: Średnica wewnętrzna rurki: 4 mm, średnica zewnętrzna 7,2 mm, długość rurki 59 mm Średnica wewnętrzna rurki: 5 mm, średnica zewnętrzna 8,6 mm, długość rurki 66 mm Średnica wewnętrzna rurki: 6 mm, średnica zewnętrzna 9,2 mm, długość rurki 72 mm Średnica wewnętrzna rurki: 7 mm, średnica zewnętrzna 10,4 mm, długość rurki 74 mm Średnica wewnętrzna rurki: 8 mm, średnica zewnętrzna 11,4 mm, długość rurki 76 mm Średnica wewnętrzna rurki: 9 mm, średnica zewnętrzna 12,5 mm, długość rurki 78 mm Średnica wewnętrzna rurki: 10 mm, średnica zewnętrzna 13,8 mm, długość rurki 80 mm | szt. | 10
SUMA

## Porty (hidden)
Pakiet nr 25
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Poniesione koszty na przedmiot zamówienia w ostatnich 18 miesiącach poprzedzających termin złozenia wniosku (wypełnia się tylko gdy dotyczy)
[9 empty] | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Port naczyniowy – wysokoprofilowy i niskoprofilowy – do wyboru przez Zamawiającego - komora i przewód wyprowadzający wykonane z tytanu - komora portu powleczona od zewnątrz tworzywem polioksymetylen z silikonowanymi wypełnieniami miejsc przeznaczonych do mocowania - 3 otwory do przyszycia portu w tym min 2 otwory od strony podłączenia cewnika - średnica podstawy 31,0x22,2 wysokość 12,2mm, waga 7,6g - port wysokoprofilowy - średnica podstawy 25,8x20,8 wysokość 10,1mm, waga 5,0g – port niskoprofilowy - zestaw wprowadzający oparty na technice Seldingera - cewnik silikonowy dołączany (nie połączony trwale z komorą portu) - cewnik o długości 60 cm, - rozmiar 7,2Fr 1,20mm x 2,40mm port wysokoprofilowy - rozmiar 7,2Fr 1,20mm x 2,40mm lub 6,5Fr 1,02mm x 2,16mm - port niskoprofilowy - do wyboru przez Zamawiającego - oznaczenie długości co 1 cm trwale naniesione na cewnik i opis co 5 cm - w zestawie tunelizator do przeprowadzania cewnika pod skórą – “tępy”, bez powierzchni tnącej, rozrywalny zestaw wprowadzający, - dwa łączniki, urządzenie do podnoszenia żył, - echogeniczna igła wprowadzająca 18Gx70 mm, - prowadnik "J"(0,35"x 60 cm) w podajniku umożliwiającym obsługę jedną ręką - zestaw do przetoczeń z bezpieczną wysokociśnieniową igłą Hubera z drenem o długości 25 cm, do wypełnienia komory portu - strzykawka 10ml - sterylne obłożenie, bezlateksowa osłona na głowice USG, dwie sterylne gumki i żel, - zastawka zapobiegająca utracie krwi oraz zatorowości powietrznej podczas wprowadzania prowadnika mocowana na igle do nakłucia. w zestawie paszport portu dla pacjenta w j. polskim Zamawiający wymaga, aby port umożliwiał podawanie wlewów pod ciśnieniem, pompy perystaltyczne, strzykawki automatyczne, CT, czyli żeby posiadał cewnik odporny na ciśnienie powyżej 320 PSI - potwierdzone przez Producenta. Port posiada unikalne znakowanie radiologiczne umożliwiające łatwą identyfikację maksymalnego przepływu oraz położenia portu. Zamawiający wymaga, aby porty oraz igły można było używać w MRI- potwierdzone przez Producenta. Cały oferowany sprzęt musi być kompatybilny ze sobą i pochodzić od tego samego Producenta. (dotyczy portów naczyniowych) | szt | 10 | 540 | 5400 | 8% | 583.2 | 5832 | Port naczyniowy SEESite 3007/3008/4008SEE NOWOŚĆ | szt. | 6 | 540 | 3240 | 8% | 583.2 | 3499.2
2 | Port naczyniowy – wysokoprofilowy i niskoprofilowy – do wyboru przez Zamawiającego - komora i przewód wyprowadzający wykonane z tytanu - komora portu powleczona od zewnątrz tworzywem polioksymetylen - 3 otwory do przyszycia portu w tym min 2 otwory od strony podłączenia cewnika - średnica podstawy 31,0x22,2 wysokość 12,2mm, waga 7,6g - port wysokoprofilowy - średnica podstawy 25,8x20,8 wysokość 10,1mm, waga 5,0g – port niskoprofilowy - zestaw wprowadzający oparty na technice Seldingera - cewnik silikonowy dołączany (nie połączony trwale z komorą portu) - cewnik o długości 60 cm, - rozmiar 7,2Fr 1,20mm x 2,40mm port wysokoprofilowy - rozmiar 7,2Fr 1,20mm x 2,40mm lub 6,5Fr, 1,02mm x 2,16mm - port niskoprofilowy - do wyboru przez Zamawiającego - oznaczenie długości co 1 cm trwale naniesione na cewnik i opis co 5 cm - w zestawie tunelizator do przeprowadzania cewnika pod skórą – “tępy”, bez powierzchni tnącej, rozrywalny zestaw wprowadzający, - dwa łączniki, urządzenie do podnoszenia żył, - echogeniczna igła wprowadzająca 18Gx70 mm, - prowadnik "J"(0,35"x 60 cm) w podajniku umożliwiającym obsługę jedną ręką - strzykawka 10ml - sterylne obłożenie, bezlateksowa osłona na głowice USG, dwie sterylne gumki i żel, - zastawka zapobiegająca utracie krwi oraz zatorowości powietrznej podczas wprowadzania prowadnika mocowana na igle do nakłucia. w zestawie paszport portu dla pacjenta w j. polskim Zamawiający wymaga, aby port umożliwiał podawanie wlewów pod ciśnieniem, pompy perystaltyczne, strzykawki automatyczne, CT, czyli żeby posiadał cewnik odporny na ciśnienie powyżej 320 PSI - potwierdzone przez Producenta. Zamawiający wymaga, aby porty oraz igły można było używać w MRI- potwierdzone przez Producenta. Cały oferowany sprzęt musi być kompatybilny ze sobą i pochodzić od tego samego Producenta. (dotyczy portów naczyniowych) | szt | 10 | 480 | 4800 | 8% | 518.4 | 5184 | Port naczyniowy ECHO 3007/3008/4008ECHO NOWOŚĆ | szt. | 4 | 480 | 1920 | 8% | 518.4 | 2073.6
SUMA |  |  |  |  | 10200 |  |  | 11016 | SUMA |  |  |  | 5160 |  |  | 5572.8
Bezpłatne probki po 3 szt.
Poznań, dn.
OPRACOWAŁ (podpis i pieczątka)